Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Dirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Recursos Materiales

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica a Plazos Recortados

N° LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

Relativa a:

“La Adquisición y suministro de Material de Curación para el Ejercicio Fiscal 2023”

|  | ÍNDICE | Pág. |
| --- | --- | --- |
|  | GLOSARIO |  |
| I. | DATOS GENERALES |  |
| I.1 | Entidad convocante | 1 |
| I.2 | Medio y carácter que se utilizará en el procedimiento | 1 |
| I.3 | Número del procedimiento | 2 |
| I.4 | Ejercicio Fiscal que abarcará la contratación | 2 |
| I.5 | Idioma en que se presentarán las proposiciones | 2 |
| I.6 | Disponibilidad presupuestaria | 3 |
| I.7 | Declaración con falsedad y combate al cohecho | 3 |
| I.8 | Vigencia del contrato | 3 |
| II. | OBJETO Y ALCANCE DE LA CONVOCATORIA |  |
| II.1 | Identificación de los bienes | 3 |
| II.2 | Determinación de asignación de partidas | 3 |
| II.3 | Precio máximo de referencia | 3 |
| II.4 | Normas con las que deberán cumplir | 4 |
| II.5 | Pruebas de verificación de cumplimiento de especificaciones | 4 |
| II.6 | Tipo de contrato | 4 |
| II.7 | Modalidad de contratación | 4 |
| II.8 | Forma de adjudicación | 4 |
| II.9 | Modelo de contrato | 4 |
| II.10 | Documentación requerida para la formalización del contrato | 4 |
| II.11 | Lugar para la entrega de documentos y plazo para la firma del contrato | 5 |
| II.12 | Horario de entrega | 6 |
| II.13 | Lugar de entrega de los bienes | 6 |
| II.14 | Condiciones para la verificación y aceptación de los bienes | 6 |
| II.15 | Seguros | 6 |
| II.16 | Pago | 6 |
| II.17 | Moneda en que se pagará | 7 |
| II.18 | Lugar y condiciones de entrega de las facturas | 7 |
| II.19 | Sanción por incumplimiento en la formalización del contrato | 7 |
| II.20 | Impuestos y derechos | 8 |
| II.21 | Penas convencionales | 8 |
| II.22 | Deductivas | 8 |
| II.23 | Garantía de los bienes | 8 |
| II.24 | Garantía del cumplimiento | 8 |
| II.25 | Garantía del anticipo | 9 |
| II.26 | Ejecución de la fianza del cumplimiento del contrato | 9 |
| II.27 | Liberación de la garantía | 9 |
| II.28 | Modificaciones al contrato | 9 |
| II.29 | Modificación de la garantía de cumplimiento | 9 |
| II.30 | Rescisión del contrato | 9 |
| II.31 | Restricción de cesión de derechos y obligaciones | 10 |
| II.32 | Terminación anticipada del contrato | 10 |
| II.33 | Suspensión temporal de los bienes | 11 |
| II.34 | Nulidad de los actos, contrato y convenios | 11 |
| II.35 | Controversias | 11 |
| III. | FORMA Y TÉRMINOS EN QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO |  |
| III.1 | Reducción del plazo | 11 |
| III.2 | Calendario de eventos | 11 |
| III.3 | Difusión de la Convocatoria | 12 |
| III.4 | Prohibición de retirar las proposiciones o dejarlas sin efecto | 12 |
| III.5 | Proposiciones conjuntas | 12 |
| III.6 | Proposiciones que se pueden presentar | 12 |
| III.7 | Documentación distinta a las proposiciones | 12 |
| III.8 | Revisión de la documentación distinta a las proposiciones | 13 |
| III.9 | Para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica | 13 |
| III.10 | Rubrica de las proposiciones | 13 |
| III.11 | Visita a las instalaciones de la Convocante | 13 |
| III.12 | Junta de aclaraciones | 13 |
| III.13 | Presentación de muestras | 15 |
| III.14 | Acto de presentación y apertura de proposiciones | 15 |
| III.15 | Suspensión del procedimiento de Licitación | 16 |
| III.16 | Cancelación del procedimiento de Licitación | 16 |
| III.17 | Declaración del procedimiento de Licitación desierto | 16 |
| III.18 | Acto de Fallo | 17 |
| IV. | REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR |  |
| IV.1 | Presentación, formato y firma de la proposición | 17 |
| IV.2 | Condición de los precios | 18 |
| IV.3 | Moneda en que se expresará la proposición | 19 |
| IV.4 | Modificación de las proposiciones | 19 |
| IV.5 | Periodo de vigencia de la proposición | 19 |
| IV.6 | Preferencia a bienes nacionales | 19 |
| IV.7 | Comunicación y relación con el Hospital Regional de alta Especialidad de Ixtapaluca durante el procedimiento de Licitación | 20 |
| IV.8 | Utilización de los documentos e información de esta Convocatoria | 20 |
| IV.9 | Derechos de propiedad industrial, derechos de autor u otros derechos exclusivos | 21 |
| IV.10 | Causas de desechamiento de las proposiciones | 21 |
| V. | CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES |  |
| V.1 | Criterios para la evaluación | 22 |
| V.2 | Forma de evaluación | 23 |
| V.3 | Errores aritméticos | 25 |
| V.4 | Criterios para la adjudicación | 25 |
| VI. | DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES |  |
| VI.1 | Documentación distinta a la proposición | 26 |
| VI.2 | Documentación que integra la propuesta técnica | 28 |
| VI.3 | Documentación que integra la propuesta económica | 32 |
| VII. | INCONFORMIDADES |  |
| VII.1 | Actos que podrán inconformarse | 33 |
| VII.2 | Lugar para presentar inconformidades | 33 |
| VII.3 | Controversias | 33 |
|  | ANEXO TÉCNICO | 34 |
|  | ANEXO A | 96 |
| VIII. | FORMATOS QUE FACILITAN Y AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES. | 99 |

GLOSARIO

| ÁREA REQUIRENTE: | La Dirección Médica, es el área que solicita formalmente la contratación de los bienes objeto de la presente convocatoria. |
| --- | --- |
| ÁREA TÉCNICA: | El Responsable de Coordinar los Servicios de Enfermería, será quién deberá dar respuesta a las preguntas que realicen los licitantes en la junta de aclaraciones sobre las características técnicas de los bienes y será la encargada de efectuar la revisión y evaluación de la documentación que integra la propuesta técnica. |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | El Responsable de Coordinar los Servicios de Enfermería, será quién vigilará el cumplimiento del contrato de conformidad con el anexo técnico. |
| ÁREA CONTRATANTE: | La Subdirección de Recursos Materiales es la facultada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir bienes o los servicios que se requieran. |
| BIENES: | Los que se solicitan con motivo de la presente Licitación y se especifican en el Anexo Técnico de la Convocatoria. |
| COMPRANET: | Sistema electrónico de información público gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, bienes, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. |
| CONVOCATORIA: | Documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán aplicados para la adquisición de los bienes objeto de esta Licitación. |
| CONTRATO: | El documento que establece los derechos y obligaciones entre la Convocante y el licitante adjudicado. |
| CONVOCANTE: | El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, a través de la Dirección de Administración y Finanzas por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales. |
| HRAEI: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca |
| LEY: | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| LICITACIÓN: | Procedimiento administrativo para la adquisición, arrendamiento de bienes o contratación de servicios que celebran los Organismos y Entidades que forman parte del Sector Público. |
| LICITANTE: | Persona Física o Moral que participe en este procedimiento |
| MIPYMES: | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa. |
| PARTIDA O CONCEPTO: | La división o desglose de los bienes a adjudicar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. |
| PROPOSICIONES: | Oferta técnica y económica |
| PROVEEDOR: | La persona con la que celebren los contratos de adquisiciones, de bienes o servicios. |
| PUNTOS Y PORCENTAJES: | El criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes a que se refieren los artículos 29 fracción XIII, 36 párrafos segundo y tercero y 36 Bis fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| REGLAMENTO: | Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |

# I. DATOS GENERALES.

| - Entidad Convocante | - El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, a través de la Dirección de Administración y Finanzas por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en Carretera Federal México Puebla km 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. Tel. 55 59 72 98 00 ext. 1112 y 1279, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, 26 fracción I, 26 bis fracción II, 28 fracción III, 29 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 37, 39 y 85 de su Reglamento y demás normatividad aplicable demás normatividad aplicable en la materia, convoca a Personas Físicas y Morales de nacionalidad mexicana que no se encuentren en los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley, a participar en el procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica, a plazos recortados autorizado de conformidad con el oficio número DAF/HRAEI/108/2023. |  |
| --- | --- | --- |
| - Medio y carácter que se utilizará en el procedimiento | - Presencial. - En la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. | - No aplica |
|  | - Electrónica. - En la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica. - La presente licitación de conformidad con la Fracción II del artículo 26 Bis y 27 de la LAASSP, es “Electrónica” en la cual los licitantes podrán participar únicamente en forma electrónica a través del sistema compranet, en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo. Aclarando que no se recibirán proposiciones enviadas a través del servicio postal o mensajería. - Los interesados en participar en el procedimiento deberán contar con registro de identificación electrónica ante CompraNet versión 5.0., de conformidad con lo señalado en el “acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado compranet”, numerales 14 al 17. Publicado en el DOF EL 28-06-11. | - Aplica |
|  | - Mixta. - En la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo. | - No aplica |
|  | - Nacional - En la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante Reglas de Carácter General. - Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana. | - No aplica |
|  | - Internacional bajo la cobertura de Tratados. - En la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los Tratados de Libre Comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del Sector Público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las Reglas de origen que prevean los Tratados y las Reglas de Carácter General, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía. | - No aplica |
|  | - Internacionales abiertas. - En las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar. | - Aplica |
| - Número del procedimiento | - No. LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 |  |
| - Ejercicio Fiscal que abarcará la contratación | - Ejercicio Fiscal 2023 |  |
| - Idioma en que se presentarán las proposiciones | - Todos y cada uno de los documentos, que integren las proposiciones de los bienes ofertados, deberán estar en el idioma español, sólo se aceptaran en idioma distinto a éste, cuando estén acompañados de una traducción simple al español. |  |
| - Disponibilidad presupuestaria | El área requirente cuenta con la autorización y disponibilidad presupuestaria conforme a la partida presupuestal 25401 “Materiales, Accesorios y Suministros Médicos” , lo que se acredita con la suficiencia presupuestal número SRF/HRAEI/SP-022/2023, conforme a los siguientes montos con I.V.A. incluido: MONTO TOTAL MÍNIMO; MONTO TOTAL MÁXIMO. $50,050,872.45 (Cincuenta millones cincuenta mil ochocientos setenta y dos pesos 45/100 M.N.); $125,127,181.12 (Ciento veinticinco millones ciento veintisiete mil ciento ochenta y un pesos 12/100 M.N.). |
| - Declaración con falsedad y combate al cohecho | - Se hace saber a los licitantes que en caso de declarar con falsedad o infringir de alguna forma la LAASSP, se harán acreedores a sanciones económicas por el equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente elevado al mes, en la fecha de la infracción, además de inhabilitación para participar en procedimientos y contratar con las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que será de 3 meses hasta 5 años, de conformidad con los artículos 59 y 60 de la citada LAASSP. México, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (Convención Anticorrupción) ha adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado, y por ello se ha comprometido a difundir sus lineamientos y asegurar que tanto el Sector Público como el Privado, conozcan los lineamientos de la Convención. (Formato 16) |  |
| - Vigencia del contrato | - Apartir de la adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2023. |  |

- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.

| - Identificación de los bienes | - Los bienes serán adquiridos de acuerdo a los requerimientos y con base en las “ordenes de suministro” que formule el Administrador del contrato, con las especificaciones técnicas, términos de referencia, y demás conceptos descritos en el Anexo Técnico de esta Convocatoria. |  |
| --- | --- | --- |
| - Determinación de asignación de partidas | - Por partida única a un solo proveedor de conformidad con el Anexo Técnico. |  |
| - Precio máximo de referencia | - No aplica |  |
| - Normas con las que deberán cumplir los bienes | De conformidad con lo señalado en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Formato 10) los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes: NOM-137-SSA1-2008; Etiquetado de dispositivos médicos. NOM-241-SSA1-2012; Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. NOM-240-SSA1-2012; Instalación y operación de tecnovigilancia. - La edición aplicable de las normas y especificaciones será la vigente a la fecha de publicación de la convocatoria, localizables en la siguiente dirección electrónica: http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do |
| - Pruebas de verificación de cumplimiento de especificaciones | No Aplica. Evaluación de Muestras físicas - Recepción de muestras - Clasificación - Evaluación documental y física del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo técnico. - Revisión de documentación técnica obligatoria y complementaria: Fichas técnicas, registros y propuesta técnica. - Evaluación física |  |
| - Tipo de contrato | - Cerrado, cantidades previamente determinadas. | - No aplica |
|  | Abierto, conforme al artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | Aplica |
| - Modalidad de la contratación | Tradicional. | Aplica |
|  | Ofertas Subsecuentes de Descuentos. | No aplica |
| - Forma de adjudicación | - Abastecimiento simultáneo | - No aplica |
|  | Adjudicación a un solo licitante. La partida única será adjudicada a un sólo licitante, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. | Aplica |
| - Modelo de contrato | - El modelo de contrato es el que se encuentra en el Formato 1 de esta Convocatoria. |  |
| - Documentación requerida para la formalización del contrato | - Registro Federal de Contribuyentes |  |
|  | - Acta constitutiva y en su caso, modificaciones, otorgadas ante Notario o Fedatario Público, ambas inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. En caso de ser persona física deberá presentar acta de nacimiento y CURP. |  |
|  | - Poder otorgado ante Notario o Fedatario Público en el que se faculte al Representante legal para suscribir contratos. |  |
|  | - Comprobante de domicilio a nombre de la empresa. |  |
|  | - Identificación oficial vigente del Representante legal. |  |
|  | - Escrito en donde manifieste que no se encuentra en los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. |  |
|  | - Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Los licitantes cuyo monto adjudicado exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y con fundamento en el punto 2.1.25 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, deberán presentar el documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria, que contenga la opinión para verificar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, misma que deberá estar vigente al momento de formalizar el contrato correspondiente. - En caso de que el Hospital, previo a la formalización del contrato, reciba del SAT la opinión en el sentido de que el licitante ganador se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones fiscales, el Hospital no podrá formalizar el contrato y remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del mismo, derivado de las causas imputables al adjudicado. |  |
|  | - Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS de conformidad con el acuerdo ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. |  |
|  | - Los demás documentos que se señalen en la presente Convocatoria. |  |
| - Lugar para la entrega de documentos y plazo para la firma del contrato | - El licitante adjudicado, deberá presentarse preferentemente al día hábil siguiente de la fecha del acto de fallo en la Coordinación de Contratos, Pedidos y Archivo de la Subdirección de Recursos Materiales, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, para la entrega de la documentación requerida para la formalización del contrato que se encuentra ubicada en el Tercer Piso edificio A-2 con domicilio en Carretera Federal México Puebla KM 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. Tel. 5972 9800 ext. 1190, 1278 y 1591. - Si el licitante no firma el contrato por causas imputables a él mismo, será sancionado en los términos del artículo 60 de la Ley, para lo cual la Convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento de contratación podrá adjudicar el contrato al segundo lugar, de conformidad con lo asentado en el fallo y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. - La Convocatoria, sus anexos y, en su caso, las actas de las juntas de aclaraciones a la Licitación, prevalecerán, en caso de existir discrepancias, sobre el contrato. |  |
| - Horario de entrega | Solicitudes ordinarias: La solicitud de los bienes se realizará con anticipación de 5 días naturales a la fecha de entrega programada. La entrega de los bienes se realizará en el almacén general del Hospital de lunes a domingo de 09:00 a 15:00 horas. - Solicitudes urgentes: El administrador del contrato está facultado para en casos urgentes solicitar bienes que no estén considerados en las órdenes ordinarias, el proveedor contará con cuatro horas después de haber sido enviada y confirmada la orden de suministro por parte del administrador del contrato. La entrega de los bienes se realizará en el almacén general del Hospital de lunes a domingo las 24 horas del día. |  |
| - Lugar de entrega de los bienes | En el almacén general del Hospital, ubicado en el edificio C planta baja, con domicilio en Carretera Federal México Puebla km 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. Extensión. 1288. |  |
| - Condiciones para la verificación y aceptación de los bienes | - Podrán realizar la entrega en una sola exhibición o en entregas parciales dentro del periodo máximo de 10 días naturales contados a partir de la notificación de la orden de suministro por el administrador del contrato, dicha notificación podrá ser de forma presencial, por correo electrónico o vía telefónica. El proveedor deberá agendar cita en el Almacén General (extensión 1546) para realizar su entrega. - Los bienes deberán de estar debidamente identificados con una etiqueta que indique la clave HRAEI del bien y deberán de presentar la orden de suministro correspondiente y la remisión o factura o ambos que amparen los bienes que se entregan. - Para la aceptación de los bienes, el Responsable de Coordinar los Servicios de Enfermería, quién será el administrador del contrato, deberá inspeccionar y verificar que los bienes sean entregados de conformidad con las especificaciones y normas descritas en esta Convocatoria y referenciados en el contrato. |  |
| - Seguros | - El Proveedor deberá asegurar los bienes por cuenta suya y sin costo adicional para el Hospital contra robo, pérdida, daño o extravío hasta que sean entregados en el Almacén general. |  |
| - Pago | - Con fundamento en el artículo 51 de la Ley, el pago que se genere con motivo de la entrega de los bienes objeto de esta Licitación, se realizará, una vez aceptados a entera satisfacción del Administrador del contrato, dentro de los veinte (20) días naturales posteriores a la entrega de la(s) factura(s). - El pago se efectuará a través de la Subdirección de Recursos Financieros, mediante transferencia electrónica, para lo cual será necesario que el licitante adjudicado, presente al día siguiente de la fecha de emisión del fallo, ante la Coordinación de Contratos, Pedido y Archivo de la Subdirección de Recursos Materiales, carta o documento autorizado por Institución Bancaria en papel membretado en la que se certifique que existe una cuenta a nombre del licitante adjudicado en la cual se haga el depósito, así como que cuente con la “CLABE” correspondiente. |  |
| - Moneda en que se pagará | - Se pagará en pesos mexicanos, en caso de que cotice en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación a la fecha que se vaya a realizar el pago. |  |
| - Lugar y condiciones de entrega de las facturas | - Se recibirán las facturas los días martes y jueves en un horario de 9:00 a 12:00 horas, en la Coordinación de Almacenes e Inventarios de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en Carretera Federal México Puebla km 34.5, edificio A-2 3er piso, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. Tel. 5972 9800 ext. 1288. Las facturas, deberán de estar debidamente firmadas por el Administrador del contrato y acompañadas por los siguientes documentos: - Formato de entrega de factura para pago (Contra recibo). - Original de la Factura a trámite de Pago. - Original de la Orden de Suministro por partida presupuestal. - Original de la remisión y/o factura que ampara la entrega de los bienes. - Original del vale de entrada al almacén (Recibo Proveedor). - Las facturas que se ingresen a revisión deberán de venir sin grapas, ralladuras o enmendaduras y deberán contener los siguientes datos: - Nombre del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. - Domicilio Fiscal: Carretera Federal México Puebla km 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530 - R.F.C.: HRA120609DQ4 - Clave interna y/o clave del Compendio Nacional de Salud, descripción, unidad de medida y precio tal como lo describe el anexo de Contrato. - El uso de CFDI: G03 o P01. Forma de pago: 99 por definir. Método de pago: PPD de conformidad a las disposiciones fiscales vigentes. - En caso de que las facturas entregadas por el proveedor, presenten errores o deficiencias, la Subdirección de Recursos Materiales, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir, el periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computara para efectos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley, con fundamento en el artículo 90, del Reglamento. |  |
| - Sanción por incumplimiento en la formalización del contrato | El licitante que resulte adjudicado que no se presente a firmar el contrato, por causas imputables al mismo, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública, en términos de los artículos 59 y 60 fracción primera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este caso, la Convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento), conforme a lo señalado en el artículo 46, de la Ley. |  |
| - Impuestos y derechos | - Los impuestos y derechos locales y federales que se generen con motivo de los bienes objeto de la presente Licitación, serán(n) cubierto(s) por el licitante adjudicado. La Convocante únicamente pagará el Impuesto al Valor Agregado. |  |
| - Penas Convencionales | Se aplicará pena convencional del 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes, sobre el importe de los bienes no entregados oportunamente. La acumulación de dicha pena no deberá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato antes de I.V.A. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de que el Administrador del contrato pueda optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley. El administrador del contrato será el encargado de calcular las penas convencionales, el reporte que se desprenda de dicho cálculo será remitido a la Subdirección de Recursos Materiales, para que se le comunique la aplicación de las mismas al Proveedor y a la Subdirección de Recursos Financieros. El pago de las penas convencionales se realizará ante la Tesorería de este Hospital, para que posteriormente se entere por parte de la Subdirección de Recursos Financieros a la Tesorería de la Federación, el proveedor deberá anexar el comprobante del pago correspondiente a su factura. En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de dicha pena, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. |  |
| - Deductivas | - Aplica. En caso de que no se presente su personal a laborar, deberá de suplirlo en no más de 30 minutos, de tal forma que siempre debe de haber en número de personas requeridas por el Hospital en cada área. En caso de que no se cuente con el personal requerido después de los 30 minutos señalados, se comenzará aplicar la deductiva del 0.0001% sobre el monto mínimo contratado, por cada 15 minutos que transcurran hasta que se supla el personal. |  |
| - Garantía de los bienes | - El licitante deberá garantizar los bienes por un periodo de cuando menos 12 meses y se compromete a la reposición de los bienes ofertados que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos, defectos de fabricación o vicios ocultos, por uno de las mismas o superiores características a lo ofertado, en un término no mayor a 5 días naturales. |  |
| - Garantía de cumplimiento | Deberá constituirse mediante Póliza de Fianza en favor del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca por un importe del 10% del monto total máximo del contrato, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, en la Coordinación de Contratos, Pedido y Archivo (Formato 2). La obligación garantizada será divisible y se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. |  |
| - Garantía del anticipo | No Aplica. |  |
| - Ejecución de la fianza de cumplimiento del contrato | El Hospital llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes: - Se rescinda administrativamente el contrato. - Durante la vigencia del contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes entregados, en comparación con lo ofertado. - Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, el licitante adjudicado no entregue en el plazo de los diez días naturales siguientes contados a partir de la firma del convenio respectivo, el endoso de la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del contrato. - Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato. |  |
| - Liberación de la garantía | Para la liberación de la fianza de cumplimiento del contrato, a petición del licitante adjudicado, se extenderá la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales una vez cumplidas estas, mediante la conformidad expresa y por escrito del Administrador del contrato. |  |
| - Modificaciones al contrato | Cualquier modificación que se realice al contrato se deberá de hacer mediante convenio modificatorio en términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a los artículos 91, 92, 93 y 94 de su Reglamento, según corresponda. |  |
| - Modificación de la garantía de cumplimiento | En caso de modificaciones al monto, plazo o vigencia del contrato, se deberá presentar el endoso o modificación de la póliza de fianza de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y a satisfacción de la Convocante, de conformidad con el artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley. |  |
| - Rescisión del contrato | De acuerdo a lo señalado en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 98, de su Reglamento, la Convocante podrá rescindir administrativamente el contrato que se derive de esta Licitación por las siguientes causas: - En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del licitante, pactadas en el contrato. - Por no entregar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo. - Cuando se alcance el límite máximo por concepto de penas convencionales en el contrato respectivo. - Cuando la autoridad competente declare concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor. - Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en la acreditación de personalidad jurídica o durante el procedimiento de adjudicación. En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, cuando estas causas sean el motivo de la rescisión. En caso de rescisión, la aplicación de garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. |  |
| - Restricción de cesión de derechos y obligaciones | De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso el licitante adjudicado deberá contar con el consentimiento de la Convocante. Para el caso de que el licitante adjudicado opte por la cesión de derechos de cobro de acuerdo con las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las empresas productivas del Estado, para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2020, la convocante manifiesta su consentimiento al licitante para que ceda sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en Cadenas Productivas, en términos de las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C., debiendo presentar la solicitud y la documentación que soporte la cesión de derechos. (La información relativa al programa de Cadenas Productivas y podrá apegarse al, relativo a la solicitud de afiliación a Cadenas Productivas). (Formato 15) |  |
| - Terminación anticipada del contrato | Se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, conforme a lo dispuesto por el artículo 54 bis, de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en cualquiera de los siguientes casos: - Cuando concurran razones de interés general. - Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio a la convocante. - Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En caso de la terminación anticipada se aplicará lo dispuesto en el artículo 102, del Reglamento. |  |
| - Suspensión temporal de la entrega de los bienes | De acuerdo a lo señalado en el artículo 55 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en la entrega de los bienes se presente caso fortuito o fuerza mayor, la Convocante podrá suspender la prestación de los mismos, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubieren sido efectivamente entregados. |  |
| - Nulidad de los actos, contratos y convenios | Los actos, contratos y convenios que la Convocante realice o celebre en contravención a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, serán nulos previa determinación de la Autoridad competente, de conformidad a lo señalado en el artículo 15, de la citada Ley. |  |
| - Controversias | Conforme a lo señalado en el artículo 85, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las controversias que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento o aplicación de la Ley, su Reglamento y del contrato que se derive de la presente Licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, en términos de las Leyes y Códigos aplicables en la materia. |  |

- FORMA Y TÉRMINOS EN QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

| - Reducción de plazo | Aplica. De conformidad con el oficio número DAF/HRAEI/108/2023. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Calendario de eventos | PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 09 DE FEBRERO DE 2023 |  |  |
|  | Visita a las instalaciones | NO APLICA |  |
|  | Primera junta de aclaraciones | 14 de febrero de 2023 | 09:00 am |
|  | Acto de presentación y apertura de proposiciones | 21 de febrero de 2023 | 09:00 am |
|  | Acto de fallo | 23 de febrero de 2023 | 01:00 pm |
|  | Lugar de celebración de los eventos | Lugar de celebración de los eventos para los licitantes compraNet. Para los servidores públicos y observadores en la Subdirección de Recursos Materiales ubicada edificio A-2, tercer piso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en Carretera Federal México Puebla km 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530. |  |
| - Difusión de la Convocatoria | La Convocante, en cumplimiento de la LAASSP y de su Reglamento, difundió la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica a Plazos Recortados en el Diario Oficial de la Federación, en el portal del Hospital y en CompraNet, en las siguientes direcciones electrónicas: http://www.dof.gob.mx; http://hraei.gob.mx y https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/, respectivamente. |  |  |
| - Prohibición de retirar las proposiciones o dejarlas sin efecto | Recibidas las proposiciones por la Convocante en la fecha, hora y lugar establecidos éstas no podrán dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de Licitación hasta su conclusión. |  |  |
| - Proposiciones conjuntas | Aplica. En el caso de las proposiciones conjuntas, de conformidad con lo estipulado por las fracciones II y III del artículo 44 del Reglamento de la Ley, deberá observarse lo siguiente: Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la Legislación aplicable el Convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes, nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas, nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación, designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública, descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones y la estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo. Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 48 fracción VIII del Reglamento de la Ley, deberán entregar de forma individual los formatos 5,6,11 y 14 de la presente. |  |  |
| - Proposiciones que se pueden presentar | Los licitantes sólo podrán presentar una proposición. |  |  |
| - Documentación distinta a las proposiciones | La documentación distinta a la proposición técnica podrá entregarse, a elección del licitante, en el mismo archivo o en uno independiente. Sin embargo, si al momento de presentar su proposición algún licitante lo hace en dos archivos, dado que tal presentación no afecta la solvencia de la proposición, ello no será motivo de desechamiento. |  |  |
| - Revisión de la documentación distinta a las proposiciones | Para el presente procedimiento, no se llevará a cabo la revisión preliminar de la documentación distinta a las proposiciones. |  |  |
| - Para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de persona física o moral | Los licitantes (Personas Físicas o Morales), podrán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los siguientes datos: Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre y domicilio (calle y número, Colonia, Código Postal, Alcaldia o Municipio, Entidad Federativa, teléfono, fax y correo electrónico), así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de Personas Morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas en su caso, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las Personas Morales así como el nombre de los socios y del Representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la proposición. En el caso de licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, en el escrito a que se refiere este inciso deberá incorporar los datos mencionados en los incisos anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables del país de que se trate. Asimismo, deberán presentar un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la Persona Moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales. (Formato 4) |  |  |
| - Rubrica de las proposiciones | El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones designará a los Servidores Públicos que rubricarán las proposiciones en todas y cada una de las fojas que presenten los licitantes, incluyendo los catálogos y/o folletos. |  |  |
| - Visita a las instalaciones de la Convocante | No Aplica. |  |  |
| - Junta de aclaraciones | La junta de aclaraciones se desarrollará en la fecha, hora y lugar indicados en el punto III.2 de este apartado. Solamente podrán formular solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en esta convocatoria, las personas que presenten un escrito a través de CompraNet en el que expresen su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación, por si o en representación de un tercero, manifestando sus datos generales y, en su caso, los de su representado. Las solicitudes de aclaración se recibirán 24 horas hábiles antes de la fecha y hora en que tenga verificativo la junta de aclaraciones a través de CompraNet, si la Convocante no recibe las preguntas o solicitudes de aclaración a la convocatoria en el tiempo establecido, no se dará respuesta a las mismas. La presentación de aclaraciones a la convocatoria tanto el escrito de interés, deberán ser enviados a través de CompraNet debidamente firmadas en formato PDF, a través de dicho sistema acompañando una copia de los mismos en versión word, que permita agilizar el acto. En la fecha, lugar y hora indicada, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, con la asistencia del representante del área técnica o requirente, procederá a dar contestación, a las solicitudes de aclaración mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. La Convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria. La convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo será de cuando menos seis horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes. La Convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la Convocante en la junta de aclaraciones. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en esta Convocatoria, indicando el punto específico o del anexo con el cual se relaciona. Las solicitudes de aclaración que no cumplan con estos requisitos, podrán ser desechadas. Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, las deberá enviar a través del sistema compranet y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el Servidor Público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas. De la o las juntas de aclaraciones se levantará el acta respectiva, haciendo constar los siguientes datos: los participantes, las solicitudes de aclaración, las respuestas y los comentarios formulados durante su desarrollo y que será firmada por los asistentes y se entregará copia a los asistentes. Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria deberá publicarse en CompraNet, en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos seis días naturales desde el momento en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones. De conformidad con el artículo 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en el sistema CompraNet procedimiento que sustituye a la notificación personal. Al finalizar el acto el acta estará disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, por un término no menor de cinco días hábiles para su consulta. |  |  |
| - Presentación de muestras | No Aplica. |  |  |
| - Acto de presentación y apertura de proposiciones | El acto de presentación y apertura de proposiciones se desarrollará en la fecha, hora y lugar indicados en el punto III.2 de este apartado. Una vez iniciado el acto no se permitirá el acceso a ningún observador. Una vez inciada la apertura de las proposiciones no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusión. Ninguna de las condiciones en esta convocatoria, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas. El Servidor Público que presida el acto, verificará la existencia de proposiciones en el sistema compranet y procederá a su descarga. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones se registrará a los Servidores Públicos presentes, éstos no podrán efectuar ninguna modificación, adición, eliminación o negociación a las condiciones de la convocatoria y/o a las proposiciones de los licitantes. Despues de la verificación de la existencia de proposiciones publicadas en el sistema compranet, se procederá a su apertura y descarga haciéndose constar la documentación presentada, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido. Al terminar la recepción y cuantificación de los documentos se enviará acuse de la documentación que presentada en dicho acto. Formato 3. El Servidor Público que presida el acto, atendiendo el número de proposiciones presentadas y a los precios de las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de la partida que integra la proposición o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo en este último caso dar lectura al importe total de cada proposición. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación De conformidad con el artículo 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en el sistema CompraNet procedimiento que sustituye a la notificación personal, el acta estará disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, por un término no menor de cinco días hábiles para su consulta. |  |  |
| - Suspensión del procedimiento de Licitación | Solo se suspenderá el procedimiento de Licitación Pública por orden escrita de la Autoridad competente. |  |  |
| - Cancelación del procedimiento de Licitación | Se podrá cancelar el procedimiento de Licitación Pública, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio y se acredite el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de ser cancelado este procedimiento de Licitación, partidas o conceptos, se precisará el acontecimiento que motiva la decisión el cual se hará del conocimiento de los licitantes en acto público o por notificación por escrito. |  |  |
| - Declaración de procedimiento de Licitación desierta | Se podrá declarar desierto el procedimiento de Licitación Pública cuando: La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos establecidos en esta Licitación: - Los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables para el Hospital o convenientes si así lo considera la convocante; o - Ninguna proposición sea presentada para el acto de presentación y apertura de proposiciones. - Tratándose de procedimientos de licitación en los que se incluyan varias partidas, lo antes indicado resulta aplicable por cada partida en lo individual. |  |  |
| - Acto de Fallo | El acto de fallo se desarrollará en la fecha, hora y lugar indicados en el punto III.2 de este apartado Una vez que la Convocante haya realizado la evaluación de las proposiciones elaborará el documento de fallo, el cual deberá contener: La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplan; La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno; En caso de que se determine que el precio de una proposición no sea aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente; Nombre(s) del (o los) licitante(s) a quién(es) se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante; Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, en su caso, de la presentación de garantías y la entrega de anticipos; Nombre y cargo del Servidor Público responsable de la evaluación de las proposiciones; y Nombre, cargo y firma del servidor público que emite el fallo, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rigen a la convocante. Se levantará el acta de la junta pública del fallo que será firmada por los Servidores Públicos, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual será entregada copia a los asistentes. De conformidad con el artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en el sistema CompraNet, procedimiento que sustituye a la notificación personal. El acta estará disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, por un término no menor de cinco días hábiles para su consulta. |  |  |

- REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR

| - Presentación, formato y firma de la proposición | - Se sugiere que la propuesta económica sea presentada además de en formato PDF, en formato EXCEL por la naturaleza de los datos que contiene y la propuesta técnica solo en formato PDF, cuyo cierre se realizará en la hora establecida en el numeral III.2 de esta convocatoria. Deberán de constituir su proposición con cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, debidamente foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, señalando el número de folios por cada archivo cargado. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. La proposición no debe contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras, ni enmendaduras y deberá ser legible. En caso de que alguno de los formatos solicitados no les aplique se puede integrar el formato con la leyenda “NO APLICA”. |
| --- | --- |
|  | - Presentar su proposición y todos los documentos que la integran en idioma español, en caso de que presenten algún documento en un idioma distinto, deberán presentarlo acompañado con una traducción simple al español. |
|  | - Presentar la documentación técnica y económica conforme a lo señalado en el apartado VI de la presente convocatoria, firmada electrónicamente, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica. |
|  | - La documentación distinta a la proposición podrá integrarse, a elección del licitante, con el archivo que contenga su proposición técnica o en archivo independiente. Sin embargo, si al momento de presentar su proposición algún licitante lo hace en dos archivos esto no afecta la solvencia de la proposición, por lo que no será motivo de desechamiento de la proposición. |
|  | - El licitante presentará, preferentemente su proposición en papel membretado y usando los formatos que se integran a esta convocatoria |
|  | - La presentación en papel membretado y el uso de los formatos son para la mejor conducción del procedimiento. El incumplimiento de estas condiciones no será motivo de desechamiento de la proposición. |
| - Condición de los precios | - La Convocante requiere que los precios que oferten sean fijos durante la vigencia del contrato. Se entienden por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el momento de la presentación de la proposición hasta la entrega y facturación correspondiente de los bienes y/o prestación de servicios. |
|  | - Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, el Hospital reconocerá los incrementos autorizados, de conformidad con el último párrafo del artículo 44 de la LAASSP. |
|  | - Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato, el HRAEI reconocerá los incrementos, o requerirá deducciones de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública. Ajuste de precios unitarios, de presentarse el caso, únicamente se realizará por variaciones económicas de acuerdo con la inflación o deflación, según corresponda, debidamente acreditado y solo de los bienes faltantes de entregar, se tomará para tal efecto el índice que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. El Hospital procederá solo a petición del licitante adjudicado, con documentación comprobatoria necesaria que acredite el incremento o reducción del precio unitario, que deberá presentarse en un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicado lo relativo al incremento o decremento de costos, pasado este término se entenderá que el licitante adjudicado mantiene los precios unitarios ofertados y establecidos en el contrato respectivo. |
| - Moneda en que se expresará la proposición | Los licitantes deben presentar su proposición en pesos mexicanos. |
| - Modificación de las proposiciones | Ninguna de las condiciones contenidas en esta Licitación, así como de las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, modificadas, adicionadas o eliminadas. |
| - Período de vigencia de la proposición | La proposición debe tener una vigencia de 90 días naturales contados a partir de la fecha de presentación y apertura de proposiciones. En circunstancias excepcionales, la convocante podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de vigencia de sus proposiciones. Esta solicitud y las respuestas se harán por escrito y serán enviadas o transmitidas por el medio más ágil que se disponga. |
| - Preferencia a bienes Nacionales | En igualdad de condiciones, se optará por la adquisición de bienes producidos en el País y que cuenten con el porcentaje de contenido Nacional indicado en el artículo 28 fracción I de la Ley y las “Reglas para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional, respecto del Precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter Internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010, otorgándose en la evaluación económica de las proposiciones un margen de preferencia del quince por ciento en el precio, respecto de los bienes de importación. Los licitantes que deseen que su proposición sea evaluada conforme a este supuesto, deberán presentar un escrito conforme a lo establecido en el Formato 11 de esta Convocatoria, manifestando que los renglones ofertados se encuentran en este supuesto. |
| - Comunicación y relación con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca durante el procedimiento de Licitación | La comunicación entre las partes, se hará por escrito y exclusivamente a través del sistema compranet, surtirá sus efectos procedentes a partir de la fecha de su envió de conformidad con la hora de su publicación en el sistema. Desde la apertura de las proposiciones y hasta el momento de emisión del fallo, los licitantes no se pondrán en contacto con la convocante para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su proposición. Cualquier intento por parte de un licitante de ejercer influencia sobre la Convocante en la evaluación, comparación de proposiciones o en su decisión sobre la adjudicación del contrato, dará lugar a que se notifique al Órgano Interno de Control de tal intención. Es importante señalar que el procedimiento se realizará de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2015, así como los ACUERDOS por los que se modifica publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente. |
| - Utilización de los documentos e información de esta Convocatoria | Las dos proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación cuando se aplique el criterio de evaluación de puntos o porcentajes o de costo beneficio, o las dos cuyos precios fueron los más bajos si se utilizó el criterio de evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine la convocante, serán las únicas que no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la Convocante por el término previsto en el penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás disposiciones aplicables. En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 56 de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal, para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas y, en su caso, las muestras que hubieren entregado; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas |
| - Derechos de Propiedad Industrial, Derechos de Autor u otros Derechos exclusivos | En caso de violación en materia de derechos inherentes a propiedad industrial, derechos de autor u otros derechos exclusivos, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor, según sea el caso. |
| - Causas de desechamiento de las proposiciones | - No presentar la proposición en idioma español. |
|  | - Si la proposición contiene textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras. |
|  | - Ofertar distintas especificaciones técnicas a las señaladas en el Anexo Técnico. |
|  | - Ofertar distintas cantidades a las señaladas en el Anexo Técnico. |
|  | - Presentar dos o más proposiciones. |
|  | - No presentar los escritos “Bajo protesta de decir verdad” previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señalados en el apartado VI.1 “Documentación distinta a la propuesta técnica”. |
|  | - No presentar los documentos del apartado VI.2 “Documentación que integra la propuesta técnica” (que afecten la solvencia de su proposición) y VI.3. “Documentación que integra la propuesta económica. |
|  | - Presentar documentos que no sean legibles. |
|  | - Presentar una condición de entrega distinta a la establecida. |
|  | - No indicar la información solicitada en los formatos requeridos. |
|  | - No presentar su proposición en el tipo de moneda solicitada. |
|  | - No presentar la vigencia de la proposición de acuerdo con lo solicitado. |
|  | - En caso de que la proposición técnica y/o económica y/o el resto de la documentación sea presentada en su totalidad sin folio. |
|  | - En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integran la proposición carezcan de folio y no sea posible constatar que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad. |
|  | - En caso de que en la proposición falte alguna hoja y la omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la misma. |
|  | - Comprobar que algún licitante tiene acuerdos con otros licitantes para elevar los precios de los bienes y/o servicios objeto de la presente Licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. En estos casos, se incluirán las observaciones que correspondan, en el acta de apertura de proposiciones y/o el acta de fallo. |
|  | - No ofertar precios fijos. |
|  | - No firmar electrónicamente su propuesta técnica y económica de conformidad con lo señalado en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado compranet”, numerales 14 al 17. |
|  | - En caso de que los archivos relativos a sus proposiciones enviadas a través del sistema CompraNet no puedan ser abiertos por la Convocante o se encuentren dañados. |
|  | - No presentar documento con el que demuestre que cuenta con la unidad de TECNOVIGILANCIA reconocido por la COFEPRIS, conjuntamente con el manual y los procedimientos normalizados de operación respectivos, indicados en la NOM-240-SSA1-2012. Instalación y operación de tecnovigilancia. Esta unidad deberá ser del licitante, no se aceptarán contratos con terceros para dicha actividad de tecnovigilancia, con cuando menos tres años de operación. |
|  | - El incumplimiento de algún requisito establecido en la presente Convocatoria. |

- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| - Criterios para la evaluación | - Puntos o porcentajes: Con apego en lo dispuesto por los artículos 26, 36, 36 Bis de la Ley, 52 del Reglamento y el Capítulo Segundo, Sección Segunda en su Octavo Lineamiento, del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la presente convocatoria y en el o los resultados de la(s) junta(s) de aclaraciones, así como en las “Especificaciones Técnicas” descritas en el Anexo Técnico y en el Formato 13 (Propuesta Económica), a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Los requisitos de forma que se señalan en la presente Convocatoria y que no afectan la solvencia de la proposición, se entenderán que, si bien para efectos de descalificación no es indispensable su cumplimiento, si lo es para la mejor conducción del procedimiento. Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria podrá ser modificada una vez celebrada(s) la(s) junta(s) de aclaraciones; asimismo ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. Se verificará que las proposiciones cumplan con todo lo señalado en la presente Convocatoria. | Aplica |
| --- | --- | --- |
|  | - Costo beneficio: | No aplica |
|  | - Binario: Se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo. | No aplica |
| - Forma de evaluación | Los bienes objeto de la presente licitación serán adjudicados al licitante que habiendo cumplido con todas las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas, y se determine que cuenta con la proposición más solvente y más conveniente para la Convocante reuniendo la mayor puntuación, para lo cual se calculará el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, aplicando la siguiente fórmula: LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERÁ POR EL MECANISMO DE PUNTOS, CONFORME A LA METODOLOGÍA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: La Convocante realizará en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente la evaluación de las propuestas económicas. Para que una propuesta técnica sea considerada solvente, deberá tener una puntuación mínima de 37.5 puntos de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación. La Convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido una puntuación igual o superior a 37.5 puntos. EVALUACIÓN TÉCNICA La suma de la puntuación obtenida de los rubros deberá ser igual a 50, la puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y por tanto no ser desechada será de cuando menos 37.5 de los 50 puntos máximos que se pudieran obtener, los 50 puntos restantes será la propuesta económica de acuerdo con el modelo de propuesta económica de esta convocatoria. EVALUACIÓN ECONÓMICA Para la propuesta económica se considerará la sumatoria de los precios unitarios antes del I.V.A. del total de los renglones requeridos en el Anexo Técnico. El total de puntuación de la propuesta económica, tendrá un valor numérico máximo de 50 puntos, por lo que la propuesta económica que resulte ser la más baja será a la que se le asignará la puntuación máxima. Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada licitante se aplicará la siguiente formula: PPE= MPemb x 50 / MPi DONDE: PPE = PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES TOTALES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA; MPemb = MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA MPi=MONTO DE LA i-ésima PROPUESTA ECONÓMICA; Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la Convocante aplicará la siguiente formula: PTj= TPT + PPE DONDE: PTj = PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES TOTALES DE LA PROPOSICIÓN; TPT = TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PROCENTUALES ASIGNADOS A LA PROPUESTA TÉCNICA; PPE= PUNTUACIÓN O UNIDADES PROCENTUALES ASIGNADAS A LA PROPUESTA ECONÓMICA, Y EL SUBÍNDICE “j” REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquella que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el Anexo A de la presente Convocatoria. Si derivado de la evaluación de las propuestas se obtuviera un empate entre dos o más Licitantes, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 36 bis de la Ley, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las Micro empresas, a continuación, se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, se estará a lo señalado en los artículos 36 bis de la Ley y 54 del Reglamento. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna propuesta podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario, en caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades solicitadas podrán corregirse. En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no deberá desechar la propuesta económica del licitante y dejará constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación. Las correcciones se harán constar en el fallo a que refieren los artículos 37 de la Ley y 55 del Reglamento. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el contrato, fue objeto de correcciones y este no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 46 de la ley, respecto del contrato o en su caso, solo por lo que hace a la partida única afectada por el error. La Convocante se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información presentada por el licitante, en caso de que el licitante haya proporcionado información o declaración falsa, o que actúe con dolo o mala fe, en su caso se aplicaran las sanciones que indica el artículo 60 de la Ley. |  |
| - Errores aritméticos | En caso de errores aritméticos en las proposiciones, se aplicarán los criterios de rectificación que se indican a continuación: Si la discrepancia tiene lugar entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario, corrigiéndose el precio total. La rectificación sólo habrá lugar por parte de la Convocante. Si el licitante no acepta la corrección, se desechará la proposición. Si la discrepancia tiene lugar entre el monto expresado en letra y las expresadas en número, prevalecerá lo expresado en letra, aplicando la corrección respectiva. Si se presenta un error aritmético en las proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el documento de fallo a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |  |
| - Criterios para la adjudicación | - La proposición que haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, considerando aquella propuesta que obtenga el mejor resultado de la calificación numérica o de ponderación que pueda alcanzarse u obtenerse de cada uno de los rubros y subrubros establecidos. Aplica |  |
|  | - De no haberse utilizado las modalidades antes mencionadas, la proposición sólo se adjudicará al licitante que cumpla con los requisitos establecidos por la Convocante y oferte el precio más bajo, para lo cual la Convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados. No Aplica. |  |
|  | - Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación, se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no encontrarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa; De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de fallo; en caso de que el fallo no se celebre en junta pública se requerirá, previa Licitación por escrito, la presencia de los licitantes y de un representante del Órgano Interno de Control; en su caso la del testigo social y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o la falta de firma de los licitantes invalide el acto. El sorteo por insaculación consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositada en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones |  |

- DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.

| - DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN | - RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (Formato 3). La omisión de la entrega de este documento, no será causa para desechar la proposición. |
| --- | --- |
|  | - PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE PERSONA FÍSICA O MORAL. Escrito para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica del licitante, de acuerdo al Formato 4 (Persona Física o Moral), asimismo deberá proporcionar una dirección de correo electrónico. |
|  | - En su caso CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. Se precisa que la participación conjunta es opcional para los licitantes, por lo que la omisión de la presentación de este punto, no es causa de desechamiento |
|  | - DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES. Escrito bajo protesta de decir verdad, donde indique que no se encuentra en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Formato 5) |
|  | - DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. Escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. (Formato 6) |
|  | - FACULTADES PARA COMPROMETERSE EN EL PROCEDIMIENTO. En el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. (Formato 7) |
|  | - PODER NOTARIAL E IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LAS PROPUESTAS |
|  | - CONOCIMIENTO DE ACEPTACIÓN de que se tendrá como no enviada su proposición, cuando el archivo electrónico no pueda abrirse por tener algún virus informático o por otra causa ajena. Escrito que contenga la declaración por parte del Representante legal del licitante de que acepta que se tendrán por no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al Hospital. (Formato 8) NOTA IMPORTANTE: la carta de aceptación deberá ser enviada a más tardar diez minutos antes del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico jaalcaraz@hraei.gob.mx mfferruzca@hraei.gob.mx rdeleon@hraei.gob.mx angel.amaya@hraie.gob.mx y yyescobar@hraei.gob.mx, siendo responsabilidad del licitante confirmar dicha recepción al teléfono 59729800 ext. 1112, se tomará como hora de recepción la que registre el correo electrónico. |
|  | - CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL escrito mediante el cual el licitante en términos de lo dispuesto por los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7, 18, 20, 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 117 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, otorgue consentimiento expreso a la convocante para que los documentos relativos al presente procedimiento que pudieran contener información de carácter reservada o confidencial sean consultados públicamente, de manera libre y voluntaria, siempre y cuando la información esté relacionada con el procedimiento. (Formato 17) |
|  | 10) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FICALES (ART. 32-D DEL CFF) Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuando las propuestas económicas excedan $300,000.00 (Trescientos mil pesos). La falta de presentación de este requisito será causa de desechamiento. |
|  | 11) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS) Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme lo establece el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, relativo a las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022, misma que deberá generarse dentro de las 24 horas previas al día y hora del acto de presentación de proposiciones y gozará. La falta de presentación de este requisito será causa de desechamiento. |
|  | 12) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE INFONAVIT Documento en el que conste que se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y el ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017. Sin importar el monto de su propuesta. La falta de presentación de este requisito será causa de desechamiento. |
| Se deberán firmar electrónicamente el resumen de las proposiciones utilizando la e.firma que emite el SAT para personas físicas/morales nacionales y la e.firma que emite la SFP, para personas físicas/morales extranjeras, en apego a la Guía técnica para LICITANTES sobre el uso y manejo de CompraNet, disponible en: https://www.gob.mx/compranet/acciones-y-programas/informacion-y-ayudas Para mayor información consultar la “Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de CompraNet” en la siguiente dirección electrónica: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ |  |
| - DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA | - PROPUESTA TÉCNICA. (Se podrá utilizar el formato proporcionado en el Formato 9 de este procedimiento, indicando todos los requisitos solicitados en el Anexo Técnico), deberá presentarse conforme a lo siguiente: - Impresa en papel, preferentemente membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras y deberá foliarse de manera individual en cada una de sus hojas. - Deberá ser clara, precisa e indubitable detallando las características técnicas y físicas de los bienes requeridos, en concordancia y congruencia con lo solicitado en el Anexo Técnico de este procedimiento, sin indicar costo. - Deberá contener Clave HRAEI, CUCOP, Clave de Compendio Nacional de Insumos para la Salud, descripción técnica, física y cantidad del bien ofertado, nombre comercial, marca, origen del bien propuesto, fabricante, número de registro sanitario, prórroga, por partida. - Deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello, en la última hoja de la proposición; por lo que no podrán desecharse cuando las demás hojas que la integran y sus anexos carezcan de firma. - Se presentará en idioma español, así como todos y cada uno de los documentos que la integran. - Indicar tiempo de entrega por partida. El licitante deberá describir los bienes que oferta, en congruencia a las especificaciones del Anexo Técnico. En caso de que alguno de los formatos solicitados no les aplique se puede integrar el formato con la leyenda “NO APLICA”. |
|  | - DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS. (Formato 10) Es responsabilidad de cada licitante manifestar las normas aplicables. |
|  | - ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA. Los licitantes que ofertan bienes de origen nacional que deseen que su proposición reciba el beneficio del margen de preferencia, deberán presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cada uno de los bienes que oferta cumplen con lo dispuesto en el artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Lo anterior de conformidad con las Reglas para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal, publicado en el D.O.F. el 28 de diciembre de 2010. (Formato 11) La falta de presentación de este requisito no afecta la solvencia de su proposición, por lo que no presentarla no será causa de desechamiento |
|  | - PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. Escrito del licitante en el que manifieste que asumirá la responsabilidad total en caso de que en al proporcionar los bienes objeto en el presente procedimiento, se infrinjan Patentes, Marcas o Derechos de Autor, eximiendo a la Convocante de cualquier responsabilidad. (Formato 12) |
|  | - CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. utilizando los archivos de imagen tipo jpg o pdf. (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
|  | - REGISTROS SANITARIOS de los bienes señalados en el anexo técnico, identificando en el numero partida y renglón y la CLAVE HRAEI a la que hace referencia en forma clara y legible. Podrá presentarse por familia, y se sugiere que en carta por separado se listen las claves que ampara, en caso de no aplicar este documento, deberán agregar a su propuesta el ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, solo presentar dichos acuerdos identificando las partidas ofertadas dentro de los listados e indicar en la columna de nuestra propuesta técnica, correspondiente a “registro sanitario “la leyenda “no requiere de acuerdo a listado COFEPRIS”, y como se solicita enlisten en carta aparte el listado de claves que ampara, para cumplir este punto sin ser motivo de descalificación. En caso de que el registro sanitario ya no tenga vigencia, deberá presentar lo siguiente: El acuse de recibo del trámite de prórroga presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Registro sanitario con sus anexos y modificaciones, sometido a prórroga ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Los registros deberán corresponder a los mismos renglones de las cuales presenta carta de apoyo de fabricante y/o de distribuidor mayoritario (adjuntando carta de apoyo del fabricante donde lo autoriza a dar apoyo en específico para esta licitación), (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
|  | - Documento con el que demuestre que cuenta con la unidad de TECNOVIGILANCIA reconocido por la COFEPRIS, conjuntamente con el manual y los procedimientos normalizados de operación respectivos, indicados en la NOM-240-SSA1-2012. Instalación y operación de tecnovigilancia, con cuando menos tres años de operación. Esta unidad deberá ser del licitante, no se aceptarán contratos con terceros para dicha actividad de tecnovigilancia. |
|  | - AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE. (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
|  | - DECLARACION FISCAL ANUAL (2021) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR. (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
|  | - CARTA GARANTÍA DE LOS BIENES Y VALE DE CANJE. Escrito firmado autógrafamente por persona legalmente facultado para ello, en el que manifieste que se obliga a garantizar los bienes junto con el escrito bajo protesta de decir verdad que en caso de que los bienes se encuentren cerca de su caducidad los cambiará por unos de iguales o similares características con vale de canje en los términos y condiciones establecidos en el Anexo Técnico. (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
|  | - FICHAS TÉCNICAS las cuales serán utilizadas para evaluar la correlación entre estas y los bienes ofertados, que deberán contener las mismas características, podrán presentarse por familia. (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
|  | - CONSTANCIA EMITIDA POR EL IMPI QUE ACREDITE QUE ES UNA MIPYME Y QUE PRODUZCA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 AÑOS. (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
|  | - LA MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON DISCAPACIDAD, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece el artículo 14 de la Ley, así como el aviso de alta de tales trabajadores al Régimen Obligatorio del IMSS y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos del artículo 2 fracción de la Ley General de las personas con Discapacidad. (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
|  | - DOCUMENTACIÓN EN LA QUE CONSTE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO, CONFORME A LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS FACULTADOS PARA TAL EFECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. (NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación) (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
|  | - COPIA DE CONTRATOS O DOCUMENTOS DONDE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD SUMINISTRANDO BIENES DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS SOLICITADOS, mismos que deberán estar concluidos antes de la fecha de la presentación de su propuesta, el cómputo de la vigencia inicia a partir de la fecha de inicio de los contratos hasta la fecha para su total cumplimiento de 2015 a la fecha, los contratos pueden ser plurianuales o anuales. (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
|  | - DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE LA FIANZA DE LOS CONTRATOS REFERIDOS O DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
| - Documentación que integra la propuesta económica | - PROPUESTA ECONÓMICA, (Se podrá utilizar el Formato 13 de esta Convocatoria), deberá presentarse conforme a lo siguiente: - Preferentemente en papel membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras y deberá foliarse de manera individual en cada una de sus hojas. - Señalar el precio unitario y el total de la sumatoria de los precios unitarios en pesos mexicanos, a dos decimales, con número y letra, el cual debe ser congruente con la unidad de medida solicitada. - Deberá ser clara, precisa e indubitable. - Deberá señalar que los precios cotizados para los bienes objeto de la presente licitación serán fijos. |
|  | - ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Los licitantes que se encuentren catalogados como micro, pequeña o mediana empresa nacional, deberán presentar un escrito en el que bajo protesta de decir verdad manifiesten tal condición, comprometiéndose para el caso de resultar adjudicados, a inscribirse en el directorio de proveedores del Gobierno Federal de Nacional Financiera, Institución de Banca de Desarrollo, y a exhibir ante esta Entidad las documentales que avalen dicha circunstancia, de acuerdo al Formato 14 en esta Convocatoria, en caso de no encontrarse en este supuesto deberán manifestarlo por escrito. |
|  | - ESCRITO LIBRE DE PRECIOS Y CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES |

- INCONFORMIDADES.

| - Actos que podrán inconformarse | Los licitantes podrán promover inconformidades contra los actos de este procedimiento de Licitación, en los términos del título sexto, capítulo primero de la LAASSP, que se indican a continuación: la Licitación y, en su caso, las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y fallo, la cancelación de la Licitación, los actos y omisiones por parte de la Convocante que impidan la formalización del contrato. |
| --- | --- |
| - Lugar para presentar inconformidades | - CompraNet. Deberán utilizarse medios de identificación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa. |
|  | - Presencial. La instancia de inconformidad se podrá presentar en el domicilio de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020; o en el Órgano Interno de Control del Hospital, ubicado en Carretera Federal México Puebla km 34.5, edificio A-2 1er piso, Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. TEL. 555972 9800 Ext. 1064. |
| - Controversias | Los Tribunales Federales de la Ciudad de México, serán el Órgano Jurisdiccional competente para conocer las posibles controversias que pudieran surgir durante el procedimiento de la Licitación o del contrato que de ella derive, por lo que el licitante renunciará a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro. |

ANEXO TÉCNICO

| PARTIDA | CLAVE HRAEI | CNIS | CUCOP | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HRAEI-CE0004 | 060.207.0013 | 25400318 | CIRCUITOS. DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA DE POLIVINILO CONSTA DE DOS MANGUERAS UN FILTRO CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO CODO MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS. | PIEZA | 719 | 1796 |
| 2 | HRAEI-CE0019 | SIN CLAVE | 25400318 | CIRCUITO COMPLETO DESECHABLE ADULTO PARA ANESTESIA. 2 MANGUERAS, PIEZA EN Y Y CODO CON LUERLOCK, CONECTOR Y BOLSA DE RESPIRACIÓN DE 2 L, MASCARILLA Y FILTRO DESECHABLE. ADULTO. EQUIPO. | EQUIPO | 108 | 269 |
| 3 | HRAEI-CE0020 | SIN CLAVE | 25400318 | CIRCUITO COMPLETO DESECHABLE PEDIATRICO PARA ANESTESIA. 2 MANGUERAS, PIEZA EN Y Y CODO CON LUERLOCK, CONECTOR Y BOLSA DE RESPIRACIÓN DE 2 L, MASCARILLA Y FILTRO DESECHABLE. PEDIÁTRICO. EQUIPO. | EQUIPO | 143 | 356 |
| 4 | HRAEI-CE0024 | SIN CLAVE | 25400182 | ELECTRODOS ECG ADULTO. CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA CON 100 PIEZAS | 333 | 832 |
| 5 | HRAEI-CE0025 | SIN CLAVE | 25400182 | ELECTRODOS ECG PEDIATRICO. CAJA CON 50 PIEZAS. | CAJA CON 50 PIEZAS | 164 | 408 |
| 6 | HRAEI-CE0026 | SIN CLAVE | 25400085 | CAL SODADA. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 7 | HRAEI-CE0051 | SIN CLAVE | 25400322 | MASCARILLAS PARA RECUSITADOR ADULTO. PIEZA | PIEZA | 2 | 4 |
| 8 | HRAEI-CE0088 | SIN CLAVE | 25400185 | LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA 130307 A | PIEZA | 436 | 1089 |
| 9 | HRAEI-CE0089 | SIN CLAVE | 25400185 | PLACA SUREFIT PARA ELECTROCIRUGÍA 410-2000. PAQUETE CON 180 PIEZAS. | PAQUETE CON 180 PIEZAS | 8 | 20 |
| 10 | HRAEI-CE0096 | SIN CLAVE | 25400220 | FILTRO PREVENT, DESECHABLE CAT.536713-001 | PIEZA | 1 | 2 |
| 11 | HRAEI-CE0118 | SIN CLAVE | 25400053 | LANCETA DE PLASTICO PARA PRICK. | PAQUETE CON 100 PIEZAS | 563 | 1407 |
| 12 | HRAEI-CE0169 | SIN CLAVE | 25400322 | CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILACIÓN DE PACIENTE PEDIATRICO CON,FILTRO , CODO Y PIEZA EN Y PIEZA | PIEZA | 9 | 21 |
| 13 | HRAEI-CE0170 | SIN CLAVE | 25400322 | CIRCUITO COMPLETO DE PACIENTE NEONATAL. PIEZA | PIEZA | 19 | 46 |
| 14 | HRAEI-CE0269 | SIN CLAVE | 25400582 | EXTENSION CORTA 15 CM PARA MONITOREO HEMODINAMICO. PIEZA | PIEZA | 7 | 17 |
| 15 | HRAEI-CE0273 | SIN CLAVE | 25400451 | PUNTAS NASALES PEDIÁTRICAS PIEZA | PIEZA | 257 | 642 |
| 16 | HRAEI-CE0274 | SIN CLAVE | 25400451 | PUNTAS NASALES NEONATAL. PIEZA | PIEZA | 111 | 276 |
| 17 | HRAEI-CE0282 | SIN CLAVE | 25400068 | BOLSA DE POLIPROPILENO DESECHABLE , FLEXIBLE TRANSPARENTE DE 1500 CC. Y POLVO SOLIDIFICANTE A BASE DE GLUTARLDEHIDO PARA 1500 CC. PIEZA | PIEZA | 2352 | 5878 |
| 18 | HRAEI-CE0283 | SIN CLAVE | 25400068 | BOLSA DE POLIPROPILENO DESECHABLE , FLEXIBLE TRANSPARENTE DE 3000 CC. Y POLVO SOLIDIFICANTE A BASE DE GLUTARALDEHIDO PARA 3000 CC. PIEZA | PIEZA | 694 | 1734 |
| 19 | HRAEI-CE0286 | SIN CLAVE | 25400565 | PARCHES OCULARES (ORTOPAD SKIN) ADULTO. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 20 | HRAEI-CE0341 | SIN CLAVE | 25400068 | BOLSA DE POLIPROPILENO DESECHABLE , FLEXIBLE TRANSPARENTE DE 1000 CC., Y POLVO SOLIDIFICANTE A BASE DE GLUTARALDEHIDO PARA 1000 CC.PIEZA | PIEZA | 1588 | 3969 |
| 21 | HRAEI-CE0361 | SIN CLAVE | 25400322 | MASCARILLA NASAL DE GEL "MEDIUM" SERENITY PARA TERAPIA RESPIRATORIA CON CPAP | PIEZA | 38 | 95 |
| 22 | HRAEI-CE0362 | SIN CLAVE | 25400322 | MASCARILLA NASAL DE GEL "LARGE" SERENITY PARA TERAPIA RESPIRATORIA CON CPAP | PIEZA | 33 | 82 |
| 23 | HRAEI-CE0424 | SIN CLAVE | 25400322 | CIRCUITO COMPLETO DESECHABLE PEDIATRICO PARA ANESTESIA ADECUADO PARA RESONANCIA MAGNETICA TIPO BAIN. PIEZA | PIEZA | 3 | 6 |
| 24 | HRAEI-CE0447 | SIN CLAVE | 25400318 | CIRCUITO COMPLETO DESECHABLE NEONATAL PARA ANESTESIA. 2 MANGUERAS, PIEZA EN “Y” Y CODO CON LUERLOCK, CONECTOR Y BOLSA DE RESPIRACIÓN DE 1/2 L, MASCARILLA Y FILTRO DESECHABLE. NEONATAL. EQUIPO. | EQUIPO | 2 | 5 |
| 25 | HRAEI-CE0458 | SIN CLAVE | 25400322 | ESPIROMÉTROS INCENTIVOS | PIEZA | 1 | 2 |
| 26 | HRAEI-CE0525 | SIN CLAVE | 25400134 | ADAPTADOR Y/O CONECTOR EN Y COD. 1662 | PIEZA | 113 | 281 |
| 27 | HRAEI-CE0526 | SIN CLAVE | 25400134 | ADAPTADOR Y/O CONECTOR PARA NEBULIZAR EN T DE 22 MM OD X 18 MM ID X 22MM COD.1639 | PIEZA | 1 | 2 |
| 28 | HRAEI-CE0531 | SIN CLAVE | 25400322 | MASCARILLA DE ALTA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO ADULTO CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULAS DE EXALACIÓN LATERAL | PIEZA | 1151 | 2876 |
| 29 | HRAEI-MA0008 | SIN CLAVE | 25400343 | PAPEL PARA ENVOLTURA. KRAFT DE 70 KG Y 45 CM DE ANCHO. ROLLO. | ROLLO | 2 | 3 |
| 30 | HRAEI-MA0010 | 060.711.0038 | 25400120 | TESTIGOS. CONTROLES BIOLÓGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN GAS. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 1 | 2 |
| 31 | HRAEI-MA0011 | 060.711.0046 | 25400120 | TESTIGOS. CONTROLES BIOLÓGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN VAPOR. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 1 | 2 |
| 32 | HRAEI-MA0012 | 060.711.0087 | 25400120 | TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 TIRA DE CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 55 °C ± 2 °C. ENVASE CON 50 UNIDADES. | ENVASE CON 50 UNIDADES | 1 | 2 |
| 33 | HRAEI-MA0013 | 060.711.0095 | 25400120 | TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120 °C - 121 °C. ENVASE CON 50 UNIDADES. | ENVASE CON 50 UNIDADES | 1 | 2 |
| 34 | HRAEI-MA0015 | 060.016.0204 | 25400004 | ACEITES . LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. ENVASE CON APLICADOR CON 120 ML. | PIEZA | 1 | 2 |
| 35 | HRAEI-MA0145 | 060.125.2711 | 25400061 | BOLSAS. BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 7.5 X 48.0 X 4.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS. | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 1 | 2 |
| 36 | HRAEI-MA0150 | 060.125.3875 | 25400064 | BOLSAS. ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR) CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. ANCHO: 15.0 CM. LARGO: 200 M. ROLLO. | ROLLO | 6 | 14 |
| 37 | HRAEI-MA0161 | 060.685.0899 | 25400432 | PAPELES. PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: 50 CM. LARGO: 50 CM. ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | ENVASE CON 250 HOJAS | 1 | 2 |
| 38 | HRAEI-MA0163 | 060.685.0915 | 25400432 | PAPELES. PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: 110 CM. LARGO: 110 CM. ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | CAJA CON 200 PIEZAS | 1 | 2 |
| 39 | HRAEI-MA0166 | 060.004.0109 | 25400001 | ABATELENGUAS. DE MADERA DESECHABLES. LARGO: 142.0 MM. ANCHO: 18.0 MM. ENVASE CON 500 PIEZAS. | ENVASE CON 500 PIEZAS | 22 | 53 |
| 40 | HRAEI-MA0167 | 060.016.0279 | 25400003 | ACEITES. DE ALMENDRAS DULCES. ENVASE CON 4 LTS. | ENVASE | 1 | 2 |
| 41 | HRAEI-MA0168 | 060.016.0154 | 25400005 | ACEITES. MINERAL PARA USO EXTERNO. ENVASE CON 250 ML. | PIEZA | 1 | 2 |
| 42 | HRAEI-MA0169 | 060.016.0261 | 25400003 | ACEITES. HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN. ENVASE CON 240 ML A 4 LTS. | PIEZA | 2 | 4 |
| 43 | HRAEI-MA0179 | 060.040.0873 | 25400554 | AGUJAS. TIPO: HUBER ANGULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 31.8 MM. CALIBRE: 20 G. PIEZA. | PIEZA | 120 | 298 |
| 44 | HRAEI-MA0184 | 060.040.9262 | 25400020 | AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO. REESTERILIZABLE. TIPO: JAMSHIDI. LONGITUD: CALIBRE: 4 CM. 15 G. PIEZA. | PIEZA | 96 | 239 |
| 45 | HRAEI-MA0190 | 060.066.0773 | 25400290 | ANTISÉPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LTS. | ENVASE | 104 | 260 |
| 46 | HRAEI-MA0198 | SIN CLAVE | 25400040 | APLICADORES. APLICADOR DE MADERA PLÁSTICO O MATERIAL RECICLABLE DE 15 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE ALGODÓN. ESTÉRILES Y DESECHABLES. 100 APLICADORES. | ENVASE CON 100 APLICADORES | 34 | 85 |
| 47 | HRAEI-MA0209 | 060.088.0819 | 25400041 | APÓSITOS. DE HIDROPOLÍMERO CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRAL PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 10 A 18 CM X 12 A 18 CM. PIEZA. | PIEZA | 154 | 383 |
| 48 | HRAEI-MA0220 | 060.125.2919 | 25400056 | BOLSAS. DE HULE NATURAL O SINTÉTICO DE TEXTURA BLANDA O FLEXIBLE HIELO (CAPACIDAD 1000 G). PIEZA. | PIEZA | 12 | 29 |
| 49 | HRAEI-MA0244 | 060.132.0054 | 25400078 | BRAZALETES. PARA IDENTIFICACIÓN. DE PLÁSTICO. ADULTO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 5 | 11 |
| 50 | HRAEI-MA0245 | 060.132.0203 | 25400078 | BRAZALETES. PARA IDENTIFICACIÓN. DE PLÁSTICO. INFANTIL. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 12 | 28 |
| 51 | HRAEI-MA0246 | 060.167.3304 | 25400092 | CÁNULAS OROFARÍNGEAS. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 00 LONGITUD: 40 MM. PIEZA. | PIEZA | 21 | 51 |
| 52 | HRAEI-MA0247 | 060.167.0458 | 25400092 | CÁNULAS. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: LONGITUD: 0 50 MM. PIEZA | PIEZA | 29 | 72 |
| 53 | HRAEI-MA0263 | 060.168.0440 | 25400100 | CATÉTERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO LONGITUD 30.5 CM CALIBRE 18 G CON AGUJA DE 5.2 A 6.5 CM DE LARGO DE PARED DELGADA CALIBRE 16 G CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK. PIEZA. | PIEZA | 12 | 28 |
| 54 | HRAEI-MA0265 | 060.167.6885 | 25400100 | CATÉTERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICÓN CON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO CON LUMEN INTERNO DISTAL CALIBRE 16 G DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACIÓN QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 16 G O 18 G DE 6.35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J"CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR. DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. *EN LA ADQUISICIÓN DE ESTA CLAVE DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN. | PIEZA | 40 | 100 |
| 55 | HRAEI-MA0266 | 060.167.6653 | 25400100 | CATÉTERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICÓN CON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO CON DOS LÚMENES INTERNOS DISTAL CALIBRE 16 O 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 14 G O 16 G O 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON MÍNIMO UNA CÁPSULA DE INYECCIÓN Y EQUIPO DE COLOCACIÓN QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 18 G DE 6.35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45 CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. * EN LA ADQUISICIÓN DE ESTA CLAVE DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN. | PIEZA | 332 | 828 |
| 56 | HRAEI-MA0267 | 060.167.6661 | 25400100 | CATÉTERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICÓN CON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO CON TRES LÚMENES INTERNOS DISTAL CALIBRE 16 G MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON MÍNIMO DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN Y EQUIPO DE COLOCACIÓN QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 17 G O 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45 CM A 70 CM DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. EN LA ADQUISICIÓN DE ESTA CLAVE DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN. | PIEZA | 540 | 1350 |
| 57 | HRAEI-MA0271 | 060.165.0815 | 25400100 | CATÉTERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL DE UN LUMEN DE ELASTÓMERO DE SILICÓN RADIOPACO CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTÁNEA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE: 2.0 A 3.0 FR. PIEZA. | PIEZA | 9 | 22 |
| 58 | HRAEI-MA0272 | 060.165.0823 | 25400100 | CATÉTERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL DE UN LUMEN DE ELASTÓMERO DE SILICÓN RADIOPACO CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTÁNEA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE: 4.0 FR. PIEZA. | PIEZA | 10 | 25 |
| 59 | HRAEI-MA0277 | 060.166.1903 | 25400100 | CATÉTERES. CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICÓN, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN “J”, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. EL CATÉTER INTRODUCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MÉDICAS DETERMINARÁN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS. | PIEZA | 56 | 140 |
| 60 | HRAEI-MA0282 | 060.189.0304 | 25400110 | CEPILLOS.. PARA USO QUIRÚRGICO. DE PLÁSTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA. | PIEZA | 34 | 84 |
| 61 | HRAEI-MA0286 | 060.203.0165 | 25400121 | CINTAS. UMBILICALES. DE ALGODÓN TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS) ESTÉRILES. LONGITUD: 41 CM. ANCHO: 4 MM. ENVASE CON 100 SOBRES. | ENVASE CON 100 SOBRES | 16 | 40 |
| 62 | HRAEI-MA0288 | 060.203.0306 | 25400119 | CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 1.25 CM ENVASE CON 24 ROLLOS. | ENVASE CON 24 ROLLOS | 7 | 16 |
| 63 | HRAEI-MA0300 | 060.233.0623 | 25400134 | CONECTORES. LÍNEA DE TRANSFERENCIA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN ESTÉRIL SISTEMA DIANEAL (LARGA VIDA) 120 CM DE LONGITUD. ENVASE CON 6. PIEZAS. | ENVASE CON 6 PIEZAS | 3 | 7 |
| 64 | HRAEI-MA0302 | 060.341.0325 | 25400201 | ESCOBILLONES. DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: CHICO. PIEZA. | PIEZA | 4 | 8 |
| 65 | HRAEI-MA0303 | 060.341.0333 | 25400201 | ESCOBILLONES. DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: MEDIANO. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 66 | HRAEI-MA0310 | 060.345.1352 | 25400100 | BOLSAS. PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL. DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 500 ML CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA GRADUACIONES CADA 50 ML CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE. EQUIPO. | EQUIPO | 1948 | 4868 |
| 67 | HRAEI-MA0324 | 060.345.1386 | 25400100 | EQUIPOS. PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO) DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 23 G. EQUIPO. | EQUIPO | 11 | 26 |
| 68 | HRAEI-MA0329 | 060.339.0030 | 25400592 | ESCAFANDRAS. PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CILÍNDRICA. 15 X 20 X 25 CM. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 69 | HRAEI-MA0330 | 060.623.0852 | 25400134 | ESPACIADORES. DE VOLUMEN DE PLÁSTICO DE FORMA OVOIDE CON ABERTURAS EN AMBOS EXTREMOS Y QUE SE AJUSTE A LA ENTRADA DE LOS DIFERENTES MEDICAMENTOS EN SUSPENSIÓN O AEROSOL PARA LA TERAPÉUTICA BRONCODILATADORA. CON CAPACIDAD INTERIOR DE 300 ML ± 10 ML Y LONGITUD DE 19 CM ± 1 CM. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 70 | HRAEI-MA0334 | 060.360.0032 | 25400202 | ESPEJO. VAGINAL DESECHABLE MEDIANO VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM VALVA INFERIOR DE 12.0 CM ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM. PIEZA. | PIEZA | 9 | 21 |
| 71 | HRAEI-MA0340 | 060.436.0669 | 25400230 | GASAS. ROLLO TEJIDO DE PUNTO. LARGO: 91 M. ANCHO: 45 CM. ROLLO | ROLLO | 3 | 7 |
| 72 | HRAEI-MA0341 | 060.436.0677 | 25400230 | GASAS. GASA SECA CORTADA DE TELA NO TEJIDA NO ESTÉRIL. 7.5 CM X 7.5 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. | ENVASE CON 200 PIEZAS | 1 | 2 |
| 73 | HRAEI-MA0342 | 060.436.0685 | 25400230 | GASAS. GASA SECA CORTADA DE TELA NO TEJIDA NO ESTÉRIL. 10 CM X 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. | ENVASE CON 200 PIEZAS | 1 | 2 |
| 74 | HRAEI-MA0350 | 060.456.0383 | 25400244 | GUANTES. PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO ESTÉRILES. DE LÁTEX DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 3297 | 8241 |
| 75 | HRAEI-MA0362 | 060.066.0070 | 25400290 | JABONES. PARA USO PREQUIRÚRGICO. LÍQUIDO Y NEUTRO (PH 7). ENVASE CON 18 LTS. | ENVASE | 1 | 2 |
| 76 | HRAEI-MA0366 | 060.833.0270 | 25400545 | HIDROGEL. DE MANOSA ACETILADA. (EXTRACTO DE ALOE VERA 0.2%) PARA LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN DE HERIDAS. TUBO CON 85 G. | PIEZA | 36 | 88 |
| 77 | HRAEI-MA0373 | 060.543.0115 | 25400291 | JALEAS. LUBRICANTE. ASÉPTICA. ENVASE CON 135 G. | ENVASE | 389 | 971 |
| 78 | HRAEI-MA0374 | 060.550.0016 | 25400294 | JERINGAS. DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK CON AGUJA ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 10 ML ESCALA GRADUADA EN ML DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. CON AGUJA DE: LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G. PIEZA. | PIEZA | 378 | 944 |
| 79 | HRAEI-MA0385 | 060.550.0404 | 25400294 | JERINGAS. DE PLÁSTICO CON BULBO DE HULE DESECHABLES. CAPACIDAD:60 ML. PIEZA. | PIEZA | 115 | 287 |
| 80 | HRAEI-MA0387 | 060.550.2517 | 25400294 | JERINGAS. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON PIVOTE TIPO LUER LOCK CAPACIDAD DE 10 ML ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1.0 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML CON AGUJA CALIBRE 20 G Y 36 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE.PIEZA. | PIEZA | 4655 | 11637 |
| 81 | HRAEI-MA0388 | 060.550.0503 | 25400294 | JERINGAS. DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE METÁLICO. REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 5 ML ESCALA GRADUADA EN ML DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 82 | HRAEI-MA0398 | 060.550.0867 | 25400294 | JERINGAS . DE PLÁSTICO. DESECHABLES CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: 3 ML. CALIBRE: 23 G. LONGITUD: 25 MM. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 13 | 31 |
| 83 | HRAEI-MA0401 | 060.596.0111 | 25400309 | LUBRICANTES. GLICERINA. ENVASE CON 1 LT. | PIEZA | 2 | 4 |
| 84 | HRAEI-MA0420 | 060.701.0360 | 25400358 | PERILLA. PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES. DE HULE. NO. 2. PIEZA. | PIEZA | 23 | 57 |
| 85 | HRAEI-MA0426 | 060.771.0068 | 25400426 | RASTRILLOS. DE CABEZA FIJA RECTANGULAR. DE 1 A 1.5 CM DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM DE LONGITUD. CON BORDE LISO BANDA LUBRICANTE DOBLE HOJA DE AFEITAR SOBREPUESTAS UNIDAS CADA 3 A 5 MM. MANGO RÍGIDO REFORZADO RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM DE LONGITUD Y CURVATURA O ANGULACIÓN A LA UNIÓN DE LA CABEZA. DESECHABLES. PIEZA. | PIEZA | 453 | 1131 |
| 86 | HRAEI-MA0431 | 060.345.3168 | 25400100 | SISTEMAS. SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA PACIENTE CON TRAQUEOSTOMÍA CONECTADO A VENTILADOR 14 FR CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO DE 30.5 CM DE LARGO MARCA TOPE A 4.5 CM. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T” TRANSPARENTE CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN CONEXIONES CÓNICAS LATERALES ENTRADA MACHO DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE CONECTOR DE TUBO CORRUGADO CONECTOR GIRATORIO Y ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 103 | 257 |
| 87 | HRAEI-MA0438 | 060.168.9599 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX ESTÉRILES DESECHABLES CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. PIEZA. | PIEZA | 55 | 136 |
| 88 | HRAEI-MA0452 | 060.168.9268 | 25400453 | SONDAS. PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: *ADULTO LONGITUD: 125.0 CM CALIBRE:16 FR. *PUEDE NO SER ESTÉRIL. PIEZA. | PIEZA | 31 | 76 |
| 89 | HRAEI-MA0458 | 060.830.7104 | 25400444 | SONDAS. PARA YEYUNOSTOMÍA ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO. DESECHABLE. LONGITUD: 120 CM. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 90 | HRAEI-MA0459 | 060.830.7112 | 25400444 | SONDAS. PARA YEYUNOSTOMÍA ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO. DESECHABLE. LONGITUD: 120 CM. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 91 | HRAEI-MA0460 | 060.830.7120 | 25400444 | SONDAS. PARA YEYUNOSTOMÍA ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO. DESECHABLE. LONGITUD: 120 CM. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 92 | HRAEI-MA0463 | 060.830.7153 | 25400444 | SONDAS. PARA YEYUNOSTOMÍA ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO. DESECHABLE. LONGITUD: 120 CM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 93 | HRAEI-MA0471 | 060.830.7195 | 25400443 | SONDAS. PARA DRENAJE TORÁCICO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN RADIOPACA. LONGITUD: 45 A 51 CM. CALIBRE: 28 FR. PIEZA. | PIEZA | 2 | 3 |
| 94 | HRAEI-MA0475 | 060.167.8147 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | PIEZA | 216 | 538 |
| 95 | HRAEI-MA0476 | 060.167.8154 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | PIEZA | 50 | 123 |
| 96 | HRAEI-MA0477 | 060.167.8162 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | PIEZA | 14 | 33 |
| 97 | HRAEI-MA0478 | 060.168.9482 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | PIEZA | 46 | 115 |
| 98 | HRAEI-MA0479 | 060.168.9615 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | PIEZA | 42 | 105 |
| 99 | HRAEI-MA0480 | 060.168.9623 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | PIEZA | 324 | 809 |
| 100 | HRAEI-MA0482 | 060.168.9649 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | PIEZA | 104 | 260 |
| 101 | HRAEI-MA0483 | 060.168.9656 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | PIEZA | 27 | 67 |
| 102 | HRAEI-MA0486 | 060.168.9730 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | PIEZA | 16 | 39 |
| 103 | HRAEI-MA0488 | 060.168.9755 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | PIEZA | 26 | 63 |
| 104 | HRAEI-MA0489 | 060.168.9763 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | PIEZA | 18 | 43 |
| 105 | HRAEI-MA0493 | 060.168.9805 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 26 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 106 | HRAEI-MA0495 | 060.168.9821 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 30 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 107 | HRAEI-MA0499 | 060.168.9888 | 25400446 | SONDAS. PARA ESÓFAGO. DE TRES VÍAS PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS DE LÁTEX CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM.CALIBRE: . 21 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 108 | HRAEI-MA0500 | 060.830.7179 | 25400460 | SONDAS. SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON ESTILETE PUNTA DE TUNGSTENO Y GUÍA DE ALAMBRE CON ADAPTADOR. LONGITUD: 114 CM. CALIBRE: . 8 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 109 | HRAEI-MA0504 | 060.164.0030 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | PIEZA | 13 | 32 |
| 110 | HRAEI-MA0506 | 060.164.4552 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 111 | HRAEI-MA0507 | 060.164.4560 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | PIEZA | 18 | 44 |
| 112 | HRAEI-MA0509 | 060.164.4586 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | PIEZA | 11 | 26 |
| 113 | HRAEI-MA0510 | 060.164.4594 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | PIEZA | 3 | 7 |
| 114 | HRAEI-MA0511 | 060.164.4602 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | PIEZA | 3 | 6 |
| 115 | HRAEI-MA0512 | 060.164.4610 | 25400457 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 116 | HRAEI-MA0513 | 060.166.3339 | 25400454 | SONDAS. PARA ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS ATÓXICO DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | PIEZA | 832 | 2079 |
| 117 | HRAEI-MA0514 | 060.166.3347 | 25400454 | SONDAS. PARA ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS ATÓXICO DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 14 FR. | PIEZA | 2122 | 5304 |
| 118 | HRAEI-MA0515 | 060.166.3354 | 25400454 | SONDAS. PARA ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS ATÓXICO DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 16 FR. PIEZA. | PIEZA | 2516 | 6289 |
| 119 | HRAEI-MA0516 | 060.166.3362 | 25400454 | SONDAS. PARA ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS ATÓXICO DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 18 FR. PIEZA. | PIEZA | 1283 | 3207 |
| 120 | HRAEI-MA0519 | 060.841.4264 | 25400470 | SUTURAS. CATGUT SIMPLE CON AGUJA.LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 3 | 7 |
| 121 | HRAEI-MA0524 | 060.841.0486 | 25400475 | SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM).ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 258 | 645 |
| 122 | HRAEI-MA0525 | 060.841.0478 | 25400475 | SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 134 | 335 |
| 123 | HRAEI-MA0528 | 060.849.0207 | 25400479 | TALCO. PARA PACIENTES. COMPUESTO DE SILICATO DE MAGNESIO HIDRATADO Y SILICATO DE ALUMINIO CON PERFUME. ENVASE TIPO SALERO CON 100 G. | ENVASE TIPO SALERO CON 100 G | 3 | 6 |
| 124 | HRAEI-MA0562 | 060.953.3302 | 25400539 | VENDAS. IMPREGNADA DE ÓXIDO DE ZINC Y GELATINA. MEDIDAS DE 7.5 CM X 6 M. PIEZA. | PIEZA | 6 | 14 |
| 125 | HRAEI-MA0564 | 060.040.2028 | 25400017 | AGUJAS. PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PAREDES DELGADAS. TIPO: TUOHY. LONGITUD: 7.5 A 8.6 CM. CALIBRE: 18 G. PIEZA. | PIEZA | 4 | 10 |
| 126 | HRAEI-MA0567 | 060.040.3000 | 25400024 | AGUJAS. PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL. REESTERILIZABLES. TIPO: GREEN. LONGITUD: 7.5 CM. CALIBRE: 20 G. PIEZA. | PIEZA | 68 | 169 |
| 127 | HRAEI-MA0568 | 060.040.1210 | 25400024 | AGUJAS. PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL. REESTERILIZABLES. TIPO: GREEN. LONGITUD: 8.2 CM. CALIBRE: 20 G. PIEZA. | PIEZA | 72 | 180 |
| 128 | HRAEI-MA0571 | 060.040.0303 | 25400024 | AGUJAS. PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL. DESECHABLES ESTÉRILES. LONGITUD: 7.5 A 8.8 CM. CALIBRE: 20 G. PIEZA. | PIEZA | 79 | 196 |
| 129 | HRAEI-MA0573 | 060.040.0378 | 25400024 | AGUJAS. PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL. DESECHABLES ESTÉRILES. LONGITUD: 7.5 A 8.8 CM. CALIBRE: 23 G. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 130 | HRAEI-MA0575 | 060.166.2836 | 25400100 | CATÉTERES. PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL. CON ACOTACIONES A 11 Y 16 CM. CON ADAPTADOR PARA PIVOTE METÁLICO DE JERINGA. LONGITUD: 85 CM. CALIBRE: 22 G. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 131 | HRAEI-MA0577 | 060.345.3424 | 25400100 | EQUIPOS. EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL CONTIENE: - AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17 G LONGITUD 75-91 MM. - SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O FILTRO EPIDURAL DE 0.2 MICRAS Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK PARA CATÉTER CON TAPÓN DE SEGURIDAD. - CATÉTER EPIDURAL CALIBRE 19 G LONGITUD 900 A 1050 MM RADIOPACO PUNTA ROMA ORIFICIOS LATERALES CON ADAPTADOR LUER MACHO. - 3 AGUJAS HIPODÉRMICAS: -UNA CALIBRE 18 Ó 19 G X 38 MM. -UNA CALIBRE 25 G X 16 MM Y -UNA CALIBRE 21 Ó 22 G X 38 MM. JERINGA PARA TÉCNICA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA DE 7 Ó 10 ML. - JERINGA DE 3 Ó 5 ML. - JERINGA DE 20 ML. - 4 GASAS SECAS DE 10 X 10 CM. - SOLUCIÓN DE IODOPOVIDONA 30 A 40 ML. - 3 APLICADORES. - CHAROLA PARA ANTISÉPTICO. - CAMPO HENDIDO. CAMPO DE TRABAJO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EQUIPO. | EQUIPO | 641 | 1602 |
| 132 | HRAEI-MA0580 | 606.908.0544 | 25400518 | TUBOS. ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONQUIO IZQUIERDO DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE “BARRIL” QUE PERMITE SU SELLADO MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VÁLVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA TRAUMÁTICA Y LÍNEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. INCLUYE: DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCIÓN ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRALARGOS ESTÉRILES CALIBRE 37 FR DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.5 MM DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.5 MM. PIEZA. | PIEZA | 3 | 7 |
| 133 | HRAEI-MA0582 | SIN CLAVE | 25400518 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE.CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALÓN Y CONECTOR,OPACO A LOS RAYOS X, ESTÉRIL. LONGITUD:28-30 CM CALIBRE: 30 FR. PIEZA | PIEZA | 36 | 89 |
| 134 | HRAEI-MA0585 | 060.168.1406 | 25400518 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALÓN Y CONECTOR RADIOPACO ESTÉRIL. LONGITUD: 28-30 CM CALIBRE: 36 FR. PIEZA. | PIEZA | 4 | 10 |
| 135 | HRAEI-MA0586 | 060.168.1604 | 25400518 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALÓN Y CONECTOR RADIOPACO ESTÉRIL. LONGITUD: 28-30 CM CALIBRE: 38 FR. PIEZA. | PIEZA | 3 | 6 |
| 136 | HRAEI-MA0589 | 060.168.1430 | 25400517 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALÓN Y CONECTOR RADIOPACO ESTÉRIL. LONGITUD: 32-36 CM CALIBRE: 32 FR. PIEZA. | PIEZA | 3 | 6 |
| 137 | HRAEI-MA0590 | 060.168.1844 | 25400517 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALÓN Y CONECTOR RADIOPACO ESTÉRIL. LONGITUD: 32-36 CM CALIBRE: 34 FR. PIEZA. | PIEZA | 4 | 10 |
| 138 | HRAEI-MA0592 | 060.168.1943 | 25400518 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALÓN Y CONECTOR RADIOPACO ESTÉRIL. LONGITUD: 32-36 CM CALIBRE: 38 FR. PIEZA. | PIEZA | 2 | 3 |
| 139 | HRAEI-MA0595 | 060.168.2214 | 25400517 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN INCLUYE UNA VÁLVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | PIEZA | 44 | 109 |
| 140 | HRAEI-MA0603 | 060.168.2578 | 25400517 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN INCLUYE UNA VÁLVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.5 MM CALIBRE: 38 FR. PIEZA. | PIEZA | 18 | 45 |
| 141 | HRAEI-MA0604 | 060.168.2594 | 25400517 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN INCLUYE UNA VÁLVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 10.0 MM CALIBRE: 40 FR. PIEZA. | PIEZA | 14 | 35 |
| 142 | HRAEI-MA0605 | 060.167.8220 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 2.0 MM CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 18 | 44 |
| 143 | HRAEI-MA0606 | 060.167.8238 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 2.5 MM CALIBRE: 10 FR. PIEZA | PIEZA | 25 | 62 |
| 144 | HRAEI-MA0607 | 060.168.1455 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 3.0 MM CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | PIEZA | 49 | 121 |
| 145 | HRAEI-MA0608 | 060.168.5340 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 3.5 MM CALIBRE: 14 FR. PIEZA | PIEZA | 54 | 133 |
| 146 | HRAEI-MA0609 | 060.168.5365 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM CALIBRE: 16 FR. PIEZA | PIEZA | 30 | 74 |
| 147 | HRAEI-MA0610 | 060.168.5381 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM CALIBRE: 18 FR. PIEZA | PIEZA | 28 | 70 |
| 148 | HRAEI-MA0611 | 060.168.5399 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.0 MM CALIBRE: 20 FR. PIEZA | PIEZA | 24 | 58 |
| 149 | HRAEI-MA0612 | 060.168.5407 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM CALIBRE: 22 FR. PIEZA | PIEZA | 23 | 56 |
| 150 | HRAEI-MA0613 | 060.168.5431 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM CALIBRE: 24 FR. PIEZA | PIEZA | 26 | 63 |
| 151 | HRAEI-MA0614 | 060.168.5456 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM CALIBRE: 26 FR. PIEZA | PIEZA | 26 | 64 |
| 152 | HRAEI-MA0619 | 060.166.0269 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.0 MM CALIBRE: 20 FR. PIEZA | PIEZA | 5 | 12 |
| 153 | HRAEI-MA0620 | 060.166.0277 | 25400519 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM CALIBRE: 22 FR. PIEZA | PIEZA | 4 | 10 |
| 154 | HRAEI-MA0622 | 060.166.0293 | 25400521 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM CALIBRE: 26 FR. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 155 | HRAEI-MA0897 | 060.233.0318 | 25400100 | EQUIPOS. DOMO DE PLÁSTICO PARA TRANSDUCTOR PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL Y PULMONAR MEDIDA ESTÁNDAR. PIEZA. | PIEZA | 702 | 1753 |
| 156 | HRAEI-MA0950 | 060.166.1622 | 25400092 | CÁNULA. PARA DRENAJE TORÁCICO. ANGULADA CON MARCA RADIOPACA. LONGITUD: 45 CM. CALIBRE: 20 FR. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 157 | HRAEI-MA0953 | 060.166.1655 | 25400092 | CÁNULA. PARA DRENAJE TORÁCICO. ANGULADA CON MARCA RADIOPACA. LONGITUD: CALIBRE: 45 CM. 40 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 158 | HRAEI-MA0954 | 060.166.1663 | 25400092 | CÁNULA. PARA DRENAJE TORÁCICO. RECTA CON MARCA RADIOPACA. LONGITUD: 45 CM. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | PIEZA | 5 | 11 |
| 159 | HRAEI-MA1033 | 060.165.0872 | 25400100 | CATÉTERES. PARA DRENAJE TORÁCICO CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14.0 FR. PIEZA. | PIEZA | 3 | 7 |
| 160 | HRAEI-MA1366 | 060.155.0155 | 25400090 | CAMPOS QUIRÚRGICOS. CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISIÓN SIN IODOPOVIDONA. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; DE POLIÉSTER O POLIURETANO TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTOADHERIBLES HIPOALERGÉNICO. MEDIDAS 10 A 30 CM X 20 A 30 CM SE INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ESTÉRILES Y DESECHABLES EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS. LAS MEDIDAS LAS SELECCIONARÁ LA UNIDAD MÉDICA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 2 | 3 |
| 161 | HRAEI-MA1367 | 060.155.0304 | 25400090 | CAMPOS QUIRÚRGICOS. CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISIÓN SIN IODOPOVIDONA. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; DE POLIÉSTER O POLIURETANO TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTOADHERIBLES HIPOALERGÉNICO. MEDIDAS 25 A 35 CM X 35 A 45 CM SE INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ESTÉRILES Y DESECHABLES EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS. LAS MEDIDAS LAS SELECCIONARÁ LA UNIDAD MÉDICA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PIEZA | 2 | 3 |
| 162 | HRAEI-MA1368 | 060.155.0015 | 25400090 | CAMPOS QUIRÚRGICOS. CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISIÓN SIN IODOPOVIDONA. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; DE POLIÉSTER O POLIURETANO TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTOADHERIBLES HIPOALERGÉNICO. MEDIDAS 45 A 60 CM X 50 A 90 CM SE INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ESTÉRILES Y DESECHABLES EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS. LAS MEDIDAS LAS SELECCIONARÁ LA UNIDAD MÉDICA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PIEZA | 1 | 2 |
| 163 | HRAEI-MA1447 | 060.233.0011 | 25400141 | CONECTORES. DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO DESECHABLES. TIPO: SIMS. DELGADO. PIEZA. | PIEZA | 1929 | 4821 |
| 164 | HRAEI-MA1449 | 060.233.0326 | 25400138 | CONECTORES. DE PLÁSTICO CON TRANSPARENCIA DE CRISTAL EN "Y" DE 8 MM EN SUS 3 ENTRADAS. PIEZA. | PIEZA | 30 | 74 |
| 165 | HRAEI-MA1530 | 060.168.3238 | 25400440 | SONDAS. PARA DRENAJE. EN FORMA DE T. DE LÁTEX. TIPO: KEHR. CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 166 | HRAEI-MA1550 | 060.030.0172 | 25400139 | ADAPTADORES. ADAPTADOR DE PLÁSTICO, GRADO MÉDICO PARA SER USADO CON LA JERINGA Y CÁNULA DE ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, VÁLVULA DOBLE, BOLSA CON 5 PIEZAS, UNA DE CADA COLOR. COLOR: AZUL. DIÁMETRO: 4, 5 Y 6 MM. COLOR: MARFIL. DIÁMETRO: 7 MM. COLOR: AMARILLO. DIÁMETRO: 8 MM. COLOR: CAFÉ. DIÁMETRO: 9 MM. COLOR: VERDE. DIÁMETRO: 10 MM. PIEZA. | PIEZA | 3 | 7 |
| 167 | HRAEI-MA1567 | 060.354.0014 | 25400202 | ESPÁTULA. DE AYRE MODIFICADA DE MADERA INASTILLABLE. INSTRUMENTO ALARGADO CON DOS DIFERENTES EXTREMOS. DIMENSIONES: LARGO TOTAL 170.0 MM. ANCHO 7.0 MM. GROSOR 1.5 MM. EXTREMO 1: FORMA BIFURCADA EN FORMA DE HUESO DONDE LA CRESTA A ES DE MAYOR TAMAÑO QUE LA CRESTA B. LARGO DE LA CRESTA A: 25 MM. LARGO DE LA CRESTA B: 22 MM. APERTURA MÁXIMA: 17 MM. EXTREMO 2 FORMA CÓNICA TERMINADO EN PUNTA: LARGO TOTAL 35 MM. APERTURA MÁXIMA O ANCHO 12.0 MM. LARGO DE CONO 35 MM. ANCHO DE CUELLO 6.0 MM. ANCHO DE VÉRTICE 3.0 MM. ENVASE CON 500 PIEZAS. | ENVASE CON 500 PIEZAS | 1 | 2 |
| 168 | HRAEI-MA1574 | 060.082.0054 | 25400040 | APLICADORES. SIN ALGODÓN. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS | 1 | 2 |
| 169 | HRAEI-MA1579 | 060.088.0736 | 25400041 | APÓSITOS. DE HIDROGEL CON ALANTOÍNA AL 0.6% Y COLÁGENO PARA HUMECTACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO. ENVASE CON 30 G. PIEZA. | ENVASE | 48 | 119 |
| 170 | HRAEI-MA1592 | SIN CLAVE | 25400100 | PARA TRANSFUSIÓN, CON FILTRO, SIN AGUJA. EQUIPO.25 G. PIEZA | PIEZA | 4 | 8 |
| 171 | HRAEI-MA1636 | 060.066.0997 | 25400603 | ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCIÓN AL 50%. ENVASE CON 250 ML A 5 LTS. | ENVASE | 101 | 252 |
| 172 | HRAEI-MA1655 | 060.166.4832 | 25400100 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN CON CONECTOR CON TAPÓN SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: NEONATAL PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES. | PIEZA | 2 | 3 |
| 173 | HRAEI-MA1663 | 060.166.2158 | 25400100 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA. RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA DE COCHINO. TAMAÑO: PEDIÁTRICO. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 174 | HRAEI-MA1667 | 060.166.2133 | 25400100 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON 2 COJINETES DE POLIÉSTER CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA CURVATURA DERECHA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO: PEDIÁTRICO. PIEZA. | PIEZA | 3 | 7 |
| 175 | HRAEI-MA1997 | 060.040.0121 | 25400020 | AGUJAS. PARA BIOPSIA REESTERILIZABLES. TIPO: OSGOOD. 3.3 CM. 18 G. PIEZA. | PIEZA | 8 | 19 |
| 176 | HRAEI-MA2025 | 060.168.8211 | 25400092 | CÁNULAS. PARA TRAQUEOSTOMÍA ADULTO DE CLORURO DE POLIVINILO SIN GLOBO RADIO PACO CON ENDOCÁNULA. PLACA DE RETENCIÓN CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM ± 0.2 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 8.5 MM ± 0.5 MM. LONGITUD: 64 MM ± 5 MM. PIEZA. | PIEZA | 7 | 16 |
| 177 | HRAEI-MA2026 | 060.168.8237 | 25400092 | CÁNULAS. PARA TRAQUEOSTOMÍA ADULTO DE CLORURO DE POLIVINILO SIN GLOBO RADIO PACO CON ENDOCÁNULA. PLACA DE RETENCIÓN CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO: 7.0 MM ± 0.2 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 9.6 MM ± 0.5 MM. LONGITUD: 70 MM ± 5 MM. PIEZA. | PIEZA | 5 | 11 |
| 178 | HRAEI-MA2033 | 060.167.6935 | 25400092 | CÁNULAS. PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA DE CLORURO DE POLIVINILO SIN GLOBO RADIOPACA CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM SIN ENDOCÁNULA CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO: 3.5 MM ± 0.15 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 5.3 MM ± 0.5 MM. LONGITUD: 40 MM ± 5 MM. PIEZA. | PIEZA | 3 | 6 |
| 179 | HRAEI-MA2035 | 060.167.0946 | 25400092 | CÁNULAS. PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA DE CLORURO DE POLIVINILO SIN GLOBO RADIOPACA CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM SIN ENDOCÁNULA CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM ± 0.15 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 6.6 MM ± 0.5 MM. LONGITUD: 45 MM ± 5 MM. PIEZA. | PIEZA | 3 | 6 |
| 180 | HRAEI-MA2037 | 060.167.0979 | 25400092 | CÁNULAS. PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA DE CLORURO DE POLIVINILO SIN GLOBO RADIOPACA CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM SIN ENDOCÁNULA CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM ± 0.15 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 7.8 MM ± 0.5 MM. LONGITUD: 48 MM ± 5 MM. PIEZA. | PIEZA | 2 | 3 |
| 181 | HRAEI-MA2075 | 060.841.4371 | 25400470 | SUTURAS. CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 15 | 37 |
| 182 | HRAEI-MA2095 | 060.841.3498 | 25400254 | SUTURAS. SEDA BLANCA VIRGEN CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 8-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO DOBLE ARMADO ESPATULADA (6 - 8 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 1 | 2 |
| 183 | HRAEI-MA2096 | 060.841.0700 | 25400473 | SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO DOBLE ARMADO REVERSO CORTANTE (12-13 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 1 | 2 |
| 184 | HRAEI-MA2097 | 060.841.0692 | 25400476 | SUTURAS. SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO REVERSO CORTANTE (11-13 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | PIEZA | 1 | 2 |
| 185 | HRAEI-MA2102 | 060.842.0170 | 25400475 | SUTURAS. SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 1 | 2 |
| 186 | HRAEI-MA2103 | 060.842.0113 | 25400475 | SUTURAS. SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-27 MM).ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 4 | 10 |
| 187 | HRAEI-MA2105 | 060.842.0097 | 25400475 | SUTURAS. SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 6 | 13 |
| 188 | HRAEI-MA2106 | 060.842.0147 | 25400475 | SUTURAS. SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 2 | 4 |
| 189 | HRAEI-MA2107 | 060.842.0121 | 25400475 | SUTURAS. SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM).ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 7 | 16 |
| 190 | HRAEI-MA2131 | 060.841.0361 | 25400476 | SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 13 CM (NEGRO). CALIBRE DE LA SUTURA: 11-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO AHUSADA (3.7-5.0 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS. | PIEZA | 1 | 2 |
| 191 | HRAEI-MA2134 | 060.841.3894 | 25400475 | SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO REVERSO CORTANTE (24-26 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 1 | 2 |
| 192 | HRAEI-MA2140 | 060.841.0148 | 25400475 | SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO REVERSO CORTANTE (11-13 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | PIEZA | 2 | 4 |
| 193 | HRAEI-MA2152 | 060.841.0981 | 25400475 | SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: RECTA CORTANTE (60 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 1 | 2 |
| 194 | HRAEI-MA2153 | 060.841.3837 | 25400476 | SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: RECTA CORTANTE (60 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 1 | 2 |
| 195 | HRAEI-MA2192 | 060.841.0080 | 25400476 | SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO CON RECUBRIMIENTO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 1 | 2 |
| 196 | HRAEI-MA2327 | 060.345.3671 | 25400100 | EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA CONSTA DE: - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.97 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J". - DILATADORES RADIOPACOS CALIBRES 3, 4, 5, 6, 8, 10 Y 12 FR CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA MITTY POLLACK CALIBRE 22 G X 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD CON ESTILETE FLEXIBLE O DOS AGUJAS TIPO SHIBA CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD CON ESTILETES FLEXIBLES. UNO PARA CADA AGUJA. - TUBO DE DRENAJE CALIBRE 14 FR X 30 CM DE LONGITUD CON CONECTOR LUER LOCK U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 7 FR X 30 A 35 CM DE LONGITUD. EQUIPO. | PIEZA | 1 | 2 |
| 197 | HRAEI-MA2394 | 130.258.0608 | 25400579 | COLLARINES TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA BIVALVO CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. PEDIÁTRICO. PIEZA. | PIEZA | 4 | 9 |
| 198 | HRAEI-MA2396 | 130.258.0624 | 25400579 | COLLARINES TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA BIVALVO CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. MEDIANO. PIEZA. | PIEZA | 12 | 28 |
| 199 | HRAEI-MA2397 | 130.258.0632 | 25400579 | COLLARINES TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA BIVALVO CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. GRANDE. PIEZA. | PIEZA | 3 | 7 |
| 200 | HRAEI-MA2411 | 060.461.0261 | 25400245 | GUATAS. SINTÉTICA DE ACRÍLICO REPELENTE AL AGUA DE SECADO INSTANTÁNEO PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M ANCHO: 5.0 CM. PIEZA. | PIEZA | 3 | 6 |
| 201 | HRAEI-MA2412 | 060.461.0279 | 25400245 | GUATAS. SINTÉTICA DE ACRÍLICO REPELENTE AL AGUA DE SECADO INSTANTÁNEO PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3 65 M ANCHO: 7.6 CM. PIEZA. | PIEZA | 8 | 20 |
| 202 | HRAEI-MA2413 | 060.461.0287 | 25400245 | GUATAS. SINTÉTICA DE ACRÍLICO REPELENTE AL AGUA DE SECADO INSTANTÁNEO PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M ANCHO: 10.0 CM. PIEZA. | PIEZA | 21 | 51 |
| 203 | HRAEI-MA2415 | 060.953.3195 | 25400245 | GUATAS. TUBULAR DE ALGODÓN ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : 22.81 M ANCHO: 15.0 CM. ROLLO. | ROLLO | 1 | 2 |
| 204 | HRAEI-MA2490 | 060.167.3098 | 25400100 | CATÉTERES. URETERALES EN DOBLE "J" . DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O COPOLÍMERO OLEFÍNICO EN BLOQUE ESTÉRILES. LONGITUD: 24 CM. CALIBRE: 6 FR. PIEZA. | PIEZA | 30 | 73 |
| 205 | HRAEI-MA2491 | 060.167.3106 | 25400100 | CATÉTERES. URETERALES EN DOBLE "J" . DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O COPOLÍMERO OLEFÍNICO EN BLOQUE ESTÉRILES. LONGITUD: 26 CM. CALIBRE: 6 FR. PIEZA. | PIEZA | 18 | 43 |
| 206 | HRAEI-MA2532 | 060.345.1741 | 25400100 | EQUIPOS.DE DILATADORES URETRALES SEMIRRÍGIDOS DE POLITETRAFLUORETILENO DE 6,8, 10, 12, 14, 16 FR CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038" . JUEGO. | EQUIPO | 1 | 2 |
| 207 | HRAEI-MA2567 | 060.833.0015 | 25400438 | SOLUCIONES. PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL DE GLICINA EN ENVASE CON ENTRADA QUE SE ADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL. ENVASE CON 3000 ML. | ENVASE | 1 | 2 |
| 208 | HRAEI-MA2658 | SIN CLAVE | 25400600 | ALCOHOL ETÍLICO DEL 70 AL 96º. ENVASE CON 18 LITROS. | ENVASE | 37 | 92 |
| 209 | HRAEI-MA2696 | 080.729.0051 | 25400150 | PORTAOBJETOS. DE VIDRIO RECTANGULARES DE GROSOR UNIFORME DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA CON 50 PIEZAS. | CAJA CON 50 PIEZAS | 208 | 519 |
| 210 | HRAEI-MA2697 | SIN CLAVE | 25400150 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 1. CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. CON DIMENSIONES: 24 X 50 MM. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 154 | 385 |
| 211 | HRAEI-MA2841 | SIN CLAVE | 25400592 | SABANA ADULTO CAT-243 ID.82243 SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE CINCINNATI WARM AIR 82244 82246. CAJA CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 5 | 11 |
| 212 | HRAEI-MA2930 | SIN CLAVE | 25400065 | BARRERAS CONVEXAS COLOSTOMIA DE 70 MM -ENVASE 5 PIEZAS | ENVASE CON 5 PIEZAS | 4 | 8 |
| 213 | HRAEI-MA2953 | SIN CLAVE | 25400064 | BOLSA DE COLOSTOMIA DE 2 PIEZAS CON FILTRO ANTI OLORES DE 70 MM CAJA CON 10 PIEZAS | CAJA CON 10 PIEZAS | 3 | 6 |
| 214 | HRAEI-MA2963 | SIN CLAVE | 25400074 | BOLSA PARA UROSTOMIA SISTEMA DE 2 PIEZAS CON VALVULA ANTIREFLUJO. PIEZA | PIEZA | 9 | 21 |
| 215 | HRAEI-MA2964 | SIN CLAVE | 25400074 | BOLSA RECOLECTORA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO | PIEZA | 907 | 2266 |
| 216 | HRAEI-MA3174 | SIN CLAVE | 25400290 | CLORHEXIDINA AL 0.12% EN ALCOHOL ETÍLICO AL 7 % ENJUAGUE BUCAL. PIEZA | PIEZA | 325 | 812 |
| 217 | HRAEI-MA3175 | SIN CLAVE | 25400290 | CLORHEXIDINA AL 2% (TOALLAS PARA BAÑO)PIEZA | PIEZA | 973 | 2431 |
| 218 | HRAEI-MA3176 | SIN CLAVE | 25400290 | CLORHEXIDINA AL 2% EN ALCOHOL AL 70% EN SOLUCIÓN. PIEZA | PIEZA | 2513 | 6281 |
| 219 | HRAEI-MA3177 | SIN CLAVE | 25400290 | CLORHEXIDINA AL 2% EN ESPUMA.PIEZA | PIEZA | 586 | 1464 |
| 220 | HRAEI-MA3197 | SIN CLAVE | 25400149 | CUBRE BOCAS N-95. PIEZA | PIEZA | 580 | 1450 |
| 221 | HRAEI-MA3245 | 060.908.0494 | 25400518 | TUBOS. ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONQUIO DERECHO DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE "S" Y ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LÓBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VÁLVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. INCLUYE: DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCIÓN ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRALARGOS ESTÉRILES CALIBRE 35 FR DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.0 MM DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.0 MM. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 222 | HRAEI-MA3367 | SIN CLAVE | 25400545 | HIDROCOLOIDE EN POLVO. PIEZA | PIEZA | 11 | 27 |
| 223 | HRAEI-MA3449 | SIN CLAVE | 25400489 | MARCADOR PARA PIEL INDELEBLE. PIEZA | PIEZA | 52 | 130 |
| 224 | HRAEI-MA3477 | SIN CLAVE | 25400040 | PALILLOS CON NITRATO DE PLATA. PALILLOS DE MADERA CON NITRATO DE PLATA EN UN EXTREMO PARA CAUTERIZACIÓN QUÍMICA DE EPISTAXIS Y LECHO AMIGDALINO. TUBO. | TUBO | 1 | 2 |
| 225 | HRAEI-MA3487 | SIN CLAVE | 25400120 | PAQUETE DE PRUEBA MINI BOWIE & DICK PIEZA | PIEZA | 278 | 695 |
| 226 | HRAEI-MA3502 | 060.711.0111 | 25400120 | TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON CALOR SECO CONTIENE: 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS NÍGER. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. ENVASE CON 50 UNIDADES. | ENVASE CON 50 UNIDADES | 20 | 50 |
| 227 | HRAEI-MA3766 | SIN CLAVE | 25400451 | PUNTAS NASALES ADULTO. PIEZA | PIEZA | 2480 | 6198 |
| 228 | HRAEI-MA3835 | SIN CLAVE | 25400548 | SURGISTAIN ANTIOXIDANTE, PICADURAS MANCHAS Y CORROSIÓN. GALÓN. | GALÓN | 2 | 3 |
| 229 | HRAEI-MA3846 | SIN CLAVE | 25400487 | TERMOMETRO ORAL. PIEZA | PIEZA | 762 | 1904 |
| 230 | HRAEI-MA3849 | SIN CLAVE | 25400549 | TOALLAS REMOVEDORAS DE ADHESIVO ENVASE CON 50 PIEZAS. | ENVASE CON 50 PIEZAS | 59 | 147 |
| 231 | HRAEI-MA3850 | SIN CLAVE | 25400290 | TOALLITAS JOHNSON DIVERSEY TB OXIVIR IMPREGNADAS CON PEROXIDO DE HIDROGENO AL 0.5% BOTE CON 160 PAÑOS | BOTE | 830 | 2073 |
| 232 | HRAEI-MA3972 | SIN CLAVE | 25400011 | AGUA BIDESTILADA QUE SE LE HAN ELIMINADO LAS IMPUREZAS E IONES MEDIANTE DESTILACION . PIEZA | PIEZA | 12 | 29 |
| 233 | HRAEI-MA3975 | SIN CLAVE | 25400100 | CEPILLO QUIRÚRGICO DESECHABLE CON CERDAS DE PLÁSTICO, ESPONJA IMPREGNADA CON SOLUCIÓN DE CLOROXILENOL AL 4%, EMOLIENTES Y LIMPIADOR DE UÑAS. PIEZA | PIEZA | 6270 | 15673 |
| 234 | HRAEI-MA3976 | SIN CLAVE | 25400100 | CEPILLO QUIRÚRGICO DESECHABLE CON CERDAS DE PLÁSTICO, ESPONJA IMPREGNADA CON SOLUCIÓN DE YODOPOVIDONA AL 8% Y LIMPIADOR DE UÑAS. PIEZA | PIEZA | 2396 | 5989 |
| 235 | HRAEI-MA3978 | SIN CLAVE | 25400077 | CUBRE ZAPATOS CON ELASTICO A LA ALTURA DEL TALON, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DE MAS DE 3 CAPAS, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTATICA Y PLANTILLA REFORZADA. PAR | PAR | 26425 | 66062 |
| 236 | HRAEI-MA3987 | SIN CLAVE | 25400092 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON CLORURO DE POLIBINIO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACIÓN, GLOBO DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCIÓN DE ENDICANULA Y GUIA DE INCERCIÓN, ESTERIL, DESECHABLE, DIAMETRO INTERNO 8 MM + 0.2 MM. DIAMETRO EXTERNO 11.3 MM + 0.6 MM, LONGITUD 74 MM + 5 MM. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 237 | HRAEI-MA4001 | 060.602.0303 | 25400313 | MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA VÍA VAGINAL ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR. INCLUYE: INTRODUCTOR CON EMPUÑADURA Y GUÍA RÍGIDA DE METAL O PLÁSTICO; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA CON UNA O DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUNTAS ADECUADAS AL DISPOSITIVO INTRODUCTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE | ENVASE | 1 | 2 |
| 238 | HRAEI-MA4019 | SIN CLAVE | 25400064 | BOQUILLAS DE CARTÓN ADULTO ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO MEDGRAPHICS CPFS/D USB CON IMPRESORA EPSON STYLUS T22. CAJA CON 100 PIEZAS. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 2 | 3 |
| 239 | HRAEI-MA4213 | SIN CLAVE | 25400575 | BOQUILLA DESECHABLE CON SUJETADOR. MODELO GIS-1 | PIEZA | 1 | 2 |
| 240 | HRAEI-MA4214 | SIN CLAVE | 25400575 | BOQUILLA PEDIATRICA DESECHABLE CON SUJETADOR. MODELO GIS-4 | PIEZA | 1 | 2 |
| 241 | HRAEI-MA4272 | SIN CLAVE | 25400343 | TAPETE SANITARIO PARA ÁREAS LIMPIAS CON 30 HOJAS DE 0.457 X 0.914 CM CAJA CON 4 TAPETES | CAJA CON 4 PIEZAS | 23 | 57 |
| 242 | HRAEI-MA4273 | SIN CLAVE | 25400353 | GEL CONDUCTOR PARA ECG. CARRO ROJO COMPLETO CON DESFIBRILADOR SHDG5000 + AV12038-8 PIEZA | PIEZA | 13 | 31 |
| 243 | HRAEI-MA4287 | SIN CLAVE | 25400100 | EQUIPO PRIMARIO DE INFUSIÓN PLUM SET. (PARA PLUM A+) CON CLAVE Y SITIO EN Y, SIN DEHP LIBRE DE LATEX, PUNZON CONVERTIBLE,103 PULGADAS CON DOS PUERTOS CLAVE Y OPTION LOK, SIN DEHP | PIEZA | 25390 | 63474 |
| 244 | HRAEI-MA4288 | SIN CLAVE | 25400100 | EQUIPO SECUNDARIO DE INFUSIÓN PLUM SET. (PARA PLUM A+) LUER LOK SIN AGUJA | PIEZA | 17273 | 43182 |
| 245 | HRAEI-MA4289 | SIN CLAVE | 25400100 | EQUIPO SOLUCET DE INFUSIÓN PLUM SET. (PARA PLUM A+) LUER LOK SIN AGUJA | PIEZA | 3439 | 8596 |
| 246 | HRAEI-MA4290 | SIN CLAVE | 25400100 | EQUIPO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSIÓN PLUM SET. (PARA PLUM A+) LUER LOK SIN AGUJA | PIEZA | 10 | 24 |
| 247 | HRAEI-MA4291 | SIN CLAVE | 25400100 | EQUIPO NITROFOTOPROTECTOR PARA BOMBA 5000/XLIV SET (PARA PLUM A+) LUER LOK SIN AGUJA | PIEZA | 1346 | 3363 |
| 248 | HRAEI-MA4292 | SIN CLAVE | 25400100 | EQUIPO PARA SANGRE PARA BOMBA DE INFUSIÓN PLUM SET. (PARA PLUM A+) LUER LOK SIN AGUJA | PIEZA | 1842 | 4604 |
| 249 | HRAEI-MA4294 | SIN CLAVE | 25400300 | 2 JERINGAS CON TUBO DE LLENADO EN "J" Y TUBO CONECTOR DE BAJA PRESIÓN. PARA USO EN INYECTOR MEDRAD STELLANT D. PIEZA | PIEZA | 204 | 508 |
| 250 | HRAEI-MA4296 | SIN CLAVE | 25400600 | ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % FRASCO CON 1000 ML. | ENVASE | 36 | 88 |
| 251 | HRAEI-MA4301 | 070.591.0040 | 25400003 | GRUPO 10 GELES CONDUCTORES PARA ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA. GEL CONDUCTOR. AGENTE ACUOSO PARA ULTRASONIDO Y PROCEDIMIENTOS ELECTROMÉDICOS CON BASE DE PROPANODIOL TRIETANOLAMINA Y AGUA PURIFICADA. ENVASE CON 3800 ML. | ENVASE | 24 | 59 |
| 252 | HRAEI-MA4309 | SIN CLAVE | 25400120 | CINTA TESTIGO CAJA CON 28 PIEZAS | CAJA CON 28 PIEZAS | 13 | 31 |
| 253 | HRAEI-MA4310 | SIN CLAVE | 25400307 | LLAVES DE 3 VIAS SIN EXTENSIÓN PIEZA | PIEZA | 1638 | 4095 |
| 254 | HRAEI-MA4311 | SIN CLAVE | 25400092 | CÁNULA PARA DRENAJE TORÁCICO CON MARCA RADIOPACA. LONGITUD: CALIBRE: 45 CM 30 FR. PIEZA | PIEZA | 2 | 5 |
| 255 | HRAEI-MA4312 | SIN CLAVE | 25400092 | CÁNULA PARA DRENAJE TORÁCICO CON MARCA RADIOPACA. LONGITUD: 45 CM CALIBRE: 3FR. PIEZA | PIEZA | 15 | 36 |
| 256 | HRAEI-MA4320 | SIN CLAVE | 25400300 | 2 JERINGAS CON TUBO DE LLENADO EN "J" Y TUBO CONECTOR DE ALTA PRESIÓN. PARA USO EN INYECTOR MEDRAD SPECTRIS SOLARIS. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 257 | HRAEI-MA4323 | SIN CLAVE | 25400220 | FILTRO E INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HÚMEDAD NEONATAL. PIEZA | PIEZA | 10 | 23 |
| 258 | HRAEI-MA4324 | SIN CLAVE | 25400322 | FILTRO E INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HÚMEDAD PEDIATRICO. PIEZA | PIEZA | 14 | 33 |
| 259 | HRAEI-MA4325 | SIN CLAVE | 25400322 | FILTRO E INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HÚMEDAD ADULTO PIEZA | PIEZA | 606 | 1514 |
| 260 | HRAEI-MA4329 | SIN CLAVE | 25400509 | BORBOTEADOR DE PLASTICO DE 500 ML (VASO HUMIDIFCADOR DE OXIGENO). PIEZA | PIEZA | 446 | 1113 |
| 261 | HRAEI-MA4339 | SIN CLAVE | 25400550 | NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXÍGENO. EQUIPO ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO QUE GENERA PARTÍCULAS DE VAPOR PARA PROPORCIONAR AIRE EN CONDICIONES DE HUMEDAD TEMPERATURA Y OXÍGENO CONTROLADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: NEBULIZADOR DE RESERVORIO REUTILIZABLE Y DESARMABLE EN TODAS SUS PARTES. CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR HUMEDAD Y AEROSOLTERAPIA. CABEZA Y SISTEMA DE NEBULIZACIÓN. TAMAÑO DE PARTÍCULAS. VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA SOBRECALENTAMIENTO. CONECTOR NEUMÁTICO UNIVERSAL DE ACUERDO A DISS PARA OXÍGENO MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. FIO2 REGULABLE. ORIFICIO CON TAPA PARA LLENADO DE LA JARRA. FILTRO. FLUJO NOMINAL. JARRA TRANSPARENTE BASE DISCO CON ROSCA PARA SUJETAR LA PLACA Y EL EMPAQUE CAPACIDAD EN ML MARCAS DE LLENADO. SISTEMA TÉRMICO DE PLACA EXTERNA: PARA COLOCARSE EN LA BASE DE LA JARRA CONTROL PARA REGULAR LA TEMPERATURA AJUSTE DE LA TEMPERATURA CON ESCALA Y EQUIVALENCIA EN GRADOS CELSIUS Y FARENHEIT. FUSIBLE TÉRMICO PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO ILUMINADO CABLE PARA CONECTAR A LA CORRIENTE ALTERNA CON CLIPS PARA SUJETARSE A LA JARRA CON AJUSTE. MANGUERA FLEXIBLE CONECTORES PARA LA SALIDA DEL NEBULIZADOR Y LA ENTRADA DE LA TIENDA FACIAL. TIENDA FACIAL CON SUJETADOR AJUSTABLE A LA CABEZA DEL PACIENTE EN DIFERENTES TAMAÑOS. | PIEZA | 231 | 576 |
| 262 | HRAEI-MA4341 | SIN CLAVE | 25400323 | TIENDA FACIAL CON TUBO. ADULTO. PIEZA | PIEZA | 254 | 633 |
| 263 | HRAEI-MA4349 | SIN CLAVE | 25400554 | AGUJA JAMSHIDI CON MANGO EN T SOLA Y SOPORTE PARA TOMA DE MUESTRA 11G X 6”. CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS | 9 | 22 |
| 264 | HRAEI-MA4409 | SIN CLAVE | 25400318 | TUBO DE CONEXIÓN DE OXIGENO DE 1.50 MTS PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 265 | HRAEI-MA4414 | SIN CLAVE | 25400322 | MASCARILLA DE TRAQUEOTOMÍA PEDÍATRICO CONECTOR GIRATORIO CON BROCHES DE AJUSTE LATERALES. | PIEZA | 14 | 35 |
| 266 | HRAEI-MA4415 | SIN CLAVE | 25400322 | MASCARILLA DE TRAQUEOTOMÍA ADULTO CONECTOR GIRATORIO CON BROCHES DE AJUSTE LATERALES. | PIEZA | 65 | 162 |
| 267 | HRAEI-MA4436 | SIN CLAVE | 25400290 | LUGOL 1 LT | FRASCO | 2 | 3 |
| 268 | HRAEI-MA4441 | SIN CLAVE | 25400593 | SONDA ARMADA TUBO 4 DIÁMETRO INTERNO, 16 FR. SIN GLOBO, GRADO MÉDICO, ALAMBRE DE ACERO DENTRO DE LA PARED, DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 2 | 3 |
| 269 | HRAEI-MA4449 | SIN CLAVE | 25400297 | JERINGA DE 60 ML ESTÉRIL, DESECHABLE SIN AGUJA. CAJA CON 40 PIEZAS. | CAJA CON 40 PIEZAS | 58 | 143 |
| 270 | HRAEI-MA4454 | SIN CLAVE | 25400593 | SONDA ENDOTRAQUEAL CON GLOBO D.I. 3.5, 14 FR. PIEZA | PIEZA | 4 | 9 |
| 271 | HRAEI-MA4455 | SIN CLAVE | 25400593 | SONDA ENDOTRAQUEAL CON GLOBO D.I. 4.0, 16 FR. PIEZA | PIEZA | 2 | 3 |
| 272 | HRAEI-MA4456 | SIN CLAVE | 25400593 | SONDA ENDOTRAQUEAL CON GLOBO D.I. 4.5, 18 FR. PIEZA | PIEZA | 2 | 3 |
| 273 | HRAEI-MA4459 | SIN CLAVE | 25400593 | SONDA ENDOTRAQUEAL CON GLOBO D.I. 6.0, 24 FR. PIEZA | PIEZA | 2 | 5 |
| 274 | HRAEI-MA4528 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PERIFERICO CORTO NUMERO 24, 22. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 275 | HRAEI-MA4533 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PERCUTANEO NUTRILINE TWINFLOW VYGON 2 FR. PIEZA | PIEZA | 32 | 79 |
| 276 | HRAEI-MA4535 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 1,40-38 MM CALIBRE: 17 G. *PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTAS CLAVES DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN.PIEZA | PIEZA | 22 | 54 |
| 277 | HRAEI-MA4542 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA # 00. PIEZA | PIEZA | 3 | 7 |
| 278 | HRAEI-MA4543 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA # 3. PIEZA | PIEZA | 5 | 11 |
| 279 | HRAEI-MA4544 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA # 3. PIEZA | PIEZA | 4 | 8 |
| 280 | HRAEI-MA4555 | SIN CLAVE | 25400090 | LIENZOS DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO (ULTRA)EN HOJAS. MEDIDAS: 120 X 120 CM. ESTERIL. PAQUETE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 1258 | 3145 |
| 281 | HRAEI-MA4556 | SIN CLAVE | 25400090 | LIENZOS DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO (ULTRA)EN HOJAS. MEDIDAS: 110 X 110 CM. ESTERIL. PAQUETE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 112 | 280 |
| 282 | HRAEI-MA4557 | SIN CLAVE | 25400090 | LIENZOS DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO (ULTRA)EN HOJAS. MEDIDAS: 75 X 75 CM. ESTERIL. PAQUETE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 6 | 13 |
| 283 | HRAEI-MA4558 | SIN CLAVE | 25400090 | LIENZOS DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO (ULTRA)EN HOJAS. MEDIDAS: 90 X 90 CM. ESTERIL. PAQUETE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 110 | 273 |
| 284 | HRAEI-MA4567 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITO COMPUESTO DE FIBRAS DE COLÁGENO BOVINO EN UN 90% Y ALGINATO DE CALCIO EN UN 10% 10.2 CM X 11.2 CM. PIEZA. | PIEZA | 24 | 58 |
| 285 | HRAEI-MA4569 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITO HIDROCELULAR NO ADHESIVO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LAS SECRECIONES QUE SE PRODUCEN EN LAS TRAQUEOTOMÍAS. 9 X9 CM. PIEZA. | PIEZA | 37 | 91 |
| 286 | HRAEI-MA4571 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITO EXTRAFINO DE GEL DE POLIURETANO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE LIGERO O MODERADO EXUDO. 10 X 10 CM. PIEZA. | PIEZA | 937 | 2342 |
| 287 | HRAEI-MA4597 | SIN CLAVE | 25400522 | TUBO PARA ASPIRACIÓN TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO NO ESTÉRIL. CAJA 9/32 X 30.5 METROS. PIEZA | PIEZA | 213 | 532 |
| 288 | HRAEI-MA4602 | SIN CLAVE | 25400100 | EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES. EQUIPO PRIMARIO PARA NUTRICION, PUNZON CONVERTIBLE, 104 PULGADAS CON FILTRO DE 1.2 MICRAS, CASETE CON CAMARA ATRAPA BURBUJAS, REGULADOR DE FLUJO A RODILLO PARA INFUSION POR GRAVEDAD Y SITIO DE CONECCION PARA CANAL SECUNDARIO. LA GUIA DE INFUSION DOBLE CANAL PERMITE LA INFUSION A TRAVES DE LA BOMBA DE DOS SOLUCIONES SIMULTANEAS O INTERMITENTES CON GRAN PRECISION. | PIEZA | 112 | 280 |
| 289 | HRAEI-MA4618 | 080.889.0099 | 25400491 | TIRA REACTIVA DE ORINA PARA ANÁLISIS QUÍMICO. ENVASE CON 100 TIRAS. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 16 | 40 |
| 290 | HRAEI-MA4621 | SIN CLAVE | 25400070 | BOLSA DE REANIMACIÓN CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN. PEDIÁTRICA DE 500 ML CON RESERVORIO DE OXÍGENO DE 1500 ML COMO MÍNIMO Y VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE 35 CM. PIEZA | PIEZA | 48 | 118 |
| 291 | HRAEI-MA4622 | SIN CLAVE | 25400070 | BOLSA DE REANIMACIÓN CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN. NEONATAL DE 250 ML CON RESERVORIO DE OXÍGENO DE 700 ML COMO MÍNIMO Y VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE 35 CM. PIEZA | PIEZA | 155 | 387 |
| 292 | HRAEI-MA4626 | SIN CLAVE | 25400205 | ESPONJA DE PLATA PEQUEÑA. PIEZA | PIEZA | 46 | 114 |
| 293 | HRAEI-MA4627 | SIN CLAVE | 25400572 | CANISTER. PIEZA | PIEZA | 106 | 265 |
| 294 | HRAEI-MA4629 | SIN CLAVE | 25400070 | BOLSA DE REANIMACIÓN CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN. ADULTO DE 1500 ML CON RESERVORIO DE OXÍGENO DE 1500 ML COMO MÍNIMO Y VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE 35 CM. PIEZA | PIEZA | 505 | 1261 |
| 295 | HRAEI-MA4642 | SIN CLAVE | 25400084 | CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE. TERMINADO PULIDO, CON PERFORADO Y 3 DIVISIONE. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 296 | HRAEI-MA4657 | SIN CLAVE | 25400084 | CANASTILLA TRICEP 2.4 FR. X 120 CM, MINI-THROW DE PTFE. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 297 | HRAEI-MA4699 | SIN CLAVE | 25400092 | CÁNULA ENDOTRAQUEAL DE SHYLEY NO 7.5 CON GLOBO Y ENDOCÁNULA. PIEZA | PIEZA | 8 | 20 |
| 298 | HRAEI-MA4716 | SIN CLAVE | 25400457 | SISTEMA DE DRENAJE TIPO BLAKE DE SILICON 19 FR REDONDO SIN UNION C/ TROCAR DE 1/4" FLEXIBLE CON DISEÑO QUE DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE OBSTRUCCION Y AUMENTA EL FLUJO DE DRENADO | PIEZA | 46 | 115 |
| 299 | HRAEI-MA4717 | SIN CLAVE | 25400457 | SISTEMA DE DRENAJE TIPO BLAKE DE SILICON 24 FR REDONDO SIN UNION CON DISEÑO QUE DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE OBSTRUCCION Y AUMENTA EL FLUJO DE DRENADO | PIEZA | 42 | 105 |
| 300 | HRAEI-MA4734 | SIN CLAVE | 25400439 | CUSTODIOL. PIEZA | PIEZA | 3 | 7 |
| 301 | HRAEI-MA4738 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER MAHURKAR 11.5 FR/CH (3.8MM) X 19.5 CM. (KIT DE CATÉTER DE URGENECE A DOUBLE LUMIERE). PIEZA | PIEZA | 112 | 280 |
| 302 | HRAEI-MA4758 | SIN CLAVE | 25400158 | GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL (BOUGIE) MARCA: TIMESCO. PIEZA | PIEZA | 104 | 260 |
| 303 | HRAEI-MA4760 | SIN CLAVE | 25400565 | PARCHES OCULARES (ORTOPAD SKIN). PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 304 | HRAEI-MA4761 | SIN CLAVE | 25400565 | ANTIFAZ PARA FOTOTERAPIA (BABY SLEEP) CAJA CON 50 PZAS. | CAJA CON 50 PIEZAS | 2 | 5 |
| 305 | HRAEI-MA4770 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER CÓDIGO 2184.00 (2FR, 1LUMEN). CATÉTER DE SILICÓN DE 30CM DE LONG, 2FR, MARCAS CADA 5,10,15 Y 20CM HASTA LA PUNTA DISTAL. PIEZA | PIEZA | 5 | 12 |
| 306 | HRAEI-MA4771 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER CÓDIGOS: 157.114. CATÉTER DE POLIURETANO HEMO Y BIOCOMPATIBLE. CONTIENE: UNA ALETA DE FIJACIÓN AMOVIBLE, 1 JERINGA 5ML, 1 BISTURÍ, 3 TAPONES CON MEMBRANA. PIEZA | PIEZA | 4 | 9 |
| 307 | HRAEI-MA4774 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTERES UMBILICALES POLIURETANO 3.5FR. CATÉTER UMBILICAL, ARTERIAL Y VENOSO, EN PUR,ORX Y TRANSPARENTE, UTILIZABLE POR VÍA VENOSA O ARTERIAL, SUMINISTRADO CON LLAVE DE 2 VÍAS. PIEZA | PIEZA | 8 | 20 |
| 308 | HRAEI-MA4775 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTERES UMBILICALES POLIURETANO 5.0FR. CATÉTER UMBILICAL, ARTERIAL Y VENOSO, EN PUR,ORX Y TRANSPARENTE, UTILIZABLE POR VÍA VENOSA O ARTERIAL, SUMINISTRADO CON LLAVE DE 2 VÍAS. | PIEZA | 88 | 219 |
| 309 | HRAEI-MA4782 | SIN CLAVE | 25400535 | TUBOS CAPILARES DE VIDRIO. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 310 | HRAEI-MA6099 | SIN CLAVE | 25400205 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y DE ORIGEN VEGETAL QUE PRODUCE HEMOSTASIA ENTRE 2 Y 8 MINUTOS, ABSORCIÓN CONTROLADA, FLEXIBLE, LIGERAMENTE ENTRECRUZADO QUE NO SE ADHERE A LOS GUANTES O INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y NO SE DESHILACHA AL CORTARLO.TAMAÑO: 10 X 20 CM. | PIEZA | 3 | 6 |
| 311 | HRAEI-MA6101 | SIN CLAVE | 25400205 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y DE ORIGEN VEGETAL EN FORMA FIBRILAR DE QUE PRODUCE HEMOSTASIA ENTRE 1 Y 3 MINUTOS, ABSORCIÓN CONTROLADA, APLICABLE EN ROLLOS O PARCHES.TAMAÑO: 2.5 X 5 CM. | PIEZA | 4 | 10 |
| 312 | HRAEI-MA6102 | SIN CLAVE | 25400205 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y DE ORIGEN VEGETAL EN FORMA FIBRILAR DE QUE PRODUCE HEMOSTASIA ENTRE 1 Y 3 MINUTOS, ABSORCIÓN CONTROLADA, APLICABLE EN ROLLOS O PARCHES. TAMAÑO: 5 X 10.2 CM. | PIEZA | 4 | 10 |
| 313 | HRAEI-MA6103 | SIN CLAVE | 25400205 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y DE ORIGEN VEGETAL EN FORMA FIBRILAR QUE PRODUCE HEMOSTASIA ENTRE 1 Y 3 MINUTOS, ABSORCIÓN CONTROLADA, APLICABLE EN ROLLOS O PARCHES. TAMAÑO: 10.2 X 10.2 CM. | PIEZA | 158 | 395 |
| 314 | HRAEI-MA6104 | SIN CLAVE | 25400205 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE 7.5 X 10 CM CELULOSA OXIDADA Y REGENERADA DE ORIGEN VEGETAL, CON GROSOR QUE PERMITE SUTURARLO AL TEJIDO Y CON ABSORCIÓN CONTROLADA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 315 | HRAEI-MA6105 | SIN CLAVE | 25400205 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE 2.5 X 7.5 CM CELULOSA OXIDADA Y REGENERADA DE ORIGEN VEGETAL, CON GROSOR QUE PERMITE SUTURAR AL TEJIDO Y CON ABSORCIÓN CONTROLADA. | PIEZA | 3 | 7 |
| 316 | HRAEI-MA6106 | SIN CLAVE | 25400205 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE 15 X 23 CM CELULOSA OXIDADA Y REGENERADA DE ORIGEN VEGETAL, CON GROSOR QUE PERMITE SUTURAR AL TEJIDO Y CON ABSORCIÓN CONTROLADA. | PIEZA | 34 | 85 |
| 317 | HRAEI-MA6107 | SIN CLAVE | 25400205 | ESPONJA DE GELATINA HEMOSTÁTICA, TEXTURA SUAVE QUE NO SE DEFORMA CON EL USO NORMAL PARA SANGRADO EN CAPA, CAPILAR O VENOSO, PANEL DE 7 X 5 X 1 CM. | CAJA CON 20 PIEZAS | 120 | 299 |
| 318 | HRAEI-MA6108 | SIN CLAVE | 25400205 | ESPONJA DE GELATINA HEMOSTICA EN POLVO PARA TRAYECTOS DELGADOS CAJA C/6 PZAS 1 GR. POR FRASCO | PIEZA | 1 | 2 |
| 319 | HRAEI-MA6112 | SIN CLAVE | 25400457 | SISTEMA DE DRENAJE TIPO BLAKE DE SILICON 10FR REDONDO CON TROCAR DE 1/8" CON DISEÑO QUE DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE OBSTRUCCION Y AUMENTA EL FLUJO DE DRENADO | PIEZA | 23 | 56 |
| 320 | HRAEI-MA6113 | SIN CLAVE | 25400457 | SISTEMA DE DRENAJE TIPO BLAKE DE SILICON 15 FR REDONDO C/TROCAR DE 3/16" CON DISEÑO QUE DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE OBSTRUCCION Y AUMENTA EL FLUJO DE DRENADO | PIEZA | 22 | 53 |
| 321 | HRAEI-MA6114 | SIN CLAVE | 25400429 | RESERVORIO TIPO J-VAC ESTÉRIL, BULBO DE SUCCIÓN CON CAPACIDAD DE 100CC | PIEZA | 72 | 178 |
| 322 | HRAEI-MA6115 | SIN CLAVE | 25400429 | RESERVORIO TIPO J-VAC ESTÉRIL, BOLSA RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 300 CC | PIEZA | 47 | 117 |
| 323 | HRAEI-MA6123 | SIN CLAVE | 25400329 | PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS. MEDIDAS: RECIÉN NACIDO. PIEZA | PIEZA | 10187 | 25467 |
| 324 | HRAEI-MA6124 | SIN CLAVE | 25400205 | ESPONJA DE PLATA GRANDE. PIEZA | PIEZA | 56 | 139 |
| 325 | HRAEI-MA6125 | SIN CLAVE | 25400205 | ESPONJA DE PLATA MEDIANA. PIEZA | PIEZA | 47 | 117 |
| 326 | HRAEI-MA6126 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR Y 13 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICÓN, RADIOPACO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON DOS LÚMENES INTERNOS CALIBRES 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN “J” CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER LOCK. PIEZA. EL CATÉTER INTRODUCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MÉDICAS DETERMINARÁN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 327 | HRAEI-MA6161 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITO, ADHESIVO, TELA NO TEJIDA DE HOJA LIBRE PARA FIJACIÓN, ROLLO DE 10 CM X 10 CM. PIEZA | PIEZA | 422 | 1054 |
| 328 | HRAEI-MA6186 | SIN CLAVE | 25400100 | CATETÉR PARA REGISTRO DE PRESIONES Y MEDICON DE GASTO CARDICAO MODELO SWAN GANZ 7 FR LONGITUD 110 MM. PIEZA | PIEZA | 2 | 5 |
| 329 | HRAEI-MA6189 | SIN CLAVE | 25400454 | SONDA DE ASPIRACIÓN, CIRCUITO CERRADO 8 FR. PIEZA | PIEZA | 38 | 95 |
| 330 | HRAEI-MA6194 | SIN CLAVE | 25400561 | JUEGO DE COPAS Y CAMISAS CON HEPARINA PARA TROMBOELASTOGRAFO. 20 PIEZAS. | CAJA CON 20 PIEZAS | 4 | 9 |
| 331 | HRAEI-MA6195 | SIN CLAVE | 25400243 | GUANTE DE NITRILO O POLIBUTADINE, ACRILONITRILO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO DESECHABLE, NO ESTERIL, MEDIANO. PAR | PAR | 32653 | 81631 |
| 332 | HRAEI-MA6200 | SIN CLAVE | 25400454 | SONDA DE ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 8 FR. PIEZA | PIEZA | 298 | 745 |
| 333 | HRAEI-MA6201 | SIN CLAVE | 25400158 | GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL (BOUGIE). PEDIÁTRICA. PIEZA | PIEZA | 12 | 30 |
| 334 | HRAEI-MA6202 | SIN CLAVE | 25400205 | MICRO ESPONJAS DE CELULOSA. CAJA CON 10 SOBRES. | CAJA CON 10 SOBRES | 1 | 2 |
| 335 | HRAEI-MA6210 | SIN CLAVE | 25400515 | TUBO DE KAOLIN. TROMBOELASTOGREFO ANALIZADOR DE COAGULACIÓN. CAJA CON 25 PIEZAS. | CAJA CON 25 PIEZAS | 3 | 7 |
| 336 | HRAEI-MA6214 | SIN CLAVE | 25400353 | PASTA DE DOSIS PARA UNIDAD DE IODO CADEXOMERO. PIEZA | PIEZA | 40 | 98 |
| 337 | HRAEI-MA6219 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITOS ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 5.0 CM ± 2.0 CM X 5.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA | PIEZA | 20 | 48 |
| 338 | HRAEI-MA6232 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA # 1. PIEZA | PIEZA | 2 | 4 |
| 339 | HRAEI-MA6233 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA # 2. PIEZA | PIEZA | 2 | 4 |
| 340 | HRAEI-MA6234 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA # 0. PIEZA | PIEZA | 2 | 3 |
| 341 | HRAEI-MA6235 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA # 1. PIEZA | PIEZA | 2 | 3 |
| 342 | HRAEI-MA6236 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA # 2. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 343 | HRAEI-MA6237 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA # 4. PIEZA | PIEZA | 2 | 5 |
| 344 | HRAEI-MA6239 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA # 4. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 345 | HRAEI-MA6241 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER DE FLOTACIÓN PARA MONITOREO INVASIVO, SWAN-GANZ (EQUIPO EDWARS LIPESCIENCES) PARA REGISTRO DE PRESIONES 7.5 FR. AVANZADO. PIEZA | PIEZA | 5 | 11 |
| 346 | HRAEI-MA6248 | SIN CLAVE | 25400204 | KIT DE VENOPUNCIÓN ADULTO. INCLUYE: 1 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 7 CM X 8.5 CM, 1 CHRAPREP 0.67 ML, 2 GASAS DE 5 CM X 5 CM, 1 TORNIQUETE 2.54 CM X 45.7 CM, 1 PAR GUANTE MEDIANO Y 1 CUBREBOCAS DESECHABLE. KIT CON SOBREENVOLTURA GRADO MÉDICO. PIEZA | PIEZA | 5025 | 12562 |
| 347 | HRAEI-MA6249 | SIN CLAVE | 25400204 | KIT DE VENOPUNCIÓN PEDIÁTRICO. INCLUYE: 1 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 5 CM X 5.7 CM, 1 CHRAPREP 0.67 ML, 2 GASAS DE 5 CM X 5 CM, 1 TORNIQUETE 2.54 CM X 45.7 CM, 1 PAR GUANTE MEDIANO Y 1 CUBREBOCAS DESECHABLE. KIT CON SOBREENVOLTURA GRADO MÉDICO. PIEZA | PIEZA | 1596 | 3988 |
| 348 | HRAEI-MA6250 | SIN CLAVE | 25400204 | KIT PARA INSTALACIÓN DE CATÉTER CENTRAL. INCLUYE: 1 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 8.5 CM X 10.5 CM, 1 CHRAPREP 3.0 ML, 2 PARES GUANTE MEDIANO ESTÉRIL, 1 CUBREBOCAS DESECHABLE Y 1 CAMPO HENDIDO. KIT CON SOBREENVOLTURA GRADO MÉDICO. PIEZA | PIEZA | 1360 | 3400 |
| 349 | HRAEI-MA6251 | SIN CLAVE | 25400573 | BALÓN POSTPARTO. DISPOSITIVO PARA DETENER O REDUCIR TEMPORALMENTE LA HEMORRAGIA UTERINA POST PARTO DENTRO DE LAS PRIMERAS 24 HORAS POSTERIORES A LA RESOLUCIÓN DEL EMBARAZO. PIEZA | PIEZA | 7 | 16 |
| 350 | HRAEI-MA6292 | SIN CLAVE | 25400121 | PINZA PLÁSTICA PARA LIGADURA DE CORDON UMBILICAL. PIEZA | PIEZA | 388 | 970 |
| 351 | HRAEI-MA6317 | SIN CLAVE | 25400244 | GUANTE (BAÑO DE ESPONJA) DE FIBRA SINTÉTICA (TELA NO TEJIDA) CON PLASTIFICADO INTERNO DE PVC EL CUAL LE DA LA CARACTERÍSTICA DE IMPERMEABLE E IMPIDE EL CONTACTO DEL USUARIO CON EL PACIENTE Y ASÍ EVITAR CONTAGIOS CON ESTE MECANISMO. CAJA CON 100 KITS. | CAJA CON 100 KITS | 1 | 2 |
| 352 | HRAEI-MA6319 | SIN CLAVE | 25400418 | PRESERVATIVOS DE HULE LATEX. | CAJA CON 144 PIEZAS | 1 | 2 |
| 353 | HRAEI-MA6325 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PICC LARGO. PIEZA | PIEZA | 9 | 21 |
| 354 | HRAEI-MA6327 | SIN CLAVE | 25400254 | SUTURA ETHIBOND 2-0 CON PLEGTES | PIEZA | 1 | 2 |
| 355 | HRAEI-MA6917 | SIN CLAVE | 25400521 | RETRACTOR DE HERIDA TIPO ALEXIS DE 5.0 9.0 CM | PIEZA | 1 | 2 |
| 356 | HRAEI-MA6971 | SIN CLAVE | 25400205 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y DE ORIGEN VEGETAL DE MATERIAL ESTRUCTURADO NO TEJIDO PARA PROCEDIMIENTOS ABIERTOS Y MÍNIMAMENTE INVASIVOS Y DE FÁCIL REPOSICIONAMIENTO SIN ADHERIRSE A LOS INSTRUMENTOS TAMAÑO: 5 X 10.2 CM. | PIEZA | 8 | 20 |
| 357 | HRAEI-MA6972 | SIN CLAVE | 25400205 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y DE ORIGEN VEGETAL DE MATERIAL ESTRUCTURADO NO TEJIDO PARA PROCEDIMIENTOS ABIERTOS Y MÍNIMAMENTE INVASIVOS Y DE FÁCIL REPOSICIONAMIENTO SIN ADHERIRSE A LOS INSTRUMENTOS. TAMAÑO: 10.2 X 10.2 CM. | PIEZA | 71 | 177 |
| 358 | HRAEI-MA6973 | SIN CLAVE | 25400205 | ESPONJA DE GELATINA HEMOSTÁTICA, TEXTURA SUAVE QUE NO SE DEFORMA CON EL USO NORMAL PARA SANGRADO EN CAPA, CAPILAR O VENOSO, CILINDRO DE 3 X 8 CM. | PIEZA | 1 | 2 |
| 359 | HRAEI-MA6974 | SIN CLAVE | 25400205 | KIT DE MATRIZ HEMOSTÁTICA DE GELATINA BIOABSORBIBLE DE ORIGEN PORCINO EN ENVASE PRECARGADO DE 5.8 A 6 ML Y PUNTA APLICADORA RIGIDA O FLEXIBLE PARA LUGARES DE DIFICIL ACCESO | PIEZA | 74 | 185 |
| 360 | HRAEI-MA7004 | SIN CLAVE | 25400139 | CONECTOR PLÁSTICO MACHO-MACHO. PIEZA | PIEZA | 2 | 3 |
| 361 | HRAEI-MA7007 | SIN CLAVE | 25400492 | TIRA-LECHE DESECHABLE. PIEZA | PIEZA | 30 | 73 |
| 362 | HRAEI-MA7009 | SIN CLAVE | 25400092 | CÁNULA ENDOTRAQUEAL DE SHYLEY NO 6.5 CON GLOBO Y ENDOCÁNULA. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 363 | HRAEI-MA7010 | SIN CLAVE | 25400092 | CÁNULA ENDOTRAQUEAL DE SHYLEY NO 7.0 CON GLOBO Y ENDOCÁNULA. PIEZA | PIEZA | 6 | 13 |
| 364 | HRAEI-MA7163 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER MILTIPROPÓSITO PARA RIÑON, CALIBRE 12 FR. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 365 | HRAEI-MA7169 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PUERTO PEDIÁTRICO VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 7 FR, PERFIL BAJO, LONGITUD 5 CM, D,I, 1.3 MM, CHAROLA INTERMEDIA. PIEZA | PIEZA | 5 | 11 |
| 366 | HRAEI-MA7235 | SIN CLAVE | 25400100 | INFUSOR GRAN VOLUMEN 5ML, PARA DOS DÍAS CON CAPACIDAD DE 250ML. PIEZA | PIEZA | 91 | 227 |
| 367 | HRAEI-MA7236 | SIN CLAVE | 25400100 | INFUSOR GRAN VOLUMEN 2ML, PARA CINCO DÍAS CON CAPACIDAD DE 275ML. PIEZA | PIEZA | 60 | 150 |
| 368 | HRAEI-MA7247 | SIN CLAVE | 25400092 | CHAROLA DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA BLUE RHINO, DILATADOR UNICO PUNTA HIDROFILICA, CON CARGADORES DE CANULAS 24FR,26FR,28FR, CON ADAPTADOR GIRATORIO, CANULA DE SHILEY #6. PIEZA | PIEZA | 10 | 23 |
| 369 | HRAEI-MA7248 | SIN CLAVE | 25400092 | CHAROLA DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA BLUE RHINO, DILATADOR UNICO PUNTA HIDROFILICA CON DOBLE CONECTOR GIRATORIO, CARGADORES DE CANULAS 24FR,26FR,28FR, CON CANULA DE SHILEY #8, PIEZA | PIEZA | 36 | 88 |
| 370 | HRAEI-MA7250 | SIN CLAVE | 25400242 | GUANTE ORTOPÉDICO RESISTENTE 6 1/2. CAJA CON 50 PARES | CAJA CON 50 PARES | 1 | 2 |
| 371 | HRAEI-MA7251 | SIN CLAVE | 25400242 | GUANTE ORTOPÉDICO RESISTENTE 7 1/2. CAJA CON 50 PARES | CAJA CON 50 PARES | 6 | 15 |
| 372 | HRAEI-MA7285 | SIN CLAVE | 25400290 | SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO PARA LA ELIMINACIÓN DE INFECCIONES Y BIOPELÍCULA EN HERIDAS, ISOTÓNICA CON 0.057% DE NACIO Y 0.85 DE NACI. SPRAY DE 237ML. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 373 | HRAEI-MA7286 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITO ANTIMICROBIANO EN GEL, DE AMPLIO ESPECTRO PARA LA ELIMINACIÓN DE INFECCIONES Y BIOPELÍCULA EN HERIDAS, CON EFECTO DESBRIDANTE, ISOTÓNICO CON 0.57% DE NACIO Y 0.85% DE NACI. TUBO DE 86G.PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 374 | HRAEI-MA7297 | SIN CLAVE | 25400554 | AGUJA JAMSHIDI CON MANGO EN T SOLA Y SOPORTE PARA TOMA DE MUESTRA 18G X 31/16”. CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS | 7 | 16 |
| 375 | HRAEI-MA7370 | SIN CLAVE | 25400254 | SUTURA PROLENE BLUE 7-0 60 CM 2/A BV-1. ESTERIL. ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE | 1 | 2 |
| 376 | HRAEI-MA7388 | SIN CLAVE | 25400593 | KIT DE INSTALACIÓN DE SONDA VESICAL.: 1 PAÑAL, 2 PARES DE GUANTES ESTÉRILES, 1 PINZA DESECHABLE, 1 TOALLA BAÑO FÁCIL, 1 CAMPO ESTÉRIL DESECHABLE, 1 CAMPO HENDIDO, 5 GASAS ESTÉRILES, 1 GEL LUBRICANTE, 1 BOLSA RECOLECTORA DE ORINA, 1 SUJETADOR DE SONDA VESICAL, 1 JERINGA DE 10CC PRE-LLENADA, 1 FICHA PARA ROTULAR LOS DATOS DE INSTALACIÓN. KIT | KIT | 280 | 700 |
| 377 | HRAEI-MA7394 | SIN CLAVE | 25400531 | SENSOR FLOTRAC PARA LA MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO CONTINUO. PIEZA | PIEZA | 76 | 189 |
| 378 | HRAEI-MA7395 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PRESEP PARA MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN VENOSA CENTRAL CONTINUA. PIEZA | PIEZA | 39 | 97 |
| 379 | HRAEI-MA7396 | SIN CLAVE | 25400517 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALÓN Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTÉRIL. CALIBRE: 6.0 MM I.D.. PIEZA | PIEZA | 8 | 20 |
| 380 | HRAEI-MA7397 | SIN CLAVE | 25400517 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALÓN Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTÉRIL. CALIBRE: 6.5 MM I.D..PIEZA | PIEZA | 8 | 19 |
| 381 | HRAEI-MA7398 | SIN CLAVE | 25400517 | UBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALÓN Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTÉRIL. CALIBRE: 7.0 MM I.D.. PIEZA | PIEZA | 28 | 69 |
| 382 | HRAEI-MA7405 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER POWER PICC POLIURETANO, 5 FR. .55 CM DE LARGO, DOBLE LUMEN, LUMENES INDEPENDIENTES (18G, 18G), CON 2 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25", DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA CATÉTER STATLOCK, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML. MICROINTRODUCTOR DE 5 FR. CON DILATADOR 0.5 MM. DI. AGUJA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46 MM. POR 50 CMS. DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20 G. X 45 MM. MICROINTRODUCTOR EZ DE 6 FR. CON DILATADOR 0.5MM. DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21 G X 7CM, UN BISTURÍ FLUJOS DE 578 ML/HR. CATÉTER QUE PERMITE EL PASO DE MEDIOS DE CONTRASTE.PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 383 | HRAEI-MA7406 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER POWER PICC POLIURETANO, 6 FR. .55 CM DE LARGO, TRIPLE LUMEN, LUMENES INDEPENDIENTES (17G, 19G, 19G), CON 3 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25", DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA CATÉTER STATLOCK, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML. MICROINTRODUCTOR DE 6 FR. CON DILATADOR 0.5 MM. DI. AGUJA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46 MM. POR 50 CMS. DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20 G. X 45 MM. MICROINTRODUCTOR EZ DE 6 FR. CON DILATADOR 0.5MM. DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21 G X 7CM, UN BISTURÍ FLUJOS DE 1163 ROJO Y 275 EN GRIS Y BLANCO ML/HR. CATÉTER QUE PERMITE EL PASO DE MEDIOS DE CONTRASTE. PIEZA | PIEZA | 19 | 46 |
| 384 | HRAEI-MA7407 | SIN CLAVE | 25400249 | SITE RITE, KIT DE GUÍAS DE AGUJAS, GEL CONDUCTOR, 2 BANDAS ELÁSTICAS, GUÍA DE POLIETILENO 6 X 48" (15 CM X 122 CM ). | PIEZA | 162 | 404 |
| 385 | HRAEI-MA7408 | SIN CLAVE | 25400100 | SISTEMA DE FIJACIÓN STATLOCK PARA CATÉTER VENOSO CENTRAL ADULTO, DOBLE Y/O TRIPLE LUMEN. MATERIAL TRANSPIRABLE, ANATÓMICO, HIPOALERGÉNICO, AUTO ADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX (TRICOT), CON SISTEMA PARA SEPARAR LOS LÚMENES (FOAM). PIEZA | PIEZA | 551 | 1376 |
| 386 | HRAEI-MA7410 | SIN CLAVE | 25400518 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO SIN BALON, ORIFICIO MURPHY, ORAL/NASAL NUM. 3.0. PIEZA | PIEZA | 3 | 6 |
| 387 | HRAEI-MA7411 | SIN CLAVE | 25400518 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO SIN BALON, ORIFICIO MURPHY, ORAL/NASAL NUM. 4.5. PIEZA | PIEZA | 3 | 6 |
| 388 | HRAEI-MA7412 | SIN CLAVE | 25400518 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO SIN BALON, ORIFICIO MURPHY, ORAL/NASAL NUM. 5.0 PIEZA | PIEZA | 4 | 10 |
| 389 | HRAEI-MA7413 | SIN CLAVE | 25400518 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO SIN BALON, ORIFICIO MURPHY, ORAL/NASAL NUM. 5.5 PIEZA | PIEZA | 4 | 8 |
| 390 | HRAEI-MA7414 | SIN CLAVE | 25400100 | CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DE POLIURETANO RADIOPACO, UN SOLO USO, PARA VENOCLÍSIS PROLONGADA Y REGISTRO DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL, PARA VENA CAVA SUPERIOR DE VENA PERIFÉRICA EN MIEMBRO SUPERIOR. 18G X 60 CM. PIEZA | PIEZA | 10 | 23 |
| 391 | HRAEI-MA7415 | SIN CLAVE | 25400100 | CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DE POLIURETANO RADIOPACO, UN SOLO USO, PARA VENOCLÍSIS PROLONGADA Y REGISTRO DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL PARA VENA CAVA SUPERIOR DE VENA PERIFÉRICA EN MIEMBRO SUPERIOR. 16G X 60 CM. PIEZA | PIEZA | 2 | 4 |
| 392 | HRAEI-MA7454 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER MAHURKAR 8 FR X 12 CM. DOBLE LUMEN. PIEZA | PIEZA | 12 | 29 |
| 393 | HRAEI-MA7461 | SIN CLAVE | 25400246 | AGUJA PARA AMNIOCENTESIS. DIÁMETRO INTERNO DE 21G O 22G, DE 90-120-150MM. ESTILETE INTERNO PARA EVITAR OBSTRUCCIÓN DURANTE PUNCIÓN. PIEZA | PIEZA | 2 | 3 |
| 394 | HRAEI-MA7464 | SIN CLAVE | 25400246 | KIT DE DRENAJE BILIAR 8.5 FR. KIT | KIT | 1 | 2 |
| 395 | HRAEI-MA7465 | SIN CLAVE | 25400246 | KIT DE DRENAJE BILIAR 10.2 FR. KIT | KIT | 1 | 2 |
| 396 | HRAEI-MA7472 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER MULTIPROPÓSITO PARA DRENAJE DE 8.5 FR, 25 CM DE LONGITUD. PIEZA | PIEZA | 11 | 26 |
| 397 | HRAEI-MA7473 | SIN CLAVE | 25400100 | SET DE MULTIPROPÓSITO PARA DRENAJE DE 8.5 FR, 25 CM DE LONGITUD. PIEZA | PIEZA | 9 | 22 |
| 398 | HRAEI-MA7483 | SIN CLAVE | 25400290 | DESINFECTANTE. SOLUCIÓN ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, NO CORROSIVA. SOLUCIÓN AL 100%. ENVASE CON 240 ML. PIEZA | PIEZA | 78 | 195 |
| 399 | HRAEI-MA7494 | SIN CLAVE | 25400020 | AGUJA QUICK CORE PARA BIOPSIA COAXIAL DE 18 G POR 15 CM DE LONGITUD PARA TC. PIEZA | PIEZA | 17 | 42 |
| 400 | HRAEI-MA7499 | SIN CLAVE | 25400091 | DISPOSITIVO DESECHABLE ORAL ENDOTRAQUEAL FLEXIBLE, PARA TUBOS DE 5 AQ 10 ML, CON MEJILLERAS, CARRIL DE REPOSICIONAMIENTO, PINZA DE CIERRE SEGURO, LENGÜETA CON ADHESIVO QUE ABRAZA Y SOSTIENE EL TUBO, CON BIGOTERA DE ESPUMA Y BANDA AJUSTABLE, LIBRE DE LÁTEX. CAJA CON 12 PIEZAS. | CAJA CON 12 PIEZAS | 60 | 148 |
| 401 | HRAEI-MA7500 | SIN CLAVE | 25400091 | DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE 5 A 18 FR EN FORMA DE MARIPOSA, CON BARRERA CUTÁNEA, DORSO DE TELA NO TEJIDA, PINZA DE SEGURIDAD DE PÉNDULO QUE NO ENROSCA U OBSTRUYE EL TUBO DEL DRENAJE, LIBRE DE LÁTEX. CAJA CON 20 PIEZAS. | CAJA CON 20 PIEZAS | 24 | 58 |
| 402 | HRAEI-MA7501 | SIN CLAVE | 25400091 | DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA TUBOS DE DRENAJE, SONDAS O CATÉTERES HORIZONTAL DE 5 A 40 FR, CON BARRERA CUTÁNEA COMPUESTA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, PECTINA CON DORSO Y MARCO ADHESIVO MICROPOROSO, CON ABRAZADERA REGULABLE, EMPAQUE ESTÉRIL QUE BRINDA DOBLE FIJACIÓN AL CONTACTO CON EL MARCO MICROPOROSO. CAJA CON 5 PIEZAS. | CAJA CON 5 PIEZAS | 70 | 174 |
| 403 | HRAEI-MA7592 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER POWER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 4 FR. 55 CM DE LARGÓ, UN LUMEN, (L8G), CON 1 END CAP. CINTA MÉTRICA DE 25", DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA CATÉTER STATLOCK, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL. UNA JERINGA DE 12 MI, MICROINTRODUCTOR DE 4.5 FR CON DILATADOR 0,5 MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0,46 MM POR 50 CMS DE LONGITUD. UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45 MM, MICROINTRODUCTOR EZ DE 4.5 FRCON DILATADOR 0,5 MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ. FLUJOS DE 1272 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITAN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE. | PIEZA | 6 | 15 |
| 404 | HRAEI-MA7593 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER POWER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 5 FR. 55 CM DE LARGO, TRIPLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES (17G, 19G, 19G). CON 3 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25", DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA CATÉTER STATLOCK, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12 MI, MICROINTRODUCTOR DE 5 FR CON DILATADOR O 5 MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0,46 MM POR 50 CMS DE LONGITUD. UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20 G X 45 MM, MICROINTRODUCTOR EZ DE 5 FR CON DILATADOR 0,5 MM DI. AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7 CM, UN BISTURÍ. FLUJOS DE 578 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITAN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE. | PIEZA | 1 | 2 |
| 405 | HRAEI-MA7611 | 060.166.4220 | 25400100 | CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIOPACO CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 16 G LONGITUD: 45-52 MM PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 406 | HRAEI-MA7631 | SIN CLAVE | 25400181 | ELECTRODO AUTOADHERIBLE REDONDO ULTRASTIM-X DE 5 CM PARA ELECTROESTIMULACIÓN. ENVASE CON 4 PIEZAS. | PAQUETE CON 4 PIEZAS | 9 | 21 |
| 407 | HRAEI-MA7632 | SIN CLAVE | 25400181 | ELECTRODO AUTOADHERIBLE CUADRADO VALUTRODE DE 5X5 CM PARA ELECTROESTIMULACIÓN. ENVASE CON 4 PIEZAS. | PAQUETE CON 4 PIEZAS | 11 | 26 |
| 408 | HRAEI-MA7633 | SIN CLAVE | 25400181 | ELECTRODO AUTOADHERIBLE FACIL REDONDO DE 2.5 CM PARA ELECTROESTIMULACIÓN. ENVASE CON 4 PIEZAS. | PAQUETE CON 4 PIEZAS | 1 | 2 |
| 409 | HRAEI-MA7638 | SIN CLAVE | 25400049 | BARRAS DE PARAFINA TERAPÉUTICA DE 1 LIBRA. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 410 | HRAEI-MA7641 | SIN CLAVE | 25400120 | KIT PARA 100 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA CON GAS DE PERÓXIDO DE HIDROGENO, QUE INCLUYE: 20 CASSETTES PARA 5 CICLOS CADA UNO, 30 PIEZAS DE INDICADOR BIOLÓGICO; 10 PIEZAS DE CAJAS RECOLECTORAS DE CASSETTES; 1,000 PIEZAS DE TIRA INDICADORA QUÍMICA; 3 ROLLOS DE 55M C/U DE CINTA ADHESIVA CON INDICADOR QUÍMICO; 250 HOJAS DE POLIPROPILENO 40”X40”; 2 ROLLOS DE BOLSA 100MM X 70M; 2 ROLLOS DE BOLSA 150MM X 70M; 1 ROLLO DE BOLSA 250MM X 70M Y ROLLO DE BOLSA 350MM X 70M. KIT | KIT | 5 | 12 |
| 411 | HRAEI-MA7643 | SIN CLAVE | 25400348 | PARCHE ADHESIVO DE HIDROGEL ANTIDERRAMES COLOR AZUL TAMAÑO EXTRA EXTRA CHICO PARA EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA, CON TECNOLOGÍA DE TRES CAPAS PATENTADAS COMPUESTAS POR ADHESIVO DE HIDROGEL, PELÍCULA FINACON CANALES PARA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA Y AISLANTE TÉRMICO. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 412 | HRAEI-MA7644 | SIN CLAVE | 25400348 | PARCHE ADHESIVO DE HIDROGEL ANTIDERRAMES COLOR AZUL TAMAÑO EXTRA CHICO PARA EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA, CON TECNOLOGÍA DE TRES CAPAS PATENTADAS COMPUESTAS POR ADHESIVO DE HIDROGEL, PELÍCULA FINACON CANALES PARA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA Y AISLANTE TÉRMICO. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 413 | HRAEI-MA7645 | SIN CLAVE | 25400348 | PARCHE ADHESIVO DE HIDROGEL ANTIDERRAMES COLOR AZUL TAMAÑO CHICO PARA EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA, CON TECNOLOGÍA DE TRES CAPAS PATENTADAS COMPUESTAS POR ADHESIVO DE HIDROGEL, PELÍCULA FINACON CANALES PARA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA Y AISLANTE TÉRMICO. PIEZA | PIEZA | 8 | 20 |
| 414 | HRAEI-MA7646 | SIN CLAVE | 25400348 | PARCHE ADHESIVO DE HIDROGEL ANTIDERRAMES COLOR AZUL TAMAÑO MEDIANO PARA EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA, CON TECNOLOGÍA DE TRES CAPAS PATENTADAS COMPUESTAS POR ADHESIVO DE HIDROGEL, PELÍCULA FINACON CANALES PARA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA Y AISLANTE TÉRMICO. PIEZA | PIEZA | 23 | 56 |
| 415 | HRAEI-MA7647 | SIN CLAVE | 25400348 | PARCHE ADHESIVO DE HIDROGEL ANTIDERRAMES COLOR AZUL TAMAÑO GRANDE PARA EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA, CON TECNOLOGÍA DE TRES CAPAS PATENTADAS COMPUESTAS POR ADHESIVO DE HIDROGEL, PELÍCULA FINACON CANALES PARA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA Y AISLANTE TÉRMICO. PIEZA | PIEZA | 21 | 52 |
| 416 | HRAEI-MA7648 | SIN CLAVE | 25400599 | TIRA REACTIVA PARA MONITOREO DE CETOSAS EN SANGRE, CON CAPTACIÓN CAPILAR Y VENOSA, CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 1.5 MICROLITROS, CON TIEMPO DE LA REACCIÓN DE 10 SEGUNDOS Y QUE TENGA UN RANGO DE MEDICIÓN DE CETONAS DE 0.0 A 8,0 MMOL/L. ENVASE CON 50 TIRAS. | ENVASE CON 50 TIRAS | 1374 | 3435 |
| 417 | HRAEI-MA7654 | SIN CLAVE | 25400139 | NIPLE & NUT CONECTOR (COLA DE RATÓN PARA OXÍGENO PLÁSTICO) | PIEZA | 14 | 34 |
| 418 | HRAEI-MA7661 | SIN CLAVE | 25400065 | BOLSA DRENABLE, CON FILTRO INTEGRADO, CIERRE LOCK ROLL CON DORSO CONFORT ARO DE 44 MM (18192). ENVASE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 3 | 6 |
| 419 | HRAEI-MA7664 | SIN CLAVE | 25400065 | BARRERA CUTANEA CONVEXA FLEXTEND RECORTABLE HASTA 25 MM CON MARCO AHESIVO, ARO FLOTANTE DE 44 MM. ENVASE CON 5 PIEZAS. | ENVASE CON 5 PIEZAS | 6 | 14 |
| 420 | HRAEI-MA8042 | SIN CLAVE | 25400120 | INDICADOR. DESAFIO DE LECTURA EXCESIVAMENTE RÁPIDA PARA VAPOR STEAM-PLUS. ENVASE CON 24 PIEZAS. | ENVASE CON 24 PIEZAS | 10 | 23 |
| 421 | HRAEI-MA8044 | SIN CLAVE | 25400205 | MATRIZ EXTRACELULAR DE 7.0X20 CM PARA MANEJO DE ULCERAS POR PRESIÓN, ULCERAS CRÓNICAS, ULCERAS VENOSAS, ULCERAS DIABÉTICAS, HERIDAS TRAUMÁTICAS POR DRENAJE Y HERIDAS QUIRURGICAS, ASÍ COMO PARA QUEMADURAS DE 1 Y 2 GRADO | PIEZA | 1 | 2 |
| 422 | HRAEI-MA8046 | SIN CLAVE | 25400364 | SEPARADORES ALEXIS RETRACTOR 11-17CM | PIEZA | 1 | 2 |
| 423 | HRAEI-MA8064 | SIN CLAVE | 25400139 | SISTEMA CERRADO PARA INFUSIÓN DE LIQUIDOS Y EXTRACCIÓN DE SANGRE VOLUMÉN 1.60 ML MACRO CON EXTENSIÓN BIFURCADA 15 CM TIPO LUER FLUJO 32 L/HR. | PIEZA | 24 | 59 |
| 424 | HRAEI-MA8065 | SIN CLAVE | 25400139 | SISTEMA CERRADO PARA INFUSIÓN DE LIQUIDOS Y EXTRACCIÓN DE SANGRE VOLUMÉN 2.25 ML MACRO CON EXTENSIÓN TRIFURCADA 15 CM TIPO LUER FLUJO 32 L/HR. | PIEZA | 8 | 19 |
| 425 | HRAEI-MA8066 | SIN CLAVE | 25400139 | SISTEMA CERRADO PARA INFUSIÓN DE LIQUIDOS Y EXTRACCIÓN DE SANGRE VOLUMÉN 0.45 ML MICRO CON EXTENSIÓN BIFURCADA 15 CM TIPO LUER FLUJO 32 L/HR. | PIEZA | 11 | 26 |
| 426 | HRAEI-MA8067 | SIN CLAVE | 25400139 | SISTEMA CERRADO PARA INFUSIÓN DE LIQUIDOS Y EXTRACCIÓN DE SANGRE VOLUMÉN 0.80 ML MICRO CON EXTENSIÓN TRIFURCADA 15 CM TIPO LUER FLUJO 32 L/HR. | PIEZA | 10 | 24 |
| 427 | HRAEI-MA8079 | SIN CLAVE | 25400205 | VAC ESPONJA BLANCA GRANDE. APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) ESTIRILIZADO CON OXIDO DE ETILENO RETICULADO CON POROSIDAD DE 100-600 MICRONES HIDROFILICA DE 10 X 15 CM DE ESPESOR , DESECHABLE ESTERIL | PIEZA | 24 | 60 |
| 428 | HRAEI-MA8080 | SIN CLAVE | 25400205 | VAC ESPONJA BLANCA CHICA. APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) ESTIRILIZADO CON OXIDO DE ETILENO RETICULADO CON POROSIDAD DE 100-600 MICRONES HIDROFILICA DE 10 X 7.5 CM DE ESPESOR , DESECHABLE ESTERIL | PIEZA | 30 | 75 |
| 429 | HRAEI-MA8081 | SIN CLAVE | 25400041 | GRANUFOAM ABDOMINAL ABTHERA. APOSITO PARA ABDOMMEN ABIERTO , CONSTA DE UNA CAPA PROTECTORA VICERAL, CAPA DE CONTACTO ELABORADA A BASE DE DOS PELICULAS DE POLIURETANO FENESTRADAS DE MANERA BALANCEADA CON UN ESPESOR DE 160 MICRONES DE FORMA OVAL DE DIMENSIONES DE 665 A 802 MM Y UNA ESPONJA ENCAPSULADA CON UN GROSOR DE 10 MM EN FORMA DE ESTRELLA ESTERIL, LIBRE DE LATEX, DOS PIEZAS DE ESPUMA PERFORADAS LAS CUALES ESTAN HECHAS A BASE DE ESPUMA DE CELULA ABIERTA DE POLIURETANO DE FORMA OVAL. EL TAMAÑO DEL PORO ES DE 500 A 600 MICRAS, CUATRO APOSITOS ADHESIVOS, CUENTA CON UNA PELICULA DE APOYO Y RECUBRIMIENTO DE LIBERACIÓN ELABORADA DE POLIETILENO Y UNA PELICULA PORTADORA DE ADHESIVO DE ACRILICO NO SENSIBILIZANTE, RECUBIERTO DE POLIURETANO, UN MICROPROCESADOR AVANZADO DE CONTROL DE PRESIÓN, QUE JUNTO CON UN TUBO MULTILUMEN AYUDA A ASEGURAR LA PRECISIÓN DEL SISTEMA. | PIEZA | 8 | 20 |
| 430 | HRAEI-MA8082 | SIN CLAVE | 25400572 | CANISTER 1000 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML. CON GRADUACIONES CADA 50 ML. CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS QUE CONTIENE LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO QUE CONSTA DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA DE COPLEE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN (COMPATIBLE CON EQUIPO IN FOVAC Y ACTIVAC) | PIEZA | 51 | 126 |
| 431 | HRAEI-MA8083 | SIN CLAVE | 25400521 | TRAC PAD. TUBO CONECTOR | PIEZA | 9 | 22 |
| 432 | HRAEI-MA8084 | SIN CLAVE | 25400041 | VAC VERAFLO MEDIANO INSTILACION. APOSITO DE POLIURETANO ESTERIL RETICULADO EN FORMA DE ESPIRAL CON POROSIDAD DE 400-600 MICRONES CON MENOR GRADO DE HIDROFOBICIDAD OV, DE 18 CM. DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR, DOS LAMINAS ADHESIVAS TRANSPARENTES DE 25.7 CM + 2 MM. CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO, TUBO TIPO T.R.A.CTM DOS PELICULAS DE BARRERA NO IRRITANTE, UNA REGLA DE PAPEL PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA DESECHABLE Y ESTERIL (COMPATIBLE CON EQUIPO DE INSTALACIÓN DE PRESION NEGATIVA) CON DOS PIEZAS | PIEZA | 10 | 24 |
| 433 | HRAEI-MA8085 | SIN CLAVE | 25400041 | VAC VERAFLO CLEANSE, DRESSING MEDIANO. APOSITO DE FORMA TUBULAR DE COLOR GRIS DE POLIURETANO CON POROSIDAD DE 133-600 MICRONES CON GRADO BAJO DE HIDROFOBICIDAD CON FUERZA TENSIL 2.5 VECES MAYOR EN SECO Y 3 VECES MAS HUMEDO. CON PERFORACIONES CENTRALES PARA FACILITAR SU SEPARACIÓN EN DOS MITADES. LO QUE PERMITE SU APLICACIÓN EN CAVITACIONES, PERMITE A LOS MEDICOS LA FLEXIBILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON GEOMETRIAS COMPLEJAS Y ES APROPIADO PARA LAS HERIDASDOS PELICULAS TRANSPARENTES, DOS TOALLITAS DE BARRERA PROTECTORANO IRRITABLE, UNA REGLA DE PAPEL PARA LA MEDICIÓN DE LA HERIDA DESECHABLE Y ESTERIL (COMPATIBLE CON EQUIPO DE INSTALACIÓN DE PRESIÓN NEGATIVA) | PIEZA | 6 | 13 |
| 434 | HRAEI-MA8086 | SIN CLAVE | 25400097 | VAC VERALINK CASSETTE PARA INSTILACIÓN | PIEZA | 5 | 12 |
| 435 | HRAEI-MA8087 | SIN CLAVE | 25400290 | PRONTOSAN, SOLUCIÓN ESTERIL PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE HERIDAS, FAVORECIENDO LA ELIMINACIÓN Y PREVENCIÓN DE BIOPELICULAS. ENVASE 350 ML. | PIEZA | 16 | 38 |
| 436 | HRAEI-MA8088 | SIN CLAVE | 25400290 | VASHE. SOLUCIÓN SALINA AL 0.4% DE ACIDO HIPOCLOROSO 0.33% FRASCO PARA INSTALAR 475 ML. PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA | PIEZA | 9 | 22 |
| 437 | HRAEI-MA8089 | SIN CLAVE | 25400100 | KIT DE SISTEMA URINARIO 14 FR. | KIT | 120 | 299 |
| 438 | HRAEI-MA8090 | SIN CLAVE | 25400100 | KIT DE SISTEMA URINARIO 16 FR. | KIT | 121 | 302 |
| 439 | HRAEI-MA8091 | SIN CLAVE | 25400100 | KIT DE SISTEMA URINARIO 18 FR. | KIT | 69 | 172 |
| 440 | HRAEI-MA8093 | SIN CLAVE | 25400205 | MATRIZ EXTRACELULAR DE 7.0X 10.0 CM PARA MANEJO DE ULCERAS POR PRESIÓN, ULCERAS CRÓNICAS, ULCERAS VENOSAS, ULCERAS DIABÉTICAS, HERIDAS TRAUMÁTICAS POR DRENAJE Y HERIDAS QUIRURGICAS, ASÍ COMO PARA QUEMADURAS DE 1 Y 2 GRADO | PIEZA | 13 | 32 |
| 441 | HRAEI-MA8095 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PICC SHERLOCK 3CG , THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 4FR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN,(18G), CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25”, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA CATÉTER STATLOCK, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL , UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 4.5FR (1.6MM DI, X 2.3 MM OD X 7 CM CON DILATADOR DE VASO 0.5 MM DI.) GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ. 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES, SOPORTE DE CONTROL REMOTO, SOPORTE DE SHERLOCK SENSOR,1 SOPORTE PARA DERIVACIONES DE ECG, FLUJOS DE 1272 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITAN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE | PIEZA | 12 | 29 |
| 442 | HRAEI-MA8096 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PICC SHERLOCK 3CG 5FR THE UNIVERSAL PICCC DE POLIURETANO, 5FR. 55CM DE LARGO, DOBLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES(18G,18G), CON 2 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25”, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA CATÉTER STATLOCK, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL , UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ. FLUJOS DE 578 ML/HR, 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES, SOPORTE DE CONTROL REMOTO, SOPORTE DE SHERLOCK SENSOR,1 SOPORTE PARA DERIVACIONES DE ECG,CATÉTERES QUE PERMITAN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE | PIEZA | 64 | 160 |
| 443 | HRAEI-MA8097 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PICC SHERLOCK 3CG 5FR THE UNIVERSAL PICCCC, DE POLIURETANO, 5FR. 55CM DE LARGO, TRIPLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES(17G,19G,19G), CON 3 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25”, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA CATÉTER STATLOCK, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL , UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ. FLUJOS DE 578 ML/HR,2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES, SOPORTE DE CONTROL REMOTO, SOPORTE DE SHERLOCK SENSOR,1 SOPORTE PARA DERIVACIONES DE ECG, CATÉTERES QUE PERMITAN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE | PIEZA | 40 | 98 |
| 444 | HRAEI-MA8098 | SIN CLAVE | 25400600 | DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES 6X6.75 PULGADAS ALCOHOL EN BAJA CONCENTRACIÓN . BOTE CON 160 TOALLITAS. | BOTE | 1 | 2 |
| 445 | HRAEI-MA8099 | SIN CLAVE | 25400600 | DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALCOHOL EN BAJA CONCENTRACIÓN . DISPENSADOR 720 ML. | PIEZA | 1 | 2 |
| 446 | HRAEI-MA8104 | 060.506.3809 | 25400205 | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE. MATRIZ DE GELATINA DE COLÁGENO (DERIVADO BOVINO) UN COMPONENTE DE TROMBINA HUMANA 500 UI/ML UN DILUYENTE Y ACCESORIOS PARA SU RECONSTITUCIÓN. PRESENTACIÓN DE 5 ML. | PIEZA | 1 | 2 |
| 447 | HRAEI-MA8106 | SIN CLAVE | 25400246 | AGUJA PARA AMNIOCENTESIS. DESECHABLE CON ECHOTIP 20 GA X 12 CMS DE LONGITUD | PIEZA | 1 | 2 |
| 448 | HRAEI-MA8107 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER UMBILICAL 4 FR DE 2 LUMEN | PIEZA | 2 | 4 |
| 449 | HRAEI-MA8119 | SIN CLAVE | 25400020 | MARCADOR DE TEJIDO MAMARIO DE DOBLE GATILLO (CLIPS MAMARIOS PARA COLOCACIÓN POR GUÍA ECOGRÁFICA O MASTOGRÁFICA). PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 450 | HRAEI-MA8120 | SIN CLAVE | 25400020 | AGUJA ARPÓN DE LOCALIZACIÓN PREQUIRÚRGICA PARA LESIONES MAMARIAS, SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DUALOK CALIBRE 20 G LONGITUD 10.7 CM. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 451 | HRAEI-MA8121 | SIN CLAVE | 25400521 | TUBO CONECTOR EN J DE BAJA PRESION DOBLE PARA JERINGAS MEDRAD STELLANT D | PIEZA | 1 | 2 |
| 452 | HRAEI-MA8128 | SIN CLAVE | 25400454 | SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES DE PLASTICO TAMAÑO: NEONATAL CALIBRE 5 FR. PIEZA | PIEZA | 36 | 88 |
| 453 | HRAEI-MA8140 | SIN CLAVE | 25400143 | CONECTOR DE TITANIO DEL CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL | PIEZA | 5 | 12 |
| 454 | HRAEI-MA8141 | SIN CLAVE | 25400598 | DESINFECTANTE. SOLUCIÓN ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, NO CORROSIVA PRESENTACIÓN EN GEL 75 G. | PIEZA | 39 | 96 |
| 455 | HRAEI-MA8146 | SIN CLAVE | 25400426 | CLIPPER PARA RASURADORA 9680. PIEZA. | ENVASE CON 50 PIEZAS | 2 | 5 |
| 456 | HRAEI-MA8149 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 4.5 FR | PIEZA | 4 | 9 |
| 457 | HRAEI-MA8150 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 5.0 FR | PIEZA | 2 | 3 |
| 458 | HRAEI-MA8151 | SIN CLAVE | 25400572 | CANISTER 300 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS, GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 300 ML. | PIEZA | 134 | 334 |
| 459 | HRAEI-MA8152 | SIN CLAVE | 25400041 | APOSITO VERAFLO CLEANSE CHOICE MEDIANO. COMPUESTO POR 3 CAPAS DIFERENTES: 1.- BLOQUE DE ESPUMA OVALADA CAPA SUPERIOR GRUESA DE 180 MM X 125 MM X 16 MM, 2.- CAPA SUPERIOR DELGADA DE 180 MM X 125 MM X 8 MM, RECORTADA DE POLIURETANO ESTER DE GRADO MÉDICO CON POROSIDAD DE 133-600 MICRAS, 3.- 1 CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA 180 MM X 125 MM X 8 MM CON ORIFICIOS CIRCULARES DE 10 MM Y 5MM DE ESPACIAMIENTO 4.- TRES LÁMINAS ADHESIVAS TRANSPARENTES DE 25.7 + 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO | PIEZA | 11 | 26 |
| 460 | HRAEI-MA8153 | SIN CLAVE | 25400041 | APOSITO PREVENA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD, COLOR MORADO DE 25.4 LARGO X 6.4 ANCHO X 1.8 CM DE GROSOR, CON INICADOR DE PRESION INTEGRADO. | PIEZA | 16 | 39 |
| 461 | HRAEI-MA8154 | SIN CLAVE | 25400100 | CATETER TORACICO 16 FR. | PIEZA | 1 | 2 |
| 462 | HRAEI-MA8189 | SIN CLAVE | 25400612 | SABANA TERMICA PEDIÁTRICA | PIEZA | 1 | 2 |
| 463 | HRAEI-MA8190 | SIN CLAVE | 25400204 | TAPON DE ESPONJA NASAL 45 MM. X 20 MM. X 15 MM. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 464 | HRAEI-MA8191 | SIN CLAVE | 25400078 | BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN ADULTO/PEDIATRICO ROJO. PIEZA. | ENVASE CON 500 PIEZAS | 1 | 2 |
| 465 | HRAEI-MA8192 | SIN CLAVE | 25400523 | TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 6.35 MM (1/4”). PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 466 | HRAEI-MA8197 | SIN CLAVE | 25400592 | BOLSA MORTUORIA. HECHA CON FORZADO LINEAL, CON CREMALLERA EN FORMA DE U Y 2 TIRADORES DE CREMALLERA CON TIRANTES. TAMAÑO ADULTO 250X120 CM. ESPECIFICACIONES DE LA BOLSA PROTECTORA: 6 ASAS. IMPERMEABLE, LLDPE, LDPE, EVA, PEVA REFORZADOS LINEALMENTE (EVITE EL PVC), ESPESOR MÍNIMO DE 400 MICRAS. DEBERÍA SER CAPAZ DE CONTENER 100-125 KILOS (200 250 LB). | PIEZA | 434 | 1085 |
| 467 | HRAEI-MA8199 | 060.016.0253 | 25400004 | ACEITES. ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. APLICADOR EN FORMA DE JERINGA. ENVASE CON 2 ML. | PIEZA | 1 | 2 |
| 468 | HRAEI-MA8201 | SIN CLAVE | 25400487 | TERMOMETRO INFRA-ROJO FRONTAL | PIEZA | 3 | 6 |
| 469 | HRAEI-MA8206 | SIN CLAVE | 25400487 | TERMOMETRO INFRA-ROJO CON APUNTADO LASER | PIEZA | 6 | 15 |
| 470 | HRAEI-MA8208 | SIN CLAVE | 25400149 | CUBRE BOCAS N-95 3M MOD. 9010I | PIEZA | 9060 | 22650 |
| 471 | HRAEI-MA8217 | SIN CLAVE | 25400536 | LINOVERA 3OML. SOLUCIÓN TOPICA COMPUESTA DE ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS AL 98% Y ALOE VERA AL 2%. | CAJA CON 20 PIEZAS | 14 | 35 |
| 472 | HRAEI-MA8230 | SIN CLAVE | 25400149 | MASCARILLA DESECHABLE KN95 SIN VALVULA; CONSTA DE 5 CAPASDE MATERIALES, LA CAPA EXTERIOR DE TELA NO TEJIDA, LA SEGUNDA Y TERCERA SON DE TELA DE POLIPROPILENO FUNDIDO, LAS OTRAS 2 CAPAS DE TELA NO TEJIDA IMPERMEABLE, HECHAS POR TERMOSELLADO ULTRASONICO, SOLDADURA ELECTRICA Y CORREO SUPERIOR. | PIEZA | 10303 | 25757 |
| 473 | HRAEI-MA8232 | SIN CLAVE | 25400015 | AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLÓN LUER LOCK HEMBRA, DE PLÁSTICO DESECHABLE CALIBRE 18 G X 1 1/2" (1.20 MM X 38MM). ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE CON 100 PIEZAS. | 18 | 43 |
| 474 | HRAEI-MA8234 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITO SUAVE FRONTERA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE LIGERO O MODERADO. 17.5 X 17.5 CM. CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS | 142 | 355 |
| 475 | HRAEI-MA8235 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITO SUAVE FRONTERA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE LIGERO O MODERADO. 15.5 X 15.5 CM. CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS | 198 | 493 |
| 476 | HRAEI-MA8237 | SIN CLAVE | 25400326 | BOLSA DE REANIMACIÓN CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN REUTILIZABLE. ADULTO DE 1500 ML CON RESERVORIO DE OXÍGENO DE 1500 ML. | PIEZA | 34 | 85 |
| 477 | HRAEI-MA8240 | SIN CLAVE | 25400092 | CÁNULA CERVICAL BIOPSIA PIPPELLE | PIEZA | 2 | 3 |
| 478 | HRAEI-MA8285 | SIN CLAVE | 25400041 | APOSITO DE HIDROFIBRA ESTERIL COMPUESTO POR DOS CAPAS DE CARBOXIMENTILCELULOSA SODICA Y PLATA IONICA AL 1.2% EDTA MAS CLORURO DE BENCETONIO (ANTIMICROBIANO Y ABSORBENTE DE EXUDADO) TAMAÑO 10 X10 CM. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 28 | 69 |
| 479 | HRAEI-MA8286 | 060.833.0411 | 25400545 | PELÍCULA PROTECTORA SIN ARDOR. SOLUCIÓN POLIMÉRICA QUE FORMA UNA PELÍCULA UNIFORME AL APLICARSE SOBRE LA PIEL. EL PRODUCTO SE DISPERSA CON UN SOLVENTE ESPECIAL NO IRRITANTE NO CITOTÓXICO QUE SE SECA RÁPIDAMENTE. AYUDA A PROTEGER LA PIEL SANA O DAÑADA DE LA IRRITACIÓN PROVOCADA POR LA INCONTINENCIA URINARIA Y/O FECAL JUGOS GÁSTRICOS LAS SECRECIONES DE HERIDAS LOS ADHESIVOS Y LA FRICCIÓN. EL PROTECTOR ES INCOLORO Y TRANSPARENTE Y TIENE BUENA PERMEABILIDAD AL OXÍGENO. BOTELLA DE 28 ML. ENVASE CON 12 PIEZAS. | CAJA CON 12 PIEZAS | 8 | 18 |
| 480 | HRAEI-MA8310 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER MULTIPROPÓSITO PARA DRENAJE DE 10 FR, 25 CM DE LONGITUD. PIEZA | PIEZA | 10 | 25 |
| 481 | HRAEI-MA8311 | SIN CLAVE | 25400100 | SET DE MULTIPROPÓSITO PARA DRENAJE DE 10 FR, 25 CM DE LONGITUD. PIEZA | KIT | 2 | 3 |
| 482 | HRAEI-MA8314 | SIN CLAVE | 25400020 | AGUJA PARA BIOPSIA COAXIAL PARA TC (QUICK CORE) DE 18G X 20 CM. PIEZA | PIEZA | 8 | 20 |
| 483 | HRAEI-MA8315 | SIN CLAVE | 25400020 | AGUJA PARA BIOPSIA COAXIAL AJUSTABLE DE 18G X 20 CM. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 484 | HRAEI-MA8316 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER DE DRENAJE BILIAR 8.5 FR. PIEZA | PIEZA | 2 | 4 |
| 485 | HRAEI-MA8317 | SIN CLAVE | 25400021 | CATÉTER TIPO YUEH CON AGUJA PARA ASPIRACIÓN DE FLUIDOS 5 FR 15 CM. | PIEZA | 8 | 18 |
| 486 | HRAEI-MA8323 | SIN CLAVE | 25400550 | AQUAPAK NEBULIZADOR PRE LLENADO DE AGUA ESTERIL 7 28 SW 760 ML. | PIEZA | 38 | 95 |
| 487 | HRAEI-MA8324 | SIN CLAVE | 25400521 | TUBO DE SUCCIÓN PARA CANULA YANKAUER 3 METROS. | PIEZA | 1072 | 2680 |
| 488 | HRAEI-MA8337 | SIN CLAVE | 25400205 | HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE EN POLVO DE 3G. ESTERILIZADO, CON APLICADOR ERGONÓMICO Y SINTETIZADO DE FUENTE VEGETAL. | PIEZA | 142 | 355 |
| 489 | HRAEI-MA8339 | SIN CLAVE | 25400574 | BOLSA PARA INFUSIÓN A PRESIÓN REUTILIZABLE DE 500 ML. | PIEZA | 6 | 15 |
| 490 | HRAEI-MA8340 | SIN CLAVE | 25400574 | BOLSA PARA INFUSIÓN A PRESIÓN REUTILIZABLE DE 1000 ML. | PIEZA | 6 | 15 |
| 491 | HRAEI-MA8341 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITOS TEGADERM CHG COMBINAN LA PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA, LA FIJACIÓN, LA VISIBILIDAD DEL SITIO Y LA TRANSPIRABILIDAD EN UN SOLO PRODUCTO. MEDIDA 7CM X 8.5CM CONTENIDO : ENVASE CON 25 PIEZAS | ENVASE CON 25 PIEZAS | 3 | 6 |
| 492 | HRAEI-MA8342 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITOS TEGADERM CHG COMBINAN LA PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA, LA FIJACIÓN, LA VISIBILIDAD DEL SITIO Y LA TRANSPIRABILIDAD EN UN SOLO PRODUCTO. MEDIDA 10CM X 12CM CONTENIDO: ENVASE CON 25 PIEZAS | ENVASE CON 25 PIEZAS | 3 | 7 |
| 493 | HRAEI-MA8343 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITOS TEGADERM CHG COMBINAN LA PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA, LA FIJACIÓN, LA VISIBILIDAD DEL SITIO Y LA TRANSPIRABILIDAD EN UN SOLO PRODUCTO. MEDIDA 10CM X 15.5CM CONTENIDO: ENVASE CON 25 PIEZAS | ENVASE CON 25 PIEZAS | 3 | 7 |
| 494 | HRAEI-MA8344 | SIN CLAVE | 25400041 | APÓSITOS TEGADERM CHG COMBINAN LA PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA, LA FIJACIÓN, LA VISIBILIDAD DEL SITIO Y LA TRANSPIRABILIDAD EN UN SOLO PRODUCTO. MEDIDA 8.5CM X 11.5CM CONTENIDO: ENVASE CONPIEZAS | ENVASE CON 25 PIEZAS | 4 | 10 |
| 495 | HRAEI-MA8374 | SIN CLAVE | 25400202 | MANIPULADOR UTERINO. CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 496 | HRAEI-MA8375 | SIN CLAVE | 25400322 | MASCARILLA DE ALTA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULAS DE EXALACIÓN LATERAL. PEDÍATRICA. | PIEZA | 6 | 14 |
| 497 | HRAEI-MA8376 | SIN CLAVE | 25400589 | PLACA SUREFIT PARA ELECTROCIRUGÍA NEONATAL | PIEZA | 17 | 42 |
| 498 | HRAEI-MA8410 | SIN CLAVE | 25400364 | PINZAS DE BIOPSIA DESECHABLES PARA BRONCOSPCOPIO DE 1.8 A 2.0 MM | PIEZA | 1 | 2 |
| 499 | HRAEI-MA8639 | SIN CLAVE | 25400605 | KIT PARA TRASPLANTE RENAL (RECEPTOR). INCLUYE: SISTEMA BLAKE 19FR 1 PIEZA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 1 PIEZA, FOLEY DE SILICON 16 FR 1PIEZA Y 14 FR 1 PIEZA, TUBO DE CANALIZACION 1/4 1 PIEZA" Y 5/16" 1 PIEZA, JERINGA CON BULBO 1 PIEZA, RESERVORIO 100 CC 1 PIEZA. PUNCH 3.5 MM 1 PIEZA., MARCADOR DE PIEL 1 PIEZA, PUNTA LARGA AMARILLA 1 PIEZA, VENDA DE 30 CM 1 PIEZA, PROTECTORES DE INSTRUMENTAL SILICON TIPO GUARD 1 PIEZA, CATETER DOBLE J 24 X 6 1 PIEZA , LIGAS VASCULARES 5 PIEZAS, SUTURA POLIPROPILENO 5-0 1/2 CIRCULO 17MM. CARDIOVASCULAR 3 PIEZAS, POLIPROPILENO 6-0 3/8 DE CIRCULO DOBLE ARMADO AHUSADA 3 PIEZAS, PROLENE 7-0 , NYLON 3-0 3/8 DE CIRCULO CORTANTE 3 PIEZAS. MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE 2-0 1/2 CIRCULO AHUSADA 3 PIEZAS, SUTURA SINTETICA ACIDO GLICOLICO 1/2 CIRCULO DE 0 AHUSADA 3 PIEZAS, SUTURA ACIDO GLICOLICO 1 1/2 CIRCULO, AHUSADA 3 PIEZAS, SUTURA ACIDO GLICOLICO 1 1/2 CIRCULO 3-0 AGUJA 3/8 REVERZO CORTANTE 3 PIEZAS, TISSEEL 10 ML. 2 PIEZAS, HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA 10 X 20 1 PIEZA, ESPONJA DE GELATINA HEMOSTATICA 1 PIEZA, ENGRAPADORA DE PIEL NUM DE GRAPAS 35 2 PIEZAS, CUSTODIOL 1 PIEZA. | KIT | 1 | 2 |
| 500 | HRAEI-MA8640 | SIN CLAVE | 25400605 | KIT DE PROCURACIÓN RENAL. INCLUYE: PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA 2 PIEZAS, LAPIZ PARA ELECTROCIRUGIA 2 PIEZAS, CEPILLO QX DE CLOREXIDINA 6 PIEZAS, ANTICEPTICO SOLUCIÓN CON GLUCONATO 26ML. 2 PIEZAS, JERINGA DE PLASTICO CON BULBO 2 PIEZAS, COMPRESA DE VIENTRE 30 PIEZAS, GUANTE PARA CIRGUIA 6.5 3 PARES, DEL NUM 7 3 PARES, DE 8 3PARES, GORRO PARA CIRUJANO DE TELA NO TEJIDA 6 PIEZAS, APOSITO TEGADERM CHG 10 X 12 2 PIEZAS, CINTA UMBILICAL 7 PIEZASPAQUETE DE ROPA PARA CIRUGIA GENERAL 2 PIEZAS, CUBRE BOCAS QX 10 PIEZAS, BATA QX TAMAÑO GRANDE 6 PIEZAS, EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURRETRAL 1 PIEZA, CANULA ARTERIAL FLEXIBLE 18 FR, 20 FR Y 22 FR 1 DE CADA UNA, BOLSA ESTERIL PARA PROCURACIÓN 6 PIEZAS, INFUSOR DE PRESION POSITIVA CAPACIDAD DE 50 A 90 ML. 1 PIEZA, HOJA DE BISTURI NUM. 15 , 20 Y 22 2 PIEZAS DE CADA UNO, TUBO DE SUCCION YANKAWER 3 M. 2 PIEZAS, CAMPOS QX 90 X 90 2 PIEZAS, CUSTODIOL 10 PIEZAS, SUTURA DE POLIPROPILENO 1 1/2 CIRCULO CIRCULO CORTANTE 3 PIEZAS, SUTURA DE POLIPROPILENO 6-0 3/8 CIRCULO DOBLE ARMADO 2 PIEZAS, PROLENE BLUE 7-0 60 CM. 2 PIEZAS, NYLON 3-0 3/8 DE CIRCULO 11 PIEZAS, SUTURA ACIDO GLICOLICO, AHUSADA DEL 0 1/2 CIRCULO 1 PIEZA, SUTURA ACIDO GLICOLICO 3-0 REVERSO CORTANTE 3 PIEZAS, SEDA NEGRA SIN AGUJA 0 75 CM. 5 PIEZAS, SEDA NEGRA 2-0 SIN AGUJA 2 PIEZAS, SUTURA SEDA NEGRA SIN AGUJA 3-0 75 CM. 2 PIEZAS, SEDA NEGRA CONAGUJA 1/2 CIRCULO DEL 0 75 CM. 4 PIEZAS, MONOFILAMENTO DE ACERO CON AGUJA 5 1/2 CIRCULO CORTANTE 4 PIEZAS, CATGUT CROMICO 2-0 1/2 AHUSADA 5 PIEZAS, SUTURA CERA DE HUESO 1 PIEZA, ANTISEPTICO SOLUCIÓN GLUCONATO CON TINTA DE 26 ML. 2 PIEZAS. | KIT | 1 | 2 |
| 501 | HRAEI-MA8641 | SIN CLAVE | 25400605 | KIT PARA TRASPLANTE DE CORNEA TRANSPLANTE CORNEAL (RECEPTOR) C/ TREPANOS. INCLUYE: 1 FCO OPTISOL, 1 SOLUCION SALINA OFTALMICA 1 AMVISC PLUS, 2 SUTURAS NTLON 10-0, 1 ESPONJA BULTO DE ROPA, 2 TREPANOS SEGUN MEDIDA,CUCHILLETE CRESCENT ANGULADO DE 2.0 MM 1 PIEZA, NYLON 10-0 DOBLE ARMADA, SEDA NEGRA TRENZADA 4-0, VICRYL 6-0 DOBLE ARMADA ESPATULADA, SOLUCION SALINA BALANCEADA NORMAL PARA IRRIGACIÓN OFTÁLMICA. | KIT | 1 | 2 |
| 502 | HRAEI-MA8642 | SIN CLAVE | 25400605 | KIT DE PROCURACIÓN PARA TRASPLANTE DE CORNEA. INCLUYE: JERINGAS CAPACIDAD 20 ML LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 20 G UNA PIEZA, BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TAMAÑO: GRANDE 2 PIEZAS, ROPA QUIRÚRGICA CAMPO HENDIDO PARA OFTALMOLOGIA DESECHABLE. MEDIDAS: 90 ±10 CM X 90 ±10 CM. MEDIDAS: 90 ±10 CM X 90 ±10 CM PIEZA, ROPA QUIRURGICA CAMPO SENCILLO 2 PIEZAS, SOLUCION CON GLUCONATO TINTA NARANJA 3 ML. 2 PIEZAS, CUBRE BOCAS QX 3 PIEZAS, SOLUCION DE IODOPOVIDONA 30 A 40 ML. GASA SECA CORTADA ESTERIL 10 X 10 5 PAQUETES, GORRO DE TELA NO TEJIDA CON CINTAS AJUSTABLE 4 PIEZAS, GUANTE PARA CIRUGIA 6.5, 7.0 Y 7.5 2 PARES DE CADA UNO, HOJA DE BISTURI DE 11 2 PIEZAS, SUTURA ACIDO GLICOLICO 3-0 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE 2 PIEZAS, UNIFORME QX DESECHABLE 2 PIEZAS, SOLUCION SALINA OFTALMICA 1 PIEZA, GUANTE AMBIDIESTRO GRANDE 4 PARES, CEPILLO QX DESECHABLE DE CLOREXILENOL 3 PIEZAS. | KIT | 1 | 2 |
| 503 | HRAEI-MA8643 | SIN CLAVE | 25400100 | SET DE MULTIPROPÓSITO PARA DRENAJE DE 12 FR, 25 CM DE LONGITUD | PIEZA | 1 | 2 |
| 504 | HRAEI-MA8644 | SIN CLAVE | 25400100 | CATETER MULTIPROPÓSITO PARA DRENAJE DE 12 FR, 25 CM DE LONGITUD | PIEZA | 1 | 2 |
| 505 | HRAEI-MA8645 | SIN CLAVE | 25400332 | PAPEL PARA IMPRESORA DE DESFIBRILADOR LIFEPACK REF:11240-000013 | ROLLO | 1 | 2 |
| 506 | HRAEI-MA8662 | SIN CLAVE | 25400008 | SISTEMA DE EXTENCIÓN PARA BOMBA DE JERINGA DE PVC LONGUITUD 200CM; VOLUMENT DE PURGA 1.5 ML; LIBRE DE LATEX y DEHP. DIAMETRO EXTERNO 0.9MM, DISCO SENSOR DE PRESION. | PIEZA | 1 | 2 |
| 507 | HRAEI-MA8663 | SIN CLAVE | 25400008 | SISTEMA DE EXTENCIÓN RESISTENTE A LA LUZ PARA LAS BOMBAS DE JERINGA; DE PVC LONGUITUD 200CM; VOLUMENT DE PURGA 1.5 ML; LIBRE DE LATEX Y DEHP. DIAMETRO EXTERNO 0.9MM, COLOR AMBAR DISCO SENSOR DE PRESION. | PIEZA | 1 | 2 |
| 508 | HRAEI-MA8664 | SIN CLAVE | 25400008 | SISTEMA DE EXTENCIÓN RESISTENTE A LA LUZ CON BAJA ABSORCIÓN (PE/PVC)PARA LAS BOMBAS DE JERINGA; DE PVC EN PE LONGUITUD 200CM; VOLUMENT DE PURGA 1.5 ML; LIBRE DE LATEX Y DEHP. DIAMETRO EXTERNO 0.9MM, COLOR AMBAR DISCO SENSOR DE PRESION. | PIEZA | 1 | 2 |
| 509 | HRAEI-MA8665 | SIN CLAVE | 25400008 | SISTEMA DE EXTENCIÓN CON BAJA ABSORCION (PE/PVC) PARA BOMBA DE JERINGA DE PVC LONGUITUD 206CM; VOLUMENT DE PURGA 1.6 ML; LIBRE DE LATEX y DEHP. DIAMETRO EXTERNO 0.9MM, DISCO SENSOR DE PRESION. | PIEZA | 1 | 2 |
| 510 | HRAEI-MA8666 | SIN CLAVE | 25400100 | EQUIPO PRIMARIO DE INFUSIÓN PLUM SET. CON FILTRO DE 0.2 MICRAS Y REVESTIMIENTO DE POLIETILENO,LIBRE DE LATEX Y DEHP. DISEÑO DE CASETE CON PUERTO SECUNDARIO Y CONECTOR CLAVE. | PIEZA | 1 | 2 |
| 511 | HRAEI-MA8667 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER NIAGARA 13.5 FR, X 20 CM. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 512 | HRAEI-MP0003 | SIN CLAVE | 25400058 | BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150, 20 X 30 CM, NEGRA. PIEZA | PIEZA | 154 | 383 |
| 513 | HRAEI-MA8683 | 060.435.0025 | 25400598 | GEL TÓPICO PARA LA DERMATITIS INDUCIDA POR RADIOTERAPIA. GEL TÓPICO PARA LA DERMATITIS INDUCIDA POR RADIOTERAPIA, DE BASE ACUOSA NO ESTÉRIL, QUE FORMA UNA PELÍCULA PROTECTORA SOBRE LA PIEL, QUE REDUCE LA PÉRDIDA DE AGUA TRANSEPIDÉRMICA PARA AUMENTAR Y RESTAURAR LOS NIVELES DE HIDRATACIÓN FISIOLÓGICA DE LA PIEL. CAJA CON FRASCO DE 75 ML. | CAJA CON FRASCO DE 75 M | 520 | 1300 |
| 514 | HRAEI-MA8695 | 060.859.0592 | 25400603 | TAPÓN DESINFECTANTE. EL TAPÓN DESINFECTARÁ EL CONECTOR SIN AGUJA UN (1) MINUTO DESPUÉS DE LA APLICACIÓN Y PROTEGERÁ FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ENTRE ACCESOS DURANTE UN PERIODO DE HASTA (7) DÍAS SI NO SE RETIRA. ES UNA TAPA MOLDEADA DE POLIETILENO SELLADA, QUE CONTIENE ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% (IPA). 25 TIRAS/CAJA (250 TAPONES/ CAJA) | CAJA CON 250 PIEZAS | 90000 | 225000 |
| 515 | HRAEI-MA1036 | 060.167.4419 | 25400092 | CATÉTERES. PARA EMBOLECTOMÍA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. MODELO: FOGARTY. LONGITUD: 80 CM. CALIBRE: 5 FR. PIEZA. | PIEZA | 4 | 10 |
| 516 | HRAEI-MA2248 | 060.166.4170 | 25400100 | CATÉTERES. PARA ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA CALIBRE 7 FR 120 CM DE LONGITUD TOTAL CAPACIDAD DE GUÍA 0.035" CON BALÓN DE ALTA PRESIÓN DE INFLADO Y LONGITUD DE 4 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DEL BALÓN: 20 MM. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 517 | HRAEI-MA2249 | 060.166.4188 | 25400100 | CATÉTERES. PARA ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA CALIBRE 7 FR 120 CM DE LONGITUD TOTAL CAPACIDAD DE GUÍA 0.035 " CON BALÓN DE ALTA PRESIÓN DE INFLADO Y LONGITUD DE 4 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DEL BALÓN: 22 MM. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 518 | HRAEI-MA2250 | 060.166.4196 | 25400100 | CATÉTERES. PARA ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA CALIBRE 7 FR 120 CM DE LONGITUD TOTAL CAPACIDAD DE GUÍA 0.035" CON BALÓN DE ALTA PRESIÓN DE INFLADO Y LONGITUD DE 4 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DEL BALÓN: 24 MM. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 519 | HRAEI-MA4343 | 060.166.4840 | 25400101 | CATÉTERES. PARA ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA CALIBRE 3 A 5.8 FR 75 A 150 CM DE LONGITUD TOTAL CAPACIDAD DE GUÍA 0.018" A 0.038" CON BALÓN DE ALTA PRESIÓN DE INFLADO Y LONGITUD DE 2 A 20 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DEL BALÓN: 5 MM. PIEZA. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARAN DIÁMETRO Y LONGITUD DEL BALÓN LONGITUD TOTAL DEL CATÉTER DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PIEZA | 1 | 2 |
| 520 | HRAEI-MA6199 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PERMACATH (PALINDROME) 23 CM. PARA ACCESO FEMORAL. | PIEZA | 4 | 10 |
| 521 | HRAEI-MA7260 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PERMACATH (PALINDROME) 19 CM. PARA ACCESO FEMORAL. | PIEZA | 4 | 10 |
| 522 | HRAEI-MA7266 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PERMACATH (PALINDROME) 33 CM. PARA ACCESO FEMORAL. | PIEZA | 1 | 2 |
| 523 | HRAEI-MA8331 | SIN CLAVE | 25400270 | INJERTO DE PTFE ANILLADO, ANILLO RECTO DE 60 X 80 | PIEZA | 10 | 24 |
| 524 | HRAEI-MA8332 | SIN CLAVE | 25400587 | LIGAS VASCULARES SILASTIC. | PIEZA | 9 | 22 |
| 525 | HRAEI-MA8371 | SIN CLAVE | 25400287 | PARCHE CAROTIDEO 10 X 75 MM. | PIEZA | 2 | 4 |
| 526 | HRAEI-MA8372 | SIN CLAVE | 25400295 | SHUNT CAROTIDEO CANULAS CARDIOVASCULARES FABRICADAS EN CLORURO DE POLIVINILO | PIEZA | 1 | 2 |
| 527 | HRAEI-MA8443 | SIN CLAVE | 25400100 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA FOGARTY, 2 FR | PIEZA | 9 | 21 |
| 528 | HRAEI-CE0206 | SIN CLAVE | 25400069 | KIT DESECHABLE RECUPERADOR CELULAR CELL-SABER CON CAMPANA DE 125CC | PIEZA | 2 | 5 |
| 529 | HRAEI-CE0207 | SIN CLAVE | 25400060 | KIT DESECHABLE RECUPERADOR CELULAR CELL-SABER CON CAMPANA DE 225CC. PIEZA | PIEZA | 2 | 5 |
| 530 | HRAEI-MA0937 | 060.110.0084 | 25400045 | BALONES. INTRAAÓRTICO DE CONTRAPULSACIÓN. PARA APLICACIÓN PERCUTÁNEA. VOLÚMENES DE: 50 ML. PIEZA. | PIEZA | 2 | 5 |
| 531 | HRAEI-MA2814 | SIN CLAVE | 25400039 | ANILLOS TRICUSPÍDEOS RÍGIDOS CON FENESTRACIÓN N° 20 | PIEZA | 1 | 2 |
| 532 | HRAEI-MA2862 | 060.543.0164 | 25400549 | ADHESIVO TÓPICO PARA PIEL A BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO DE ALTA VISCOSIDAD EN ENVASE CON APLICADOR CONTENIENDO 0.5 O 0.75 ML. ESTÉRIL. ENVASE CON 6 O 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 3 | 6 |
| 533 | HRAEI-MA3054 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA BIPOLAR DE 4 MM, TIPO CELSIUS, CALIBRE 7FR. DEFLECTABLE CURVA ANARANJADA. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 534 | HRAEI-MA3055 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA BIPOLAR DE 4 MM, TIPO CELSIUS, CALIBRE 7FR. DEFLECTABLE CURVA AZUL. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 535 | HRAEI-MA3056 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA BIPOLAR, TIPO MARINR, CALIBRE 7FR. DEFLECTABLE PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 536 | HRAEI-MA3058 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA TETRAPOLAR CON ELECTRODO DE 4 MM Y PUNTA DIRIGIBLE, CON SENSOR DE TEMPERATURA. LONGITUD 100 CM, CALIBRE 7 FR. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 537 | HRAEI-MA3077 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PARA DIAGNÓSTICO, DUODECAPOLAR, DELECTABLE BIDIRECCIONAL TIPO ORBITER , CALIBRE 7 FR. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 538 | HRAEI-MA3084 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER PARA DIAGNÓSTICO, TETRAPOLAR, PARA REGISTRO DEL HAZ DE HIS TIPO JOSEPHSON, CALIBRE 6 FR, CON DISTANCIA INTERELECTRODO DE 5 MM, DEFLECTABLE. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 539 | HRAEI-MA3279 | 060.345.0131 | 25400100 | EQUIPOS. PARA APLICACIÓN DE FILTRO INTRACAVAL YUGULAR. FERROMAGNÉTICO O NO FERROMAGNÉTICO. CONSTA DE APLICADOR Y FILTRO. TIPO: GREENFIELD. EQUIPO. | PIEZA | 1 | 2 |
| 540 | HRAEI-MA4385 | SIN CLAVE | 25400421 | PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT); ESTRUCTURA DE PLATINO CROMO DISEÑO MODULAR O TUBULAR, MONTADA EN BALÓN DE ALTA PRESIÓN Y BAJO PERFIL. DIÁMETRO: LONGITUD: 2.25 A 5.00 MM 8.0 A 32 MM. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 541 | HRAEI-MA4386 | SIN CLAVE | 25400421 | PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) CON RECUBRIMIENTO LIBERADOR DE EVEROLIMUS O PACLITAXEL ,ESTRUCTURA DE PLATINO - CROMO BALON DE ALTA PRESIÓN Y BAJO PERFIL. DAMETRO: 2.25 A 5.00 MM, LONGITUD 8 A 38 MM. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 542 | HRAEI-MA4404 | SIN CLAVE | 25400320 | MARCAPASO BICAMERAL ADVANTIO 60 DR/EL (LONGEVIDAD EXTENDIDA), WIRELES, DOBLE SENSOR DE FRECUENCIA ADAPTATIVA (VENTILACIÓN MINUTO Y ACELERÓMETRO). PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 543 | HRAEI-MA4661 | 060.604.0434 | 25400320 | MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA MULTIPROGRAMABLE. MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE; DEFINITIVO BIPOLAR EN LÍNEA DE UNA SOLA CÁMARA CON SENSOR A LA ACTIVIDAD; CONECTOR IS-1/3.2 MM; FUNCIONES PROGRAMABLES 15 O MÁS; TELEMETRÍA EN TIEMPO REAL; PROGRAMAS TEMPORALES; MODO DE ESTIMULACIÓN VVIR, VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI, AAT, AOO, AOOR, OAO; FUNCIONES DEL SENSOR; PROGRAMA DE ACELERACIÓN; PROGRAMA DE DESACELERACIÓN; UMBRAL DE ACTIVIDAD PROGRAMABLE; FRECUENCIA MÁXIMA DE ACTIVIDAD; PESO 30 G O MENOS; GROSOR 8.0 MM O MENOS; FUENTE DE ALIMENTACIÓN YODO-LITIO; VOLTAJE DE LA BATERÍA 3.0 VOLTS O MENOS; FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO; CONTADORES DE EVENTOS; HISTOGRAMA DE FRECUENCIA; REGISTRO DE EXTASÍSTOLES; MONITOR Y TENDENCIA DEL ELECTRODO; ESTIMADO DE LONGEVIDAD AUTOACTUALIZABLE; ELECTROGRAMA CON CANAL DE MARCAS; INDICADOR DE REEMPLAZO ELECTIVO; POLARIDAD PROGRAMABLE (BIP-UNIP); PRUEBA AUTOMÁTICA DE UMBRALES DE ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDAD; ESTIMULACIÓN UNIPOLAR DE APOYO (SÓLO BIP'S); HISTÉRESIS UNICAMERAL. | PIEZA | 1 | 2 |
| 544 | HRAEI-MA4664 | 060.604.0442 | 25400320 | MARCAPASO BIPOLAR DOBLE. MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE. DEFINITIVO BIPOLAR EN LÍNEA DE UNA DOBLE CÁMARA CON SENSOR A LA ACTIVIDAD; CONECTOR IS-1/3.2 MM; 18 O MÁS FUNCIONES PROGRAMABLES; TELEMETRÍA EN TIEMPO REAL; PROGRAMAS TEMPORALES; MODO DE ESTIMULACIÓN DE FRECUENCIA; AUTORREGULABLE CON SENSOR DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOR, ODO; FUNCIONES DEL SENSOR: PROGRAMA DE ACELERACIÓN; PROGRAMA DE DESACELERACIÓN; UMBRAL DE ACTIVIDAD PROGRAMABLE; FRECUENCIA MÁXIMA DE ACTIVIDAD; INTERCALO AV ADAPTABLE A LA FRECUENCIA; PESO 30 G O MENOS; GROSOR 8.0 MM O MENOS; FUENTE DE ALIMENTACIÓN YODO-LITIO; VOLTAJE DE LA BATERÍA 3.0 VOLTS O MENOS; FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO; CONTADORES DE EVENTOS; HISTOGRAMA DE FRECUENCIA; REGISTRO DE EXTRASÍSTOLES; MONITOR Y TENDENCIA DEL ELECTRODO; ESTIMADO DE LONGEVIDAD AUTOACTUALIZABLE; ELECTROGRAMA CON CANAL DE MARCAS; INDICADOR DE REEMPLAZO ELECTIVO; HISTÉRESIS UNICAMERAL; POLARIDAD PROGRAMABLE (B/U EST/SENTIR); PRUEBA AUTOMÁTICA DE UMBRALES DE ESTIMULACIÓN (AMP Y ANCHO DE PULSO); SENSIBILIDAD Y ACTIVIDAD; CURVA DE DURACIÓN E INTENSIDAD; ESTIMULACIÓN UNIPOLAR DE APOYO (SÓLO BIP'S); ESTIMULACIÓN AURICULAR NO COMPETITIVA; INTERVENCIÓN EN TAQUICARDIAS MEDIATIZADAS POR EL MARCAPASO; CAMBIO DE MODO AUTOMÁTICO EN LA ESTIMULACIÓN. | PIEZA | 1 | 2 |
| 545 | HRAEI-MA4732 | SIN CLAVE | 25400509 | LISTA DE EQUIPO : BOMBA CENTRIFUGA, SOPORTES PARA CARDIOPLEGIA, OXIGENADOR, FILTRO ARTERIAL, HEMOCONCENTRADOR. SIERRA ESTERNAL OSCILATORIA, SIERRA SAGITAL. DESFIBRILADOR CON PALETAS INTERNAS Y EXTERNAS ADULTO. LAMPARA FRONTAL. 12 PINZAS PARA TUBO.PIEZA | PIEZA | 12 | 28 |
| 546 | HRAEI-MA4733 | SIN CLAVE | 25400327 | PAQUETE PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA QUE CONSTA DE: OXIGENADOR CAPIOX ADULTO, TUBERIA PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA, CABEZAL CENTRIFUGO, FILTRO ARTERIAL ADULTO, HEMOCONCENTRADOR ADULTO, SET DE CARDIOPLEJIA CRISTALOIDE, DOS CABLE EPICARDICO, UNA ENGRAPADORA PARA PIEL, UNA CANULA AORTICA. DOS CANULAS VENOSAS. UNO IOBAN, UNO DURAPRET, DOS SELLO DE AGUA, UNA UNICA DOBLE CANASTILLA, UNA CANULA DE CARDIOPLEJIA ANTEROGRADA, UNA CANULA DE CARDIOPLEJIA RETROGRADA, UNO CATÉTER VENT, DOS TORNIQUETES PARA CAVAS, DOS ASPIRADOR DE CARDIOTOMIA, UNA CANULA DE OSTIUM CORONARIO, OCHO SURG-I-LOOP AZULES, ROJOS, SET DE SUTURAS CARDIOVASCULARES, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO.PAQUETE | PIEZA | 4 | 10 |
| 547 | HRAEI-MA4735 | SIN CLAVE | 25400531 | VALVULA MECANICA MITRAL. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 548 | HRAEI-MA4736 | SIN CLAVE | 25400348 | PARCHE DE PERICARDICO. PIEZA | PIEZA | 3 | 6 |
| 549 | HRAEI-MA4737 | SIN CLAVE | 25400348 | PARCHE DE PTFE. | PIEZA | 2 | 3 |
| 550 | HRAEI-MA4813 | SIN CLAVE | 25400096 | ENGRAPADORA PARA MAMARIA. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 551 | HRAEI-MA4814 | SIN CLAVE | 25400205 | VASCU-STATT. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 552 | HRAEI-MA4816 | SIN CLAVE | 25400327 | PAQUETE PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA PEDIATRICO. | PIEZA | 8 | 18 |
| 553 | HRAEI-MA6009 | SIN CLAVE | 25400246 | GUÍA GUIDEWIRW (SIN PUNTA) M PUNTA ROMA | PIEZA | 1 | 2 |
| 554 | HRAEI-MA6243 | SIN CLAVE | 25400280 | KIT CONVENIENTE 4 FR. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 555 | HRAEI-MA6245 | SIN CLAVE | 25400296 | JERINGA ESPECIALIZADA PARA CIA Y CIV. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 556 | HRAEI-MA6326 | SIN CLAVE | 25400531 | VÁLVULA MECÁNICA AÓRTICA. PIEZA | PIEZA | 2 | 4 |
| 557 | HRAEI-MA7147 | SIN CLAVE | 25400100 | DOMO PARA TRANSDUTOR. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 558 | HRAEI-MA7166 | SIN CLAVE | 25400459 | TUBO DE IRRIGACIÓN SPYGLASS | PIEZA | 1 | 2 |
| 559 | HRAEI-MA7174 | SIN CLAVE | 25400327 | PAQUETE PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA QUE CONSTA DE: OXIGENADOR CAPIOX LACTANTE, TUBERÍA PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, CABEZAL CENTRIFUGO, FILTRO ARTERIAL LACTANTE, HEMOCONCENTRADOR LACTANTE, SET DE CARDIOPLEJIA CRISTALOI DE, DOS CABLE EPICARDICO, UNA ENGRAPADORA PARA PIEL, UNA CÁNULA AORTICA. DOS CÁNULAS VENOSAS. UNO IOBAN, UNO DURAPRET, DOS SELLO DE AGUA, UNA UNICA DOBLE CANASTILLA, UNA CÁNULA DE CARDIOPLEJIA ANTEROGRADA, UNA CANULA DE CARDIOPLEJIA RETROGRADA, UNO CATÉTER VENT, DOS TORNIQUETES PARA CAVAS, DOS ASPIRADOR DE CARDIOTOMIA, UNA CÁNULA DE OSTIUM CORONARIO, OCHO SURG-I-LOOP AZULES, ROJOS, SET DE SUTURAS CARDIOVASCULARES, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO. PAQUETE | PIEZA | 1 | 2 |
| 560 | HRAEI-MA7259 | SIN CLAVE | 25400286 | PAQUETE DE ASISTENCIA VENTRICULAR QUE CONTIENE SOLUCIÓN HEPARINIZADA, INTRODUCTOR,GUIAS,JERINGAS Y GEL PARA DOPLER. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 561 | HRAEI-MA7269 | SIN CLAVE | 25400571 | BALÓN PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA DE ULTRABAJO PERFIL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. DIÁMETRO DEL BALÓN 1.2 MM, LONGITUD DE 9 A 15 MM. PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 562 | HRAEI-MA7321 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER TETRAPOLAR JOSEPHON DIAGNÓSTICO CON CONECTOR. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 563 | HRAEI-MA7322 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER TETRAPOLAR CR-2 DIAGNÓSTICO CON CONECTOR. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 564 | HRAEI-MA7371 | SIN CLAVE | 25400280 | INTRODUCTOR FEMORAL CON VALVULA HEMOSTATICA DE 8 FR. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 565 | HRAEI-MA7372 | SIN CLAVE | 25400280 | INTRODUCTOR FEMORAL CON VALVULA HEMOSTATICA DE 7 FR.PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 566 | HRAEI-MA7387 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER CORONARIO DE ALTO FLUJO PARA DIAGNOSTICO CALIBRE 4 FR, LONGITUD 100 CM, TIPO MULTIPROPOSITO. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 567 | HRAEI-MA7416 | SIN CLAVE | 25400582 | PARTICULAS DE PVA, PARA EMBOLIZACION, DESDE 45 HASTA 700 MICRAS | PIEZA | 1 | 2 |
| 568 | HRAEI-MA7466 | SIN CLAVE | 25400320 | MARCAPASO UNICAMERAL CON ELECTRODO ISOFLEX, TENDRIL ST E INTRODUCTOR CON SISTEMA DE PUNCIÓN PEEL-AWAY. KIT | KIT | 1 | 2 |
| 569 | HRAEI-MA7468 | SIN CLAVE | 25400531 | VÁLVULA MECÁNICA REGENT. PIEZA | PIEZA | 2 | 5 |
| 570 | HRAEI-MA7476 | SIN CLAVE | 25400320 | MARCAPASO DEFINITIVO CARDIACO CON MULTIPROGRAMACION DE FUNCIONES DE ADOPCION DE FRECUENCIA, BICAMERAL. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 571 | HRAEI-MA7477 | SIN CLAVE | 25400246 | GUÍA AMPLATZER. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 572 | HRAEI-MA7478 | SIN CLAVE | 25400246 | KIT DE OCLUSIÓN AMPLATZER PARA P.C.A. INCLUYE: OCLUSOR, SISTEMA LIBERADOR Y GUÍA. | KIT | 1 | 2 |
| 573 | HRAEI-MA7498 | SIN CLAVE | 25400531 | INJERTO VALVULADO AORTICO. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 574 | HRAEI-MA7650 | SIN CLAVE | 25400320 | GENERADOR UNICAMERAL | PIEZA | 1 | 2 |
| 575 | HRAEI-MA7652 | SIN CLAVE | 25400320 | MARCAPASOS UNICAMERAL CON RESPUESTA DE FRECUENCIA ADAPTA SR | PIEZA | 1 | 2 |
| 576 | HRAEI-MA7653 | SIN CLAVE | 25400320 | MARCAPASO ADAPTA BICAMERAL CON RESPUESTA EN FRECUENCIA | PIEZA | 1 | 2 |
| 577 | HRAEI-MA8092 | SIN CLAVE | 25400320 | GENERADOR ADAPTA BIMECAMERAL PARA MARCAPASOS | PIEZA | 1 | 2 |
| 578 | HRAEI-MA8147 | SIN CLAVE | 25400421 | CONFORMABLE TAG PROTESIS ENDOVASCULAR PARA TRATAMIENTO DE AORTA TORACICA DE NITINOL RECUBIERTA DE PTFEe | PIEZA | 2 | 3 |
| 579 | HRAEI-MA8148 | SIN CLAVE | 25400421 | ENDOPROTESIS AUTO-EXPANDIBLE CON RECUBIERTA DE PTFE EXPANDIDO CON SOPORTE EXTERNO DE NITINOL | PIEZA | 1 | 2 |
| 580 | HRAEI-MA8287 | SIN CLAVE | 25400246 | MICROCATETER 2.4 FR 150 CM X 15 CM | PIEZA | 1 | 2 |
| 581 | HRAEI-MA8290 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER MULTI PERFORADO DE INFUSIÓN MULTI-SIDEPORT | PIEZA | 1 | 2 |
| 582 | HRAEI-MA8291 | 060.345.3473 | 25400286 | INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL Y VENOSO. CONTIENE: CAMISA DE POLITETRAFLUORETILENO CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y EXTENSIÓN LATERAL DILATADOR Y GUÍA CORTA CALIBRE 0.038" Y LONGITUD DE 11 A 14 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 6 FR. EQUIPO. | PIEZA | 1 | 2 |
| 583 | HRAEI-MA8293 | 060.166.4105 | 25400100 | CATÉTER PARA ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA CALIBRE 3 A 5.8 FR 75 A 150 CM DE LONGITUD TOTAL CAPACIDAD DE GUÍA 0.018" A 0.038" CON BALÓN DE ALTA PRESIÓN DE INFLADO Y LONGITUD DE 2 A 20 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DEL BALÓN: 10 MM. PIEZA. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARAN DIÁMETRO Y LONGITUD DEL BALÓN LONGITUD TOTAL DEL CATÉTER DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PIEZA | 1 | 2 |
| 584 | HRAEI-MA8294 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER BALON COYOTE (PTA) ADVANCE 14LP. BAJO PERFIL | PIEZA | 1 | 2 |
| 585 | HRAEI-MA8296 | SIN CLAVE | 25400246 | MICRO GUÍA VICTORY 12G. 14-300. GUÍA DE GRAMAGE | PIEZA | 1 | 2 |
| 586 | HRAEI-MA8297 | SIN CLAVE | 25400246 | MICRO GUÍA VICTORY 18G. 14-300. GUÍA DE GRAMAGE | PIEZA | 1 | 2 |
| 587 | HRAEI-MA8298 | SIN CLAVE | 25400246 | MICRO GUÍA VICTORY 25G. 14-300. GUÍA DE GRAMAGE | PIEZA | 1 | 2 |
| 588 | HRAEI-MA8299 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER RUBICON DE SOPORTE CXI 2.6 FR. X 150. CATÉTER DE SOPORTE TRENSADO | PIEZA | 1 | 2 |
| 589 | HRAEI-MA8300 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER RUBICON DE SOPORTE CXI 4 FR. X 135. CATÉTER DE SOPORTE TRENSADO | PIEZA | 1 | 2 |
| 590 | HRAEI-MA8301 | SIN CLAVE | 25400280 | SET INTRODUCTOR FLEXOR, CHECK-FLO. INTRODUCTOR LARGO TRENZADO | PIEZA | 1 | 2 |
| 591 | HRAEI-MA8302 | 060.345.3564 | 25400280 | EQUIPO PARA MICROPUNCIÓN DE ARTERIAS Y VENAS CON CAPACIDAD DE GUÍA DE 0.018" GUÍA METÁLICA CALIBRE 0.018" LONGITUD 30 CM Y SISTEMA DE DILATADOR DE 5 FR PARA INTERCAMBIO A GUÍA DE 0.038" . ESTÉRIL Y DESECHABLE. AGUJA FINA CALIBRE: 18 G LONGITUD DE LA AGUJA: 8 CM. EQUIPO. | PIEZA | 1 | 2 |
| 592 | HRAEI-MA8303 | SIN CLAVE | 25400246 | CABLE GUÍA "ROADRUNNER" CON SOPORTE EXTRA. GUÍA CON SOPORTE | PIEZA | 1 | 2 |
| 593 | HRAEI-MA8305 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER BALON (PTA) ADVANCE 35LP | PIEZA | 1 | 2 |
| 594 | HRAEI-MA8306 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER "TORCON NB" ADVANTAGE, ANGIOGRÁFICO | PIEZA | 1 | 2 |
| 595 | HRAEI-MA8307 | SIN CLAVE | 25400421 | STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE POR BALON ADVANTA V12, 7FR. RECUBRIMIENTO CON PELICULA DE PTFE, PUNTALES DE ACERO INOXIDABLE 316L. TOTALMENTE RECUBIERTOS, DISEÑADO PARA EXPANDIRSE DE MANERA UNIFORME Y EVITAR UN PROLAPSO DE TEJIDO. | PIEZA | 1 | 2 |
| 596 | HRAEI-MA8308 | SIN CLAVE | 25400025 | SISTEMA DE CIERE VASCULAR POR MEDIO DE SUTURA | PIEZA | 5 | 11 |
| 597 | HRAEI-MA8309 | SIN CLAVE | 25400280 | INTRODUCTORE PARA CATÉTERISMO FEMORAL DESECHABLE. LONGITUD: 11 CM. CALIBRE: DE 5 A 8 FR. INCLUYE MINI GUÍA DE 45 CM. CALIBRE 0.35 (CAMISA Y DILATADOR). PIEZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 598 | HRAEI-MA8326 | SIN CLAVE | 25400571 | BALÓN ULTRA BAJO PERFIL 3 FR. ADVANCE 14LP | PIEZA | 1 | 2 |
| 599 | HRAEI-MA8330 | SIN CLAVE | 25400100 | CATÉTER MULTIPROPÓSITO PARA DRENAJE DE 14 FR, 25 CM DE LONGITUD. PIEZA | PIEZA | 6 | 14 |
| 600 | HRAEI-MA8369 | SIN CLAVE | 25400287 | KIT PARA TRATAMIENTO DE VARICES POR LASER INCLUYE: FIBRA RADIAL PARA LASER, INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR. X 11CM Y EQUIPO PARA RELIZAR PROCEDIMIENTO | KIT | 28 | 70 |
| 601 | HRAEI-MA8370 | SIN CLAVE | 25400532 | VALVULA BIOLOGICA AORTICA | PIEZA | 1 | 2 |
| 602 | HRAEI-MA8373 | SIN CLAVE | 25400510 | STENT AUTOEXPANDIBLE NITINOL SUPERA | PIEZA | 1 | 2 |
| 603 | HRAEI-MA8411 | SIN CLAVE | 25400364 | SET DE EXTENSIÓN MICROVOLUMEN 60′′ (152.4 CM) CON SEGURO LUER LOCK MACHO/ HEMBRA Y PINZA. | PIEZA | 1 | 2 |
| 604 | HRAEI-MA8420 | SIN CLAVE | 25400605 | PERLAS PLEDGETS DE PTFE DE 4.8MM X 6MM. | PIEZA | 11 | 26 |
| 605 | HRAEI-MA8421 | SIN CLAVE | 25400100 | SISTEMA DE DRENAJE TIPO BLAKE DE SILICON CALIBRE 10 FR PLANO CON UNION, CON DISEÑO QUE DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE OBSTRUCCION Y AUMENTA EL FLUJO DE DRENADO | PIEZA | 16 | 38 |
| 606 | HRAEI-MA8426 | SIN CLAVE | 25400266 | INJERTO DE DACRÓN BIFURCADO PARA REVASCULARIZACIÓN PERIFÉRICA PRE-COAGULADOS CON COLÁGENO. DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES. | PIEZA | 15 | 36 |
| 607 | HRAEI-MA8427 | SIN CLAVE | 25400532 | VALVULA BIOLOGICA MITRAL | PIEZA | 1 | 2 |
| 608 | HRAEI-MA8646 | SIN CLAVE | 25400254 | SUTURA DE PTFE 7-0 24¨ . ESTERIL. ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE CON 12 PIEZAS | 1 | 2 |
| 609 | HRAEI-MA8659 | SIN CLAVE | 25400364 | DISPOSITIVO AUTOMATIZADO PARA FIJACIÓN Y CORTE DE SUTURA EN VALVULAS CARDIACAS. DISPOSITVO DE 17CM Y 31 CM. DE LARGO CIRUGIA ABIERTA O MINIMA INVASION SEGÚN SEA EL CASO Y 12 GANCHOS OBJETIVOS PURPURAS. | EQUIPO | 1 | 2 |
| 610 | HRAEI-MA8660 | SIN CLAVE | 25400364 | GANCHOS OBJETIVOS PURPURAS PARA VALVULAS CARDIACAS, PARA UTILIZAR CON COR-KNOT. KIT DE 1 GANCHOS | KIT | 1 | 2 |
| 611 | HRAEI-MA8668 | SIN CLAVE | 25400100 | CATETER DE EMBOLECTOMIA DOBLE LUMEN SEGÚN MEDIDAS. | PIEZA | 1 | 2 |
| 612 | HRAEI-MA0496 | 060.166.0640 | 25400446 | SONDAS. PARA ESÓFAGO. DE TRES VÍAS PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS DE LÁTEX CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 65 CM. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | PIEZA | 28 | 70 |
| 613 | HRAEI-MA0497 | 060.166.0657 | 25400440 | SONDAS. PARA ESÓFAGO. DE TRES VÍAS PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS DE LÁTEX CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | PIEZA | 16 | 40 |
| 614 | HRAEI-MA0498 | 060.168.9870 | 25400446 | SONDAS. PARA ESÓFAGO. DE TRES VÍAS PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS DE LÁTEX CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | PIEZA | 10 | 25 |
| 615 | HRAEI-MA1375 | 060.165.0013 | 25400100 | CATÉTERES. CATÉTER PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES CON DOBLE LUMEN CALIBRE 5.0 A 6.8 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.0 FR Y 200 A 210 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. BALÓN: 8.5 A 12 ML. PIEZA. LAS MEDIDAS DEL CATÉTER SERÁN SELECCIONADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | PIEZA | 12 | 30 |
| 616 | HRAEI-MA1376 | 060.165.0021 | 25400100 | CATÉTERES. CATÉTER PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES CON DOBLE LUMEN CALIBRE 6.8 A 7.0 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 A 7 FR Y 200 A 210 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. BALÓN: 11.5 A 15 ML. PIEZA. LAS MEDIDAS DEL CATÉTER SERÁN SELECCIONADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | PIEZA | 12 | 30 |
| 617 | HRAEI-MA1465 | 060.345.3218 | 25400280 | INTRODUCTOR DE PRÓTESIS BILIARES EN UN SOLO PASO INCLUYE CATÉTER GUÍA Y CATÉTER EMPUJADOR DE 208 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 10.0 FR. EQUIPO. | EQUIPO | 8 | 20 |
| 618 | HRAEI-MA1471 | 060.345.3309 | 25400100 | EQUIPOS. EQUIPO PARA LIGAR VÁRICES ESOFÁGICAS Y RECTALES. EQUIPO. | EQUIPO | 80 | 200 |
| 619 | HRAEI-MA1475 | 060.346.0015 | 25400092 | ESFINTERÓTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN CALIBRE DEL CATÉTER 5.5 A 7 FR CON PUNTA DISTAL CORTA O LARGA DE 5 MM O 20 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ÁREA DE CORTE DE: 20 A 25 MM. PIEZA. | PIEZA | 16 | 40 |
| 620 | HRAEI-MA1477 | 060.346.0031 | 25400092 | ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE PRECORTE CON PUNTA DISTAL RECTA O EN FORMA DE "J" CALIBRE DEL CATÉTER 6 - 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 4.5 FR Y 200 CM DE LONGITUD QUE ACEPTA GUÍA DE 0.035" . ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ÁREA DE CORTE DE 4 - 6 MM. | PIEZA | 8 | 20 |
| 621 | HRAEI-MA1481 | 060.463.1820 | 25400249 | GUÍAS. CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO DIÁMETRO 0.035 MM LONGITUD 480 CM. TIPO: SOEHENDRA. PIEZA. | PIEZA | 11 | 26 |
| 622 | HRAEI-MA2045 | 060.345.3762 | 25400448 | EQUIPOS. PARA GASTROTOMÍA PERCUTÁNEA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. CONTIENE: BOTÓN CON DISPOSITIVO DE RETENCIÓN Y OBTURADOR RADIOPACO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL. LA LONGITUD LA SELECCIONARÁ CADA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 20 FR. EQUIPO | EQUIPO | 8 | 20 |
| 623 | HRAEI-MA2046 | 060.345.3770 | 25400448 | EQUIPOS. PARA GASTROTOMÍA PERCUTÁNEA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. CONTIENE: BOTÓN CON DISPOSITIVO DE RETENCIÓN Y OBTURADOR RADIOPACO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL. LA LONGITUD LA SELECCIONARÁ CADA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 24 FR. EQUIPO. | PIEZA | 72 | 180 |
| 624 | HRAEI-MA3324 | SIN CLAVE | 25400469 | FRASCO DE LIPIODOL 10 ML | FRASCO | 6 | 15 |
| 625 | HRAEI-MA3521 | SIN CLAVE | 25400364 | PINZA DE BIOPSIA DE CABEZA OVAL. LONGITUD 180 A 230 CM DIAMETRO MÍNIMO DEL CANAL DE TRABAJO 2.5 MM. PIEZA | PIEZA | 8 | 20 |
| 626 | HRAEI-MA3825 | 060.345.1279 | 25400448 | EQUIPOS. DE GASTROTOMÍA DE SILICÓN CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 ML CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 18 FR. JUEGO. | JUEGO | 8 | 20 |
| 627 | HRAEI-MA3827 | 060.345.1311 | 25400448 | EQUIPOS. DE GASTROTOMÍA DE SILICÓN CON GLOBO EN LA PUNTA DE 5 A 10 ML CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 24 FR. JUEGO. | JUEGO | 8 | 20 |
| 628 | HRAEI-MA4231 | SIN CLAVE | 25400023 | AGUJA DE ESCLEROTERAPIA P/GASTRO. MODELO NM-200L-0423. CAJA CON 5 PIEZAS | PIEZA | 8 | 20 |
| 629 | HRAEI-MA4391 | SIN CLAVE | 25400023 | AGUJA PARA ESCLEROTERAPIA, CALIBRE 4, LONGITUD 200 CM. AGUJA 23 G. MATERIAL PARA CIRUGIA MEDIANTE ENDOSCOPIOS. PIEZA | PIEZA | 5 | 12 |
| 630 | HRAEI-MA4392 | SIN CLAVE | 25400023 | AGUJA PARA ESCLEROTERAPIA, CALIBRE 4, LONGITUD 240 CM. AGUJA 23 G. MATERIAL PARA CIRUGIA MEDIANTE ENDOSCOPIOS. PIEZA | PIEZA | 10 | 24 |
| 631 | HRAEI-MA4393 | SIN CLAVE | 25400084 | CANASTILLA DE DORMIA DE MULTIFILAMENTO PARA EXTRACCION DE CALCULOS EN LA VIA BILIAR, CALIBRE 7 FR., LONGITUD 200 CM., DIMENSION DE LA CANASTILLA 1.5 X 3.5 CM. MATERIAL PARA CIRUGIA MEDIANTE ENDOSCOPIOS. PIEZA | PIEZA | 8 | 20 |
| 632 | HRAEI-MA4395 | SIN CLAVE | 25400084 | CANASTILLA DE DORMIA DE MULTIFILAMENTO PARA EXTRACCION DE CALCULOS EN LA VIA BILIAR, CON PUNTA FILIFORME, CALIBRE 7 FR., LONGITUD 240 CM., DIMENSION DE LA CANASTILLA 1.5 X 3.5 CM. MATERIAL PARA CIRUGIA MEDIANTE ENDOSCOPIOS. PIEZA | PIEZA | 8 | 20 |
| 633 | HRAEI-MA4399 | SIN CLAVE | 25400043 | ASA ROTATORIA DE FORMA OVAL PEQUE¥A PARA POLIPECTOMIA. | PIEZA | 6 | 15 |
| 634 | HRAEI-MA4400 | SIN CLAVE | 25400043 | ASA ROTATORIA DE FORMA OVAL GRANDE PARA POLIPECTOMIA. PIEZA | PIEZA | 6 | 15 |
| 635 | HRAEI-MA6116 | SIN CLAVE | 25400549 | KIT DE CIANOCRILATO, INCLUYE: UN INYECTOR, DOS AMPOLLETAS DE CIANOCRILATO DE 0.5 ML, UN ÁMPULA DE 10 ML DE LIPIODOL DE BOQUILLA. | PIEZA | 5 | 12 |
| 636 | HRAEI-MA6117 | SIN CLAVE | 25400549 | CAJA DE CIANOCRILATO 5 AMPULAS 0.5 ML | CAJA CON 5 PIEZAS | 2 | 3 |
| 637 | HRAEI-MA7389 | SIN CLAVE | 25400364 | PINZA DE BIOPSIA PARA MUESTRAS MÚLTIPLES. LONGITUD DE 160 A 240 CM, DIÁMETRO DE TRABAJO 24MM. PIEZA | PIEZA | 12 | 30 |
| 638 | HRAEI-MA7642 | SIN CLAVE | 25400120 | KIT PARA 100 REPROCESAMIENTOS DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES, QUE CONTIENE: 8 ENVASES DE 3.78LTS DE DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL; 4 ENVASES DE 3.78LTS CON DOSIFICADOR DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO; 120 TIRAS REACTIVAS; UN FILTRO ANTIMICROBIANO DE 0.2 MICRAS. | KIT | 12 | 30 |
| 639 | HRAEI-MA8325 | SIN CLAVE | 25400448 | KIT PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. CONTIENE: BOTÓN CON DISPOSITIVO DE RETENCIÓN Y OBTURADOR RADIOPACO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL. LA LONGITUD LA SELECCIONARÁ CADA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | KIT | 36 | 89 |
| 640 | HRAEI-MA8428 | SIN CLAVE | 25400364 | PINZAS PARA BIOPSIAS GASTROSCOPIO 2.2 MM 160 CM | PIEZA | 40 | 100 |
| 641 | HRAEI-MA8429 | SIN CLAVE | 25400364 | PINZAS PARA BIOPSIAS GASTROSCOPIO 2.2 MM 240 CM | PIEZA | 40 | 100 |
| 642 | HRAEI-MA8430 | SIN CLAVE | 25400573 | BALON EXTRACTOR DE LITOS DE 15 A 18 MM | PIEZA | 8 | 20 |
| 643 | HRAEI-MA8431 | SIN CLAVE | 25400421 | PROTESIS PLASTICA TIPO AMSTERDAM 10 FRX10 FR | PIEZA | 11 | 27 |
| 644 | HRAEI-MA8432 | SIN CLAVE | 25400421 | PROTESIS PLASTICA TIPO AMSTERDAM 10 FRX 7 FR | PIEZA | 12 | 30 |
| 645 | HRAEI-MA8433 | SIN CLAVE | 25400364 | CLIP ENDSOCOPICO LARGO 235 CM CANAL DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO 2.8 MM. | PIEZA | 120 | 300 |
| 646 | HRAEI-MA8434 | SIN CLAVE | 25400571 | BALÓN DE DILATACIÓN CRETM PRO ESOFÁGICOS/PILORICOS/BILIARES CON GUÍA (INCLUIDA LA INDICACIÓN DASE) INFLADO 10-11-12 MM | PIEZA | 14 | 35 |
| 647 | HRAEI-MA8435 | SIN CLAVE | 25400571 | BALÓN DE DILATACIÓN CRETM PRO ESOFÁGICOS/PILORICOS/BILIARES CON GUÍA (INCLUIDA LA INDICACIÓN DASE) INFLADO 12-13, 5-15 MM | PIEZA | 12 | 30 |
| 648 | HRAEI-MA8436 | SIN CLAVE | 25400571 | BALÓN DE DILATACIÓN CRETM PRO ESOFÁGICOS/PILORICOS/BILIARES CON GUÍA (INCLUIDA LA INDICACIÓN DASE) INFLADO 15-16, 5-18 MM | PIEZA | 12 | 30 |
| 649 | HRAEI-MA8437 | SIN CLAVE | 25400571 | BALÓN DE DILATACIÓN CRETM PRO COLONICO/ESOFAGICO/PILORICOS/BILIARES CON GUÍA (INCLUIDA LA INDICACIÓN DASE) INFLADO 8-9-10 MM | PIEZA | 12 | 30 |
| 650 | HRAEI-MA8653 | SIN CLAVE | 25400615 | SPYGLASSDS II + AUTOLITH C/ EHL PROBE | KIT | 1 | 2 |
| 651 | HRAEI-MA8654 | SIN CLAVE | 25400615 | SPYBITE BIOPSY FORCEPS | PIEZA | 1 | 2 |
| 652 | HRAEI-MA8657 | SIN CLAVE | 25400364 | PINZA TWIN GASPER (220CM) DESECHABLE. | PIEZA | 1 | 2 |
| 653 | HRAEI-MA8658 | SIN CLAVE | 25400615 | STENTFIX OTSC SYSTEM SET (165CM) | PIEZA | 1 | 2 |
| 654 | HRAEI-MA8669 | SIN CLAVE | 25400605 | WALLFLEX BILIARY RX COVERED 10 X80 | PIEZA | 1 | 2 |
| 655 | HRAEI-MA8670 | SIN CLAVE | 25400605 | PROTESIS WALLFLEX ESOFAGICA BILIAR | PIEZA | 1 | 2 |
| 656 | HRAEI-MA8693 | SIN CLAVE | 25400573 | BALON EXTRACTOR DE LITOS DE 9 A 12 MM | PIEZA | 4 | 10 |
| 657 | HRAEI-MA8694 | SIN CLAVE | 25400573 | BALON EXTRACTOR DE LITOS DE 12 A 15 MM | PIEZA | 4 | 10 |
| 658 | HRAEI-MA4439 | SIN CLAVE | 25400296 | SISTEMA PARA INSUFLAR BALONES ENDOSCOPICOS, HASTA 20 CC | PIEZA | 48 | 120 |
| 659 | HRAEI-MA1852 | 060.446.1087 | 25400236 | GRAPAS. PARA ANEURISMA TAMAÑO ESTÁNDAR DE MATERIAL NO MAGNÉTICO PERMANENTE RECTA. TIPO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA: 11 MM. APERTURA: 7.8 MM. FUERZA EN GRAMOS: 180. PIEZA. | PIEZA | 10 | 25 |
| 660 | HRAEI-MA1854 | 060.446.1897 | 25400236 | GRAPA PARA ANEURISMA TAMAÑO ESTÁNDAR DE MATERIAL NO MAGNÉTICO PERMANENTE RECTA. TIPO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA: 15 MM. APERTURA: 9.2 MM. FUERZA EN GRAMOS: 200. PIEZA. | PIEZA | 10 | 25 |
| 661 | HRAEI-MA1860 | 060.446.1160 | 25400236 | GRAPA PARA ANEURISMA TAMAÑO ESTÁNDAR DE MATERIAL NO MAGNÉTICO PERMANENTE CURVA. TIPO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA: 11 MM. APERTURA: 7.5 MM. FUERZA EN GRAMOS: 180. PIEZA. | PIEZA | 10 | 25 |
| 662 | HRAEI-MA1870 | 060.446.2010 | 25400236 | GRAPA PARA ANEURISMA TAMAÑO ESTÁNDAR DE MATERIAL NO MAGNÉTICO TEMPORAL RECTA. TIPO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA: 9 MM. APERTURA: 7.0 MM. FUERZA EN GRAMOS: 70. PIEZA. | PIEZA | 10 | 25 |
| 663 | HRAEI-MA2756 | SIN CLAVE | 25400113 | SUTURA CERA DE HUESO. PAQUETE CON 12 PIEZAS | PAQUETE CON 12 PIEZAS | 80 | 200 |
| 664 | HRAEI-MA3293 | 060.371.2480 | 25400206 | ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS. DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 13.0 X 13.0 MM ENVASE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 200 | 500 |
| 665 | HRAEI-MA3294 | 060.371.2498 | 25400206 | ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS. DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 13.0 X 76.0 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 200 | 500 |
| 666 | HRAEI-MA3295 | 060.371.2506 | 25400206 | ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS. DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 25.0 X 76.0 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 200 | 500 |
| 667 | HRAEI-MA3296 | 060.371.2514 | 25400206 | ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS. DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 76.0 X 76.0 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 200 | 500 |
| 668 | HRAEI-MA3297 | 060.371.2472 | 25400206 | ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS. DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 6.4 X 6.4 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 200 | 500 |
| 669 | HRAEI-MA4362 | SIN CLAVE | 25400428 | BOLSA DE POLIPROPILENO ESTERIL PARA MICROSCOPIO PENTERO. | PIEZA | 200 | 500 |
| 670 | HRAEI-MA4372 | SIN CLAVE | 25400364 | HEMOCLIP ESTANDAR | PIEZA | 4 | 10 |
| 671 | HRAEI-MA4508 | SIN CLAVE | 25400533 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL DE PRESION MEDIA ADULTO DE DIAFRAGMA. PIEZA | PIEZA | 14 | 35 |
| 672 | HRAEI-MA4509 | SIN CLAVE | 25400533 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL DE PRESION BAJA ADULTO DE DIAFRAGMA. PIEZA | PIEZA | 2 | 4 |
| 673 | HRAEI-MA4511 | SIN CLAVE | 25400533 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL DE PRESION MEDIA INFANTIL DE DIAFRAGMA. PIEZA | PIEZA | 14 | 35 |
| 674 | HRAEI-MA4512 | SIN CLAVE | 25400533 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL DE PRESION BAJA INFANTIL DE DIAFRAGMA. PIEZA | PIEZA | 2 | 4 |
| 675 | HRAEI-MA4513 | SIN CLAVE | 25400533 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL DE PRESION ALTA NEONATAL DE DIAFRAGMA. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 676 | HRAEI-MA4514 | SIN CLAVE | 25400533 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL DE PRESION MEDIA NEONATAL DE DIAFRAGMA. PIEZA | PIEZA | 1 | 2 |
| 677 | HRAEI-MA6192 | SIN CLAVE | 25400256 | SIERRA DE GIGLI 75 CM. PIEZA | PIEZA | 20 | 50 |
| 678 | HRAEI-MA7237 | SIN CLAVE | 25400205 | MEMBRANA DE POLIESTERURETANO PARA SUSTITUCION DE DURAMADRE NO ABSORVIBLE DE 6 X 8 CM. PIEZA | PIEZA | 100 | 250 |
| 679 | HRAEI-MA7261 | SIN CLAVE | 25400106 | BOLSA DE CRANEOPLASTÍA (METROCRILATO DE METILO) PIEZA | PIEZA | 20 | 50 |
| 680 | HRAEI-MA7284 | SIN CLAVE | 25400101 | CATÉTER 3PS INTRAPARENQUIMATOSO. PIEZA | PIEZA | 80 | 200 |
| 681 | HRAEI-MA7291 | SIN CLAVE | 25400100 | SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL. BACTISEAL. PIEZA | PIEZA | 80 | 200 |
| 682 | HRAEI-MA7302 | SIN CLAVE | 25400041 | MEMBRANA DE POLIESTERURETANO PARA SUSTITUCION DE DURAMADRE NO ABSORBIBLE DE 12 X 14 CM. PIEZA | PIEZA | 120 | 300 |
| 683 | HRAEI-MA7303 | SIN CLAVE | 25400421 | SISTEMA DE FIJACIÓN CRANEAL ABSORBIBLE 20MM. PIEZA | PIEZA | 2 | 3 |
| 684 | HRAEI-MA7304 | SIN CLAVE | 25400421 | SISTEMA DE FIJACIÓN CRANEAL ABSORBIBLE 16MM. PIEZA | PIEZA | 22 | 53 |
| 685 | HRAEI-MA7305 | SIN CLAVE | 25400421 | SISTEMA DE FIJACIÓN CRANEAL ABSORBIBLE 11MM. PIEZA | PIEZA | 160 | 400 |
| 686 | HRAEI-MA7462 | SIN CLAVE | 25400443 | KIT DE DRENAJE EXTERNO LUMBAR. | KIT | 40 | 100 |
| 687 | HRAEI-MA7649 | SIN CLAVE | 25400549 | TISSEEL 10 ML | PIEZA | 120 | 300 |
| 688 | HRAEI-MA7657 | SIN CLAVE | 25400528 | KIT DE ACCESO CRANEAL | PIEZA | 40 | 100 |
| 689 | HRAEI-MA7658 | SIN CLAVE | 25400528 | MICROSENSOR INTRAPARENQUIMATOSO | PIEZA | 40 | 100 |
| 690 | HRAEI-MA8105 | SIN CLAVE | 25400052 | HOJA PARA DERMATOMO WAGNER ESTÉRIL DESECHABLE (GB228R). PIEZA. | PIEZA | 4 | 10 |
| 691 | HRAEI-MA8108 | SIN CLAVE | 25400020 | AGUJAS DE BIOPSIA DESECHABLE PARA EL SISTEMA DE NEURONAVEGACIÓN BRAINLAB-KOLIBRI. | PIEZA | 8 | 20 |
| 692 | HRAEI-MA8109 | SIN CLAVE | 25400610 | ESFERA REFLECTANTE DESECHABLE PARA EQUIPO DE NAVEGACIÓN BRAINLAB | PIEZA | 240 | 600 |
| 693 | HRAEI-MA8110 | SIN CLAVE | 25400610 | PUNTAS ULTRASÓNICAS DE ASPIRACIÓN CONTROLADA DESECHABLES. DIFERENTES MEDIDAS | PIEZA | 100 | 250 |
| 694 | HRAEI-MA8111 | SIN CLAVE | 25400511 | JUEGO DE TUBOS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN DESECHABLES SONASTAR | PIEZA | 100 | 250 |
| 695 | HRAEI-MA8112 | SIN CLAVE | 25400593 | SONDA DE ESTIMULACIÓN CORTICAL | PIEZA | 10 | 25 |
| 696 | HRAEI-MA8113 | SIN CLAVE | 25400528 | VÁLVULA PROGRAMABLE MRI. DESECHABLE. | PIEZA | 6 | 15 |
| 697 | HRAEI-MA8114 | SIN CLAVE | 25400610 | PUERTO DE ACCESO CEREBRAL, ESTÉRIL, DESECHABLE | PIEZA | 10 | 25 |
| 698 | HRAEI-MA8115 | SIN CLAVE | 25400528 | KIT DE CIERRE CRANEAL ESTÉRIL | PIEZA | 140 | 350 |
| 699 | HRAEI-MA8118 | SIN CLAVE | 25400240 | GRAPA ESTÉRIL, DESECHABLE, PARA COLGAJO ÓSEO, CARTUCHO DE 10 PIEZAS. | CARTUCHO | 160 | 400 |
| 700 | HRAEI-MA8142 | SIN CLAVE | 25400528 | VALVULA DE PRESION MEDIA ADULTO | PIEZA | 8 | 20 |
| 701 | HRAEI-MA8143 | SIN CLAVE | 25400100 | CATETER DE DERIVACIÓN BACTISEAL | PIEZA | 60 | 150 |
| 702 | HRAEI-MA8144 | SIN CLAVE | 25400429 | SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO | PIEZA | 60 | 150 |
| 703 | HRAEI-MA8145 | SIN CLAVE | 25400100 | CATETER LUMBAR EXTERNO | PIEZA | 60 | 150 |
| 704 | HRAEI-MA8241 | SIN CLAVE | 25400205 | ESPONJA DE COLÁGENO: 7.5 CM X 7.5 CM. REGENERADORA O REPARADORA DE LA DURAMADRE. ABSORBIBLE NO SUTURABLE. | PIEZA | 80 | 200 |
| 705 | HRAEI-MA8333 | SIN CLAVE | 25400610 | KIT DE FIJACIÓN ULTRASONICA 1.6 /2.1 SONICWELD RX | KIT | 10 | 25 |
| 706 | HRAEI-MA8334 | SIN CLAVE | 25400610 | SET DE CRANEOTOMIA PARA TREPANO TAMAÑO ADULTO | KIT | 28 | 70 |
| 707 | HRAEI-MA8335 | SIN CLAVE | 25400528 | VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO DE DIAFRAGMA DE PRESIÓN | PIEZA | 4 | 9 |
| 708 | HRAEI-MA8336 | SIN CLAVE | 25400610 | SET DE BLOQUEO DE FLUJO PARA ANEURISMA CEREBRAL | KIT | 32 | 80 |
| 709 | HRAEI-MA8338 | SIN CLAVE | 25400205 | ESPONJA DE COLÁGENO: 10.0 CM X 12.5 CM. REGENERADORA O REPARADORA DE LA DURAMADRE. ABSORBIBLE NO SUTURABLE. | PIEZA | 60 | 150 |
| 710 | HRAEI-MA8419 | SIN CLAVE | 25400549 | TISSEEL 4 ML | PIEZA | 100 | 250 |
| 711 | HRAEI-MA8647 | SIN CLAVE | 25400528 | KIT DE CIERRE CRANEAL ESTERIL MEDIDA UNIVERSAL TITANIO P/TRÉPANO CON SET DE FIJACIÓN | PIEZA | 140 | 350 |
| 712 | HRAEI-MA8648 | SIN CLAVE | 25400075 | BOLSA PARA DRENAJE SUBDURAL ESPECIALIZADA | PIEZA | 40 | 100 |
| 713 | HRAEI-MA8649 | SIN CLAVE | 25400610 | CAMP CRANEOTOMIA ESTERIL | PIEZA | 200 | 500 |
| 714 | HRAEI-MA8650 | SIN CLAVE | 25400610 | LESIONADOR ELECTROTÉRMICO C/SET DE PUNTAS | PIEZA | 14 | 35 |
| 715 | HRAEI-MA8651 | SIN CLAVE | 25400610 | MONITOREO IONM NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO COMPLETO ISIS XPRT | PIEZA | 60 | 150 |
| 716 | HRAEI-MA8652 | SIN CLAVE | 25400584 | INJERTO VASCULAR PTFE LINEAL PROPATEN CON HEPARINA | PIEZA | 1 | 2 |
| 717 | HRAEI-MA8661 | SIN CLAVE | 25400590 | SISTEMA DE PLANEACIÓN Y MAPEO USB NEURQUIRURGICOS DE LAS REDES NEURONALES | PIEZA | 10 | 25 |
| 718 | HRAEI-MA1969 | 060.889.0216 | 25400493 | TIRAS. DE FLUORESCEÍNA PARA USO OFTALMOLÓGICO. ENVASE CON 10 PIEZAS. | ENVASE CON 10 PIEZAS | 8 | 20 |
| 719 | HRAEI-MA7376 | SIN CLAVE | 25400532 | VÁLVULA DE AHMED PARA GLAUCOMA TIPO S-2. ADULTO. PIEZA | PIEZA | 4 | 10 |
| 720 | HRAEI-MA8131 | SIN CLAVE | 25400605 | PAQUETE QUIRURGICO DE FACOEMULSIFICACIÓN INCLUYE: LIO + INY 2 SOLUCIONES SALINAS OFTALMICAS 2 AMVISC PLUS 1 CUCHILLETE 15° 1 CUCHULLETE 3MM 1 CANULA IRRIGACION 1 CANULA CISTITOMO 1 ESPONJA 1 FCO. AZUL BULTO DE ROPA TRIPANO CASSETTE FACO POR DIA QX | KIT | 40 | 100 |
| 721 | HRAEI-MA8132 | SIN CLAVE | 25400605 | PAQUETE QUIRURGICO EECC INCLUYE: BULTO DE ROPA LIO PMMA 2 AMVISC PLUS 1CUCHILLETE 15° 1 CUCHILLETE CRESCENT 1 CANULA IRRIGACION 1 CANULA CISTITOMO 1 AZUL TRIPANO 1 AGUJA RETROBULBAR DE 25 G | KIT | 20 | 50 |
| 722 | HRAEI-MA8133 | SIN CLAVE | 25400605 | PAQUETE QUIRURGICO DE VITRECTOMIA INCLUYE: BULTO DE ROPA 2 SOLUCIONES SALINAS 1 CANULA DE IRRIGACION 1 CASSETTE PARA VITRECTOMIA | KIT | 6 | 15 |
| 723 | HRAEI-MA8134 | SIN CLAVE | 25400605 | PAQUETE QUIRURGICO DE FACOVITRECTOMIA INCLUYE: LIO + INY 2 SOLUCIONES SALINAS OFTALMICAS 2 AMVISC PLUS 1 CUCHILLETE 15° 1 CUCHILLETE 3.0MM 1 CANULA IRRIGACION 1 CANULA CISTITOMO BULTO DE ROPA 1 CASSETTE COMBINADO | KIT | 6 | 15 |
| 724 | HRAEI-MA8135 | SIN CLAVE | 25400605 | TRANSPLANTE CORNEAL C/LENTE INCLUYE: LIO 3 PZAS 1 FCO OPTISOL 1 SOLUCION SALINA OFTALMICA 1 AMVISC PLUS 2 SUTURAS NYLON 10-0 1 ESPONJAS BULTO DE ROPA | KIT | 2 | 5 |
| 725 | HRAEI-MA8136 | SIN CLAVE | 25400255 | TRANSPLANTE CORNEAL C/TREPANOS INCLUYE: 1 FCO OPTISOL 1 SOLUCION SALINA OFTALMICA 1 AMVISC PLUS 2 SUTURAS NYLON 10-0 1 ESPONJAS BULTO DE ROPA 2 TREPANOS | KIT | 2 | 5 |
| 726 | HRAEI-MA8137 | SIN CLAVE | 25400605 | PAQUETE QUIRURGICO CROSS LINKING INCLUYE: 1 CAMPO OFTALMICO 1 VITAMINA B2 1 LENTE DE CONTACTO 1 KIT POST QUIRURGICO | KIT | 2 | 5 |
| 727 | HRAEI-MA8418 | SIN CLAVE | 25400528 | MEMBRANA AMNIÓTICA OFTALMOLOGÍA | PIEZA | 8 | 20 |
| 728 | HRAEI-MA8671 | SIN CLAVE | 25400605 | VITRECTOMIA CON LASER- ELITE. CONSTA DE CUCHILLETE 2.8MM, CUCHILLETE 15°, CANULA IRRIGACION, CISTITOMO, SOLUCION SALINA, CASSETE SE5423WV, CANULA DE CHARLZ 1 C/3 PX, SONDA 1 C/10 PX | KIT | 8 | 20 |
| 729 | HRAEI-MA8672 | SIN CLAVE | 25400605 | FACOVITRECTOMIA CON LASER-ELITE CONST DE: CUCHILLETE 2.8MM,CUCHILLETE 15°, CANUAL IRRIGACION,CISTITOMO, SOLUCION SALINA, VISCOELASTICO,LENTE + INY, CASSETE SE5523WV, CANULA DE CHARLZ 1 C/3 PX, SONDA 1 C/10 PX | KIT | 10 | 25 |
| 730 | HRAEI-MA8673 | SIN CLAVE | 25400605 | ACEITE DE SILICON DE 5000 centistokes 10ML PARA EL AREA DE RETINA | PIEZA | 4 | 10 |
| 731 | HRAEI-MA8674 | SIN CLAVE | 25400605 | LIQUIDO PESADO PARA EL AREA DE RETINA | PIEZA | 6 | 15 |
| 732 | HRAEI-MA8675 | SIN CLAVE | 25400605 | PINZAS DE PEELING DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA CALIBRE 23 USO OFTALMOLOGIA. DESECHABLE. | PIEZA | 12 | 30 |
| 733 | HRAEI-MA8676 | SIN CLAVE | 25400605 | BANDA IMPLANTE OFTALMICA DE SILICON TIPO 41 | PIEZA | 6 | 15 |
| 734 | HRAEI-MA8677 | SIN CLAVE | 25400605 | ESPONJA ESCLERAL TIPO 504 4 MM P/ RETINA | PIEZA | 6 | 15 |
| 735 | HRAEI-MA8678 | SIN CLAVE | 25400605 | TINTURA DE AZUL BRILLANTE PARA TINCION DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA | PIEZA | 4 | 10 |
| 736 | HRAEI-MA8679 | SIN CLAVE | 25400605 | SISTEMA DE INYECCION SILICON Y FLUIDOS VISCOSOS 23GA | PIEZA | 4 | 10 |
| 737 | HRAEI-MA8680 | SIN CLAVE | 25400605 | GANCHOS RETRACTOR FLEXIBLE DE POLIPROPILENO CON TOPE DE SILICONA PARA CIRUGIA DE CATARATA | PIEZA | 16 | 40 |
| 738 | HRAEI-MA8681 | SIN CLAVE | 25400605 | ANILLOS DE TENSION CAPSULAR 12MM | PIEZA | 4 | 10 |
| 739 | HRAEI-MA8682 | SIN CLAVE | 25400593 | SET DE INTUBACIÓN DE CRAWFORD CONSISTENTE EN TUBO DE SILICONA FLEXIBLE DE 305 MM. CONECTADO EN CADA EXTREMIDAD A UNA SONDA DE 27 G X 115 MM. | SET | 8 | 20 |

Los licitantes, dentro de su propuesta técnica deberán ofertar SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE y durante la vigencia del contrato los siguientes equipos:

1	SISTEMA DE ECOGRAFÍA

Para utilizarse en los renglones relativos a este equipo la Convocante solicitará al proveedor ganador un (1) Sistema de Ecografía con Transductor que permitan proporcionar imágenes de ultrasonido para la colocación de agujas y catéteres en la estructura vascular o procedimientos percutáneos

Especificaciones del escáner

Dimensiones: 30,5 cm (12”) largo x 33 cm (13”) alto x 12,7 cm (5”) ancho +/- 1 cm

Peso: 4,54 kg (10 libras). +/- 250 grs.

Fuentes de alimentación: Adaptador de CA, batería de CC interna y externa.

Consumo: 84 W máximo

Tamaño del monitor: 12,1”+/- .1”

Información en Pantalla

Marcador de orientación del Transductor.

 Fecha en formato año/mes/día; Hora en formato de 24 hrs.

 Marcadores de profundidad de la imagen.

 Iconos de referencia tamaño del catéter.

 Indicador de alimentación CA.

 Indicador de Contraste.

 Indicador de Batería.

Mandos.

Indicador de Aumento.

Indicador de Disminución.

Indicador de profundidad de la imagen. (1.5 cm, 3.0 cm, 4.5 cm, 6.0 cm)

Indicador de marcadores de profundidad, líneas coordenadas.

Indicador de Imagen Congelada.

Indicador de Encender /Apagar / Reiniciar.

Especificaciones del Transductor.

L-VA: Sonda lineal para acceso vascular

Frecuencia: 5 -10 MHz

Enfoque, elevación: 1,8 cm

Profundidad de escaneo máxima: 6,0 cm

Ancho de escaneo: 1,9 cm

Mandos del Transductor.

Encender/Apagar/Reiniciar.

Reducir aumento / Incrementar Aumento

Profundidad.

Congelar Imagen.

Profundidad de la imagen Profundidad focal

1,5 cm 0,6 cm

3,0 cm 1,5 cm

4,5 cm 3,0 cm

6,0 cm 5,0 cm

Especificaciones del adaptador de CA

Voltaje de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz.

Corriente de entrada (máxima): 2 Amp

Especificaciones de la batería interna

Composición química: Ion de litio

Voltaje de salida nominal: 10,8 VCC

Corriente de salida (máxima): 6 Amp

Potencia de salida (con carga completa): 52 W/h

Tiempo de funcionamiento con carga completa: 1,0 horas

Tiempo de recarga de batería (carga completa): 1,75 horas

Batería montada en el soporte de ruedas

Voltaje de salida nominal de la batería: 10,8 VCC

Corriente de salida de la batería (máxima): 6 Amp

Composición química: Ion de litio

Potencia de salida (con carga completa): 95 W/h

Tiempo de funcionamiento con carga completa: 2,5 horas

Tiempo para recarga de batería (carga completa): 3 horas.

2	LÁMPARA EXTERNA PARA VISUALIZAR EL SISTEMA VASCULAR SUPERFICIAL

Dos (2) lámparas:

Descripción:

instrumento localizador de venas cuyo objetivo es lograr la visualización de la vasculatura superficial.

Que permita a los usuarios localizar fácilmente venas periféricas en conexión con procedimientos médicos, tales como la venopunción.

Especificaciones:

Posicionamiento óptimo del dispositivo Cualquier dirección

Rango de trabajo 4” a 18”

Modos Estándar e inverso

Ajustes 1 universal

Profundidad de la vena Hasta 10mm

Ancho de la vena: venas pequeñas y grandes

Tiempo de funcionamiento continuo 3 horas

Opciones programables Tiempo muerto

Dispositivo, soporte, fuente de poder, adaptadores internacionales, manual

Peso Menos de 10 onzas

Dimensiones 2”x2.4”x7.9”

Opción de manos libres Si

Tolerancia al movimiento Si

Calibración Ninguna

Alineación Permanentemente alineada

Centro de línea de precisión A la anchura de un cabello

Que pueda ser usado para encontrar válvulas y bifurcaciones

Que se puede limpiar Tiempo de carga de la batería De 2 a 5 horas

3	ESTERILIZADOR DE PLASMA DE GAS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Para utilizarse en el renglón 410: la Convocante solicitará al proveedor ganador un (1) esterilizador de plasma de gas de peróxido de hidrogeno que permita realizar la esterilización de los instrumentos quirúrgicos en un menor tiempo.

Con un Ciclo estándar: 47 minutos (para la mayoría de instrumentos quirúrgicos de uso general).

Con un Ciclo flexible: 42 minutos (para hasta para 2 endoscopios flexibles de un solo canal).

Que su Proceso de esterilización sea de 50 minutos o menor.

Que permita demandas quirúrgicas como mínimo de 24 kg.

Que su agente esterilizante NO sea tóxico.

Que contenga un Pedal para simplificar el proceso de carga y descarga y pantalla táctil para tu operación.

Puerto USB para descarga de información de los ciclos.

4	EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLE

La Convocante solicitará al proveedor ganador un (1) equipo de desinfección de alto nivel para endoscopios flexibles.

Que tenga un sistema operativo de pantalla táctil fácil de usar con opciones de 4 ciclos y función de detección de fugas interactivas

Que sus Ciclos sean de 19 minutos factibles de ser validados

Que sea compatibles con los principales fabricantes de endoscopios

5	EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA

La Convocante solicitará al proveedor ganador un (1) equipo de sistema de control de temperatura

Debe contener la modalidad de terapia tanto para Normoterapia como Hipotermia

Con capacidad de calentador entre 2500 a 3000 BTU/h/750 vatios

Con un fluido circulante con agua destilada o esterilizada

Capacidad de depósito entre 3.5 y 4 litros

Velocidad de flujo de agua de por lo menos 5 litros por minuto

Rango de visualización de temperatura del paciente de 10 a 44 grados centígrados

Rango de control de temperatura del paciente de 32 a 38.5 grados centígrados

Rango de control de visualización de temperatura de agua de 3 a 45 grados centígrados

Que su peso no sea mayor a 45 kg.

6	SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA Y CETONAS EN SANGRE

La Convocante solicitará al proveedor ganador la cantidad que considere pertinente de glucómetros:

Glucómetro con Tecnología Biosensor, Método de ensayo Electroquímica amperométrica

Enzima GDH-NAD, que cuente con Calibración y un Rango de hematocrito 15-65%, Memoria Hasta 1000 eventos, Tiras envasadas en foil individual, Recordatorio de control de calidad e Indicadores de hipo e hiperglucemia.

Medición de glucosa: Tipo de muestra Capilar, arterial, venosa y neonatal, Volumen de muestra 0,6 microlitros, Tiempo de la reacción 5 segundos, Rango de medición 20-500 mg/dl y Exactitud 98,7%

Medición de cetonas: Tipo de muestra Capilar y venosa, Volumen de muestra 1,5 microlitros, Tiempo de la reacción 10 segundos, y Rango de medición de cetonas 0,0-8,0 mmol/L

En caso de ser necesario a petición del Hospital y de acuerdo a sus necesidades, este podrá solicitar un incremento en el número de equipos adicionales a las bombas de infusión propiedad del Hospital, dichos equipos deberán contar con las siguientes características sin costos para la Contratante para las partidas 243, 244, 245, 246, 247 y 248

Bomba de infusión equipo con capacidad de administrar líquidos y fármacos por vía parenteral, enteral o epidural en forma constante que permita el uso de dos canales alternos o simultáneos. Con las características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas, como a continuación se indica:

- Sistema de infusión volumétrica.

- Control por medio de microprocesador

- Sistema de infusión multifuncional basado en un cassete

- Rango de velocidad de flujo micro 0.1-99.9 ml/h (incremento de 0.1 ml)

- Rango de velocidad de flujo macro 100 – 999 ml/h (incremento de 1 ml)

- Kvo de 1ml/h máximo

- Pantalla lcd

- Detección de aire en línea proximal

- Detección de aire en línea distal

- Modos de programación para infusión estándar, programación de pasos múltiples, dosis de carga y cálculo de dosis.

- Listado de por lo menos 99 fármacos pre programados

- Protección anti flujo libre

- Trampa atrapa burbujas

- Eliminación de aire o retro purgado

- Tipo de infusión estándar, alternativa o simultánea

- Sistema de alarmas e indicadores con: detección de aire en la línea, de línea ocluida, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja.

- Batería recargable con duración de hasta 6 horas r. Silencio momentáneo s. Panel de control en español. T. Almacenamiento de datos u. Peso máximo 4.5 kg. Con batería.

Instalación:

Requiere corriente eléctrica 110 v/ 50-60 hz.

Los licitantes participantes deberán considerar para presentar su propuesta técnica que dé así requerirlo la convocante, deberán de proporcionar en caso de resultar adjudicado los equipos de bombas de infusión en las cantidades y especificaciones que en su momento se requieran derivado del incremento de las actividades de la convocante, asimismo se compromete a proporcionar lo siguiente:

- Proporcionar los catálogos técnicos y manuales originales, con traducción simple al español y proporcionar la capacitación con valor curricular avalada por el fabricante al personal de las unidades médicas que usaran los equipos.

- Proporcionar asistencia técnica y servicio técnico con capacidad de respuesta de 24 horas en sitio, posteriores al reporte de falla del equipo, en caso de que la reparación del equipo sea mayor a 3 días deberán dejar equipo de soporte que permita la operación o que se quede a cambio.

- Dará mantenimiento preventivo de los equipos propuestos, con verificación después de cada mantenimiento con entrega por escrito de informe detallado por procedimiento y respaldo que sustente la verificación realizada metrológicamente. Adjuntando a esta carta licencia sanitaria, aviso de funcionamiento y responsable sanitario. Certificado de calibración de los equipos a utilizar en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Avalado por un laboratorio certificado o por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y deberá presentar documento que avale dicho requisito, para tal efecto. Estándares y normas del cuarto limpio. Comprobante de otorgamiento del servicio de calibración. Diagramas de seguridad del centro de servicio y fotografías del taller.

“ANEXO A”

ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

| CONCEPTO | VALOR ASIGNADO |  |
| --- | --- | --- |
| RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA | 24 PUNTOS |  |
| I.1. Característica técnica No. I. Aviso de funcionamiento | 6 | 24 |
| Presenta aviso de funcionamiento contra riesgos sanitarios autorizado por la COFEPRIS | 6 |  |
| No presenta aviso de funcionamiento contra riesgos sanitarios autorizado por la COFEPRIS | 0 |  |
| I.2. Característica técnica II Calidad "Registros Sanitarios" | 6 |  |
| Presenta del 80% al 100% de los Registros Sanitarios donde se especifiquen las características requeridas que deben coincidir con las mencionadas en el ANEXO TÉCNICO. | 6 |  |
| Presenta menos del 80% de los Registros Sanitarios donde se especifiquen las características requeridas que deben coincidir con las mencionadas en el ANEXO TÉCNICO. | 0 |  |
| I.3. Característica técnica No. III. Del ANEXO TÉCNICO “Fichas técnicas" | 6 |  |
| Presenta del 80% al 100% de las fichas técnicas donde se especifiquen las características requeridas que deben coincidir con las mencionadas en el ANEXO TÉCNICO. | 6 |  |
| Presenta menos del 80% de las fichas técnicas donde se especifiquen las características requeridas que deben coincidir con las mencionadas en el ANEXO TÉCNICO. | 0 |  |
| I.4. Característica técnica No. IV. CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DONDE SE LE OTORGUE AL LICITANTE EL RESPALDO para cumplir las obligaciones que se deriven del pedido, firmada autógrafamente por la persona que cuente con las facultades suficientes y deberá anexar copia de la identificación oficial. | 6 |  |
| Presenta del 80% al 100% de las cartas del fabricante y/o distribuidor donde se le otorgue al licitante el respaldo para cumplir las obligaciones que se deriven del pedido, firmada autógrafamente por la persona que cuente con las facultades suficientes y deberá anexar copia de la identificación oficial. | 6 |  |
| Presenta menos del 80% de las cartas del fabricante y/o distribuidor donde se le otorgue al licitante el respaldo para cumplir las obligaciones que se deriven del pedido, firmada autógrafamente por la persona que cuente con las facultades suficientes y deberá anexar copia de la identificación oficial. | 0 |  |
| RUBRO II. CAPACIDAD DEL LICITANTE | 8 PUNTOS |  |
| II.1 Recursos Económicos | 4 | 8 |
| Presenta Declaración Fiscal anual (2021) y última declaración provisional de ISR. | 4 |  |
| No presenta Declaración Fiscal anual (2021) y última declaración provisional de ISR. | 0 |  |
| II.2 Garantía de los bienes-vale de canje | 1 |  |
| Presenta la carta garantía de los bienes junto con el escrito bajo protesta de decir verdad que en caso de que los bienes se encuentran cerca de su caducidad los cambiará por unos de iguales o similares características con vale de canje. | 1 |  |
| No presenta la carta garantía de los bienes junto con el escrito bajo protesta de decir verdad que en caso de que los bienes se encuentran cerca de su caducidad los cambiará por unos de iguales o similares características con vale de canje. | 0 |  |
| II.3 Que la empresa cuente con personal discapacitado | 1 |  |
| Cuente con el 5% su plantilla o más | 1 |  |
| Cuente con menos del 5% su plantilla | 0 |  |
| II.4 MIPYMES que produzcan innovación tecnológica relacionada directamente con la adquisición. | 1 |  |
| Produzca innovación tecnológica relacionada directamente con la adquisición. | 1 |  |
| No produzca innovación tecnológica relacionada directamente con la adquisición. | 0 |  |
| II.5 Aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, en términos del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | 1 |  |
| Presenta documentación en la que conste la aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género | 1 |  |
| No presenta documentación en la que conste la aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género | 0 |  |
| RUBRO III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | 7 PUNTOS |  |
| III.1 Experiencia. Mayor tiempo suministrando bienes similares en el mercado (vigencia de los contratos) | 3.5 | 7 |
| Experiencia de 3 años o más | 3.5 |  |
| Experiencia de hasta 2 años hasta 2 años 11 meses | 2.33 |  |
| Experiencia de un 1 año un mes hasta 1 año 11 meses | 1.16 |  |
| Experiencia de hasta de 1 año | 0 |  |
| III.2 Especialidad. Mayor número de contratos y/o pedidos con los cuales el licitante pueda acreditar que ha suministrado bienes similares y en condiciones similares a las establecidas en la presente convocatoria | 3.5 |  |
| 3 pedidos y/o contratos o más | 3.5 |  |
| 2 pedidos y/o contratos | 2.33 |  |
| 1 pedido y/o contrato | 1.16 |  |
| 0 pedidos y/o contratos | 0 |  |
| RUBRO IV. CUPLIMIENTO DE PEDIDOS Y/O CONTRATOS | 11 PUNTOS |  |
| 3 o más documentos de cancelación de fianza de cada pedido o un pedido plurianual en el que se haya pactado que las obligaciones del proveedor se consideran divisibles a efecto de que sea susceptible de computar lo años. | 11 | 11 |
| 2 documentos de cancelación de fianza de cada pedido o un pedido plurianual en el que se haya pactado que las obligaciones del proveedor se consideran divisibles a efecto de que sea susceptible de computar lo años. | 7.33 |  |
| 1 documento de cancelación de fianza de cada pedido en el que se haya pactado que las obligaciones del proveedor se consideran divisibles a efecto de que sea susceptible de computar lo años. | 3.66 |  |
| 0 documentos de cancelación de fianza de cada pedido o un pedido plurianual en el que se haya pactado que las obligaciones del proveedor se consideran divisibles a efecto de que sea susceptible de computar lo años. | 0 |  |
|  | 50 puntos |  |

- FORMATOS QUE FACILITAN Y AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| Anexo Técnico |  |
| --- | --- |
| Formato 1 | Modelo de contrato |
| Formato 2 | Fianza para cumplimiento de contratos y calidad del servicio |
| Formato 3 | Relación de documentación requerida para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones |
| Formato 4 | Para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de persona física o moral |
| Formato 5 | ## Declaración de ausencia de impedimentos legales |
| Formato 6 | Declaración de Integridad |
| Formato 7 | Facultades para comprometerse en el procedimiento |
| Formato 8 | Conocimiento de aceptación de que se tendrá como no enviada su proposición, cuando el archivo electrónico no pueda abrirse por tener algún virus informático o por otra causa ajena. |
| Formato 9 | Propuesta técnica |
| Formato 10 | Declaración de conocimiento y cumplimiento de normas |
| Formato 11 | Acreditación de nacionalidad mexicana y grado de contenido nacional |
| Formato 12 | Patentes, Marcas y Derechos de autor |
| Formato 13 | Propuesta económica |
| Formato 14 | Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas |
| Formato 15 | Cadenas Productivas |
| Formato 16 | Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales |
| Formato 17 | Consentimiento expreso para difusión de información reservada o confidencial |
| Formato 18 | Entrega de factura |

FORMATO 1 MODELO DE CONTRATO

CONTRATO 1 (ABIERTO O CERRADO) 2PARA LA ADQUISICIÓN DE  (O PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE O ARRENDAMENTO DE) 3 ($DESCRIPCIÓNCATEGORIA), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 4 (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), REPRESENTADA POR 5 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE 6 (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), EN ADELANTE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y, POR LA OTRA, 7 (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, Solo si el proveedor es persona moral 8REPRESENTADA POR NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL), EN SU CARÁCTER DE _(señalar el carácter del representante de la empresa)_, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

- ANTECEDENTES

9 (Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a la adquisición de los bienes o contratación de los servicios y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias).

Que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo ____ de los Lineamiento que regulan la operación del Programa ______________________________________“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, deberá __________________________________________________.

Mediante oficio N° __________________________, el Titular de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, instruyó ________________________________________________.

- DECLARACIONES

Cada una de las partes dan a conocer información sobre sí misma, entre otra la siguiente: señalar su naturaleza y personalidad jurídica, objeto social o jurídico, el nombre y cargo de los representantes legales y la forma en que acreditan su personalidad, información adicional esta contendrá todas las declaraciones que, además de las anteriores, deseen hacer las partes, y domicilio legal, en el caso de la dependencia o entidad, la suficiencia presupuestal con la cual pagará las obligaciones contractuales; el nombre del procedimiento de contratación realizado para adjudicar el contrato y su fundamento

I. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

I.1	10 Es una “DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con ___(ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se señalan en ___(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias)__,

I.2	11Conforme a lo dispuesto por ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades), el C. 12 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), 13 (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), con R.F.C 14 (Colocar RFC) es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3	15 De conformidad con ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente instrumento el C. 16 (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), 17 (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C 18 Colocar RFC), facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más servidores públicos, se deberá agregar la siguiente declaración tantas veces firmantes sean añadidos.

I.X	19 De conformidad con ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente instrumento el C. 20 (NOMBRE DEL FIRMANTE X), 21 (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C 22 (Colocar RFC DEL FIRMANTE X) 23, facultado para __(colocar facultades y participación en el contrato)__.

I.4	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de 24 (TIPO DE PROCEDIMIENTO) 25 (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter 26 (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 27 (FUNDAMENTO) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de la “LAASSP”

I.5	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número 28 (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA)_ con folio de autorización 29 (FOLIO AUTORIZACIÓN SP) 30, de fecha ___ de _______ de ______, emitido por la _____________________.

I.6	Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° 31 (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.7	32 Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

II.1	Es una persona 33 (FISICA O MORAL) 34 legalmente constituida mediante ________________ (Describir aquellos instrumentos públicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran realizado), denominada 35 (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, 36_(OBJETO SOCIAL).

II.2	37La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante _____________________________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.3	Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4	Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la “LAASSP” y 88, fracción I de su Reglamento; así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la “LAASSP”.

II.5	Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.6	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes 38 (RFC PROVEEDOR).

II.7	Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.8	Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en 39 (DOMICILIO FISCAL PROVEEDOR).

III.	De “LAS PARTES”:

III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

Establecen el objeto del contrato, así como los derechos y obligaciones que tendrán cada una de las partes como consecuencia de la suscripción del mismo, esta parte contiene una a una y debidamente numeradas, las distintas obligaciones y derechos de las partes y en las que se detalla, entre otros aspectos lo siguiente:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la adquisición de (o la prestación del servicio de o arrendamiento de) 3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto 40 I.4 de las declaraciones de este instrumento jurídico.

Si la categoría es arrendamiento

41Si se trata de arrendamiento de bienes, indicar si éste es con opción a compra

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

(EN CASO DE SER CERRADO): (en caso que en detalle de $Categoría a contratar haya seleccionado NO, no se muestra esta línea y la tabla El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

42_ (COLOCAR TABLA PRECIO UNITARIO) _

El monto total del mismo es por la cantidad de 43_ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO sin impuestos) en moneda nacional antes de impuestos y 44__ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO sin impuestos) _ en moneda nacional después de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición del (o prestación del servicio de) 3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

(EN CASO DE PLURIANUAL) De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se pagará a “EL PROVEEDOR” los siguientes montos en cada ejercicio fiscal.

| Ejercicio Fiscal | Porcentaje | Monto |
| --- | --- | --- |
| 45(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) | 46 (% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | 47(MONTO TOTAL DEL CONTRATO con impuestos * % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |

(EN CASO DE SER ABIERTO): (en caso que se haya seleccionado monto total o en detalle de $Categoría a contratar haya seleccionado NO, no se muestra esta línea y la tabla El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

48_ (COLOCAR TABLA PRECIO UNITARIO) _

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato es por la cantidad de 49_ (PRECIO UNITARIO) _ en moneda nacional antes de impuestos, el monto total mínimo del mismo es por la cantidad de 50_ (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) _ en moneda nacional antes de impuestos y el monto total máximo del mismo es por la cantidad de 51_ (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) _ en moneda nacional antes de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición del (o prestación del servicio de) 3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

(EN CASO DE PLURIANUAL) De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se considerarán los montos mínimos y máximos a pagar a “EL PROVEEDOR” en cada ejercicio fiscal.

| Ejercicio Fiscal | Porcentaje | Monto mínimo | Monto máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 52(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) | 53(% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | 54(MONTO MÍNIMO * % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | 55(MONTO MÁXIMO * % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |  |

Si la categoría es arrendamiento

56 Para el caso de servicios o arrendamiento indicar si el pago será por mensualidades vencidas

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO (ODCS y RICG)

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presenten errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI o factura electrónica corregido.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

57 El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada (señalar la forma y el medio mediante el cual se presentará)

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3,

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE 58 _______________________, del banco 59 __________________, 60 a nombre de “______________________________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

- Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

- Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

- Registro Federal de Contribuyentes;

- Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

- Nombre(s) del(los) banco(s); y

- Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

- Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

61El pago de los bienes entregados o prestación de los servicios o arrendamiento recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de pago en moneda extranjera, indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo.

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”.

(EN CASO DE EXISTIR ANTICIPOS) 62 Se otorgarán a “EL PROVEEDOR” los siguientes anticipos, con la previa autorización del (SERVIDOR PUBLICO CON FACTULTADES PARA AUTORIZAR ANTICIPO) de conformidad con el ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__.

| ANTICIPO (PORCENTAJE DEL MONTO TOAL) | FECHA A OTORGAR ANTICIPO |
| --- | --- |
| 63 (COLOCAR EL % DE ANTICIPO) | 64 (FECHA EN QUE SE PAGARÁ ANTICIPO) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |

65 Asimismo se estipula que la amortización de los anticipos atrás descritos se llevará a cabo ____(señalar la forma en que se llevará a cabo su amortización.)____

CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 66COLOCAR FECHA DE INICIO) y hasta el 67 (COLOCAR FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO) sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo en que por necesidades de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá ampliarse el suministro de los bienes, prestación del servicio o arrendamiento objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, no se requerirá de la solicitud de “EL PROVEEDOR”.

SEXTA. GARANTÍAS DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO Y ANTICIPOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, las siguientes garantías:

(EN CASO SELECCIONAR GARANTÍA SOBRE EL BIEN O SERVICIO Y VICIOS OCULTOS)

- Garantía de los bienes.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, prestación del servicio o arrendamiento, una garantía de fabricación por 68 (COLOCAR NUMERO DE MESES) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, firmada por el representante legal de “El proveedor”.

(EN CASO SELECCIONAR GARANTÍA DE ANTICIPO)

- Garantía de los anticipos recibidos. - “EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar el 69 (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DE GARANTÍA DE ANTICIPOS) previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto de los anticipos recibidos.

El otorgamiento de anticipos, deberá garantizarse en los términos del artículo 48 de la “LAASSP” y primer párrafo del artículo 81 de su Reglamento. Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de anticipos se realice de manera electrónica

La póliza de garantía de anticipo será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que el “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR”, autorización por escrito de que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato, para lo cual “EL PROVEEDOR”, deberá solicitar por escrito a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” una vez concluida la verificación de cumplimiento o terminación del contrato la liberación de la fianza a efecto de que “EL PROVEEDOR” ” pueda solicitar a la afianzadora la cancelación o liberación de la fianza.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera hacer efectivo un importe parcial de la póliza de garantía de fianza de anticipo, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otra póliza nueva de fianza o un endoso a la misma, amparando el importe restante de la obligación total requerida.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

(EN CASO NO SELECCIONAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

70 Ingresar excepción de la garantía de cumplimiento

(EN CASO SI SELECCIONAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la “LAASSP”,  85 fracción III, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de 70.1 Tesorería de la Federación, 70 de su Reglamento, las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la 70.1 Tesorería de la Federación, por un importe equivalente al 71 (COLOCAR NÚMERO DE % DE GARANTÏA DE CUMPLIMIENTO)___ 72 ((COLOCAR EN LETRA NUMERO DE GARANTÏA)) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica.

73 La fianza deberá presentarse en  (Determinar lugar y forma), en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos:

- Expedirse a favor de la 70.1 Tesorería de la Federación y señalar su domicilio;

- La indicación del importe total garantizado con número y letra;

- La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas;

- El señalamiento de la denominación o nombre de “EL PROVEEDOR” y de la institución afianzadora, así como sus domicilios correspondientes;

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

- La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

- La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de “EL PROVEEDOR”, la liquidación debida;

- Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;

- Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

- El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

- “Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato.

- “La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.”;

- “La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.”; y

- “La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.”

De no cumplir con dicha entrega, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la “LAASSP”.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

“EL PROVEEDOR” acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la “LAASSP”.

Considerando que la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

- 74 Entregar los bienes y prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos, para el caso de arrendamiento conceder el uso y goce de los bienes, expresando que se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, mismos que serán instalados y puestos en operación.

- 75Para el caso de arrendamiento correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se genere, hasta el lugar de entrega de los bienes, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato.

- Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen.

- Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.

- No difundir a terceros sin autorización expresa de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

- Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

- Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos.

- Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento.

- Extender a “EL PROVEEDOR”, en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

- 76 Para el caso de arrendamiento se compromete a mantener en custodia los bienes, dado que no son de su propiedad, no podrá traspasarlos, subarrendarlos o transmitir la posesión de los mismos bajo ningún concepto, ni cambiarlos de domicilio, salvo autorización por escrito por parte del “PROVEEDOR”

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO

77 La entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el _(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)_.

78 La entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento., se realizará en los domicilios señalados en el  _(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)_.y en las fechas establecidas en el mismo; los bienes serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por _(colocar si es el administrador o el supervisor del contrato)_ ; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad.

79 Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos o discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes, “EL PROVEEDOR” contará con un _(colocar plazo para reposición de bienes)_, para la reposición de éstos, contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

80 Señalar si existirá el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse, así como el servidor público facultado para el otorgamiento de la misma.

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE

81 “EL PROVEEDOR” se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato, o en su caso los insumos necesarios para la prestación del servicio o arrendamiento, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el _(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)_.del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a “EL PROVEEDOR”, cuando con posterioridad a la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

DÉCIMA QUINTA. CALIDAD

“EL PROVEEDOR” deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para proporcionar los bienes o la prestación de los servicios o arrendamiento requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no estará obligada a recibir los bienes o aceptación de los servicios o arrendamiento cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

“EL PROVEEDOR” queda obligado ante “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados o prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la “LAASSP”.

Para el caso de arrendamiento

82  “EL PROVEEDOR” será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y/o terceros con motivo de negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que haga de las instalaciones de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, incluyendo el mantenimiento y estará obligado a resarcir los importes que esta determine al respecto.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deslindando a ésta de toda responsabilidad.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR” tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo la información que proporcione “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PROVEEDOR” se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

“EL PROVEEDOR” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” tiene conocimiento en que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la “LAASSP” y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, “EL PROVEEDOR” se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier proceso legal.

“EL PROVEEDOR” se obliga a poner en conocimiento de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cualquier hecho o circunstancia que en razón de los bienes prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” no podrá, con motivo del suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento que realice a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS O ARRENDAMIENTO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al C. 18 (COLCOAR NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), 19 (COLOCAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o de su personal.

Asimismo, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo aceptará los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, no se tendrán por aceptados por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES

En caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del 83 (COLOCAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA)__% sobre el monto de los bienes proporcionados en forma parcial o deficientemente (o los días de atraso en el inicio de la prestación del servicio o del arrendamiento), los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando “EL PROVEEDOR” no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, “EL PROVEEDOR” realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la adquisición de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por conducto del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al 84 (COLOCAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)_%_, 85por cada  (colocar periodicidad de pena) de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados o atraso en el inicio de la prestación de los servicios o arrendamiento oportunamente, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Por lo anterior, el pago de la adquisición o prestación de los servicios o arrendamiento quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena deberá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el IVA.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la “LAASSP”.

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la “LAASSP” establezca.

Esta pena convencional no descarta que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la “LAASSP”, en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la “LAASSP”, y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, “EL PROVEEDOR” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en relación con el suministro materia de este contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL

“LAS PARTES” convienen en que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL PROVEEDOR” ni con los elementos que éste utilice para el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no tiene nexo laboral alguno con “EL PROVEEDOR”, por lo que éste último libera a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los bienes o prestación de los servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO.

Cuando en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los bienes o la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR”, cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual “EL PROVEEDOR” deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD-” pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de “EL PROVEEDOR”, así como del CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;

- Si incurre en negligencia en el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, sin justificación para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento.  del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Si no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- Si no proporciona a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del suministro de los bienes objeto o prestación de los servicios o arrendamiento del presente contrato;

- Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

- Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;

- Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

- Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este instrumento jurídico;

- Si “EL PROVEEDOR” no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente instrumento jurídico;

- Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;

- Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, durante el suministro de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;

- Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que “EL PROVEEDOR” incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto  o prestación de los servicios del presente contrato; y

- En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes o prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“EL PROVEEDOR” será responsable por los daños y perjuicios que le cause a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea comunicado a “EL PROVEEDOR” con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR” cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de “EL PROVEEDOR” y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”.

TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre, cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2 y II.2.

Las facultades de los servidores públicos comúnmente se enuncian o describen en la normatividad interna de cada dependencia o entidad como puede ser, estatuto orgánico, reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos, POBALINES, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” como “EL PROVEEDOR”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| 12 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | 13 (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | 14 (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| 16 (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | 17 (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | 18 (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| 20 (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | 21 (CARGO DEL FIRMANTE X) | 22 (R.F.C. FIRMANTE X) |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| 35 (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | 38 (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

FORMATO 2

FIANZA PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y CALIDAD DEL SERVICIO

DATOS DE LA AFIANZADORA

DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, CON DOMICILIO EN,________________NÚMERO COLONIA ________, CÓDIGO POSTAL____________________CIUDAD DE ___________-.

NÚMERO DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN PARA OPERAR EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS _______________ _________________.

BENEFICIARIA

EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA”, EN LO SUCESIVO “LA BENEFICIARIA”, CON DOMICILIO EN, CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA, KILÓMETRO 34.5, PUEBLO DE ZOQUIAPAN, CÓDIGO POSTAL 56530, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.

DATOS DEL FIADO(S)

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA, CON R. F.C. ____________________ CON DOMICILIO EN, ____________________________ NÚMERO_____________ COLONIA ____________________, ALCALDIA__________ , CÓDIGO POSTAL ________________ CIUDAD DE ______________.

DATOS DE LA PÓLIZA

NÚMERO:_________________________,

MONTO AFIANZADO:___________________(_____________________________ PESOS 00/100 M.N.) QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.).

FECHA DE EXPEDICIÓN_____________________.

OBLIGACIÓN GARANTIZADA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO NÚMERO__________________EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.

NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ DIVISIBLE, POR LO QUE, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO, SE HARÁ EFECTIVA SOLO EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL.

DATOS DEL CONTRATO O CONTRATO, EN LO SUCESIVO EL “CONTRATO”

NÚMERO DE CONTRATO: OBJETO:_______________________________________________

MONTO DEL CONTRATO: _____________________ (________________________ PESOS __/100 M.N.), QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.).

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: __________________.

TIPO: (ADQUISICION DE _______________________________,).

NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ DIVISIBLE, POR LO QUE, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO, SE HARÁ EFECTIVA SOLO EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL.

EL PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN:

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO “LA BENEFICIARIA”, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACIÓN DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET www.amig.org.mx

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL “CONTRATO” NUMERO _____________________A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y EN SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASEN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA), SE COMPROMETE A PAGAR AL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA”, HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES (CON NÚMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) QUE REPRESENTA EL 10 % DEL VALOR DEL “CONTRATO” NÚMERO_________________.

(DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL “CONTRATO” INDICADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 20% DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL “CONTRATO” EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS, SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO, (LA “AFIANZADORA” O LA “ASEGURADORA”) PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

(DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA), SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CUARTA. - VIGENCIA. LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL “CONTRATO” NÚMERO______________ Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA” OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO” NÚMERO______________, EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA), LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES.

(DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DEL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA” PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO”, CUANDO CONCURRAN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA” DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR. EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO, (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) OTORGARÁ EL O LOS ENDOSOS CONDUCENTES, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) DICHOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA”.

EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITA (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE EN SU CONJUNTO, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA PÓLIZA INICIAL.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD. (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) REALIZARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.

(DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) DEBERÁ COMUNICAR AL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA”, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN AL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA” LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA.

EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUANDO EL FIADO SOLICITE DICHA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL “CONTRATO” NUMERO_________________, EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA” HAYA CALIFICADO O REVISADO Y ACEPTADO LA GARANTÍA EXHIBIDA POR EL FIADO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS Y POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS O POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FIADO, RESPECTO DEL “CONTRATO” NÚMERO _________________ Y SUS RESPECTIVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS. (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALDAD DE IXTAPALUCA” PODRÁ PRESENTAR LA RECLAMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 279, DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN CUALQUIER OFICINA, O SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN Y ANTE CUALQUIER APODERADO O REPRESENTANTE DE LA MISMA.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. SERÁ APLICABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

FORMATO 3

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: _______________

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

- PRESENTE

| DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (Formato 3) |  |  |
|  | PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE PERSONA FÍSICA O MORAL. (FORMATO 4) |  |  |
|  | CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y FORMATOS |  |  |
|  | DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES. (Formato 5) |  |  |
|  | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (Formato 6) |  |  |
|  | FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE EN EL PROCEDIMIENTO (Formato 7) |  |  |
|  | PODER NOTARIAL EN FAVOR DE LA PERSONA FACULTADA PARA FIRMAR LA PROPOSICIÓN E IDENTIFICACION OFICIAL |  |  |
|  | ACEPTACIÓN POR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN. (Formato 8) |  |  |
|  | CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL (Formato 17) |  |  |
|  | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FICALES (ART. 32-D DEL CFF |  |  |
|  | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS) |  |  |
|  | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE INFONAVIT |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  | SI | NO |
|  | PROPUESTA TÉCNICA. (SE PODRÁ UTILIZAR EL FORMATO 9) |  |  |
|  | DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS (FORMATO 10) |  |  |
|  | ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA (FORMATO 11) |  |  |
|  | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. (FORMATO 12) |  |  |
|  | CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO |  |  |
|  | REGISTROS SANITARIOS |  |  |
|  | DOCUMENTO CON EL QUE DEMUESTRE QUE CUENTA CON LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA |  |  |
|  | AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE. |  |  |
|  | DECLARACION FISCAL ANUAL (2021) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR. |  |  |
|  | CARTA GARANTÍA DE LOS BIENES Y VALE DE CANJE |  |  |
|  | FICHAS TÉCNICAS |  |  |
|  | CONSTANCIA EMITIDA POR EL IMPI QUE ACREDITE QUE ES UNA MIPYME Y QUE PRODUZCA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 AÑOS. |  |  |
|  | LA MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON DISCAPACIDAD |  |  |
|  | DOCUMENTACIÓN EN LA QUE CONSTE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO |  |  |
|  | COPIA DE CONTRATOS O DOCUMENTOS DONDE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD SUMINISTRANDO BIENES DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS SOLICITADOS |  |  |
|  | DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE LA FIANZA DE LOS CONTRADOS REFERIDOS |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  | SI | NO |
|  | PROPUESTA ECONÓMICA. Formato 13 |  |  |
|  | ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Formato 14 |  |  |
|  | ESCRITO LIBRE DE PRECIOS Y CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES |  |  |

| A T E N T A M E N T E |  |
| --- | --- |
| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES |

FORMATO 4

PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE PERSONA FÍSICA O MORAL

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición a nombre y representación de: (Persona Física o Moral).

NO. DE LICITACIÓN:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ____________________ REGISTRO PATRONAL DEL IMSS: ________________ NACIONALIDAD: _________________ DOMICILIO:(EL CASO DE QUE EL DOMICILIO PRINCIPAL DE SU EMPRESA SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA, SE SOLICITA TAMBIÉN OTRO DOMICILIO DE SUCURSAL, OFICINA, BODEGA, ETC. UBICADO EN CDMX.) _________________________________________ CALLE Y NÚMERO: ____________ COLONIA: _____________ ALCALDIA: ________________ CÓDIGO POSTAL: _____ ENTIDAD FEDERATIVA: ________ TELÉFONO Y FAX:(EN CASO DE QUE EL TELÉFONO PRINCIPAL DE SU EMPRESA SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA, SE SOLICITA TAMBIÉN OTRO TELÉFONO DE SUCURSAL, OFICINA, BODEGA, ETC. UBICADO EN EL CDMX) ______________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ____________ NO. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: _________________ FECHA: ____________________ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: ___________________________________ FOLIO MERCANTIL: _________ FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO MERCANTIL: _______________ REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: ________________ RELACIÓN DE ACCIONISTAS: APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE (S): R.F.C. % DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: __________________ REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _____________________ NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA Y CON PODER NOTARIAL PARA FIRMAR LAS PROPOSICIONES: ______________ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ________________ DOMICILIO DEL REPRESENTANTE: _______________________ DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: __________ FECHA: ________________ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: ______________

LUGAR Y FECHA

PROTESTO LO NECESARIO

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 5

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES

ESCRITO RELATIVO AL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y fecha de expedición: _______________

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

- PRESENTE

En relación a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica a Plazos Recortados LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 para la adquisición de (_____________), el suscrito (nombre del representante legal de la empresa licitante), en mi calidad de representante legal de la (nombre de la empresa), comparezco ante usted, para declarar bajo protesta de decir verdad:

Que ninguno de los integrantes de mi representada se encuentra bajo los supuestos que establece el artículo 50 o de no haber sido inhabilitado por alguno de los supuestos señalados por el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Mi representada se da por enterada que en caso de la información aquí proporcionada resultase falsa, será causa de sanciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 6

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

- LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: _______________

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

- LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

- PRESENTE

C._________________, representante legal de la empresa ____________________________, quién participa en el procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica a Plazos Recortados No. __________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mí o por interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 7

FACULTADES PARA COMPROMETERSE EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y fecha de expedición: _______________

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

- PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica a Plazos Recortados LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 por medio de la cual el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, convocó a participar relativa a la adquisición de (señalado en el Anexo Técnico).

Sobre el particular manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones sin que resulte necesario acreditar la personalidad jurídica, asimismo comunico a usted que mi representada cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria para participar y por lo tanto como representante legal de (nombre o razón social de la empresa) manifiesto a usted lo siguiente:

Que es deseo de mi representada participar en esta Licitación, por lo que se tiene pleno conocimiento de todas y cada una de las condiciones, especificaciones de la misma y Anexo Técnico, así como lo establecido en la junta de aclaraciones, manifestando mi aceptación.

Asimismo, expreso que se conoce lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. De conformidad con lo anterior, se solicita se tenga por registrado a este licitante para la Licitación en mención.

A T E N T A M E N T E

___________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 8

CONOCIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁ COMO NO ENVIADA SU PROPOSICIÓN, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR OTRA CAUSA AJENA.

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y fecha de expedición: _______________

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

- LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

- PRESENTE

C. __________________ de la empresa y/o persona física ____________________________manifiesto que se tendrá como no presentada mi propuesta y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que contenga las proposiciones técnica y económica y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por otra causa ajena a este Hospital, en términos de los dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública y gubernamental, denominado CompraNet”.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 9

PROPUESTA TÉCNICA

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y fecha de expedición: _______________

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

PRESENTE

Proposición técnica presentada por: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE).

| RENGLON | CLAVE HRAEI | CNIS | CUCOP | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PAÍS DE ORIGEN | FABRICANTE | MARCA | REGISTRO SANITARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A T E N T A M E N T E

_____________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 10

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y fecha de expedición: _______________

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

- LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

- PRESENTE

De conformidad con lo indicado en el punto II.4 y VI.2 inciso 2) de la convocatoria de la licitación arriba citada, declaro que los bienes que oferto y que entregaré en caso de ser adjudicado, cumplen con las “Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a la falta de estas con las Internacionales o, en su caso, las Normas de Referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

| NOM-253-SSA1-2012 | PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. |
| --- | --- |
| NOM-137-SSA1-2008 | ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS |
| NOM-240-SSA1-2012 | INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA. DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CUMPLIMIENTO EMITIDO POR COFEPRIS |

O en su caso manifiesta que mi representada cumple con todos los requisitos establecidos en las normas mencionadas con antelación.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 11

MARGEN DE PREFERENCIA

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes en cumplimiento a  las “Reglas para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional, respecto del Precio de los Bienes de Importación, en los Procedimientos de Contratación de Carácter Internacional Abierto que realizan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Diciembre de 2010.

Lugar y fecha de expedición: _______________(1)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

- LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (2)

- Presente

Me refiero al procedimiento de_______ (3) ___________ no. __ (4) ____ en el que mi representada, la empresa _______________ (5) ___________________ participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las “Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo los renglones ____(6)______, será(n) producido(s) en los estados unidos mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%, o __(7)___% como caso de excepción.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la Convocante.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________

NOMBRE  Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 12

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y fecha de expedición: _______________

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

- PRESENTE

C. ___________________________________________, manifiesto, que asumiré la responsabilidad total en caso de que en la prestación del servicio objeto de la presente Convocatoria, se infrinjan Patentes, Marcas o Derechos de Autor, eximiendo a la Convocante de cualquier responsabilidad.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 13

(PROPUESTA ECONÓMICA)

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y fecha de expedición: _______________

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

- LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

- PRESENTE

Proposición económica presentada por: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y R.F.C. DEL LICITANTE.

| RENGLON | CLAVE HRAEI | CNIS | CUCOP | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA Y MÁXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MÍNIMO Y MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |

Los precios señalados en esta proposición económica serán en moneda nacional, a dos decimales, fijos, y estarán vigentes para el ejercicio fiscal 2023, hasta el total cumplimiento del contrato que derive de esta Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica a plazos Recortados NO. LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 14

ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y fecha de expedición: _______________(1)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA (2)

- PRESENTE

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mí representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (9)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMATO ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

- Señalar la fecha de suscripción del documento.

- Anotar el nombre de la convocante.

- Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).

- Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.

- Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

- Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

- Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

- Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

- Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

FORMATO 15

PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS

- LA CONFIANZA DE RECIBIR TUS PAGOS A TIEMPO

- ¡Tus pagos en sólo 5 días! Tu capital disponible cuando lo necesites.

¡Cobra de inmediato! No desperdicies más tiempo ni recursos. El programa Cadenas Productivas de NAFINSA te brinda la liquidez que todo empresario necesita para crecer porque ya no tendrás que esperar largos plazos para recibir tus pagos. El paso para tener el control total de tu dinero.

- ¿Qué es?

Es un programa integral  para el desarrollo de proveedores de grandes empresas, dependencias o entidades del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a través del cual, obtienen liquidez sobre sus cuentas por cobrar, al contar con la posibilidad de operarlos en factoraje sin necesidad de esperar  la fecha de vencimiento de los mismos, permitiéndoles  obtener mayor liquidez para la operación de su negocio, además tienen acceso a herramientas que les permiten incrementar su competitividad a través de cursos de capacitación y asistencia técnica.

- ¿Para quién es?

Para los proveedores de grandes empresas del sector privado, del gobierno federal, estatal y municipal que formen una cadena productiva.

- Nuestra oferta:

Ofrecer una solución a los problemas de liquidez para la micro, pequeña y mediana empresa al anticipar mediante la operación de factoraje, sus cuentas por cobrar de manera electrónica, a través de la red de intermediarios financieros incorporados.

BENEFICIOS PARA  EL PROVEEDOR:

- Otorga liquidez inmediata.

- Reduce gastos de cobranza.

- Brinda certeza en el flujo de efectivo sobre sus documentos por cobrar.

- Permite crear un historial crediticio, brindándole la posibilidad de acceder a otro tipo de financiamiento.

- Acceso a capacitación y asistencia técnica.

- Participa en el programa compras  del gobierno

- BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS DE PRIMER ORDEN:

- Desarrollo de su red de proveedores al otorgarles liquidez sobre sus cuentas por cobrar.

- Reducción de costos, riesgos y tiempos de operación.

- Posibilidad de desarrollar su red de distribuidores

- Negociación de mejores plazos con sus proveedores.

- Permite una mejor administración de pagos de su negocio.

- Simplifica su operación bancaria al contar con un solo mecanismo de dispersión de Fondos Multibanco.

- Trabaja con el intermediario financiero de su preferencia.

- Optimiza recursos en su forma de operación.

- BENEFICIOS PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD GUBERNAMENTAL:

- Eficiencia en los procesos de pago.

- Detonador del crecimiento económico sectorial y regional.

- Fomenta el gobierno digital.

- Proporciona mayor transparencia y agilidad en los pagos para sus proveedores.

- Permite el desarrollo de proveedores otorgándoles liquidez sobre sus cuentas por cobrar.

- Reduce costos, riesgos y tiempos de operación.

- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

- Operación de factoraje financiero sin recurso.

- Descuento hasta por el 100% del importe de la cuenta por cobrar.

- Sin comisiones.

- Tasa de interés fija

- El plazo máximo de los documentos que podrá descontar podrá ser de hasta 180 días tratándose del sector privado y para el sector público podrá ser menor.

- El financiamiento se otorga a partir de la operación en factoraje de un documento dado de alta en las Cadenas Productivas.

- El pago de intereses es por anticipado los cuales descuentan el importe de la cuenta por cobrar.

- REQUISITOS PARA LOS PROVEEDORES:

- Ser una empresa o persona física con actividad empresarial legalmente constituida.

- Ser proveedor de una empresa de primer orden, de una Dependencia o Entidad Gubernamental incorporada al Programa de Cadenas Productivas además deberá ser referenciado por su comprador para ser incorporado.

- Requisitos para las empresas de primer orden y las dependencias o Entidades Gubernamentales:

Para conocer los requisitos de incorporación se deberá de canalizar al prospecto con la dirección de Cadenas Productivas.

- DOCUMENTACIÓN

- Para proveedores que son Personas Físicas:

- Comprobante de domicilio fiscal.

- Vigencia no mayor a 2 meses.

- Comprobante de domicilio oficial (recibo de agua, luz, teléfono fijo, predio).

- Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

- Identificación oficial vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio.

- Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros).

- La firma deberá coincidir con la del convenio.

- Alta en hacienda y sus modificaciones.

- Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (Razón Social o Domicilio Fiscal).

- En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

- Alta en hacienda y sus modificaciones.

- Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (Razón Social o domicilio fiscal).

- En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

- PARA PROVEEDORES QUE SON PERSONAS MORALES:

- Copia simple del acta constitutiva (escritura con la que se constituye o crea la empresa).

- Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

- Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

- Copia simple de la escritura de reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

- Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.

- Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

- Completa y legible en todas las hojas.

- Copia simple de la escritura pública de los poderes y facultades del representante legal para actos de dominio.

- La escritura debe estar inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio.

- Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

- Comprobante de domicilio fiscal.

- Vigencia no mayor a 2 meses.

- Comprobante de domicilio oficial (recibo de agua, luz, teléfono fijo, predio)

- Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

- Identificación oficial vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio.

- Credencial de elector; pasaporte vigente ó fm2 (para extranjeros).

- La firma deberá coincidir con la del convenio.

- Alta en hacienda y sus modificaciones.

- Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal).

- En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del sat.

- Cédula del registro federal de contribuyentes (RFC, hoja azul).

- Estado de cuenta bancario donde se depositarán los recursos.

- Sucursal, plaza, Clabe interbancaria.

- Vigencia no mayor a 2 meses.

- Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

- ¿Cómo afiliarte a Cadenas Productivas si eres Proveedor?

La empresa de primer orden o dependencia gubernamental proporcionan a NAFINSA su base de proveedores susceptibles de descuento electrónico.

NAFINSA registra la base de proveedores recibida en Cadenas Productivas e inicia la campaña de afiliación.

El proveedor firma el convenio de adhesión a Cadenas Productivas y entrega a NAFINSA información de afiliación para descuento electrónico.

NAFINSA afilia al proveedor para otorgarle su clave de acceso y contraseña para realizar operaciones de descuento electrónico.

Documentación para la empresa de primer orden o dependencia gubernamental.

Para conocer los documentos para la incorporación a Cadenas Productivas se deberá de canalizar al prospecto con la dirección de Cadenas Productivas.

- Contratación:

Para más información y forma de contratación de este programa visítanos en nafinsa.com o llámanos al 5089 6107 en el CDMX o del interior, sin costo, al 01800 NAFINSA (623 4672). De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.

INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Guía para llenado de solicitud de proveedores al programa Cadenas Productivas

| No | Campo | Longitud de carácter | Tipo | Consideraciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Número de proveedor | 25 | Obligatorio | Cada dependencia y/o entidad, definió en la implementación de la cadena productiva el dato que se usaría como numero de proveedor, ya sea un número asignado por la EPO o el RFC del proveedor, por lo que es necesario enviar en el archivo solo el dato que les corresponda a cada registro. |
| 2 | RFC | 20 | Obligatorio | Capturar sin guiones ni espacios. |
| 3 | Apellido paterno | 25 | Obligatorio | Se captura el apellido paterno de proveedores que sean personas físicas. No se captura los datos de representantes de una persona moral cuyo caso el espacio se dejará vació. |
| 4 | Apellido materno | 25 | Obligatorio | Se captura el apellido materno de proveedores que sean personas físicas. No se captura los datos de representantes de una persona moral en cuyo caso el espacio se dejará vació. |
| 5 | Nombre | 80 | Obligatorio | Se captura el nombre de proveedores que sean personas físicas. No se captura los datos de representantes de una persona moral en cuyo caso el espacio se dejará vació. |
| 6 | Razón social | 50 | Obligatorio | Nombre de la persona moral seguido de la abreviación del tipo de entidad p. Ej. (S.A., S.A. de C.V., S. de R.L., S.C., A.C., etc.) |
| 7 | Calle no. Ext. Y no. Int. | 80 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 8 | Colonia | 60 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 9 | Estado | 60 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 10 | País | 60 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 11 | Alcaldia o municipio | 60 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 12 | Código postal | 5 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 13 | Teléfono | 20 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 14 | Fax | 20 | Opcional | En una sola celda y completa. |
| 15 | Correo electrónico | 30 | Opcional | En una sola celda y completa. |
| 16 | Datos del contacto o representante | 25/25/80/20/20/30 | Obligatorio/opcional | Bajo las mismas consideraciones que los datos del proveedor. |
| 17 | Tipo | N/a | N/a | Siempre será el número “1” |
| 18 | Susceptible | N/a | N/a | Siempre será la letra “s” |

- Lista de documentos para la integración del expediente de afiliación

- al programa de Cadenas Productivas

- 1.- 	Carta requerimiento de afiliación.

- Debidamente firmada por el área usuaria compradora

- 2.-	**copia simple del acta constitutiva (escritura con la que se constituye o crea la empresa).

- Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

- Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

- 3.- 	**copia simple de la escritura de reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

- Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

- Estar debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio.

- Completa y legible en todas las hojas.

- 4.-	**copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los poderes y facultades del representante legal para actos de dominio.

- Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio.

- Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

- 5.- 	Comprobante de domicilio fiscal

- Vigencia no mayor a 2 meses

- Comprobante de domicilio oficial (recibo de agua, luz, teléfono fijo, predio)

- Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

- 6.- 	Identificación oficial vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

- Credencial de elector; pasaporte vigente ó fm2 (para extranjeros)

- La firma deberá coincidir con la del convenio

- 7.- 	alta en hacienda y sus modificaciones

- Anexo r-1 ó r-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

- En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del sat.

- 8.- 	Cédula del registro federal de contribuyentes (RFC, hoja azul)

- 9.- 	Estado de cuenta bancario donde se depositarán los recursos

- Sucursal, plaza, clabe interbancaria

- Vigencia no mayor a 2 meses

- Estado de cuenta que emite la institución financiera y llega su domicilio.

- La documentación arriba descrita, es necesaria para que la Promotoría genere los contrato s que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

- Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

- Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

- 2 convenios con firmas originales

- Contrato originales de cada intermediario financiero.

- Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

- (** Únicamente, para personas morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoria que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:

Av. Insurgentes Sur no. 1971, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, en el edificio anexo, nivel jardín, área de atención a clientes.

(LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN)

FORMATO 16

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del Gobierno Federal. En el plano internacional y como miembro de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y firmante de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la convención.

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos; realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimento y revisión de la convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

ARTÍCULO 222. COMETEN EL DELITO DE COHECHO:

I.- El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

CAPÍTULO XI

COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS.

Artículo 222 bis. - Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

FORMATO 17

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: _______________

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

- LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023

- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

- PRESENTE

(Nombre)____________________, en mi carácter de _________________________, de la ___ (persona moral) ___, otorgo consentimiento expreso a la convocante para que los documentos relativos a la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS LA-12-NBU-012NBU999-I-13-2023 que pudieran contener información de carácter reservada o confidencial sean consultados públicamente. El presente se otorga de manera libre y voluntaria siempre y cuando la información esté relacionada con la licitación en la que mi representada participa. Asimismo, manifiesto que previo al otorgamiento del presente se me puso a disposición el aviso de privacidad.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7, 18, 20, 21 de la Ley General de Protección de Datos personales en posesión de sujetos obligados; 117 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

FORMATO 18

ENTREGA DE FACTURA

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

|  | EMPRESA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NO. DE CONTRATO |  |  |
|  |  |  |  | PARTIDA PRESUPUESTAL |  |  |
|  |  |  |  | FECHA DE ENTREGA A REVISIÓN |  |  |
| # | FECHA FACTURA | FOLIO FACTURA | # ORDEN DE SUMINISTRO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1 |  |  |  | $ | $ | $ |

QUIEN ENTREGA LA FACTURA                                                                                            QUIEN RECIBE LA FACTURA