**Dirección de Administración y Finanzas**

**Subdirección de Recursos Materiales**

**Licitación Pública Nacional Electrónica**

**a Plazos Recortados**

**N° LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023**

**RELATIVA A:**

**“La Contratación del servicio de Laboratorio Clínico para el Ejercicio Fiscal 2023"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ÍNDICE** | Pág. |
|  | **GLOSARIO** |  |
| **I.** | **DATOS GENERALES** |  |
| **I.1** | Entidad convocante | 1 |
| **I.2** | Medio y carácter que se utilizará en el procedimiento | 1 |
| **I.3** | Número del procedimiento | 2 |
| **I.4** | Ejercicio Fiscal que abarcará la contratación | 2 |
| **I.5** | Idioma en que se presentarán las proposiciones | 3 |
| **I.6** | Disponibilidad presupuestaria | 3 |
| **I.7** | Declaración con falsedad y combate al cohecho | 3 |
| **I.8** | Vigencia del contrato | 3 |
| **II.** | **OBJETO Y ALCANCE DE LA CONVOCATORIA** |  |
| **II.1** | Identificación del servicio | 3 |
| **II.2** | Determinación de asignación de partidas | 3 |
| **II.3** | Precio máximo de referencia | 3 |
| **II.4** | Normas con las que deberán cumplir | 4 |
| **II.5** | Pruebas de verificación de cumplimiento de especificaciones | 4 |
| **II.6** | Tipo de contrato | 4 |
| **II.7** | Modalidad de contratación | 4 |
| **II.8** | Forma de adjudicación | 4 |
| **II.9** | Modelo de contrato | 4 |
| **II.10** | Documentación requerida para la formalización del contrato | 5 |
| **II.11** | Lugar para la entrega de documentos y plazo para la firma del contrato | 5 |
| **II.12** | Horario para la prestación de los servicios | 6 |
| **II.13** | Lugar para la prestación de los servicios | 6 |
| **II.14** | Condiciones para la verificación y aceptación de los servicios | 6 |
| **II.15** | Seguros | 6 |
| **II.16** | Pago | 6 |
| **II.17** | Moneda en que se pagará | 7 |
| **II.18** | Lugar y condiciones de entrega de las facturas | 7 |
| **II.19** | Sanción por incumplimiento en la formalización del contrato | 8 |
| **II.20** | Impuestos y derechos | 8 |
| **II.21** | Penas convencionales | 8 |
| **II.22** | Deductivas | 9 |
| **II.23** | Garantía de los servicios | 9 |
| **II.24** | Garantía del cumplimiento | 9 |
| **II.25** | Garantía del anticipo | 9 |
| **II.26** | Ejecución de la fianza de cumplimiento del contrato | 9 |
| **II.27** | Liberación de la garantía | 9 |
| **II.28** | Modificaciones al contrato | 10 |
| **II.29** | Modificación de la garantía de cumplimiento | 10 |
| **II.30** | Rescisión del contrato | 10 |
| **II.31** | Restricción de cesión de derechos y obligaciones | 10 |
| **II.32** | Terminación anticipada del contrato | 11 |
| **II.33** | Suspensión temporal del servicio | 11 |
| **II.34** | Nulidad de los actos, contratos y convenios | 11 |
| **II.35** | Controversias | 11 |
| **III.** | **FORMA Y TERMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO** | |
| **III.1** | Reducción del plazo | 12 |
| **III.2** | Calendario de eventos | 12 |
| **III.3** | Difusión de la Convocatoria | 12 |
| **III.4** | Prohibición de retirar las proposiciones o dejarlas sin efecto | 12 |
| **III.5** | Proposiciones conjuntas | 12 |
| **III.6** | Proposiciones que se pueden presentar | 13 |
| **III.7** | Documentación distinta a las proposiciones | 13 |
| **III.8** | Revisión de la documentación distinta a las proposiciones | 13 |
| **III.9** | Para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica | 13 |
| **III.10** | Rubrica de las proposiciones | 14 |
| **III.11** | Visita a las instalaciones de la Convocante | 14 |
| **III.12** | Junta de aclaraciones | 14 |
| **III.13** | Presentación de muestras | 16 |
| **III.14** | Acto de presentación y apertura de proposiciones | 17 |
| **III.15** | Suspensión del procedimiento de Licitación | 17 |
| **III.16** | Cancelación del procedimiento de Licitación | 17 |
| **III.17** | Declaración del procedimiento de Licitación desierto | 18 |
| **III.18** | Acto de Fallo | 18 |
| **IV.** | **REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR** |  |
| **IV.1** | Presentación, formato y firma de la proposición | 19 |
| **IV.2** | Condición de los precios | 20 |
| **IV.3** | Moneda en que se expresará la proposición | 20 |
| **IV.4** | Modificación de las proposiciones | 20 |
| **IV.5** | Periodo de vigencia de la proposición | 20 |
| **IV.6** | Preferencia a bienes nacionales | 21 |
| **IV.7** | Comunicación y relación con el Hospital Regional de alta Especialidad de Ixtapaluca durante el procedimiento de Licitación | 21 |
| **IV.8** | Utilización de los documentos e información de esta Convocatoria | 21 |
| **IV.9** | Derechos de propiedad industrial, derechos de autor u otros derechos exclusivos | 22 |
| **IV.10** | Causas de desechamiento de las proposiciones | 22 |
| **V.** | **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES** |  |
| **V.1** | Criterios para la evaluación | 23 |
| **V.2** | Forma de evaluación | 24 |
| **V.3** | Errores aritméticos | 26 |
| **V.4** | Criterios para la adjudicación | 26 |
| **VI.** | **DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES** |  |
| **VI.1** | Documentación distinta a la proposición | 27 |
| **VI.2** | Documentación que integra la propuesta técnica | 29 |
| **VI.3** | Documentación que integra la propuesta económica | 35 |
| **VII.** | **INCONFORMIDADES** |  |
| **VII.1** | Actos que podrán inconformarse | 35 |
| **VII.2** | Lugar para presentar inconformidades | 35 |
| **VII.3** | Controversias | 35 |
|  | **ANEXO TÉCNICO** | 37 |
|  | **ANEXO A** | 71 |
| **VIII.** | **FORMATOS QUE FACILITAN Y AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.** | 75 |

**GLOSARIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **ÁREA REQUIRENTE:** | La **Dirección Médica,** es el área que solicita formalmente la contratación del servicio objeto de la presente convocatoria. |
| **ÁREA TÉCNICA:** | El **Titular del Área** **Responsable del Laboratorio en el HRAEI** será quien deberá dar respuesta a las preguntas que realicen los licitantes en la junta de aclaraciones sobre aspectos técnicos del servicio y será la encargada de evaluar las propuestas técnicas. |
| **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:** | La **Titular del Área Responsable del Laboratorio en el HRAEI**, será quién vigilará el cumplimiento del contrato de conformidad con el anexo técnico. |
| **ÁREA CONTRATANTE:** | La **Subdirección de Recursos Materiales** es la facultada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir bienes o los servicios que se requieran. |
| **SERVICIO:** | El que se solicita con motivo de la presente Licitación y se especifican en el **Anexo Técnico** de la Convocatoria. |
| **COMPRANET:** | Sistema electrónico de información público gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, bienes, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. |
| **CONVOCATORIA:** | Documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán aplicados para la contratación objeto de esta Licitación. |
| **CONTRATO:** | El documento que establece los derechos y obligaciones entre la Convocante y el licitante adjudicado. |
| **CONVOCANTE:** | El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, a través de la Dirección de Administración y Finanzas por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales. |
| **HRAEI:** | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca |
| **LEY:** | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| **LICITACIÓN:** | Procedimiento administrativo para la adquisición, arrendamiento de bienes o contratación de servicios que celebran los Organismos y Entidades que forman parte del Sector Público. |
| **LICITANTE:** | Persona Física o Moral que participe en este procedimiento |
| **MIPYMES:** | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa. |
| **PARTIDA O CONCEPTO:** | La división o desglose del servicio a adjudicar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. |
| **PROPOSICIONES:** | Oferta técnica y económica |
| **PROVEEDOR:** | La persona con la que celebren los contratos de adquisiciones, de bienes o servicios. |
| **REGLAMENTO:** | Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| **PUNTOS Y PORCENTAJES:** | El criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes a que se refieren los artículos **29** fracción **XIII**, **36** párrafos segundo y tercero y **36 Bis** fracción **I** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |

# I. DATOS GENERALES.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Entidad Convocante** | El **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca**, a través de la Dirección de Administración y Finanzas por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en Carretera Federal México Puebla km 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. Tel. 5972 9800 ext. 1112 y 1279, con fundamento en el artículo **134** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **25**, **26** fracción **I**, **26** bis fracción **II**, **28** fracción **I,** **29 y 47** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **35**, **39** y **85** de su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia, convoca a Personas Físicas y Morales que no se encuentren en los supuestos señalados en los artículos **50** y **60** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica a plazos recortados autorizado de conformidad con el oficio número DAF/HRAEI/0239/2023. | |
| * 1. **Medio y carácter que se utilizará en el procedimiento** | * + 1. Presencial.   En la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. | No aplica |
| * + 1. Electrónica.   En la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica.  La presente licitación de conformidad con la Fracción II del artículo 26 Bis y 27 de la LAASSP, es “Electrónica” en la cual los licitantes podrán participar únicamente en forma electrónica a través del sistema compranet, en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo. Aclarando que no se recibirán proposiciones enviadas a través del servicio postal o mensajería.  Los interesados en participar en el procedimiento deberán contar con registro de identificación electrónica ante CompraNet versión 5.0., de conformidad con lo señalado en el “acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado compranet”, numerales 14 al 17. Publicado en el DOF EL 28-06-11. | **Aplica** |
| * + 1. Mixta.   En la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo. | No aplica |
| * + 1. Nacional   En la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y el servicio a contratar sea de origen nacional, tomando en cuenta la mano de obra, insumos y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante Reglas de Carácter General.  Tratándose de la contratación de arrendamientos y **servicios**, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana. | **Aplica** |
| * + 1. Internacional bajo la cobertura de Tratados.   En la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los Tratados de Libre Comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del Sector Público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las Reglas de origen que prevean los Tratados y las Reglas de Carácter General, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía. | No aplica |
| * + 1. Internacionales abiertas.   En las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar. | No Aplica |
| * 1. **Número del procedimiento** | **LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023** | |
| * 1. **Ejercicio Fiscal que abarcará la contratación** | **Ejercicio Fiscal 2023.** | |
| * 1. **Idioma en que se presentarán las proposiciones** | Todos y cada uno de los documentos, que integren las proposiciones de los bienes ofertados, deberán estar en el idioma español, sólo se aceptaran en idioma distinto a éste, cuando estén acompañados de una traducción simple al español. | |
| * 1. **Disponibilidad presupuestaria** | El Área Requirente cuenta con la autorización y disponibilidad presupuestaria conforme a la partida presupuestal siguiente: **33901 “Subcontratación de Servicios con terceros”**, lo que se acredita con la suficiencia presupuestal número **SRF/HRAEI/SP-052/2023**, conforme a lo siguiente:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ejercicio Fiscal** | **Monto mínimo** | **Monto máximo** | | 2023 | $40,000,000.00  (Cuarenta millones de pesos  00/100 M.N.) I.V.A. Incluido. | $100,000,000.00  (Cien millones de pesos  00/100 M.N.) I.V.A. Incluido. | | |
| * 1. **Declaración con falsedad y combate al cohecho** | Se hace saber a los licitantes que en caso de declarar con falsedad o infringir de alguna forma la **LAASSP**, se harán acreedores a sanciones económicas por el equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción, además de inhabilitación para participar en procedimientos y contratar con las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que será de 3 meses hasta 5 años, de conformidad con los artículos **59** y **60** de la citada **LAASSP**. México, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos **(OCDE)** y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (Convención Anticorrupción) ha adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado, y por ello se ha comprometido a difundir sus lineamientos y asegurar que tanto el Sector Público como el Privado, conozcan los lineamientos de la Convención. **(Formato 16)** | |
| * 1. **Vigencia del contrato** | Apartir de la fecha de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2023. | |

1. **OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Identificación del servicio** | El servicio será contratado de acuerdo a los requerimientos que formule el área médica, con las especificaciones técnicas, términos de referencia, y demás conceptos descritos en el **Anexo Técnico** de esta Convocatoria. | |
| * 1. **Determinación de asignación de partidas** | Por partida única a un solo proveedor de conformidad con el Anexo Técnico. | |
| * 1. **Precio máximo de referencia** | **No aplica** | |
| * 1. **Normas que deberán cumplir** | De conformidad con lo señalado en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **(Formato** **10)** los licitantes deberán cumplir con las **Normas siguientes:**   |  |  | | --- | --- | | **Norma** | **Descripción** | | NOM-007-SSA3-2011 | “Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos” | | NOM-087-ECOL-SSA1-2002 | “Protección ambiental - salud ambiental - residuos peligrosos biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo” | | NOM -004-SSA3-2012 | “Del expediente clínico” | | NOM -017-SSA2-2012 | “Para la vigilancia epidemiológica” | | NOM-024-SSA3-2012 | “Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud” | | NOM-018-STPS-2015 | “Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo” | | NOM-003-SEGOB-2011 | Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar. | | NOM-002-STPS-2010 | Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. |   La edición aplicable de las normas y especificaciones será la vigente a la fecha de publicación de la convocatoria, localizables en la siguiente dirección electrónica**:** http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do | |
| * 1. **Pruebas de verificación de cumplimiento de especificaciones** | **No Aplica.** Evaluación de Muestras físicas   1. Recepción de muestras 2. Clasificación 3. Evaluación documental y física del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo técnico. 4. Revisión de documentación técnica obligatoria y complementaria: Fichas técnicas, registros y propuesta técnica. 5. Evaluación física | |
| * 1. **Tipo de** **contrato** | * + 1. Cerrado, cantidades previamente determinadas. | No aplica |
| * + 1. Abierto, conforme al artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | **Aplica** |
| * 1. **Modalidad de la contratación** | * + 1. Tradicional. | **Aplica** |
| * + 1. Ofertas Subsecuentes de Descuentos. | No aplica |
| * 1. **Forma de adjudicación** | Abastecimiento simultáneo | No aplica |
| **Adjudicación a un solo licitante. La partida única será adjudicada a un sólo licitante, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.** | **Aplica** |
| * 1. **Modelo del contrato** | El modelo de contrato es el que se encuentra en el **Formato 1** de esta Convocatoria. | |
| * 1. **Documentación requerida para la formalización del contrato** | * + - 1. Registro Federal de Contribuyentes | |
| * + - 1. Acta constitutiva y en su caso, modificaciones, otorgadas ante Notario o Fedatario Público, ambas inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. En caso de ser persona física deberá presentar acta de nacimiento y CURP. | |
| * + - 1. Poder otorgado ante Notario o Fedatario Público en el que se faculte al Representante legal para suscribir contrato. | |
| * + - 1. Comprobante de domicilio a nombre de la empresa. | |
| * + - 1. Identificación oficial vigente del Representante legal. | |
| * + - 1. Escrito en donde manifieste que no se encuentra en los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. | |
| * + - 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Los licitantes cuyo monto adjudicado exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y con fundamento en el punto 2.1.25 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, deberán presentar el documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria, que contenga la opinión para verificar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, misma que deberá estar vigente al momento de formalizar el contrato correspondiente.   En caso de que el Hospital, previo a la formalización del contrato, reciba del **SAT** la opinión en el sentido de que el licitante ganador se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones fiscales, el Hospital no podrá formalizar el contrato y remitirá a la **SFP** la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del mismo, derivado de las causas imputables al adjudicado. | |
| * + - 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS de conformidad con el acuerdo ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. | |
| * + - 1. Los demás documentos que se señalen en la presente Convocatoria. | |
| * 1. **Lugar para la entrega de documentos y plazo para la firma del contrato** | El licitante adjudicado, deberá presentarse preferentemente al día hábil siguiente de la fecha del acto de fallo en la Coordinación de Contratos, Pedido y Archivo de la Subdirección de Recursos Materiales, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, para la entrega de la **documentación requerida para la formalización del contrato** que se encuentra ubicada en el Tercer Piso edificio A-2 con domicilio en Carretera Federal México Puebla KM 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. TEL. 5972 9800 ext. 1190 y 1591.  Si el licitante no firma el contrato por causas imputables a él mismo, será sancionado en los términos del artículo **60** de la Ley, para lo cual la Convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento de contratación podrá adjudicar el contrato al segundo lugar, de conformidad con lo asentado en el fallo y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.  La Convocatoria, sus anexos y, en su caso, las actas de las juntas de aclaraciones a la Licitación, prevalecerán, en caso de existir discrepancias, sobre el contrato. | |
| * 1. **Horario para la prestación de los servicios** | Las 24 horas del día los 365 días del año de conformidad con el requerimiento que realice el Administrador del Contrato. | |
| * 1. **Lugar para la prestación de los servicios** | El licitante adjudicado entregará, instalará y deberá poner a punto los equipos para la realización de las pruebas de laboratorio en el Hospital en un plazo no mayor a **8 semanas**, a partir de la notificación del fallo, en este lapso proveerá el servicio en un laboratorio alterno o con equipos usados, pero en excelentes condiciones y deberá de respetar los tiempos de respuesta y entrega de resultados señalados en el presente anexo técnico. | |
| * 1. **Condiciones para la verificación y aceptación de los servicios** | Con base en lo previsto en el artículo **84** último párrafo del Reglamento de la Ley, la verificación y aceptación de la prestación del Servicio, se realizará a través del personal que designe el Administrador del Contrato, conforme a la siguiente:   * Se verificará que se cumpla con las características requeridas en el Anexo Técnico de la presente Convocatoria, así como en lo estipulado en las juntas de aclaraciones y en lo ofertado en la propuesta técnica del licitante adjudicado. * El Administrador del Contrato, elaborará acta entrega-recepción donde se manifieste la conformidad de la recepción del servicio por las pruebas realizadas al mes, misma que tendrá que ser firmada por el administrador del contrato y por el personal que designe el proveedor. | |
| * 1. **Seguros** | El proveedor deberá asegurar los equipos e insumos por cuenta suya y sin costo adicional para el Hospital contra robo, pérdida, daño o extravío durante la vigencia del contrato. Asimismo, el Proveedor deberá contar con una póliza de responsabilidad civil por el 10 % (diez por ciento) del monto máximo total del contrato contra daños a las instalaciones del Hospital y contra daños a terceros que pudiera causarse derivado o durante de la prestación del servicio.  El proveedor, deberá de presentar en la Subdirección de Recursos Materiales dentro de los primeros diez días naturales a la firma del contrato copia de la póliza de estos seguros, de no presentarla podrá ser causa de recisión de contrato. | |
| * 1. **Pago** | Con fundamento en el artículo **51** de la Ley, el pago que se genere con motivo del servicio objeto de esta Licitación, se realizará, una vez aceptados a entera satisfacción del Administrador del contrato, dentro de los veinte (20) días naturales posteriores a la entrega de la(s) factura(s).  El pago se efectuará a través de la Subdirección de Recursos Financieros, mediante transferencia electrónica, para lo cual será necesario que el licitante adjudicado, presente al día siguiente de la fecha de emisión del fallo, ante la Coordinación de Contratos, Pedido y Archivo de la Subdirección de Recursos Materiales, carta o documento autorizado por Institución Bancaria en papel membretado en la que se certifique que existe una cuenta a nombre del licitante adjudicado en la cual se haga el depósito, así como que cuente con la **“CLABE”** correspondiente. | |
| * 1. **Moneda en que se pagará** | **Se pagará en pesos mexicanos,** en caso de que cotice en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación a la fecha que se vaya a realizar el pago. | |
| * 1. **Lugar y condiciones de entrega de las facturas** | Se recibirán las facturas los días martes y jueves en un horario de 9:00 a 12:00 horas, en la Coordinación de Almacenes e Inventarios de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en Carretera Federal México Puebla km 34.5, edificio A-2 3er piso, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. Tel. 5972 9800 ext. 1288.  La documentación, deberá de estar debidamente firmada por el Administrador del contrato en el siguiente orden:  • Formato de entrega de factura para pago (Contra recibo).  • Original de la Factura a trámite de Pago.  • Original de la Orden de Suministro por partida presupuestal.  • Original de la remisión y/o factura que ampara la entrega de los bienes.   * Original del vale de entrada al almacén (Recibo Proveedor).   Las facturas que se ingresen a revisión deberán de venir sin grapas, ralladuras o enmendaduras.  Las facturas deberán contener los siguientes datos:   * Nombre del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. * Domicilio Fiscal: Carretera Federal México Puebla km 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530 * R.F.C.: HRA120609DQ4 * Claveinterna y/o clave del Compendio Nacional de Salud, descripción, unidad de medida y precio tal como lo describe el anexo. * El uso de CFDI: G03 o P01. Forma de pago: 99 por definir. Método de pago: PPD de conformidad a las disposiciones fiscales vigentes.   En caso de que las facturas entregadas por el proveedor, presenten errores o deficiencias, la Subdirección de Recursos Materiales, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir, el periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computara para efectos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley, con fundamento en el artículo 90, del Reglamento. | |
| * 1. **Sanción por incumplimiento en la formalización del contrato** | El licitante que resulte adjudicado que no se presente a firmar el contrato, por causas imputables al mismo, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública, en términos de los artículos **59** y **60** fracción primera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este caso, la Convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento), conforme a lo señalado en el artículo **46** de la Ley. | |
| * 1. **Impuestos y derechos** | Los impuestos y derechos locales y federales que se generen con motivo de la prestación del servicio de la presente adjudicación serán cubiertos por su representada. Este Hospital únicamente pagará el Impuesto al Valor Agregado. El licitante adjudicado será el responsable de las obligaciones en materia Laboral, Fiscal, de Seguridad Social y en general de todas aquellas que le correspondan como patrón; así como calcular, retener y enterar las contribuciones Fiscales Obrero-Patronales y demás que pudieran ser relativas a la relación laboral que tenga con sus trabajadores, con fundamento en el artículo 56 del Código Financiero del Estado de México, el licitante adjudicado en su carácter de patrón deberá retener el Impuesto causado por la remuneraciones al trabajo personal de las personas físicas que proporcionen el servicio al Hospital, en caso de no contar con la documentación que lo acredite el Hospital realizará la retención correspondiente. | |
| * 1. **Penas Convencionales** | Se aplicará pena convencional del 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso en la prestación del servicio, sobre el importe de los servicios no prestados oportunamente conforme al plazo señalado en las ordenes de servicio.  La acumulación de dicha pena no deberá exceder del 10% (diez por ciento) del monto total máximo de la garantía de cumplimiento del contrato antes de I.V.A., lo anterior sin perjuicio del derecho de que el Administrador del contrato pueda optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley.  En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de dicha pena, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  Se considerará adicionalmente que no presta el servicio cuando:   * El proveedor no entregue, instale, ponga a punto los equipos, no entregue los insumos necesarios para la prestación del servicio. * Cuando el proveedor no proporcione la asistencia técnica necesaria, para el uso óptimo de los equipos, accesorios y consumibles en el Hospital de acuerdo a lo solicitado en la presente convocatoria.   El administrador del contrato será el encargado de calcular las penas convencionales, el reporte que se desprenda de dicho cálculo será remitido a la Subdirección de Recursos Financieros y notificadas al proveedor.  El pago de las penas convencionales se realizará ante la Tesorería de este Hospital, para que posteriormente se entere por parte de la Subdirección de Recursos Financieros a la Tesorería de la Federación, por lo que el proveedor deberá anexar el comprobante del pago correspondiente a su factura.  En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de dicha pena, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. | |
| * 1. **Deductivas** | **No Aplica.** | |
| * 1. **Garantía de los servicios** | Escrito firmado autógrafamente por persona legalmente facultada para ello, en el que manifieste que se obliga a garantizar y prestar el servicio en los términos y condiciones establecidos en el presente **Anexo Técnico**. | |
| * 1. **Garantía de cumplimiento** | Deberá constituirse mediante Póliza de Fianza en favor del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca por un importe del 10% del monto total máximo del contrato, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, en la Coordinación de Contratos, Pedido y Archivo **(Formato 2).**  La obligación garantizada será divisible y se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. | |
| * 1. **Garantía del anticipo** | No Aplica. | |
| * 1. **Ejecución de la fianza de cumplimiento del contrato** | El Hospital llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:   1. Se rescinda administrativamente el contrato. 2. Durante la vigencia del contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los servicios prestados, en comparación con lo ofertado. 3. Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, el licitante adjudicado no entregue en el plazo de los diez días naturales siguientes contados a partir de la firma del convenio respectivo, el endoso de la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del contrato. 4. Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato. | |
| * 1. **Liberación de la garantía** | Para la liberación de la fianza de cumplimiento del contrato, a petición del licitante adjudicado, se extenderá la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales una vez cumplidas estas, mediante la conformidad expresa y por escrito del Administrador del contrato. | |
| * 1. **Modificaciones al contrato** | Cualquier modificación que se realice al contrato se deberá de hacer mediante convenio modificatorio en términos de lo establecido en el artículo **52** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a los artículos **91**, **92**, **93** y **94** de su Reglamento, según corresponda. | |
| * 1. **Modificación de la garantía de cumplimiento** | En caso de modificaciones al monto, plazo o vigencia del contrato, se deberá presentar el endoso o modificación de la póliza de fianza de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y a satisfacción de la Convocante, de conformidad con el artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley. | |
| * 1. **Rescisión del contrato** | De acuerdo a lo señalado en los artículos **54** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y **98**, de su Reglamento, la Convocante podrá rescindir administrativamente el contrato que se derive de esta Licitación por las siguientes causas:   * En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del licitante, pactadas en el contrato. * Por no entregar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo. * Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, el licitante adjudicado no entregue en el plazo de los diez días naturales siguientes contados a partir de la firma del convenio respectivo, el endoso de la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del contrato. * Cuando se alcance el límite máximo por concepto de penas convencionales en el contrato respectivo. * Cuando la autoridad competente declare concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor. * Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en la acreditación de personalidad jurídica o durante el procedimiento de adjudicación.   En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, cuando estas causas sean el motivo de la rescisión.  En caso de rescisión, la aplicación de garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. | |
| * 1. **Restricción de cesión de derechos y obligaciones** | De conformidad con lo establecido en el artículo **46**, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso el licitante adjudicado deberá contar con el consentimiento de la Convocante.  Para el caso de que el licitante adjudicado opte por la cesión de derechos de cobro a través del programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C, institución de banca de desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, la convocante manifiesta su consentimiento al licitante para que ceda sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en Cadenas Productivas, en términos de las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C., debiendo presentar la solicitud y la documentación que soporte la cesión de derechos.  (La información relativa al programa de Cadenas Productivas y podrá apegarse al, relativo a la solicitud de afiliación a Cadenas Productivas). **(Formato 15)** | |
| * 1. **Terminación anticipada del contrato** | Se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato conforme a lo dispuesto por el artículo **54** bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en cualquiera de los siguientes casos:   * Cuando concurran razones de interés general. * Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente contratado y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio a la convocante. * Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.   En caso de la terminación anticipada se aplicará lo dispuesto en el artículo **102**, del Reglamento. | |
| * 1. **Suspensión temporal del servicio** | De acuerdo a lo señalado en el artículo **55** bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en la prestación de los servicios se presente caso fortuito o fuerza mayor, la Convocante podrá suspender la prestación de los mismos, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubieren sido efectivamente entregados. | |
| * 1. **Nulidad de los actos, contratos y convenios** | Los actos, contratos y convenios que la Convocante realice o celebre en contravención a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, serán nulos previa determinación de la Autoridad competente, de conformidad a lo señalado en el artículo **15** de la citada Ley. | |
| * 1. **Controversias** | Conforme a lo señalado en el artículo **85** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las controversias que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento o aplicación de la Ley, su Reglamento y del contrato que se derive de la presente Licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales con residencia en el Distrito Federal, en términos de las Leyes y Códigos aplicables en la materia. | |

1. **FORMA Y TÉRMINOS EN QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Reducción de plazo** | **Aplica. De conformidad con el oficio número DAF/HRAEI/0239/2023.** | | |
| * 1. **Calendario de eventos** | **PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EL 21 DE MARZO DE 2023.** | | |
| Visita a las instalaciones | **NO APLICA** | |
| Primera junta de aclaraciones | **23 de marzo de 2023** | **10:00 am** |
| Presentación de muestras | **NO APLICA** | |
| Acto de presentación y apertura de proposiciones | **30 de marzo de 2023** | **10:00 am** |
| Acto de fallo | **31 de marzo de 2023** | **05:00 pm** |
| Lugar de celebración de los eventos | **Lugar de celebración de los eventos para los licitantes compraNet.**  **Para los servidores públicos y observadores en la Subdiorección de Recursos Materiales ubicada edificio A-2, tercer piso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en Carretera Federal México Puebla km 34.5, Colonia Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530.** | |
| * 1. **Difusión de la Convocatoria** | La Convocante, en cumplimiento de la **LAASSP** y de su Reglamento, difundirá la Licitación Pública Nacional Electrónica a Plazos Recortados en el Diario Oficial de la Federación, en el portal del Hospital y en CompraNet, en las siguientes direcciones electrónicas: http://www.dof.gob.mx; http://hraei.gob.mx y http://compranet.hacienda.gob.mx, respectivamente. | | |
| * 1. **Prohibición de retirar las proposiciones o dejarlas sin efecto** | Recibidas las proposiciones por la Convocante en la fecha, hora y lugar establecidos éstas no podrán dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de Licitación hasta su conclusión. | | |
| * 1. **Proposiciones conjuntas** | **Aplica.** En el caso de las proposiciones conjuntas, de conformidad con lo estipulado por las fracciones II y III del artículo 44 del Reglamento de la Ley, deberá observarse lo siguiente: Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la Legislación aplicable el **Convenio de proposición conjunta**,en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes, nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas, nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación, designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica a Plazos Recortados, descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones yla estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 48 fracción VIII del Reglamento de la Ley, deberán entregar de forma individual los formatos **5,6,11 y 14** de la presente. | | |
| * 1. **Proposiciones que se pueden presentar** | Los licitantes sólo podrán presentar una proposición. | | |
| * 1. **Documentación distinta a las proposiciones** | La documentación distinta a la proposición técnica podrá presentarse a elección del licitante, en el mismo archivo o en uno independiente. Sin embargo, si al momento de presentar su proposición algún licitante lo hace en dos archivos, dado que tal presentación no afecta la solvencia de la proposición, ello no será motivo de desechamiento. | | |
| * 1. **Revisión de la documentación distinta a las proposiciones** | Para el presente procedimiento, no se llevará a cabo la revisión preliminar de la documentación distinta a las proposiciones. | | |
| * 1. **Para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de persona física o moral** | Los licitantes (Personas Físicas o Morales), podrán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los siguientes datos:  Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre y domicilio (calle y número, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, teléfono, fax y correo electrónico), así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de Personas Morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas en su caso, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las Personas Morales así como el nombre de los socios y del Representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la proposición. En el caso de licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, en el escrito a que se refiere este inciso deberá incorporar los datos mencionados en los incisos anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables del país de que se trate. Asimismo, deberán presentar un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la Persona Moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales. (**Formato 4**) | | |
| * 1. **Rubrica de las proposiciones** | El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones designará a los Servidores Públicos que rubricarán las proposiciones en todas y cada una de las fojas que presenten los licitantes, incluyendo los catálogos y/o folletos. | | |
| * 1. **Visita a las instalaciones de la Convocante** | **No Aplica.** **Se publicará plano del area para evitar contagios por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)**,a efecto de que los Licitantes conozcan el lugar donde se deberá de instalar el equipo e infraestructura necesaria y verifiquen si es necesario realizar alguna adecuación para la debida instalación de los equipos en demostración permanente. | | |
| * 1. **Junta de aclaraciones** | La junta de aclaraciones se desarrollará en la fecha, hora y lugar indicados en el punto III.2 de este apartado.  Solamente podrán formular solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en esta convocatoria, las personas que presenten un escrito a través de CompraNet en el que expresen su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación, por si o en representación de un tercero, manifestando sus datos generales y, en su caso, los de su representado.  Las solicitudes de aclaración se recibirán 24 horas hábiles antes de la fecha y hora en que tenga verificativo la junta de aclaraciones a través de CompraNet, si la Convocante no recibe las preguntas o solicitudes de aclaración a la convocatoria en el tiempo establecido, no se dará respuesta a las mismas.  La presentación de aclaraciones a la convocatoria tanto el escrito de interés, deberán ser enviados a través de CompraNet debidamente firmadas en formato PDF, a través de dicho sistema acompañando una copia de los mismos en versión word, que permita agilizar el acto.  En la fecha, lugar y hora indicada, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, con la asistencia del representante del área técnica o requirente, procederá a dar contestación, a las solicitudes de aclaración mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. La Convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria.  La convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.  Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo será de cuando menos seis horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.  La Convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la Convocante en la junta de aclaraciones.  Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en esta Convocatoria, indicando el punto específico o del anexo con el cual se relaciona. Las solicitudes de aclaración que no cumplan con estos requisitos, podrán ser desechadas.  Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, las deberá enviar a través del sistema compranet y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el Servidor Público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.  De la o las juntas de aclaraciones se levantará el acta respectiva, haciendo constar los siguientes datos: los participantes, las solicitudes de aclaración, las respuestas y los comentarios formulados durante su desarrollo y que será firmada por los asistentes y se entregará copia a los asistentes.  Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria deberá publicarse en CompraNet, en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos seis días naturales desde el momento en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones.  De conformidad con el artículo **37** bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en el sistema CompraNet procedimiento que sustituye a la notificación personal. Al finalizar el acto el acta estará disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, por un término no menor de cinco días hábiles para su consulta. | | |
| * 1. **Presentación de muestras** | **No Aplica.** Los licitantes deberán entregar una muestra por cada una de las partidas que conforman el Anexo Técnico, en la Subdirección de Ingeniería Biomédica ubicada en primer piso del edificio A-2, conforme a lo establecido en el numeral III.2 “Calendario de eventos”, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.  Dichas muestras servirán para comprobar que los bienes ofertados cumplan con las descripciones y especificaciones solicitadas en el **Anexo Técnico** y que sean los mismos que deberán ser entregados en caso de resultar adjudicados.  Cada una de las muestras deberá presentarse identificada con una etiqueta adherible, que evite su desprendimiento por manipulación, indicando el nombre del licitante, numero de procedimiento, numero de la partida y su descripción.  **Evaluación de Muestras Físicas**   1. Recepción de muestras 2. Clasificación 3. Evaluación documental y física del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo técnico. 4. Revisión de documentación técnica obligatoria y complementaria: Catálogos, manuales, registros, permisos, etc. 5. Evaluación física   La devolución de las muestras para los licitantes que no resulten adjudicados procederá a petición escrita de los licitantes a partir del fallo ante la Subdirección de Ingeniería Biomédica.  En caso de resultar adjudicado, podrá solicitar la devolución de las muestras por escrito a la Subdirección de Ingeniería Biomédica, una vez que se haya realizado la primera entrega. Las muestras en ningun caso formarán parte de las entregas.  La no presentación de las muestras solicitadas, será causa de desechamiento. | | |
| * 1. **Acto de presentación y apertura de proposiciones** | El acto de presentación y apertura de proposiciones se desarrollará en la fecha, hora y lugar indicados en el punto **III.2** de este apartado.  Una vez iniciado el acto no se permitirá el acceso a ningún observador. Una vez inciada la apertura de las proposiciones no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusión.  Ninguna de las condiciones en esta convocatoria, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas.  El Servidor Público que presida el acto, verificará la existencia de proposiciones en el sistema compranet y procederá a su descarga.  Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones se registrará a los Servidores Públicos presentes, éstos no podrán efectuar ninguna modificación, adición, eliminación o negociación a las condiciones de la convocatoria y/o a las proposiciones de los licitantes.  Despues de la verificación de la existencia de proposiciones publicadas en el sistema compranet, se procederá a su apertura y descarga haciéndose constar la documentación presentada, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido.  Al terminar la recepción y cuantificación de los documentos se enviará acuse de la documentación que presentada en dicho acto. **Formato** **3.** El Servidor Público que presida el acto, atendiendo el número de proposiciones presentadas y a los precios de las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de la partida que integra la proposición o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo en este último caso dar lectura al importe total de cada proposición.  Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación  De conformidad con el artículo **37** bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en el sistema CompraNet procedimiento que sustituye a la notificación personal, el acta estará disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, por un término no menor de cinco días hábiles para su consulta. | | |
| * 1. **Suspensión del procedimiento de Licitación** | Solo se suspenderá el procedimiento de Licitación por orden escrita de la Autoridad competente. | | |
| * 1. **Cancelación del procedimiento de Licitación** | Se podrá cancelar el procedimiento de Licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o **servicios** que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio y se acredite el caso fortuito o de fuerza mayor.  En caso de ser cancelado este procedimiento de Licitación, partidas o conceptos, se precisará el acontecimiento que motiva la decisión el cual se hará del conocimiento de los licitantes en acto público o por notificación por escrito. | | |
| * 1. **Declaración de procedimiento de Licitación desierta** | Se podrá declarar desierto el procedimiento de Licitación cuando:   * La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos establecidos en esta Licitación * Los precios de todos los bienes, arrendamientos o **servicios** ofertados no resulten aceptables para el Hospital o convenientes si así lo considera la convocante; o * Ninguna proposición sea presentada para el acto de presentación y apertura de proposiciones. * Tratándose de procedimientos de licitación en los que se incluyan varias partidas, lo antes indicado resulta aplicable por cada partida en lo individual. **No Aplica** | | |
| * 1. **Acto de Fallo** | El acto de fallo se desarrollará en la fecha, hora y lugar indicados en el punto III.2 de este apartado  Una vez que la Convocante haya realizado la evaluación de las proposiciones elaborará el documento de fallo, el cual deberá contener:  La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplan;  La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;  En caso de que se determine que el precio de una proposición no sea aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;  Nombre(s) del (o los) licitante(s) a quién(es) se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;  Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, en su caso, de la presentación de garantías y la entrega de anticipos;  Nombre y cargo del Servidor Público responsable de la evaluación de las proposiciones; y  Nombre, cargo y firma del servidor público que emite el fallo, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rigen a la convocante.  Se levantará el acta de la junta pública del fallo que será firmada por los Servidores Públicos, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual será entregada copia a los asistentes.  De conformidad con el artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y Servicios del Sector Público, al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en el sistema CompraNet, procedimiento que sustituye a la notificación personal. El acta estará disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, por un término no menor de cinco días hábiles para su consulta. | | |

1. **REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Presentación, formato y firma de la proposición** | * + 1. Se sugiere que la propuesta económica sea presentada además de en formato PDF, en formato EXCEL por la naturaleza de los datos que contiene y la propuesta técnica solo en formato PDF, cuyo cierre se realizará en la hora establecida en el numeral III.2 de esta convocatoria.   Deberán de constituir su proposición con cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, debidamente foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, señalando el número de folios por cada archivo cargado. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. La proposición no debe contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras, ni enmendaduras y deberá ser legible.  En caso de que alguno de los formatos solicitados no les aplique se puede integrar el formato con la leyenda “NO APLICA”. |
| * + 1. Presentar su proposición y todos los documentos que la integran en idioma español, en caso de que presenten algún documento en un idioma distinto, deberán presentarlo acompañado con una traducción simple al español. |
| * + 1. Presentar la documentación técnica y económica conforme a lo señalado en el apartado **VI** de la presente convocatoria, con firma autógrafa por persona legalmente facultada para ello, excepto en aquellos que explícitamente se indique lo contrario, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica. |
| * + 1. La documentación distinta a la proposición podrá integrarse, a elección del licitante, con el archivo que contenga su proposición técnica o en archivo independiente. Sin embargo, si al momento de presentar su proposición algún licitante lo hace en dos archivos esto no afecta la solvencia de la proposición, por lo que no será motivo de desechamiento de la proposición. |
| * + 1. El licitante presentará, preferentemente su proposición en papel membretado y usando los formatos que se integran a esta convocatoria |
| * + 1. La presentación en papel membretado y el uso de los formatos son para la mejor conducción del procedimiento. El incumplimiento de estas condiciones no será motivo de desechamiento de la proposición. |
| * 1. **Condición de los precios** | * + 1. La Convocante requiere que los precios que oferten sean fijos durante la vigencia del contrato. Se entienden por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el momento de la presentación de la proposición hasta la entrega y facturación correspondiente de los bienes y/o prestación de servicios. |
| * + 1. Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, el Hospital reconocerá los incrementos autorizados, de conformidad con el último párrafo del artículo **44** de la **LAASSP**. |
| * + 1. Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato, el HRAEI reconocerá los incrementos, o requerirá deducciones de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.   Ajuste de precios unitarios, de presentarse el caso, únicamente se realizará por variaciones económicas de acuerdo con la inflación o deflación, según corresponda, debidamente acreditado y solo de los servicios pendientes, se tomará para tal efecto el índice que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. El Hospital procederá solo a petición del licitante adjudicado, con documentación comprobatoria necesaria que acredite el incremento o reducción del precio unitario, que deberá presentarse en un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicado lo relativo al incremento o decremento de costos, pasado este término se entenderá que el licitante adjudicado mantiene los precios unitarios ofertados y establecidos en el contrato respectivo. |
| * 1. **Moneda en que se expresará la proposición** | Los licitantes deben presentar su proposición en **pesos mexicanos**. |
| * 1. **Modificación de las proposiciones** | Ninguna de las condiciones contenidas en esta Licitación, así como de las proposiciones presentadas por loslicitantes, podrán ser negociadas, modificadas, adicionadas o eliminadas. |
| * 1. **Período de vigencia de la proposición** | La proposición debe tener una vigencia de **60 días naturales** contados a partir de la fecha de presentación y apertura de proposiciones. En circunstancias excepcionales, la convocante podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de vigencia de sus proposiciones. Esta solicitud y las respuestas se harán por escrito y serán enviadas o transmitidas por el medio más ágil que se disponga. |
| * 1. **Preferencia a bienes Nacionales** | **No aplica.** En igualdad de condiciones, se optará por la adquisición de bienes producidos en el País y que cuenten con el porcentaje de contenido Nacional indicado en el artículo 28 fracción I de la Ley y las “Reglas para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional, respecto del Precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter Internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010, otorgándose en la evaluación económica de las proposiciones un margen de preferencia del quince por ciento en el precio, respecto de los bienes de importación. Los licitantes que deseen que su proposición sea evaluada conforme a este supuesto, deberán presentar un escrito conforme a lo establecido en el **Formato 11** de esta Convocatoria, manifestando que los renglones ofertados se encuentran en este supuesto. |
| * 1. **Comunicación y relación con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca durante el procedimiento de Licitación** | La comunicación entre las partes, se hará por escrito y exclusivamente a través del sistema compranet, surtirá sus efectos procedentes a partir de la fecha de su envió de conformidad con la hora de su publicación en el sistema.  Desde la apertura de las proposiciones y hasta el momento de emisión del fallo, los licitantes no se pondrán en contacto con la convocante para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su proposición. Cualquier intento por parte de un licitante de ejercer influencia sobre la Convocante en la evaluación, comparación de proposiciones o en su decisión sobre la adjudicación del contrato, dará lugar a que se notifique al Órgano Interno de Control de tal intención.  Es importante señalar que el procedimiento se realizará de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2015, así como los ACUERDOS por los que se modifica publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente. |
| * 1. **Utilización de los documentos e información de esta Convocatoria** | Las dos proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación cuando se aplique el criterio de evaluación de puntos o porcentajes o de costo beneficio, o las dos cuyos precios fueron los más bajos si se utilizó el criterio de evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine la convocante, serán las únicas que no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la Convocante por el término previsto en el penúltimo párrafo del artículo **56** de la Ley y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás disposiciones aplicables.  En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo **56** de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal, para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas y, en su caso, las muestras que hubieren entregado; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas |
| * 1. **Derechos de Propiedad Industrial, Derechos de Autor u otros Derechos exclusivos** | En caso de violación en materia de derechos inherentes a propiedad industrial, derechos de autor u otros derechos exclusivos, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor, según sea el caso. |
| * 1. **Causas de desechamiento de las proposiciones** | * + 1. No presentar la proposición en idioma español. |
| * + 1. Si la proposición contiene textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras. |
| * + 1. Ofertar distintas especificaciones técnicas y/o cantidades a las señaladas en el **Anexo Técnico.** |
| * + 1. Presentar dos o más proposiciones. |
| * + 1. No presentar los escritos “Bajo protesta de decir verdad” previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señalados en el apartado VI.1 “Documentación distinta a la propuesta técnica”. |
| * + 1. No presentar los escritos señalados en los incisos 1, 2, 4 y 5 en los apartados VI.2 “Documentación que integra la propuesta técnica” (que afecten la solvencia de su proposición) y VI.3. “Documentación que integra la propuesta económica. |
| * + 1. Presentar documentos que no sean legibles. |
| * + 1. Presentar una condición de entrega distinta a la establecida. |
| * + 1. No indicar la información solicitada en los formatos requeridos. |
| * + 1. No presentar su proposición en el tipo de moneda solicitada. |
| * + 1. No presentar la vigencia de la proposición de acuerdo con lo solicitado. |
| * + 1. En caso de que la proposición técnica y/o económica y/o el resto de la documentación sea presentada en su totalidad sin folio. |
| * + 1. En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integran la proposición carezcan de folio y no sea posible constatar que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad. |
| * + 1. En caso de que en la proposición falte alguna hoja y la omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la misma. |
| * + 1. Comprobar que algún licitante tiene acuerdos con otros licitantes para elevar los precios de los bienes y/o servicios objeto de la presente Licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. En estos casos, se incluirán las observaciones que correspondan, en el acta de apertura de proposiciones y/o el acta de fallo. |
| * + 1. No ofertar precios fijos. |
| * + 1. No firmar electrónicamente su propuesta técnica y económica de conformidad con lo señalado en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado compraNet”, numerales 14 al 17. |
| * + 1. En caso de que los archivos relativos a sus proposiciones enviadas a través del sistema CompraNet no puedan ser abiertos o se encuentren dañados por la Convocante. |
| **IV.10.19.** El incumplimiento de algún requisito establecido en la presente Convocatoria. |

1. **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Criterios para la evaluación** | * + 1. Puntos o porcentajes:   Con apego en lo dispuesto por los artículos **26**, **36**, **36 Bis** de la Ley, **52** del Reglamento y el Capítulo Segundo, Sección Cuarta en su Décimo Lineamiento, del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la presente convocatoria y en el o los resultados de la(s) junta(s) de aclaraciones, así como en las **“Especificaciones Técnicas”** descritas en el **Anexo Técnico** y en el **Formato 13** (Propuesta Económica), a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  Los requisitos de forma que se señalan en la presente Convocatoria y que no afectan la solvencia de la proposición, se entenderán que si bien para efectos de descalificación no es indispensable su cumplimiento, si lo es para la mejor conducción del procedimiento.  Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria podrán ser modificadas una vez celebrada(s) la(s) junta(s) de aclaraciones; asimismo ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.  Se verificará que las proposiciones cumplan con todo lo señalado en la presente Convocatoria. | **Aplica** |
| * + 1. Costo beneficio: | No aplica |
| * + 1. Binario: Se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo. | No Aplica |
| * 1. **Forma de evaluación** | El servicio integral objeto de la presente licitación será adjudicado al licitante que, habiendo cumplido con todas las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas, se determine que cuenta con la proposición más solvente y más conveniente para la Convocante reuniendo la mayor puntuación, para lo cual se calculará el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, aplicando la siguiente fórmula:  **LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERÁ POR EL MECANISMO DE PUNTOS, CONFORME A LA METODOLOGÍA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:**  La Convocante realizará en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente la evaluación de las propuestas económicas.  Para que una propuesta técnica sea considerada solvente, deberá tener una puntuación mínima de 45 puntos de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.  La Convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido una puntuación igual o superior a 45 puntos.  **EVALUACIÓN TÉCNICA**  La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.  **EVALUACIÓN ECONÓMICA**  Se adjudicará a aquella propuesta que una vez verificados sus precios unitarios ofertados no sean superiores al diez por ciento respecto de la mediana que se obtuvo de la Investigación de mercado realizada.  Para la propuesta económica se considerará la sumatoria de los precios unitarios antes del I.V.A. del total de pruebas requeridas en el **Anexo Técnico.**  El total de puntuación de la propuesta económica, tendrá un valor numérico máximo de 40 puntos, por lo que la propuesta económica que resulte ser la más baja será a la que se le asignará la puntuación máxima.  Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada participante se aplicará la siguiente formula:  **PPE= MPemb x 40 / MPi**  DONDE:  **PPE =** PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES TOTALES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA;  **MPemb =** MONTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA MÁS BAJA Y,  **MPi=**MONTO DE LA i-ésima PROPUESTA ECONÓMICA;  Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la Convocante aplicará la siguiente formula:  **PTj= TPT + PPE**  DONDE:  **PTj =** PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES TOTALES DE LA PROPOSICIÓN;  **TPT =** TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PROCENTUALES ASIGNADOS A LA PROPUESTA TÉCNICA;  **PPE=** PUNTUACIÓN O UNIDADES PROCENTUALES ASIGNADAS A LA PROPUESTA ECONÓMICA, Y EL SUBÍNDICE “j” REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.  La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquella que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el **Anexo A** de la presente Convocatoria.  Si derivado de la evaluación de las propuestas se obtuviera un empate entre dos o más Licitantes, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo **36 bis** de la Ley, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las Micro empresas, a continuación, se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.  En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, se estará a lo señalado en los artículos **36 bis** de la Ley y **54** del Reglamento.  Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna propuesta podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario, en caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades solicitadas podrán corregirse.  En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no deberá desechar la propuesta económica del licitante y dejará constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.  Las correcciones se harán constar en el fallo a que refieren los artículos **37** de la Ley y **55** del Reglamento. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el contrato, fue objeto de correcciones y este no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo **46** de la Ley, respecto del contrato o en su caso, solo por lo que hace a la partida única afectada por el error.  La Convocante se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información presentada por el licitante, en caso de que el licitante haya proporcionado información o declaración falsa, o que actúe con dolo o mala fe, en su caso se aplicaran las sanciones que indica el artículo **60** de la Ley. | |
| * 1. **Errores aritméticos** | En caso de errores aritméticos en las proposiciones, se aplicarán los criterios de rectificación que se indican a continuación:  Si la discrepancia tiene lugar entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario, corrigiéndose el precio total. La rectificación sólo habrá lugar por parte de la Convocante. Si el licitante no acepta la corrección, se desechará la proposición.  Si la discrepancia tiene lugar entre el monto expresado en letra y las expresadas en número, prevalecerá lo expresado en letra, aplicando la corrección respectiva.  Si se presenta un error aritmético en las proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el documento de fallo a que se refiere el artículo **37** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | |
| * 1. **Criterios para la adjudicación** | * + 1. La proposición que haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, considerando aquella propuesta que obtenga el mejor resultado de la calificación numérica o de ponderación que pueda alcanzarse u obtenerse de cada uno de los rubros y subrubros establecidos. **Aplica** | |
| * + 1. De no haberse utilizado las modalidades antes mencionadas, la proposición sólo se adjudicará al licitante que cumpla con los requisitos establecidos por la Convocante y oferte el precio más bajo, para lo cual la Convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados. **No aplica** | |
| * + 1. Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación, se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no encontrarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa;   De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de **MIPYMES**, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de fallo; en caso de que el fallo no se celebre en junta pública se requerirá, previa Licitación por escrito, la presencia de los licitantes y de un representante del Órgano Interno de Control; en su caso la del testigo social y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o la falta de firma de los licitantes invalide el acto. El sorteo por insaculación consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositada en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones | |

1. **DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN** | 1. **RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** (**Formato 3**). La omisión de la entrega de este documento, no será causa para desechar la proposición. |
| 1. **PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE PERSONA FÍSICA O MORAL**. Escrito para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica del licitante, de acuerdo al **Formato 4** (Persona Física o Moral), asimismo deberá proporcionar una dirección de correo electrónico. |
| 1. En su caso **CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA** |
| 1. **DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES.** Escrito bajo protesta de decir verdad, donde indique que no se encuentra en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **(Formato 5)** |
| 1. **DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD**. Escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. **(Formato 6)** |
| 1. **FACULTADES PARA COMPROMETERSE EN EL PROCEDIMIENTO.** En el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. **(Formato 7)** |
| 1. **PODER NOTARIAL EN FAVOR DE LA PERSONA FACULTADA PARA FIRMAR LA PROPOSICIÓN E IDENTIFICACION OFICIAL** |
| 1. **CONOCIMIENTO DE ACEPTACIÓN de que se tendrá como no enviada su proposición, cuando el archivo electrónico no pueda abrirse por tener algún virus informático o por otra causa ajena.** Escrito que contenga la declaración por parte del Representante legal del licitante de que acepta que se tendrán por no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al Hospital.   (**Formato 8)**  **NOTA IMPORTANTE:** la carta de aceptación deberá ser enviada a más tardar diez minutos antes del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico [jaalcaraz@hraei.gob.mx](mailto:jaalcaraz@hraei.gob.mx) [mfferruzca@hraei.gob.mx](mailto:mfferruzca@hraei.gob.mx) y [rdeleon@hraei.gob.mx](mailto:rdeleon@hraei.gob.mx), siendo responsabilidad del licitante confirmar dicha recepción al teléfono 59729800 ext. 1112, se tomará como hora de recepción la que registre el correo electrónico. |
|  | 1. **CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL** escrito mediante el cual el licitante en términos de lo dispuesto por los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7, 18, 20, 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 117 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, otorgue consentimiento expreso a la convocante para que los documentos relativos al presente procedimiento que pudieran contener información de carácter reservada o confidencial sean consultados públicamente, de manera libre y voluntaria, siempre y cuando la información esté relacionada con el procedimiento. **(Formato 17)** |
|  | 1. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FICALES (ART. 32-D DEL CFF)** Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuando las propuestas económicas excedan $300,000.00 (Trescientos mil pesos). La falta de presentación de este requisito será causa de desechamiento. |
|  | 1. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)** Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme lo establece el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, relativo a las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022, misma que deberá generarse dentro de las 24 horas previas al día y hora del acto de presentación de proposiciones y gozará. La falta de presentación de este requisito será causa de desechamiento. |
|  | 1. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE INFONAVIT** Documento en el que conste que se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y el ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017. Sin importar el monto de su propuesta. La falta de presentación de este requisito será causa de desechamiento. |
| Se deberán firmar electrónicamente el resumen de las proposiciones utilizando la e.firma que emite el SAT para personas físicas/morales nacionales y la e.firma que emite la SFP, para personas físicas/morales extranjeras, en apego a la Guía técnica para LICITANTES sobre el uso y manejo de CompraNet, disponible en:  https://www.gob.mx/compranet/acciones-y-programas/informacion-y-ayudas  Para mayor información consultar la “Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de CompraNet” en la siguiente dirección electrónica:  https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ | |
| * 1. **DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA** | 1. **PROPUESTA TÉCNICA.** (Se podrá utilizar el formato proporcionado en el **Formato 9** de esta Convocatoria, indicando todos los requisitos solicitados en el **Anexo Técnico**), deberá presentarse conforme a lo siguiente:  * Preferentemente membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras y deberá foliarse de manera individual en cada una de sus hojas. * Deberá ser clara, precisa e indubitable detallando las características técnicas y físicas del servicio concordancia y congruencia con lo solicitado en el **Anexo Técnico** de esta Convocatoria, sin indicar costo. * Deberá contener Clave HRAEI, CUCOP, descripción técnica, física y cantidad, origen del servicio propuesto, fabricante de los equipos ofertados en demostración permanente, número de registro sanitario o prórroga, por cada uno * Se presentará en idioma español, así como todos y cada uno de los documentos que la integran.   El licitante deberá describir el servicio que oferta, en congruencia a las especificaciones del **Anexo Técnico.**  En caso de que alguno de los formatos solicitados no les aplique se puede integrar el formato con la leyenda “NO APLICA”. |
| 1. **DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS**. De conformidad con el numeral II.4 de la convocatoria. Los licitantes deberán presentar carta en papel preferentemente membretado firmada por el representante o apoderado legal en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que el servicio que ofertó y que prestará en caso de ser adjudicado, cumple con las “Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a la falta de éstas con las Internacionales o, en su caso, las Normas de Referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. **(Formato 10)** |
| 1. **ESCRITO DE NACIONALIDAD.** Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana y/o que está constituido bajo las leyes nacionales, de conformidad con el artículo 35 fracción I de la Ley. **(Formato 11)** |
| 1. **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.** Escrito del licitante en el que manifieste que asumirá la responsabilidad total en caso de que en al realizar el servicio objeto de la presente licitación, se infrinjan Patentes, Marcas o Derechos de Autor, eximiendo a la Convocante de cualquier responsabilidad. **(Formato 12)** |
| 1. **GARANTÍA DEL SERVICIO** Escrito firmado autógrafamente por persona legalmente facultada para ello, en el que manifieste que se obliga a garantizar y prestar el servicio en los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo Técnico. |
| 1. **DIRECTOR DEL LABORATORIO.** Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad de su emisión a la fecha de presentación de la propuesta), Copia del título y cédula profesional de médico cirujano, Copia del título y cédula profesional de la especialidad, Certificado vigente de la especialidad emitido por el Consejo de la Especialidad del Médico Patólogo Clínico, así como las constancias laborales que acrediten su experiencia del servicio de laboratorio clínico (antigüedad máxima de 5 años). Experiencia mínima de tres años en hospitales. Se verificará la veracidad de los documentos presentados.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **RESPONSABLE DEL LABORATORIO.** Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad para su emisión a la fecha de presentación de la propuesta), Copia del título y cédula profesional de médico cirujano, Copia del título y cédula profesional de especialidad, Certificado vigente de la especialidad, emitida por el consejo de la especialidad de médico patólogo clínico, así como Constancias laborales que acrediten su experiencia del servicio de laboratorio clínico en hospitales (antigüedad máxima de 5 años). Experiencia mínima de un año en el manejo, coordinación y supervisión de laboratorios clínicos en hospital. Se verificará la veracidad de los documentos presentados.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **TÉCNICO LABORATORISTA CLÍNICO.** Experiencia requerida:   Mínimo 6 meses de trabajo en el área intrahospitalaria (toma de muestra y proceso en laboratorio intrahospitalario). Toma de muestra de pacientes oncológicos, pediátricos y neonatos. Manejo de sistemas informáticos. Acondicionamiento de muestras. Control de calidad. Lectura microscópica de sedimentos urinarios. Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) y sustancias peligrosas (CRETI). Manejo de equipos automatizados.  Copia de título o cédula profesional, Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad de su emisión) Constancias que acrediten que su experiencia y capacitación para la toma y análisis de muestras.  Se verificará la veracidad de los documentos presentados.  **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
|  | 1. **QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO Y/O QUÍMICO BACTERIÓLOGO PARASITÓLOGO.** Experiencia general necesaria: Mínima de 6 meses de trabajo en el área clínica. Manejo de sistemas informáticos. Manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) y sustancias peligrosas (CRETI). Manejo de equipos automatizados. Control de calidad interno y externo. Verificación y validación de resultados. Solución de problemas.   Conocimientos específicos para:  **Supervisor de área:** Por lo menos dos de los químicos deberán asumir funciones de Supervisor de área. Debe tener la competencia técnica y gerencial para manejo de personal, capacidad de planeación y comunicación efectiva.  **Área de microbiología:** Experiencia en el aislamiento e identificación de microorganismos de importancia clínica en el ámbito hospitalario y adiestramiento para la realización e interpretación de tinciones (Gram, tinta china).  **Área de hematología**: Competencia para la lectura de frotis de sangre periférica de pacientes con padecimientos onco-hematológicos, así como para la búsqueda de parásitos hemáticos; con capacitación en el procedimiento para cuenta celular en líquidos orgánicos.  **Área de bioquímica clínica:** mantenimiento de equipos automatizados.  Deberá presentar:   * Copia del título y cédula profesional de licenciatura. * Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad en su emisión). * Constancias que acrediten su experiencia.   Se verificará la veracidad de los documentos presentados.  **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **PERSONAL ADMINISTRATIVO. (RECEPCIONISTA).** Currículum vitae (máximo 1 mes de antigüedad de su emisión a la fecha de presentación de la propuesta), copia del título, cédula profesional o certificado de estudios y constancias laborales que acrediten su experiencia en experiencia mínima de 6 meses en manejo de sistemas informáticos. Con actitud de servicio. Se verificará la veracidad de los documentos presentados.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **AUXILIAR ADMINISTRATIVO.** Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad de su emisión a la fecha de presentación de la propuesta), copia cédula profesional o certificado de estudios, y constancias laborares que acrediten su experiencia mínima de 6 meses en manejo de sistemas informáticos. Por lo menos uno de los auxiliares deberá tener con conocimiento en el manejo de almacenes e inventarios. Se verificará la veracidad de los documentos presentados.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **PERSONAL DE INTENDENCIA** Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad de su emisión a la fecha de presentación de la propuesta).   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **COPIA DE LAS CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS QUE ACREDITEN LA CAPACITACIÓN EN EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.**   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **DECLARACION FISCAL ANUAL (2021) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR**.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD** del licitante en la que indique bajo protesta de decir verdad que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece el artículo 14 de la Ley, así como el aviso de alta de tales trabajadores al Régimen Obligatorio del IMSS y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos del artículo 2 fracción de la Ley General de las personas con Discapacidad.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **CONSTANCIA DEL IMPI PARA MIPYMES QUE PRODUZCAN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA** relacionada directamente con el servicio objeto de la presente licitación. No mayor a 5 años.   (La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación) |
| 1. **DOCUMENTO EN EL QUE ACREDITE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD.** El licitante deberá acreditar que participa en al menos un programa de evaluación externa de la calidad (CAP, PACAL u otro), en el cual se integran los estudios de laboratorio que realizan y que se incluyen en el programa.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **DOCUMENTO EN EL QUE SEÑALE QUE CUENTA CON 2 O MÁS CENTROS DE PROCESAMIENTO EN CDMX Y/O ÁREA METROPOLITANA**.   (**La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **PROGRAMA DE TRABAJO** de instalación del equipamiento requerido y donde indique la forma en que prestará el servicio (pruebas)   (**La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **DOCUMENTACIÓN EN LA QUE CONSTE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO,** conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, en términos del artículo 34 de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. Cumplimiento de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 “En igualdad laboral y no discriminación”.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **PRESENTAR LA METODOLOGÍA QUE APLICARÁ PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS**, entendida como esta "El camino para alcanzar el objetivo", planteado por el licitante conforme al anexo técnico.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO** **DE INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO Y DONDE INDIQUE LA FORMA EN QUE PRESTAR EL SERVICIO**, conforme al anexo técnico, entendido este como "la planificación de las acciones a realizar", conforme a un cronograma acorde a la metodología propuesta.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **PRESENTAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA,** entendido como este el organigrama, en el que se especifique cargo, nivel de cada empleado, asi como el personal externo.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **COPIA DE CONTRATOS O DOCUMENTOS DONDE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD OTORGANDO EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO,** mismos que deberán estar concluidos antes de la fecha de la presentación de su propuesta, el cómputo de la vigencia inicia a partir de la fecha de inicio de los contratos hasta la fecha para su total cumplimiento de 2015 a la fecha, los contratos pueden ser plurianuales o anuales.   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| 1. **DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE LA FIANZA DE LOS CONTRATOS REFERIDOS O DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**   **(La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de su propuesta, sin embargo, será considerado para acreditar el puntaje correspondiente de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el numeral V.1 criterios para la evaluación)** |
| * 1. **Documentación que integra la propuesta económica** | 1. **PROPUESTA ECONÓMICA,** (Se podrá utilizar el **Formato 13** de esta Convocatoria), deberá presentarse conforme a lo siguiente:  * Preferentemente en papel membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras y deberá foliarse de manera individual en cada una de sus hojas. * Señalar el precio unitario y el total de la sumatoria de los precios unitarios en pesos mexicanos, a dos decimales, con número y letra, el cual debe ser congruente con la unidad de medida solicitada. * Deberá ser clara, precisa e indubitable. * Deberá señalar que los precios cotizados para el servicio objeto de la presente licitación serán fijos. |
| 1. **ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS** Los licitantes que se encuentren catalogados como micro, pequeña o mediana empresa nacional, deberán presentar un escrito en el que bajo protesta de decir verdad manifiesten tal condición, comprometiéndose para el caso de resultar adjudicados, a inscribirse en el directorio de proveedores del Gobierno Federal de Nacional Financiera, Institución de Banca de Desarrollo, y a exhibir ante esta Entidad las documentales que avalen dicha circunstancia, de acuerdo al **Formato 14**  en esta Convocatoria, en caso de no encontrarse en este supuesto deberán manifestarlo por escrito. |

1. **INCONFORMIDADES.**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Actos que podrán inconformarse** | Los licitantes podrán promover inconformidades contra los actos de este procedimiento de Licitación, en los términos del título sexto, capítulo primero de la **LAASSP**, que se indican a continuación: la Licitación y, en su caso, las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y fallo, la cancelación de la Licitación, los actos y omisiones por parte de la Convocante que impidan la formalización del contrato. |
| * 1. **Lugar para presentar inconformidades** | * + 1. CompraNet. Deberán utilizarse medios de identificación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa. |
| * + 1. Presencial. La instancia de inconformidad se podrá presentar en el domicilio de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldia Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020; o en el Órgano Interno de Control del Hospital, ubicado en Carretera Federal México Puebla km 34.5, edificio A-2 1er piso, Zoquiapan, Ixtapaluca, C.P. 56530, Estado de México. TEL. 5972 9800 Ext. 1064. |
| * 1. **Controversias** | Los Tribunales Federales de la Ciudad de México, serán el Órgano Jurisdiccional competente para conocer las posibles controversias que pudieran surgir durante el procedimiento de la Licitación o del contrato que de ella derive, por lo que el licitante renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro. |

|  |
| --- |
| **ANEXO TÉCNICO** |

**1. REQUERIMIENTOS GENERALES**

El licitante deberá contar con experiencia de por lo menos 1 año en el manejo y operación de laboratorios intrahospitalarios.

* 1. **CATÁLOGO DE PRUEBAS REQUERIDAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA** | **CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA** |
| 1 | 1-25 DIHIDROXIVITAMINA D | 156 | 187 |
| 2 | 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA | 37 | 50 |
| 3 | 25 HIDROXIVITAMINA D | 1925 | 2310 |
| 4 | 5 NUCLEOTIDASA | 1 | 2 |
| 5 | AC ANTI-RICKETTSIA | 1 | 2 |
| 6 | ACETAMINOFEN | 1 | 2 |
| 7 | ÁCIDO 5- HIDROXINDOLACÉTICO | 1 | 2 |
| 8 | ÁCIDO DELTA AMINO LEVÚLINICO EN ORINA | 1 | 2 |
| 9 | ÁCIDO FÓLICO | 477 | 572 |
| 10 | ÁCIDO FÓLICO ERITROCITARIO | 1 | 2 |
| 11 | ÁCIDO HOMOVANILICO | 1 | 2 |
| 12 | ÁCIDO METILHIPÚRICO EN ORINA DE 24 H | 1 | 2 |
| 13 | ÁCIDO MICOFENOLICO | 23 | 28 |
| 14 | ÁCIDO ÚRICO | 110 | 132 |
| 15 | ÁCIDO ÚRICO EN ORINA AL AZAR | 1 | 2 |
| 16 | ÁCIDO ÚRICO EN ORINA DE 24 H | 28 | 40 |
| 17 | ÁCIDO VALPROICO | 440 | 528 |
| 18 | ÁCIDO VANIL MANDÉLICO | 1 | 2 |
| 19 | ÁCIDOS GRASOS LIBRES EN SUERO | 1 | 2 |
| 20 | ACTIVIDAD DE LA TIOPURINA METIL TRANSFERASA | 1 | 2 |
| 21 | ACTIVIDAD DE RENINA PLASMÁTICA | 55 | 66 |
| 22 | ACTIVIDAD TRIPTICA | 1 | 2 |
| 23 | ADENOSIN DESAMINASA (ADA) | 104 | 125 |
| 24 | AGREGACION DE MONOMEROS DE FIBRINA | 1 | 2 |
| 25 | ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/TGP) | 183 | 220 |
| 26 | ALBÚMINA | 428 | 514 |
| 27 | ALBUMINURIA EN 24 HORAS. | 1 | 2 |
| 28 | ALCOHOL ETÍLICO EN ORINA | 1 | 2 |
| 29 | ALCOHOL ETÍLICO EN SANGRE | 1 | 2 |
| 30 | ALDOLASA | 29 | 35 |
| 31 | ALDOSTERONA EN SUERO | 27 | 40 |
| 32 | ALFA 1 ANTI TRIPSINA | 1 | 2 |
| 33 | ALFAFETOPROTEÍNA | 596 | 715 |
| 34 | ALOANTICUERPOS PRE TRANSPLANTE | 1 | 2 |
| 35 | AMIBA EN FRESCO | 23 | 28 |
| 36 | AMILASA | 6417 | 7700 |
| 37 | AMONIO | 21 | 26 |
| 38 | ANALISIS DE LA MUTACION (WT1) DEL TUMOR DE WILMS | 1 | 2 |
| 39 | ANÁLISIS DE LA MUTACIÓN C-KIT POR PCR | 1 | 2 |
| 40 | ANDROSTENEDIONA | 30 | 44 |
| 41 | ANFETAMINAS EN ORINA | 31 | 38 |
| 42 | ANGIOTENSINA II | 1 | 2 |
| 43 | ANTI HLA (PRA) | 33 | 40 |
| 44 | ANTIBIOGRAMA PARA MYCOBACTERIUM | 1 | 2 |
| 45 | ANTICOAGULANTE LÚPICO | 147 | 176 |
| 46 | ANTICUERPO ANTI ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B (HBS AG) | 1 | 2 |
| 47 | ANTICUERPOS ANTI YERSINIA ENTEROCOLÍTICA | 1 | 2 |
| 48 | ANTICUERPOS ANTI 21 HIDROXILASA | 1 | 2 |
| 49 | ANTICUERPOS ANTI ACUAPORINA 4 IGG (NEUROMIELITIS OPTICA) | 1 | 2 |
| 50 | ANTICUERPOS ANTI ADENOVIRUS | 1 | 2 |
| 51 | ANTICUERPOS ANTI ADENOVIRUS EN LCR | 1 | 2 |
| 52 | ANTICUERPOS ANTI AMIBA | 1 | 2 |
| 53 | ANTICUERPOS ANTI ANTÍGENOS AVIARIOS | 1 | 2 |
| 54 | ANTICUERPOS ANTI ANTÍGENOS EXTRAÍBLES DE NÚCLEO (ENA) | 1 | 2 |
| 55 | ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS (IGE) | 1 | 2 |
| 56 | ANTICUERPOS ANTI BARTONELLA HENSELAE IGG, IGM | 1 | 2 |
| 57 | ANTICUERPOS ANTI BARTONELLA SP (H Y Q) IGG, IGM | 1 | 2 |
| 58 | ANTICUERPOS ANTI BETA 2 GLICOPROTEÍNA IGA, IGG E IGM | 119 | 143 |
| 59 | ANTICUERPOS ANTI BORDETELLA PERTUSSIS | 1 | 2 |
| 60 | ANTICUERPOS ANTI BORRELIA BURGDORFERI EN SUERO | 1 | 2 |
| 61 | ANTICUERPOS ANTI BRUCELLA IGG | 1 | 2 |
| 62 | ANTICUERPOS ANTI BRUCELLA IGM | 1 | 2 |
| 63 | ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINA IGG E IGM | 144 | 173 |
| 64 | ANTICUERPOS ANTI CÉLULAS DE ISLOTE PANCREÁTICO | 25 | 30 |
| 65 | ANTICUERPOS ANTI CÉLULAS PARIETALES | 1 | 2 |
| 66 | ANTICUERPOS ANTI CENTRÓMERO | 20 | 31 |
| 67 | ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG IGA IGM | 1 | 2 |
| 68 | ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS | 1 | 2 |
| 69 | ANTICUERPOS ANTI CISTICERCO EN LCR | 1 | 2 |
| 70 | ANTICUERPOS ANTI CISTICERCO EN SUERO | 1 | 2 |
| 71 | ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS EN LCR | 1 | 2 |
| 72 | ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IGG, IGM | 81 | 97 |
| 73 | ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÓFILO (ANCA'S) | 70 | 84 |
| 74 | ANTICUERPOS ANTI COCCIDIOIDES | 1 | 2 |
| 75 | ANTICUERPOS ANTI COXIELLA | 1 | 2 |
| 76 | ANTICUERPOS ANTI COXSACKIE VIRUS A LCR | 1 | 2 |
| 77 | ANTICUERPOS ANTI COXSACKIE VIRUS A SUERO | 1 | 2 |
| 78 | ANTICUERPOS ANTI COXSACKIE VIRUS B (1-6) | 1 | 2 |
| 79 | ANTICUERPOS ANTI DENGUE IGM, IGG | 1 | 2 |
| 80 | ANTICUERPOS ANTI DESCARBOXILASA AC GLUTÁMICO (ANTI - GAD) | 20 | 31 |
| 81 | ANTICUERPOS ANTI DESMOGLEINA 1 Y 3 | 1 | 2 |
| 82 | ANTICUERPOS ANTI DNA DOBLE CADENA | 237 | 284 |
| 83 | ANTICUERPOS ANTI ECHINOCOCCUS GRANULOSUS | 1 | 2 |
| 84 | ANTICUERPOS ANTI ECHOVIRUS EN SUERO | 1 | 2 |
| 85 | ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIO IGA | 1 | 2 |
| 86 | ANTICUERPOS ANTI ESCLERODERMA (SCL 70) | 30 | 44 |
| 87 | ANTICUERPOS ANTI ESPERMA | 1 | 2 |
| 88 | ANTICUERPOS ANTI FACTOR INTRÍNSECO | 31 | 38 |
| 89 | ANTICUERPOS ANTI FOSFATIDILCOLINA | 1 | 2 |
| 90 | ANTICUERPOS ANTI FOSFATIDILETANOLAMINA IGG, IGA, IGM | 1 | 2 |
| 91 | ANTICUERPOS ANTI FOSFATIDILSERINA IGG, IGA, IGM | 1 | 2 |
| 92 | ANTICUERPOS ANTI FRANCISELLA TULARENSIS | 1 | 2 |
| 93 | ANTICUERPOS ANTI GANGLIOSIDO (PANEL) | 1 | 2 |
| 94 | ANTICUERPOS ANTI GANGLIOSIDO GQ1B | 1 | 2 |
| 95 | ANTICUERPOS ANTI GLIADINA IGA, IGG | 1 | 2 |
| 96 | ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI IGA | 1 | 2 |
| 97 | ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI IGM | 1 | 2 |
| 98 | ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS A IGG | 1 | 2 |
| 99 | ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS A IGM | 1 | 2 |
| 100 | ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS B CORE IGM | 1 | 2 |
| 101 | ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS C | 1 | 2 |
| 102 | ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS E IGG, IGM | 1 | 2 |
| 103 | ANTICUERPOS ANTI HEPTATITIS D (DELTA) | 1 | 2 |
| 104 | ANTICUERPOS ANTI HERPES I IGG | 1 | 2 |
| 105 | ANTICUERPOS ANTI HERPES I IGM | 1 | 2 |
| 106 | ANTICUERPOS ANTI HERPES II IGG | 1 | 2 |
| 107 | ANTICUERPOS ANTI HERPES II IGM | 1 | 2 |
| 108 | ANTICUERPOS ANTI HISTONA | 1 | 2 |
| 109 | ANTICUERPOS ANTI HISTOPLASMA CAPSULATUM EN SUERO | 1 | 2 |
| 110 | ANTICUERPOS ANTI HIV | 2567 | 3080 |
| 111 | ANTICUERPOS ANTI HIV1 Y HIV 2 CONFIRMATORIA (INMUNOCROMATOGRAFÍA) | 1 | 2 |
| 112 | ANTICUERPOS ANTI INFLUENZA (A Y B) | 1 | 2 |
| 113 | ANTICUERPOS ANTI INSULINA | 21 | 26 |
| 114 | ANTICUERPOS ANTI JO-1 | 1 | 2 |
| 115 | ANTICUERPOS ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGG | 1 | 2 |
| 116 | ANTICUERPOS ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGM | 1 | 2 |
| 117 | ANTICUERPOS ANTI LEPTOSPIRA | 1 | 2 |
| 118 | ANTICUERPOS ANTI LISTERIA MONOCYTOGENES | 1 | 2 |
| 119 | ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA BASAL | 21 | 26 |
| 120 | ANTICUERPOS ANTI MICROSOMAS DE HÍGADO Y RIÑON (LKM) | 41 | 50 |
| 121 | ANTICUERPOS ANTI MIELINA | 1 | 2 |
| 122 | ANTICUERPOS ANTI MIELINA ASOCIADA A GLICOPROTEÍNA IGM | 1 | 2 |
| 123 | ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIALES | 70 | 85 |
| 124 | ANTICUERPOS ANTI MÚSCULO ESTRIADO | 1 | 2 |
| 125 | ANTICUERPOS ANTI MÚSCULO LISO | 59 | 71 |
| 126 | ANTICUERPOS ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN SUERO | 1 | 2 |
| 127 | ANTICUERPOS ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM, IGG | 1 | 2 |
| 128 | ANTICUERPOS ANTI NEISSERIA GONORRHOEAE |  |  |
| 129 | ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES | 431 | 517 |
| 130 | ANTICUERPOS ANTI NUCLEOSOMA TOTALES | 67 | 81 |
| 131 | ANTICUERPOS ANTI PAROTIDITIS IGG E IGM | 1 | 2 |
| 132 | ANTICUERPOS ANTI PARVOVIRUS B19 IGG, IGM | 40 | 48 |
| 133 | ANTICUERPOS ANTI PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO (CCP) | 232 | 279 |
| 134 | ANTICUERPOS ANTI PEROXIDASA TIROIDEA | 1 | 2 |
| 135 | ANTICUERPOS ANTI PLAQUETAS | 1 | 2 |
| 136 | ANTICUERPOS ANTI PROTEINA P RIBOSOMAL | 1 | 2 |
| 137 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE ACETIL COLINA | 1 | 2 |
| 138 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE TSH | 96 | 116 |
| 139 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR NMDA | 46 | 55 |
| 140 | ANTICUERPOS ANTI RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP) | 86 | 104 |
| 141 | ANTICUERPOS ANTI RNA | 1 | 2 |
| 142 | ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGG, IGM | 1 | 2 |
| 143 | ANTICUERPOS ANTI SACCHOROMYCES CEREVISIAE (ASCA) | 1 | 2 |
| 144 | ANTICUERPOS ANTI SALMONELLA | 1 | 2 |
| 145 | ANTICUERPOS ANTI SARAMPIÓN IGG, IGM | 1 | 2 |
| 146 | ANTICUERPOS ANTI SMITH (SM) | 152 | 183 |
| 147 | ANTICUERPOS ANTI SSA/SSB (RO-LA) | 206 | 248 |
| 148 | ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA | 60 | 73 |
| 149 | ANTICUERPOS ANTI TIROIDEOS | 223 | 268 |
| 150 | ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA GONDII EN LCR | 1 | 2 |
| 151 | ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA IGG, IGM | 1 | 2 |
| 152 | ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA IGM | 1 | 2 |
| 153 | ANTICUERPOS ANTI TRANSGLUTAMINASA IGG E IGA | 1 | 2 |
| 154 | ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA POR FLUORESCENCIA | 18 | 30 |
| 155 | ANTICUERPOS ANTI TRYPANOSOMA (ANTI CHAGAS) | 1 | 2 |
| 156 | ANTICUERPOS ANTI VARICELA IGG, IGM EN SUERO | 1 | 2 |
| 157 | ANTICUERPOS ANTI VARICELA ZOSTER EN LCR | 1 | 2 |
| 158 | ANTICUERPOS ANTI VIRUS LINFOTRÓPICO CÉLULAS T HUMANAS (HTLV 1 + 2) | 1 | 2 |
| 159 | ANTICUERPOS ANTI-CANDIDA (IGM IGG IGA) | 1 | 2 |
| 160 | ANTICUERPOS HERPES VIRUS 6 IGG IGM | 1 | 2 |
| 161 | ANTICUERPOS HETERÓFILOS (PAUL BUNELL) | 1 | 2 |
| 162 | ANTICUERPOS MI 2 | 1 | 2 |
| 163 | ANTIESTREPTOLISINAS | 37 | 50 |
| 164 | ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 882 | 1058 |
| 165 | ANTÍGENO DE CRYPTOCOCCUS EN LCR | 28 | 40 |
| 166 | ANTÍGENO DE CRYPTOCOCCUS EN SUERO | 18 | 30 |
| 167 | ANTIGENO DE HISTOPLASMA EN ORINA | 23 | 28 |
| 168 | ANTÍGENO DE LEGIONELLA EN ORINA | 1 | 2 |
| 169 | ANTÍGENO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN ORINA | 23 | 28 |
| 170 | ANTÍGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B | 18 | 30 |
| 171 | ANTÍGENO E DE HEPATITIS B | 1 | 2 |
| 172 | ANTÍGENO FECAL DE ADENOVIRUS | 1 | 2 |
| 173 | ANTÍGENO FECAL DE HELICOBACTER PYLORI | 102 | 122 |
| 174 | ANTÍGENO HLA-B27 |  |  |
| 175 | ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL | 239 | 287 |
| 176 | ANTÍGENO PROSTÁTICO LIBRE Y TOTAL | 550 | 660 |
| 177 | ANTÍGENO VESICAL URINARIO | 1 | 2 |
| 178 | ANTITROMBINA III FUNCIONAL Y ANTIGÉNICA | 23 | 28 |
| 179 | APOLIPOPROTEÍNAS A1 Y B | 1 | 2 |
| 180 | ARIL SULFATASA | 1 | 2 |
| 181 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST/TGO) | 183 | 220 |
| 182 | BACILOSCOPÍA EN EXPECTORACIÓN (1 MUESTRA) | 46 | 55 |
| 183 | BACILOSCOPÍA EN EXPECTORACIÓN (3 MUESTRAS) | 67 | 81 |
| 184 | BACILOSCOPÍA EN HECES | 1 | 2 |
| 185 | BACILOSCOPÍA EN LÍQUIDO ORGÁNICO | 83 | 99 |
| 186 | BACILOSCOPÍA EN SEMEN (1 MUESTRA) | 1 | 2 |
| 187 | BACILOSCOPÍA EN SEMEN (3 MUESTRAS) | 1 | 2 |
| 188 | BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR | 1 | 2 |
| 189 | BARBITÚRICOS EN ORINA | 15 | 30 |
| 190 | BENZODIACEPINAS EN ORINA | 32 | 39 |
| 191 | BETA 2 MICROGLOBULINA EN ORINA | 1 | 2 |
| 192 | BETA 2 MICROGLOBULINA EN SUERO | 100 | 120 |
| 193 | BICARBONATO EN ORINA | 1 | 2 |
| 194 | BICARBONATOS EN SANGRE | 22 | 27 |
| 195 | BILIRRUBINA TOTAL, DIRECTA E INDIRECTA | 367 | 440 |
| 196 | BIOMETRÍA HEMÁTICA (PSEUDOTROMBOCITOPENIA) | 330 | 396 |
| 197 | BIOMETRÍA HEMÁTICA COMPLETA | 57112 | 71390 |
| 198 | BÚSQUEDA DE BRUCELLA POR AGLUTINACIÓN (ROSA DE BENGALA) | 13 | 15 |
| 199 | BÚSQUEDA DE COCCIDIAS | 1 | 2 |
| 200 | BÚSQUEDA DE OXIUROS (TÉCNICA DE GRAHAM) | 1 | 2 |
| 201 | CA 125 | 733 | 880 |
| 202 | CA 15-3 | 413 | 495 |
| 203 | CA 27 - 29 | 1 | 2 |
| 204 | CA 72 - 4 | 1 | 2 |
| 205 | CA19-9 | 321 | 385 |
| 206 | CADENA ALFA DEL RECEPTOR DE IL-2 (CD25 SOLUBLE) | 1 | 2 |
| 207 | CADENA LIGERA KAPPA Y LAMBDA EN ORINA | 1 | 2 |
| 208 | CADENAS KAPPA Y LAMBDA EN SUERO | 54 | 65 |
| 209 | CALCIO EN ORINA AL AZAR | 183 | 220 |
| 210 | CALCIO EN ORINA DE 2 H | 8 | 10 |
| 211 | CALCIO EN ORINA DE 24 H | 103 | 123 |
| 212 | CALCIO IÓNICO | 36 | 45 |
| 213 | CALCIO SÉRICO | 229 | 275 |
| 214 | CALCITONINA | 1 | 2 |
| 215 | CALPROTECTINA FECAL | 24 | 30 |
| 216 | CANABINOIDES EN ORINA | 45 | 56 |
| 217 | CARBAMAZEPINA | 28 | 40 |
| 218 | CARGA VIRAL CITOMEGALOVIRUS | 18 | 30 |
| 219 | CARGA VIRAL HIV | 37 | 50 |
| 220 | CARGA VIRAL VIRUS DE HEPATITIS B | 1 | 2 |
| 221 | CARGA VIRAL VIRUS DE HEPATITIS C | 1 | 2 |
| 222 | CARGA VIRAL VIRUS EPSTEIN BARR | 18 | 30 |
| 223 | CARIOTIPO CON FOTOGRAFÍA | 1 | 2 |
| 224 | CARIOTIPO EN LÍQUIDO AMNIÓTICO | 1 | 2 |
| 225 | CARIOTIPO EN MÉDULA ÓSEA | 120 | 150 |
| 226 | CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA (ALTA RESOLUCIÓN) | 64 | 80 |
| 227 | CARIOTIPO FRAGILIDAD CROMOSÓMICA | 1 | 2 |
| 228 | CAROTENOS BETA | 1 | 2 |
| 229 | CATECOLAMINAS EN ORINA | 1 | 2 |
| 230 | CATECOLAMINAS EN PLASMA | 1 | 2 |
| 231 | CÉLULAS LE | 1 | 2 |
| 232 | CÉLULAS NK | 1 | 2 |
| 233 | CERULOPLASMINA EN SUERO | 1 | 2 |
| 234 | CICLOSPORINA | 77 | 96 |
| 235 | CICLOSPORINA POST DOSIS | 1 | 2 |
| 236 | CISTATINA C | 320 | 400 |
| 237 | CISTINA EN ORINA DE 24 H | 1 | 2 |
| 238 | CITOLOGÍA EN MOCO FECAL | 75 | 84 |
| 239 | CITOQUÍMICO DE LÍQUIDO CEFALORAQUIDEO | 550 | 660 |
| 240 | CITOQUÍMICO DE LÍQUIDO PERICÁRDICO | 1 | 2 |
| 241 | CITOQUÍMICO EN LÍQUIDO PERITONEAL | 112 | 134 |
| 242 | CITOQUÍMICO EN LÍQUIDO PLEURAL | 103 | 123 |
| 243 | CITOQUÍMICO EN LÍQUIDO SINOVIAL | 17 | 30 |
| 244 | CITRATO EN ORINA AL AZAR | 17 | 30 |
| 245 | CITRATO EN ORINA DE 24 H | 81 | 97 |
| 246 | CLONAZEPAM | 1 | 2 |
| 247 | CLORO | 23 | 28 |
| 248 | CLORO EN ORINA AL AZAR | 403 | 484 |
| 249 | CLORO EN ORINA DE 24 H | 33 | 40 |
| 250 | COBRE EN ORINA DE 24 H | 1 | 2 |
| 251 | COBRE EN SUERO | 1 | 2 |
| 252 | COCAÍNA EN ORINA | 40 | 48 |
| 253 | CODELECIÓN 1P/19Q POR FISH | 1 | 2 |
| 254 | COLESTEROL TOTAL | 23 | 28 |
| 255 | COLESTEROL TOTAL, ALTA Y BAJA DENSIDAD | 1375 | 1650 |
| 256 | COLINESTERASA | 1 | 2 |
| 257 | COLINESTERASA ERITROCITARIA | 1 | 2 |
| 258 | COMPLEMENTO C1Q | 1 | 2 |
| 259 | COMPLEMENTO C3 | 321 | 385 |
| 260 | COMPLEMENTO C4 | 321 | 385 |
| 261 | COMPLEMENTO FRACCIÓN 2 | 1 | 2 |
| 262 | COMPLEMENTO FRACCIÓN C6 | 1 | 2 |
| 263 | COMPLEMENTO HEMOLÍTICO CH-50 | 138 | 165 |
| 264 | COMPLEMENTOS INMUNES CIRCULANTES | 1 | 2 |
| 265 | COOMBS DIRECTO | 138 | 165 |
| 266 | COOMBS INDIRECTO | 28 | 40 |
| 267 | COPROCULTIVO CON ANTIBIOGRAMA | 209 | 251 |
| 268 | COPROPARASITOSCÓPICO 3 MUESTRAS | 485 | 582 |
| 269 | COPROPORFIRINAS EN ORINA CUALITATIVA | 1 | 2 |
| 270 | CORRECCIONES Y DILUCIONES DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL DE ACTIVADA | 1 | 2 |
| 271 | CORRECCIONES Y DILUCIONES DE TIEMPO DE PROTROMBINA | 1 | 2 |
| 272 | CORRECCIONES Y DILUCIONES DE TIEMPO DE PROTROMBINA Y TIEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL DE ACTIVADA | 1 | 2 |
| 273 | CORTISOL EN ORINA | 20 | 30 |
| 274 | CORTISOL LIBRE EN ORINA | 1 | 2 |
| 275 | CORTISOL LIBRE EN SUERO | 20 | 30 |
| 276 | CORTISOL MATUTINO | 226 | 272 |
| 277 | CORTISOL VESPERTINO | 1 | 2 |
| 278 | CREATIN FOSFOQUINASA (CPK) | 1490 | 1789 |
| 279 | CREATIN FOSFOQUINASA FRACCIÓN MB (CPK MB) | 1280 | 1537 |
| 280 | CREATININA | 834 | 1001 |
| 281 | CREATININA EN ORINA DE 24 H | 321 | 385 |
| 282 | CREATININA EN ORINA OCASIONAL | 1100 | 1320 |
| 283 | CRIOAGLUTININAS | 1 | 2 |
| 284 | CRIOGLOBULINAS | 1 | 2 |
| 285 | CROMOGRANINA A | 1 | 2 |
| 286 | CROMOSOMA FILADELFIA (LEUCEMIA AGUDA LINFOIDE) | 23 | 28 |
| 287 | CROMOSOMA FILADELFIA POR FISH | 41 | 50 |
| 288 | CROMOSOMA FILADELFIA T (9;22) | 1 | 2 |
| 289 | CUANTIFICACIÓN DE BCR/ABL | 28 | 40 |
| 290 | CUANTIFICACIÓN DE COCAÍNA (CONFIRMATORIA) | 1 | 2 |
| 291 | CUANTIFICACIÓN DE CROMOSOMA FILADELFIA | 1 | 2 |
| 292 | CUENTA DE PLAQUETAS | 147 | 176 |
| 293 | CUENTA MINUTADA DE ADDIS | 1 | 2 |
| 294 | CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | 138 | 165 |
| 295 | CULTIVO DE AEROBIOS (VARIOS) | 947 | 1137 |
| 296 | CULTIVO DE ANAEROBIOS (VARIOS) | 642 | 770 |
| 297 | CULTIVO DE ASPIRADO ENDOTRAQUEAL/LAVADO BRONQUIAL | 963 | 1155 |
| 298 | CULTIVO DE ESPERMA | 1 | 2 |
| 299 | CULTIVO DE EXPECTORACIÓN CON ANTIBIOGRAMA | 55 | 66 |
| 300 | CULTIVO DE EXUDADO FARÍNGEO CON ANTIBIOGRAMA | 28 | 40 |
| 301 | CULTIVO DE EXUDADO NASAL CON ANTIBIOGRAMA | 20 | 30 |
| 302 | CULTIVO DE EXUDADO NASOFARÍNGEO CON ANTIBIOGRAMA | 28 | 40 |
| 303 | CULTIVO DE EXUDADO OCULAR CON ANTIBIOGRAMA | 28 | 40 |
| 304 | CULTIVO DE EXUDADO ÓTICO CON ANTIBIOGRAMA | 28 | 40 |
| 305 | CULTIVO DE EXUDADO URETRAL CON ANTIBIOGRAMA | 1 | 2 |
| 306 | CULTIVO DE EXUDADO VAGINAL CON ANTIBIOGRAMA | 917 | 1100 |
| 307 | CULTIVO DE EXUDADO VULVAR | 23 | 28 |
| 308 | CULTIVO DE HONGOS | 183 | 220 |
| 309 | CULTIVO DE LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | 46 | 55 |
| 310 | CULTIVO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO | 229 | 275 |
| 311 | CULTIVO DE MYCOBACTERIUM EN EXPECTORACIÓN | 32 | 39 |
| 312 | CULTIVO DE MYCOPLASMAY UREAPLASMA GENITAL | 1 | 2 |
| 313 | CULTIVO DE PUNTA DE CATÉTER | 248 | 297 |
| 314 | CULTIVO EXUDADO BALANO PREPUCIAL | 1 | 2 |
| 315 | CURVA DE HORMONA DE CRECIMIENTO | 1 | 2 |
| 316 | CURVA DE INSULINA DE 3 HORAS | 1 | 2 |
| 317 | CURVA DE INSULINA DE 4 HORAS | 1 | 2 |
| 318 | CURVA DE INSULINA DE 5 HORAS | 1 | 2 |
| 319 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 2 H | 82 | 98 |
| 320 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 3 H | 1 | 2 |
| 321 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 4 H | 1 | 2 |
| 322 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 5 H | 1 | 2 |
| 323 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA DIABETES GESTACIONAL 75 G | 73 | 88 |
| 324 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA E INSULINA 2 H | 20 | 30 |
| 325 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA E INSULINA 5 H | 1 | 2 |
| 326 | DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | 1 | 2 |
| 327 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATADA (DHEAS) | 28 | 40 |
| 328 | DELECIÓN 13Q Y 13 POR FISH | 1 | 2 |
| 329 | DELECIÓN 17P Y 17 POR FISH | 1 | 2 |
| 330 | DELECIÓN 5Q Y 5 POR FISH | 1 | 2 |
| 331 | DELECIÓN 7Q 31 POR FISH | 1 | 2 |
| 332 | DELECIÓN DEL GEN P53 | 1 | 2 |
| 333 | DENSIDAD URINARIA | 37 | 50 |
| 334 | DEPURACIÓN DE CREATININA | 458 | 550 |
| 335 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | 2008 | 2410 |
| 336 | DETECCIÓN DE ADENOVIRUS POR PCR | 1 | 2 |
| 337 | DETECCIÓN DE BORDETELLA PERTUSIS/PARAPERTUSIS POR PCR | 1 | 2 |
| 338 | DETECCIÓN DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS POR HIBRIDACIÓN (URETRAL) | 1 | 2 |
| 339 | DETECCIÓN DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS POR HIBRIDACIÓN (VAGINAL) | 1 | 2 |
| 340 | DETECCIÓN DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS POR PCR | 1 | 2 |
| 341 | DETECCIÓN DE CITOMEGALOVIRUS POR PCR | 37 | 50 |
| 342 | DETECCIÓN DE CITOMEGALOVIRUS POR PCR EN LCR | 37 | 50 |
| 343 | DETECCIÓN DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIGÉNICO POR PCR | 87 | 105 |
| 344 | DETECCIÓN DE ENTEROVIRUS POR PCR | 1 | 2 |
| 345 | DETECCION DE GDH PARA CLOSTRIDIUM | 275 | 330 |
| 346 | DETECCIÓN DE HERPES SIMPLE POR PCR (LIQUIDOS ORGÁNICOS) | 37 | 50 |
| 347 | DETECCIÓN DE HERPES SIMPLE TIPO 1 Y 2 POR PCR | 1 | 2 |
| 348 | DETECCIÓN DE M. TUBERCULOSIS POR PCR EN LÍQUIDO ORGÁNICO | 37 | 50 |
| 349 | DETECCIÓN DE M. TUBERCULOSIS POR PCR EN MUESTRAS RESPIRATORIAS | 1 | 2 |
| 350 | DETECCIÓN DE M. TUBERCULOSIS POR PCR EN ORINA | 1 | 2 |
| 351 | DETECCIÓN DE M. TUBERCULOSIS POR PCR EN SANGRE | 1 | 2 |
| 352 | DETECCIÓN DE METANEUMOVIRUS HUMANO (ARN) POR PCR | 1 | 2 |
| 353 | DETECCIÓN DE PARVOVIRUS B-19 POR PCR | 1 | 2 |
| 354 | DETECCIÓN DE RHINOVIRUS (ARN) POR PCR | 1 | 2 |
| 355 | DETECCIÓN DE ROTAVIRUS | 28 | 40 |
| 356 | DETECCIÓN DE TOXOPLASMA GONDII POR PCR | 1 | 2 |
| 357 | DETECCIÓN DE VARICELA ZOSTER POR PCR | 1 | 2 |
| 358 | DETECCIÓN DE VIRUS DE EPSTEIN BARR POR PCR | 37 | 50 |
| 359 | DETECCIÓN DE VIRUS DE EPSTEIN BARR POR PCR EN LCR | 18 | 30 |
| 360 | DETECCIÓN DEL GEN S Y T POR PCR | 1 | 2 |
| 361 | DETECCIÓN DEL VIRUS DE CHIKUNGUNYA POR PCR | 1 | 2 |
| 362 | DETECCIÓN DEL VIRUS DE DENGUE Y CHIKUNGUNYA | 1 | 2 |
| 363 | DETECCIÓN DEL VIRUS DE HEPATITIS C POR PCR | 1 | 2 |
| 364 | DETECCIÓN DEL VIRUS DE INFLUENZA AH1N1 POR RT-PCR | 48 | 57 |
| 365 | DETECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO POR PCR (CERVICAL) | 64 | 77 |
| 366 | DETECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO POR PCR (URETRAL) | 1 | 2 |
| 367 | DETECCIÓN DEL VIRUS ZIKA POR PCR | 1 | 2 |
| 368 | DETECCIÓN Y GENOTIPIFICACIÓN DE 28 GENOTIPOS DEL VPH EN BLOQUE DE PARAFINA | 1 | 2 |
| 369 | DIFENILHIDANTOÍNA | 55 | 66 |
| 370 | DIGOXINA | 1 | 2 |
| 371 | DIHIDROSTESTOTERONA | 1 | 2 |
| 372 | DÍMERO D | 12467 | 14960 |
| 373 | EBER POR CISH | 28 | 40 |
| 374 | ELASTASA PANCREÁTICA | 1 | 2 |
| 375 | ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEÍNAS | 1 | 2 |
| 376 | ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN LCR | 1 | 2 |
| 377 | ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN ORINA | 28 | 40 |
| 378 | ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS SÉRICAS | 77 | 93 |
| 379 | ELECTROLITOS EN ORINA DE 24 H | 92 | 110 |
| 380 | ELECTROLITOS SÉRICOS DE 3 (Na, K, Cl) | 2750 | 3300 |
| 381 | ELECTROLITOS SÉRICOS DE 6 (Na, K, Cl, Mg, P, Ca) | 21660 | 27080 |
| 382 | ENFERMEDAD RESIDUAL MÍNIMA | 165 | 198 |
| 383 | ENOLASA ESPECÍFICA DE NEURONA | 1 | 2 |
| 384 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA | 1 | 2 |
| 385 | EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL | 92 | 110 |
| 386 | EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL 3 MUESTRAS | 18 | 30 |
| 387 | ERITROPOYETINA (EPO) | 18 | 30 |
| 388 | ESTRADIOL | 28 | 40 |
| 389 | ESTRÓGENOS TOTALES | 1 | 2 |
| 390 | EXAMEN COPROLÓGICO | 202 | 242 |
| 391 | EXAMEN GENERAL DE ORINA | 18420 | 23020 |
| 392 | FACTOR 3 PLAQUETARIO | 1 | 2 |
| 393 | FACTOR ANTIGÉNICO VON WILLEBRAND | 64 | 77 |
| 394 | FACTOR II | 1 | 2 |
| 395 | FACTOR IX DE LA COAGULACIÓN | 1 | 2 |
| 396 | FACTOR REUMATOIDE | 183 | 220 |
| 397 | FACTOR V | 1 | 2 |
| 398 | FACTOR V (MUTACIÓN DE LEIDEN) | 37 | 50 |
| 399 | FACTOR VII | 1 | 2 |
| 400 | FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN | 92 | 110 |
| 401 | FACTOR X DE LA COAGULACIÓN | 1 | 2 |
| 402 | FACTOR XI DE LA COAGULACIÓN | 1 | 2 |
| 403 | FACTOR XII DE LA COAGULACIÓN | 1 | 2 |
| 404 | FACTOR XIII DE LA COAGULACIÓN | 1 | 2 |
| 405 | FENILALANINA CUANTITATIVA | 1 | 2 |
| 406 | FENOBARBITAL | 1 | 2 |
| 407 | FENOTIPO DE HPN POR CITOMETRÍA DE FLUJO | 17 | 30 |
| 408 | FENOTIPO INMUNOLÓGICO DE PLAQUETAS | 1 | 2 |
| 409 | FENOTIPO RESISTENCIA HIV | 1 | 2 |
| 410 | FERRITINA EN SANGRE | 4675 | 5610 |
| 411 | FIBRINÓGENO | 12375 | 14850 |
| 412 | FOSFATASA ÁCIDA | 28 | 40 |
| 413 | FOSFATASA ÁCIDA FRACCIÓN PROSTÁTICA | 1 | 2 |
| 414 | FOSFATASA ÁCIDA RESISTENTE A TARTRATO | 1 | 2 |
| 415 | FOSFATASA ALCALINA | 1 | 2 |
| 416 | FOSFATASA ALCALINA FRACCIÓN ÓSEA | 1 | 2 |
| 417 | FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS | 1 | 2 |
| 418 | FOSFOLÍPIDOS | 1 | 2 |
| 419 | FÓSFORO | 92 | 110 |
| 420 | FÓSFORO EN ORINA DE 24 H | 110 | 132 |
| 421 | FRAGILIDAD OSMÓTICA DE LOS ERITROCITOS | 1 | 2 |
| 422 | FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA | 23 | 28 |
| 423 | GABAPENTINA | 1 | 2 |
| 424 | GALACTOMANANO EN LAVADO BRONQUIOALVEOLAR | 28 | 40 |
| 425 | GALACTOMANANO EN SUERO | 220 | 264 |
| 426 | GAMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT) | 1 | 2 |
| 427 | GASTRINA SÉRICA | 1 | 2 |
| 428 | GENOTIPO DE HEPATITIS C | 1 | 2 |
| 429 | GENOTIPO DE HIV-1 | 1 | 2 |
| 430 | GLUCOSA | 293 | 352 |
| 431 | GLUCOSA POSPANDRIAL | 1 | 2 |
| 432 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (CUANTITATIVA) | 1 | 2 |
| 433 | GLUCOSA EN ORINA AL AZAR | 1 | 2 |
| 434 | GLUCOSA EN ORINA DE 24 H | 1 | 2 |
| 435 | GLUCOSA PLASMÁTICA POST CARGA 50 G | 1 | 2 |
| 436 | GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA FRACCIÓN BETA (EMBARAZO) | 477 | 572 |
| 437 | GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA FRACCIÓN BETA (MARCADOR) | 477 | 572 |
| 438 | GOTA GRUESA (BÚSQUEDA DE PLASMODIUM) | 1 | 2 |
| 439 | GRASA EN HECES | 1 | 2 |
| 440 | GRASA EN HECES CUANTITATIVA 72 H | 1 | 2 |
| 441 | GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH | 376 | 451 |
| 442 | HAPTOGLOBINA | 257 | 308 |
| 443 | HELICOBACTER PYLORI EN ALIENTO | 1 | 2 |
| 444 | HEMOCULTIVO AEROBIO (PEDIÁTRICO) | 1350 | 1620 |
| 445 | HEMOCULTIVO AEROBIO Y ANAEROBIO | 5821 | 6985 |
| 446 | HEMOGLOBINA GLUCOSILADA FRACCIÓN A1C | 3600 | 4320 |
| 447 | HEMOGLOBINA S POR PCR | 1 | 2 |
| 448 | HEMOGLOBINAS ANORMALES | 1 | 2 |
| 449 | HEMOSIDERINA EN MÉDULA ÓSEA | 1 | 2 |
| 450 | HEMOSIDERINA EN ORINA | 1 | 2 |
| 451 | HER 2 NEU POR FISH | 1 | 2 |
| 452 | HIDROXIPROLINA TOTAL EN ORINA 24 H | 1 | 2 |
| 453 | HIERRO, CAPACIDAD DE FIJACIÓN Y SATURACIÓN DE HIERRO | 1467 | 1760 |
| 454 | HLA A DE ALTA RESOLUCIÓN | 37 | 50 |
| 455 | HLA B DE ALTA RESOLUCIÓN | 37 | 50 |
| 456 | HLA CW DE ALTA RESOLUCIÓN | 37 | 50 |
| 457 | HLA DQB1 DE ALTA RESOLUCIÓN | 37 | 50 |
| 458 | HLA DRB1 DE ALTA R RESOLUCIÓN | 37 | 50 |
| 459 | HOMOCISTEINA | 158 | 189 |
| 460 | HORMONA ADRENOCORTICOTRÓFICA (ACTH) | 92 | 110 |
| 461 | HORMONA ANTI MULLERIANA | 40 | 49 |
| 462 | HORMONA ANTIDIURÉTICA | 1 | 2 |
| 463 | HORMONA DE CRECIMIENTO | 37 | 50 |
| 464 | HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH) | 18 | 30 |
| 465 | HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) | 92 | 110 |
| 466 | HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINA | 1 | 2 |
| 467 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | 110 | 132 |
| 468 | HORMONA PARATIROIDEA INTACTA (PTH) | 257 | 308 |
| 469 | IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITO | 1 | 2 |
| 470 | IGF II | 1 | 2 |
| 471 | INHIBIDOR DE C1 ESTEARASA | 1 | 2 |
| 472 | INHIBIDOR DEL ACTIVADOR DEL PLASMINÓGENO | 1 | 2 |
| 473 | INHIBIDOR DEL FACTOR VIII | 1 | 2 |
| 474 | INHIBINA A | 1 | 2 |
| 475 | INHIBINA B | 46 | 55 |
| 476 | INMUNOFENOTIPO |  |  |
| 477 | INMUNOFIJACIÓN EN LCR | 1 | 2 |
| 478 | INMUNOFIJACIÓN EN ORINA | 1 | 2 |
| 479 | INMUNOFIJACIÓN EN SUERO | 23 | 28 |
| 480 | INMUNOGLOBULINA A | 20 | 30 |
| 481 | INMUNOGLOBULINA D | 1 | 2 |
| 482 | INMUNOGLOBULINA E | 59 | 71 |
| 483 | INMUNOGLOBULINA G | 41 | 50 |
| 484 | INMUNOGLOBULINA M | 41 | 50 |
| 485 | INSULINA |  |  |
| 486 | INSULINA POST-PRANDIAL | 1 | 2 |
| 487 | INTERLEUCINA 6 | 37 | 50 |
| 488 | INVERSIÓN DEL CROMOSOMA 16 POR FISH | 1 | 2 |
| 489 | INVERSIÓN DEL CROMOSOMA 16 POR PCR | 1 | 2 |
| 490 | INVESTIGACIÓN DE 1Q21 POR FISH | 1 | 2 |
| 491 | INVESTIGACIÓN DE ANTÍGENOS BACTERIANOS EN LCR | 18 | 30 |
| 492 | INVESTIGACIÓN DE CROMOSOMA X FRÁGIL | 1 | 2 |
| 493 | INVESTIGACIÓN DE PNEUMOCYSTIS JIROVECII | 1 | 2 |
| 494 | INVESTIGACIÓN DEL ANTÍGENO DE CRYPTOSPORIDIUM | 1 | 2 |
| 495 | INVESTIGACIÓN DEL ANTÍGENO DE GIARDIA | 1 | 2 |
| 496 | INVESTIGACIÓN DEL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO | 1 | 2 |
| 497 | LAMOTRIGINA | 18 | 30 |
| 498 | LEPTINA | 1 | 2 |
| 499 | LEVETIRACETAM (KEPPRA) | 46 | 55 |
| 500 | LINFOCITOS CD4/CD8 | 46 | 55 |
| 501 | LINFOMA FOLICULAR TRASLOCACIÓN T(14;18) (q32;q21.3) POR FISH | 1 | 2 |
| 502 | LIPASA | 7608 | 9130 |
| 503 | LIPOPROTEÍNA (A) | 1 | 2 |
| 504 | LISIS DE EUGLOBULINAS | 1 | 2 |
| 505 | LITIO | 1 | 2 |
| 506 | MAGNESIO | 9625 | 11550 |
| 507 | MAGNESIO EN ORINA DE 24 H | 119 | 143 |
| 508 | MERCURIO EN SANGRE | 1 | 2 |
| 509 | METAHEMOGLOBINA | 1 | 2 |
| 510 | METANEFRINAS EN ORINA | 1 | 2 |
| 511 | METANEFRINAS EN SANGRE | 1 | 2 |
| 512 | METANFETAMINAS | 1 | 2 |
| 513 | METOTREXATO | 101 | 121 |
| 514 | MICROALBUMINURIA EN ORINA AL AZAR | 147 | 176 |
| 515 | MICROALBUMINURIA EN ORINA DE 24 HORAS | 358 | 429 |
| 516 | MIELOGRAMA | 46 | 55 |
| 517 | MIOGLOBINA | 257 | 308 |
| 518 | MIOGLOBINA EN ORINA | 1 | 2 |
| 519 | MONOSOMÍA 7 POR FISH | 1 | 2 |
| 520 | MORFINA | 1 | 2 |
| 521 | MUCOPOLISACÁRIDOS | 1 | 2 |
| 522 | MULTÍMEROS DEL FACTOR VIII | 1 | 2 |
| 523 | MULTIPLEX PARA LEUCEMIA POR PCR |  |  |
| 524 | MUTACIÓN 677 C T EN EL GEN DE LA MTHFR | 18 | 30 |
| 525 | MUTACION IGVH DE LLC-B POR PCR | 1 | 2 |
| 526 | MUTACIÓN V600E DEL GEN BRAF POR PCR EN BLOQUE DE PARAFINA | 1 | 2 |
| 527 | MUTACIÓN V617F DEL GEN JACK2 | 1 | 2 |
| 528 | MUTACIONES DEL EXÓN 12 DE NPM1 | 1 | 2 |
| 529 | MUTACIONES DEL GEN CEBPA | 1 | 2 |
| 530 | MUTACIONES EN EL GEN FLT3 | 1 | 2 |
| 531 | MUTACIONES EN KRAS | 1 | 2 |
| 532 | MYC T(8;14) POR FISH | 1 | 2 |
| 533 | NICOTINA EN ORINA | 1 | 2 |
| 534 | NITRÓGENO URÉICO EN ORINA DE 24 H | 587 | 704 |
| 535 | NITRÓGENO URÉICO EN SANGRE (BUN) | 568 | 682 |
| 536 | NITRÓGENO URÉICO POST DIÁLISIS | 1 | 2 |
| 537 | N-TELOPÉPTIDOS | 1 | 2 |
| 538 | OSMOLARIDAD EN ORINA | 284 | 341 |
| 539 | OSMOLARIDAD EN SUERO | 147 | 176 |
| 540 | OXALATO EN ORINA DE 24 H | 17 | 30 |
| 541 | OXCARBAZEPINA | 1 | 2 |
| 542 | PANEL DE 4 ANTICUERPOS ANTI GANGLIOSIDOS | 1 | 2 |
| 543 | PANEL DE ANTICUERPOS PARA MIOSITIS | 1 | 2 |
| 544 | PANEL DE DNA PARA NEUMONÍA ATÍPICA POR PCR | 1 | 2 |
| 545 | PANEL DE LINFOMA DE ALTO GRADO POR FISH | 1 | 2 |
| 546 | PANEL DE LINFOMA TIPO BURKIT | 1 | 2 |
| 547 | PANEL DE MUTACIONES PARA SARCOMA POR PCR | 1 | 2 |
| 548 | PANEL EPSTEIN BARR VIRUS | 135 | 162 |
| 549 | PÉPTIDO C | 38 | 46 |
| 550 | PÉPTIDO C POST | 1 | 2 |
| 551 | PÉPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO | 1 | 2 |
| 552 | PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (BNP) | 157 | 188 |
| 553 | PERFIL ALDOSTERONISMO PRIMARIO (RENINA PLASMÁTICA, ALDOSTERONA EN SUERO Y ELECTROLITOS DE 3) | 1 | 2 |
| 554 | PERFIL DE ACROMEGALIA (DETERMINACIONES DE GLUCOSA Y HORMONA DE CRECIMIENTO BASAL, A 30, A 60, A 90, Y A 120 MINUTOS). | 1 | 2 |
| 555 | PERFIL DE ANDRÓGENOS (DEHIDROEPIANDROSTERONA, DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATADA, HORMONA LUTEINIZANTE, TESTOSTERONA TOTAL, ANDROSTENEDIONA) | 28 | 40 |
| 556 | PERFIL DE EVALUACIÓN DE HIPERPROLACTINEMIA (PROLACTINA, CREATININA, BUN, ALT, AST, ALP, GGT, BILIRRUBINA TOTAL, DIRECTA E INDIRECTA, PROTEÍNAS TOTALES, ALBÚMINA, GLOBULINA Y PERFIL TIROIDEO) | 1 | 2 |
| 557 | PERFIL DE EVALUACIÓN DE HIPOPARATIROIDISMO (ELECTROLITOS SÉRICOS DE 6, PTH Y CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS) | 1 | 2 |
| 558 | PERFIL DE EVALUACIÓN DE NEFROLITIASIS (ELECTROLITOS SÉRICOS DE 6, PTH, CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS, CITRATO EN ORINA DE 24 HORAS, OXALATO EN ORINA DE 24 HORAS Y EXAMEN GENERAL DE ORINA) | 1 | 2 |
| 559 | PERFIL DE EVALUACIÓN DE OSTEOPOROSIS (ELECTROLITOS SÉRICOS DE 6, PTH, VITAMINA D (25 HIDROXICOLECALCIFEROL), FOSFATASA ALCALINA FRACCIÓN ÓSEA, FOSFATASA ÁCIDA Y CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS) | 1 | 2 |
| 560 | PERFIL DE EVALUACIÓN DE PACIENTE CON OBESIDAD (BIOMETRÍA HEMÁTICA, INSULINA, GLUCOSA, CREATININA, BUN, PERFIL DE LÍPIDOS, PERFIL TIROIDEO, ELECTROLITOS SÉRICOS DE 6 Y PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA) | 46 | 55 |
| 561 | PERFIL DE HERPES I Y II IGG E IGM | 1 | 2 |
| 562 | PERFIL FEOCROMOSITOMA (METANEFRINAS EN SANGRE Y EN ORINA DE 24 HORAS, CATECOLAMINAS EN PLASMA) | 1 | 2 |
| 563 | PERFIL FUNCIONAMIENTO DE NEUROHIPÓFISIS (FSH, LH, ESTRADIOL, PROGESTERONA, CORTISOL MATUTINO, ACTH, PROLACTINA, PERFIL TIROIDEO, SOMATOMEDINA C Y HORMONA DE CRECIMIENTO) | 1 | 2 |
| 564 | PERFIL GINECOLÓGICO | 330 | 396 |
| 565 | PERFIL INMUNOGLOBULINAS | 128 | 154 |
| 566 | PERFIL METABÓLICO NEONATAL AMPLIADO | 321 | 385 |
| 567 | PERFIL SEGUIMIENTO ANUAL DE DIABÉTICO TIPO 2 (GLUCOSA, BUN, CREATININA, ÁCIDO ÚRICO, HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C, PERFIL DE LÍPIDOS, EGO, MICROALBUMINURIA EN ORINA DE 24 HORAS Y PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA) | 18 | 30 |
| 568 | PERFIL SEGUIMIENTO DE DIABÉTICO TIPO 2 (GLUCOSA, BUN, CREATININA, ÁCIDO ÚRICO, HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C, PERFIL DE LÍPIDOS) | 1 | 2 |
| 569 | PERFIL SÍNDROME DE CUSHING (ACTH, CORTISOL MATUTINO BASAL Y A LAS 24 HORAS, CORTISOL VESPERTINO, CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS) | 1 | 2 |
| 570 | PERFIL TIROIDEO | 5000 | 6000 |
| 571 | PERFIL TORCH IGG | 1 | 2 |
| 572 | PERFIL TORCH IGG E IGM | 210 | 252 |
| 573 | PERFIL TORCH IGG E IGM (TRANSPLANTE) | 1 | 2 |
| 574 | PERFIL TOXÉMICO (BIOMETRÍA HEMÁTICA COMPLETA, TP, TTPA, BILIRRUBINA TOTAL, DIRECTA E INDIRECTA, GGT, FOSFATASA ALCALINA, ALT, AST, PROTEÍNAS TOTALES, ALBÚMINA, GLOBULINA, EGO Y PROTEÍNAS TOTALES EN ORINA, ÁCIDO ÚRICO) | 23 | 28 |
| 575 | PERFIL VIRAL HEPATITIS A | 1 | 2 |
| 576 | PERFIL VIRAL HEPATITIS A, B, C | 706 | 847 |
| 577 | PERFIL VIRAL HEPATITIS B | 1 | 2 |
| 578 | PH EN HECES | 1 | 2 |
| 579 | PIRUVATO CINASA | 1 | 2 |
| 580 | PLASMINÓGENO | 1 | 2 |
| 581 | PLOMO EN SANGRE | 1 | 2 |
| 582 | PML/RAR ALFA T(15;17) | 1 | 2 |
| 583 | PML/RAR POR FISH | 1 | 2 |
| 584 | POLIOMAVIRUS BK POR PCR | 1 | 2 |
| 585 | PORFOBILINÓGENO | 1 | 2 |
| 586 | POTASIO | 55 | 66 |
| 587 | POTASIO EN ORINA AL AZAR | 477 | 572 |
| 588 | POTASIO EN ORINA DE 24 H | 37 | 50 |
| 589 | PRADER WILLI POR FISH (UPD 15 PATERNO) | 1 | 2 |
| 590 | PREALBÚMINA (TRANSTIRETINA) | 1 | 2 |
| 591 | PRECALICREINA (FACTOR FLETCHER) | 1 | 2 |
| 592 | PRIMIDONA | 1 | 2 |
| 593 | PROCALCITONINA | 20167 | 24200 |
| 594 | PROGESTERONA | 20 | 30 |
| 595 | PROINSULINA | 1 | 2 |
| 596 | PROLACTINA |  |  |
| 597 | PROLACTINA 2 DILUCIONES | 1 | 2 |
| 598 | PROTEÍNA BÁSICA DE MIELINA | 1 | 2 |
| 599 | PROTEÍNA C DE COAGULACIÓN (ANTIGENICA Y FUNCIONAL) | 37 | 50 |
| 600 | PROTEÍNA C REACTIVA | 3850 | 4620 |
| 601 | PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | 2017 | 2420 |
| 602 | PROTEÍNA DE BENCE-JONES EN ORINA | 1 | 2 |
| 603 | PROTEÍNA S DE COAGULACIÓN (ANTIGÉNICA) | 37 | 50 |
| 604 | PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE IGF (IGF-BP3) | 1 | 2 |
| 605 | PROTEÍNAS TOTALES | 64 | 77 |
| 606 | PROTEÍNAS TOTALES EN ORINA AL AZAR | 266 | 319 |
| 607 | PROTEÍNAS TOTALES EN ORINA DE 24 H | 477 | 572 |
| 608 | PROTEÍNAS TOTALES, ALBUMINA Y GLOBULINA | 37 | 50 |
| 609 | PROTOPORFIRINA LIBRE ERITROCITARIA | 275 | 330 |
| 610 | PROTROMBINA 20210G - A | 18 | 30 |
| 611 | PRUEBA ANTIGÉNICA Y FUNCIONAL DE ADAMTS-13 | 1 | 2 |
| 612 | PRUEBA CUALITATITIVA DE EMBARAZO EN ORINA | 1 | 2 |
| 613 | PRUEBA CUALITATITIVA DE EMBARAZO EN SANGRE | 229 | 275 |
| 614 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO (BILIRRUBINA TOTAL, DIRECTA E INDIRECTA, GGT, ALT, AST, FOSFATASA ALCALINA, PROTEÍNAS TOTALES, ALBÚMINA Y GLOBULINA) | 4547 | 5456 |
| 615 | QUANTIFERON TB | 183 | 220 |
| 616 | QUIMERISMO POR MICROSATÉLITES | 1 | 2 |
| 617 | QUÍMICA SANGUÍNEA DE 27 ELEMENTOS | 30880 | 38600 |
| 618 | QUÍMICA SANGUÍNEA DE 3 ELEMENTOS | 8800 | 10560 |
| 619 | QUÍMICA SANGUÍNEA DE 4 ELEMENTOS | 4033 | 4840 |
| 620 | QUÍMICA SANGUÍNEA DE 5 ELEMENTOS | 1192 | 1430 |
| 621 | QUÍMICA SANGUÍNEA DE 6 ELEMENTOS | 9220 | 11530 |
| 622 | REACCIÓN DE HUDDLESON | 1 | 2 |
| 623 | REACCIONES FEBRILES | 23 | 28 |
| 624 | REARREGLOS NHL BCL6 3q27 POR FISH | 1 | 2 |
| 625 | RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C ACTIVADA (ANTIGÉNICA) | 18 | 30 |
| 626 | RETICULOCITOS | 798 | 957 |
| 627 | RISPERIDONA | 1 | 2 |
| 628 | RISTOCETINA COFACTOR | 15 | 30 |
| 629 | RPR (VDRL) | 367 | 440 |
| 630 | SALICILATOS | 1 | 2 |
| 631 | SANGRE OCULTA EN HECES | 165 | 198 |
| 632 | SEXO FETAL NO INVASIVO | 1 | 2 |
| 633 | SIROLIMUS (RAPAMICIN) | 1 | 2 |
| 634 | SODIO | 73 | 88 |
| 635 | SODIO EN ORINA AL AZAR | 917 | 1100 |
| 636 | SODIO EN ORINA DE 24 H | 46 | 55 |
| 637 | SOMATOMEDINA C | 46 | 55 |
| 638 | SUBCLASES DE IGG | 1 | 2 |
| 639 | SUBCLASES DE INMUNOGLOBULINA IGA | 1 | 2 |
| 640 | SUBPOBLACIÓN DE LINFOCITOS | 1 | 2 |
| 641 | SULFONILUREAS (TAMIZAJE) | 1 | 2 |
| 642 | T3 REVERSA | 1 | 2 |
| 643 | T4 LIBRE | 1 | 2 |
| 644 | TACROLIMUS | 38 | 45 |
| 645 | TAMIZ NEONATAL | 284 | 341 |
| 646 | TEL/AML | 1 | 2 |
| 647 | TEOFILINA | 1 | 2 |
| 648 | TESTOSTERONA LIBRE | 1 | 2 |
| 649 | TESTOSTERONA TOTAL | 165 | 198 |
| 650 | TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) | 22984 | 28730 |
| 651 | TIEMPO DE REPTILASA | 1 | 2 |
| 652 | TIEMPO DE SANGRADO | 37 | 50 |
| 653 | TIEMPO DE TROMBINA | 5100 | 6370 |
| 654 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPA) | 22776 | 28470 |
| 655 | TINCIÓN DE GRAM | 234 | 281 |
| 656 | TINCIÓN TINTA CHINA | 57 | 68 |
| 657 | TIROGLOBULINA |  |  |
| 658 | TIROXINA UNIDA A GLOBULINA | 1 | 2 |
| 659 | TOPIRAMATO | 138 | 165 |
| 660 | TRANSFERRINA | 1100 | 1320 |
| 661 | TRANSLOCACIÓN (4;14) | 1 | 2 |
| 662 | TRANSLOCACIÓN T(1;19) | 1 | 2 |
| 663 | TRANSLOCACIÓN T(11;14) POR FISH | 1 | 2 |
| 664 | TRANSLOCACIÓN T(8;14) POR PCR | 1 | 2 |
| 665 | TRANSLOCACIÓN T(8;21) AML/ETO POR PCR | 1 | 2 |
| 666 | TRIGLICÉRIDOS | 73 | 88 |
| 667 | TRIPLE MARCADOR GENÉTICO | 1 | 2 |
| 668 | TROPONINA I | 1192 | 1430 |
| 669 | TRYPANOSOMA CRUZI (GOTA GRUESA) | 1 | 2 |
| 670 | UROCULTIVO | 4538 | 5445 |
| 671 | UROPORFIRINAS | 1 | 2 |
| 672 | VANCOMICINA | 1 | 2 |
| 673 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG) | 7242 | 8690 |
| 674 | VIGABATRINA | 1 | 2 |
| 675 | VITAMINA A (RETINOL) | 1 | 2 |
| 676 | VITAMINA B1(TIAMINA) | 1 | 2 |
| 677 | VITAMINA B12 | 1283 | 1540 |
| 678 | VITAMINA B6 | 1 | 2 |
| 679 | VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) | 1 | 2 |
| 680 | VITAMINA E (TOCOFEROL) | 1 | 2 |
| 681 | VITAMINA K | 1 | 2 |
| 682 | ZINC EN ORINA | 1 | 2 |

El licitante deberá entregar un catálogo en el que se establezca el tiempo de entrega de los resultados de cada prueba; toda modificación en este deberá ser notificada al administrador del contrato 5 días hábiles (como mínimo) antes del cambio.

El licitante deberá considerar que la lista de pruebas de laboratorio antes descrita, es enunciativa más no limitativa, tanto en cantidades a surtir como en pruebas a realizar, por lo que el Hospital podrá solicitar pruebas que no se encuentren consideradas en el presente anexo, previa autorización del administrador del contrato y aceptación del licitante El costo de estas pruebas se determinará de acuerdo al precio al público vigente que maneje el licitante en el mercado al momento de realizarla, menos el 35% de descuento para efecto de pago por el hospital.

El responsable del laboratorio del HRAEI, solicitará al responsable del licitante en el HRAEI, el número de pruebas mensual por área de laboratorio en los días de corte establecidos por el hospital y sobre este reporte el licitante elaborará la factura de cobro. Dicho reporte deberá contener los siguientes datos: fecha de la realización de la prueba, nombre del paciente, número de expediente, tipo de pruebas, número de factura con la cual se relaciona, número de folio de la carta compromiso, o número de episodio en el cual se cargó la prueba.

**1.2 RECURSOS HUMANOS**

El laboratorio clínico instalado dentro del hospital deberá contar permanentemente con el personal enunciado a continuación, distribuido en los diferentes turnos (matutino, vespertino y nocturno A y B), para garantizar la atención las 24 horas de los 365 días del año.

| **Personal** | **Requisitos** | **Cantidad** |
| --- | --- | --- |
| Director médico del Laboratorio | **Médico cirujano con especialidad en Patología Clínica.**   * Experiencia mínima de tres años en hospitales.   Deberá presentar:   * Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad de su emisión) * Copia del título y cédula profesional de médico cirujano * Copia del título y cédula profesional de la especialidad * Certificado vigente de la especialidad * Constancias laborales que acrediten su experiencia.   (antigüedad máxima de 5 años)  Se verificará la veracidad de los documentos presentados. | 1 |
| Responsable del Laboratorio en el HRAEI. | **Médico cirujano con especialidad en Patología Clínica**  Experiencia mínima de un año en el manejo, coordinación y supervisión de laboratorios clínicos en hospital.  Deberá presentar:   * Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad para su emisión) * Copia del título y cédula profesional de médico cirujano. * Copia del título y cédula profesional de especialidad. * Certificado vigente de la especialidad. * Constancias laborales que acrediten su experiencia.   (antigüedad máxima de 5 años)  Se verificará la veracidad de los documentos presentados. | 1 |
| Técnico Laboratorista Clínico | Experiencia requerida:   * Mínimo 6 meses de trabajo en el área intrahospitalaria (toma de muestra y proceso en laboratorio intrahospitalario). * Toma de muestra de pacientes oncológicos, pediátricos y neonatos. * Manejo de sistemas informáticos. * Acondicionamiento de muestras. * Control de calidad. * Lectura microscópica de sedimentos urinarios. * Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) y sustancias peligrosas (CRETI). * Manejo de equipos automatizados.   Deberá presentar:   * Copia de título o cédula profesional * Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad de su emisión) * Constancias que acrediten su experiencia y capacitación para la toma y análisis de muestras.   Se verificará la veracidad de los documentos presentados. | 31 |
| Químico de Laboratorio | **Químico Farmacobiólogo, Químico Bacteriólogo Parasitólogo o Químico Clínico.**  Experiencia general necesaria:   * Mínima de 6 meses de trabajo en el área clínica. * Manejo de sistemas informáticos. * Manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) y sustancias peligrosas (CRETI). * Manejo de equipos automatizados. * Control de calidad interno y externo. * Verificación y validación de resultados. * Solución de problemas.   Conocimientos específicos para:  **Supervisor de área:** Por lo menos dos de los químicos deberán asumir funciones de Supervisor de área. Debe tener la competencia técnica y gerencial para manejo de personal, capacidad de planeación y comunicación efectiva.  **Área de microbiología:** Experiencia en el aislamiento e identificación de microorganismos de importancia clínica en el ámbito hospitalario y adiestramiento para la realización e interpretación de tinciones (Gram, tinta china).  **Área de hematología**: Adiestramiento en la lectura de frotis de sangre periférica de pacientes con padecimientos onco-hematológicos, así como para la búsqueda de parásitos hemáticos; con capacitación en el procedimiento para cuenta celular en líquidos orgánicos.  **Área de bioquímica clínica:** mantenimiento de equipos automatizados.  Deberá presentar:   * Copia del título y cédula profesional de licenciatura. * Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad en su emisión). * Constancias que acrediten su experiencia.   Se verificará la veracidad de los documentos presentados. | 15 |
| Personal administrativo  (recepcionista) | **Mínimo nivel medio superior**   * Experiencia de 6 meses en manejo de sistemas informáticos. * Con actitud de servicio.   Deberá presentar:   * Copia cédula profesional o certificado de estudios. * Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad de su emisión)   Se verificará la veracidad de los documentos presentados. | 4 |
| Auxiliar administrativo | **Mínimo nivel medio superior**   * Experiencia de 6 meses en manejo de sistemas informáticos. * Por lo menos uno de los auxiliares deberá tener conocimiento en el manejo de almacén e inventario.   Deberá presentar:   * Copia cédula profesional o certificado de estudios. * Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad de su emisión)   Se verificará la veracidad de los documentos presentados | 3 |
| Personal de intendencia | Deberá presentar:   * Currículum vitae actualizado (máximo 1 mes de antigüedad para su emisión). | 4 |

El número del personal expresado es enunciativo y podrá incrementarse de acuerdo con las necesidades del hospital.

El laboratorio clínico instalado dentro del Hospital deberá estar a cargo del Médico Patólogo Clínico solicitado, quien fungirá como responsable sanitario y jefe de Laboratorio; sus responsabilidades serán la operación y administración del servicio.

Así mismo, será encargado de establecer comunicación directa con el responsable del Laboratorio por parte del HRAEI, para tratar lo relacionado con las actividades propias del servicio. Toda gestión para efectos del adecuado funcionamiento del laboratorio deberá realizarse a través de las personas que ocupen estos cargos.

El personal deberá estar asignado exclusivamente para las funciones propias y no realizar tareas ajenas a las determinadas según su perfil. En caso de inasistencia de su personal deberá disponer de recurso humano que lo sustituya, en un lapso menor a una hora.

El personal deberá portar siempre uniforme distintivo (usar bata blanca, de manga larga), identificación y todos aquellos accesorios que se requieran para cumplir con las disposiciones de seguridad señaladas en cada una de las áreas del HRAEI.

El licitante adjudicado deberá proporcionar al administrador del contrato el listado del personal que estará laborando dentro de las instalaciones del Hospital, a efecto de que sea tramitado el acceso respectivo.

El personal del licitante deberá acatar y apegarse a las políticas y procedimientos vigentes en el HRAEI dispuestos en cada una de las áreas, particularmente aquellas relacionadas con las acciones esenciales para la seguridad del paciente.

El personal del licitante se apegará estrictamente a la política del HRAEI con respecto al área libre de tabaco, áreas de comida y cualquier otra que en su momento sea dispuesta.

**1.3 EQUIPAMIENTO REQUERIDO**

- **PLATAFORMAS ANALÍTICAS**

| **No.** | **Área** | **Nombre** | **Especificaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hematología | Analizador automatizado para hematología | Analizador automatizado para hematología con capacidad de realizar el conteo celular total y diferencial (porcentaje y valores absolutos) de leucocitos, eritrocitos y plaquetas, mínimo 21 parámetros por cada biometría hemática.  Requerimiento de bajo volumen de aspiración para atención de muestras de pacientes pediátricos y neonatos, así como capacidad para realizar el conteo celular en diferentes líquidos orgánicos.  Capacidad para realizar el proceso de muestras de forma continua con sección para proceso de muestras urgentes. Linealidad amplia (rango de medición) para leucocitos, eritrocitos, hemoglobina y plaquetas. Metodología sugerida: impedancia, tecnología VCD, con interfaz al sistema de información de laboratorio. El instrumento debe contar con un programa de evaluación externa de la calidad. |
| 2 | Hematología | Analizador automatizado para coagulación | Instrumento automatizado que realice ensayos simultáneos de coagulación.  Con sistema que minimice interferencias analíticas por hemólisis, ictericia y lipemia.  Que realice el cálculo automático de tiempo de protrombina en segundos, INR y tiempo parcial de tromboplastina activada.  Que permita adicionar pruebas para evaluación de la hemostasia y trombosis. Que pueda realizar el análisis en cualquier tipo de contenedor, sin volumen adicional y sin impacto en el rendimiento.  Preferentemente con rangos de referencia individualizados ajustados por grupo etario, con especial atención a neonatos y lactantes.  Que sea posible recuperar los resultados de forma impresa.  Metodología sugerida: cromogénico, inmunológico o mecánico.  El instrumento debe contar con un programa de evaluación externa de la calidad. |
| 3 | Química clínica | Analizador automatizado para química clínica | Analizador automatizado y multi-paramétrico para química clínica que cuente con capacidad para procesar una o varias determinaciones por prueba. Con capacidad de realizar la medición en suero, orina y líquidos orgánicos. Que cuente con dos módulos: fotométrico y de electrodo sensible a iones (ISE). Que maneje un rendimiento aproximado de 400 pruebas fotométricas / hora y un rendimiento del módulo ISE de alrededor de 200 muestras /hora. Que utilice lectura de códigos de barras en tubos primarios y en racks, que cubra capacidad de 80 muestras en carga continua. Que requiera volúmenes mínimos, para atención a muestras pediátricas y neonatales. Que permita la pre dilución de muestras y la detección de coágulos. Que maneje almacenamiento de datos. Con interfaz al sistema de información de laboratorio. Metodología sugerida: espectrofotometría y potenciometría.  El instrumento debe contar con un programa de evaluación externa de la calidad. |
| 4 | Química clínica | Medición de osmolaridad | Crioscopio que mida la osmolaridad en una solución acuosa basado en la comparación del punto de congelación entre el agua pura y una solución. Capacidad de realizar la medición en muestras de suero y orina. |
| 5 | Uroanálisis | Analizador para uroanálisis | Analizador de orina para la determinación cualitativa y semicuantitativa de las siguientes pruebas en orina: proteínas, sangre, leucocitos, nitritos, glucosa, cetonas, pH, densidad específica, bilirrubina y urobilinógeno. Que realice la lectura de tiras reactivas empleadas para análisis de orina, preferentemente con análisis automatizado de los elementos formes de la orina por método de citometría. Con interfaz al sistema de información de laboratorio. El instrumento debe contar con un programa de evaluación externa de la calidad. |
| 6 | Inmunología | Analizador automatizado para inmunología | Analizador multiparamétrico automatizado con capacidad para realizar pruebas de troponina de alta sensibilidad, procalcitonina, hormona gonadotrofina coriónica y mioglobina. Con módulo de prioridad para el proceso de pacientes de urgencias y en estado de choque. Metodología sugerida: ensayo ligado a enzima fluorescente (ELFA) o quimioluminiscencia. |
| 7 | Microbiología | Instrumento para el monitoreo automático y continuo de hemocultivos | Sistema automatizado para detección microbiológica en botellas de hemocultivo con capacidad de 200 botellas o más. Metodología sugerida: colorimetría.  El instrumento debe contar con un programa de evaluación externa de la calidad. |
| 8 | Microbiología | Instrumentos automatizados para identificación de microorganismos de importancia clínica y determinación de susceptibilidad antimicrobiana | Equipos automatizados que realicen la identificación de microorganismos (metodología sugerida Espectrometría de masas MALDI-TOF) y pruebas de susceptibilidad a antibióticos y detección de mecanismos de resistencia.  Con software con capacidad de presentar informes epidemiológicos.  El instrumento debe contar con un programa de evaluación externa de la calidad, con interfaz al sistema de información de laboratorio |

El licitante deberá contar con equipo redundante (equipo de respaldo en sitio) para las áreas de hematología, química clínica y coagulación, con el propósito de garantizar la continuidad en la operación.

Se requiere que los equipos que operen tengan características iguales o superiores y deberán presentar los folletos y/o catálogos de los equipos en los que se describan las especificaciones, en idioma español o en su caso acompañados de una traducción simple, firmada por el licitante.

- **INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS**

| **No.** | **Cantidad** | **Nombre** | **Especificaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Campana de flujo laminar | Gabinete de bioseguridad clase 2 con flujo laminar vertical, superficies de trabajo acero inoxidable y luz UV. |
| 2 | 1 | Microscopio | Microscopio binocular con objetivos (4x, 10x, 40x y 100x) capaz de proporcionar imágenes claras y nítidas hasta los bordes del campo visual. Con condensador fijo, con una posición de detención de apertura para cada objetivo, foco de halógeno o led. |
| 3 | 1 | Microscopio | Microscopio binocular con objetivos (4x, 10x, 40x y 100x aceite) capaz de proporcionar imágenes claras y nítidas hasta los bordes del campo visual. Con condensador fijo, con una posición de detención de apertura para cada objetivo. Foco de halógeno o led. Preferentemente con epifluorescencia y cámara fotográfica. |
| 4 | 1 | Microscopio óptico | Microscopio binocular con objetivos (4x, 10x, 40x y 100x aceite) capaz de proporcionar imágenes claras y nítidas hasta los bordes del campo visual. Con condensador fijo, con una posición de detención de apertura para cada objetivo, foco de halógeno o led. Con contraste de fases. |
| 5 | 1 | Microscopio óptico | Microscopio binocular con objetivos (4x, 10x, 40x y 100x aceite) capaz de proporcionar imágenes claras y nítidas hasta los bordes del campo visual. Con condensador fijo, con una posición de detención de apertura para cada objetivo. foco de halógeno o led. Preferentemente con epifluorescencia y cámara fotográfica. |
| 6 | 1 | Autoclave | Para esterilización por calor húmedo. |
| 7 | 2 | Centrífuga para 24 posiciones | Centrífuga con rotor fijo de al menos 24 posiciones para tubos de 2 a 15 ml. Que maneje velocidades desde 500 a 4000 rpm. Silenciosa, útil en el acondicionamiento de muestras de sangre, orina y líquidos orgánicos. |
| 8 | 1 | Citocentrífuga | Centrifuga con rotor oscilante, porta tubos, camisas de aluminio y porta-portaobjeto de acrílico, para separar los componentes del líquido cefalorraquídeo y orina: glóbulos rojos, glóbulos blancos, células mesoteliales, cristales, entre otros. Dirigido a estudios citoquímicos en líquidos orgánicos. Que maneje velocidades desde 500 a 3500 rpm. |
| 9 | 1 | Refrigerador 2 puertas | Refrigerador con 6 parrillas ajustables, con control de temperatura puerta de cristal y preferentemente sistema de auto cierre. De dos puertas.  Display superior iluminado, condensador de libre mantenimiento. Ruedas disponibles como accesorio. Charola evaporadora de líquidos. Que lleve a cabo enfriamiento por aire forzado. Que maneje un rango de temperatura óptima entre 0 y 4°C. Con capacitad útil de 27.8 ft3 o una capacidad en litros de 789 L. |
| 10 | 6 | Refrigerador de 3 niveles | Refrigerador de 3 o más niveles, con parrillas ajustables, con luz interna, con control de temperatura, puerta de cristal y preferentemente sistema de auto cierre. Display superior iluminado, condensador de libre mantenimiento. Ruedas disponibles como accesorio. Charola evaporadora de líquidos. Que lleve a cabo enfriamiento por aire forzado. Que maneje un rango de temperatura óptima entre 0 y 4°C. Con capacitad útil de 12.85 ft3 o una capacidad en litros de 364 L. |
| 11 | 1 | Congelador | Congelador de 3 o más niveles con luz interna, con control de temperatura, preferentemente sistema de auto cierre. Luz interior, compresor de alta durabilidad. Que maneje un rango de temperatura óptima entre 0 y -20°C. Con capacitad en pies cúbicos de 21 o cercano. |
| 12 | 1 | Vortex | Mezclador con velocidad variable hasta 3000 rpm de preferencia modo automático o interruptor para cambiar de modalidad automático a toque. Con cabezal de silicona sintético o similar |
| 13 | 3 | Termo-higrometro. | Monitoreo continuo de humedad relativa del aire y temperatura que se ajuste a los requerimientos de medición de los equipos automatizados que se vayan a implementar en el laboratorio. Puede ser de mesa o de pared. |
| 14 | 2 | Esterilizador de asas  microbiológicas | Incinerador eléctrico para uso dentro del gabinete de bioseguridad. |
| 15 | 6 | Cronómetro | Con uno o más canales de tiempo. Con alarma audible. |
| 16 | 1 | Dispensador de soluciones | De 500 a 1000 mL |
| 17 | 2 | Mechero |  |
| 18 | 1 | Lámpara de escritorio. | Con aumento para revisión de placas de agar. |
| 19 | 3 | Rack de teñido | Rejilla para realizar tinciones. |
| 20 | 1 | Incubadora de 22-30°C | Incubadora con capacidad mínima de 20 litros. |
| 21 | 1 | Incubadora 37°C atmosfera de CO2 | Incubadora con capacidad mínima de 100 litros, sensor de CO2. |
| 22 | 1 | Incubadora de 37°C | Incubadora con capacidad mínima de 100 litros |
| 23 | 1 | Incubadora 42°C | Incubadora con capacidad mínima de 20 litros. |
| 24 | 1 | Bloque térmico |  |
| 25 | 2 | Pipeta semi automática 20-200 µL | Pipeta semiautomática con exactitud de 0.6%, 0.8%, 2.5% con estilo de dedo ergonómico, que cumpla con certificación/calibración incrementos de 1 µL, volumen (métrico) de 20 a 200 µL |
| 26 | 2 | Pipeta semi automática 10-100 µL | Pipeta semiautomática con exactitud de 0.6%, 0.8%, 2.5% con estilo de dedo ergonómico, que cumpla con certificación/calibración incrementos de 0.5 µL, volumen (métrico) de 10 a 100 µL. |
| 27 | 1 | Pipeta semi automática 100-1000 µL | Pipeta semiautomática con exactitud de 0.6 %, 0.8 %, 2.5 % con estilo de dedo ergonómico, que cumpla con certificación/calibración con incrementos de 5 µL, volumen (métrico) de 100 a 1000 µL. |
| 28 | 1 | Pipeta semiautomática 5-50 µL | Pipeta semiautomática con exactitud de 0.6 %, 0.8%, 2.5% con estilo de dedo ergonómico, que cumpla con certificación/calibración incrementos de 1 µL, volumen (métrico) de 5 a 50 µL. |
| 29 | 2 | Mezclador de muestras | Funcionamiento aproximado a 25 rpm que asegure una mezcla rápida, completa y uniforme sin daño a la integridad celular del espécimen sanguíneo. Para colocar tubos grandes y pequeños, capacidad de 15 tubos o mayor. |
| 30 | 2 | Termómetro de mercurio | Termómetro de mercurio con rango de - 2 + 80 °C. División 0.2 °C. Inmersión total largo total 395 mm |
| 31 | 1 | Agitador orbital | Agitador con movimiento orbital con superficie de hule antiderrapante de 35 x 30 cm, debe sostener de forma segura, bandejas, cajas petri y otros recipientes planos. |
| 32 | 1 | Báscula | Con capacidad de al menos 160 kg y 192cm, con certificación/calibración/ de preferencia con tapete antiderrapante |

Los equipos podrán ser usados, con 3 años de antigüedad máximo, tecnología actualizada a la fecha del procedimiento, en óptimas condiciones, no serán equipos reconstruidos, ni saldos o remanentes, descontinuados o por descontinuarse, o hayan sido motivo de alertas médicas o sin aprobación por parte de las autoridades sanitarias.

El licitante entregará, instalará y deberá poner a punto los equipos para la realización de las pruebas de laboratorio en el HRAEI en un plazo no mayor a 8 semanas, a partir de la notificación del fallo. En este lapso proveerá el servicio en un laboratorio alterno, pero en excelentes condiciones y deberá de respetar los tiempos entrega de resultados señalados en el presente anexo.

El licitante será el responsable de la calibración, control de calidad, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos operadas por él y deberá comprometerse a cambiar las plataformas analíticas de acuerdo a las actualizaciones que se presenten en el mercado.

El licitante deberá realizar las adecuaciones, acabados, instalaciones eléctricas, tuberías o registros necesarios directamente relacionados con sus equipos y conexiones entre ellos, así como la contratación de todos los servicios requeridos para el inicio de operaciones al 100%. Así mismo el licitante deberá contar con un plan de contingencia apegándose a los estándares institucionales aplicables sin costo adicional para el HRAEI.

En caso de que exista una falla irreparable en cualquiera de los equipos del laboratorio, el licitante deberá reemplazarlo en un plazo no mayor a 72 horas.

El licitante deberá proporcionar la totalidad del mobiliario requerido para la operación del laboratorio instalado en el HRAEI (sillas de toma, camas ginecológicas, anaqueles, mesas, sillas, bancos, etc.).

El licitante deberá dar cumplimiento al calendario de mantenimientos preventivos y correctivos, en caso de que exista alguna modificación al calendario propuesto, se deberá contar con la aceptación y visto bueno por escrito del parte del administrador del contrato.

**1.4 INSUMOS Y CONSUMIBLES.**

El licitante será responsable de proveer los insumos suficientes y adecuados para la toma de muestra (agujas de diferentes calibres, jeringas, equipo alado, tubos, recipientes estériles, contenedores para muestras, medios de transporte para cultivos, frascos para hemocultivos, torundas, torunderos, alcohol, jabón antiséptico, yodo, soluciones y demás consumibles necesarios) dentro de las instalaciones del HRAEI.

El licitante será responsable de garantizar el suministro de los reactivos necesarios para proporcionar los servicios de Laboratorio de manera regular.

Todos los materiales y/o consumibles que se utilicen deberán ser nuevos, desechables, estériles y estar debidamente sellados.

Los insumos y/o reactivos que se utilicen deberán estar en buen estado y aquellos en los que tengan fecha de caducidad, deberán estar vigentes.

**1.5 RELATIVO A LA ATENCIÓN**

Los pacientes ambulatorios (consulta externa) que acudan para la toma de muestras deberán ser de atendidos en un máximo de 15 minutos, en tanto que las muestras de pacientes hospitalizados, se tomarán en los primeros 15 minutos después de que se solicitan a través del sistema informático.

El personal técnico deberá acudir a pie de cama para la toma de muestras cuando así se requiera.

El licitante deberá contar como mínimo con 2 centros de procesamiento de muestras distribuidos en la ciudad de México y área metropolitana, para atención en caso de cualquier contingencia. Por ende, deberá contar con logística que permita atención inmediata y en caso de pruebas consideradas como urgentes, el tiempo de entrega de resultados no deberá exceder seis horas a partir de que se presente la eventualidad.

Cuando por razones imputables al licitante se requiera tomar nueva muestra para pacientes foráneos (interior de la república), el licitante deberá responsabilizarse de la nueva toma de muestra, evitando que el paciente se desplace al HRAEI. Esto implica el envío del paciente a otro laboratorio que preste el servicio motivo de la nueva toma, sin costo tanto para el paciente como para el HRAEI. No se deberán alterar los tiempos de respuesta.

En caso de una inconformidad con un resultado, el licitante deberá corroborar y ratificar este sin costo alguno para el HRAEI. En caso de que persista la inconformidad con el resultado de alguna determinación, el administrador del contrato del HRAEI solicitará al licitante que envíe la prueba a otro laboratorio y los costos y el envío serán cubiertos por éste.

El licitante deberá resguardar las solicitudes físicas, las bases de datos electrónicas y la documentación que con fines de la operación del servicio se derive por lo menos un periodo de cinco años y se obligará a que toda la información que se le proporcione y genere, sea de carácter confidencial.

El licitante deberá considerar en su proceso que, de requerir contactar a algún paciente, no podrá utilizar líneas telefónicas o personal que no se encuentra en las instalaciones del HRAEI.

**1.6 RELATIVO A LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

El licitante deberá hacerse cargo de la limpieza de las instalaciones asignadas al laboratorio, así como del manejo de los residuos municipales y los residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) generados en este.

En personal de intendencia, deberá utilizar las prendas de seguridad que requiera el HRAEI conforme al área en la que se encuentren desarrollando sus actividades.

La totalidad del personal del Laboratorio clínico debe estar capacitado en el manejo de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos.

**1.7 RELATIVO A INFRAESTRUCTURA**

En todo momento el licitante podrá realizar cualquier adecuación que se requiera para el correcto funcionamiento del laboratorio, previa autorización del HRAEI.

Además de la limpieza, los servicios que serán por cuenta y cargo del licitante (incluyendo el mantenimiento) son: agua, aire acondicionado, energía eléctrica y todo aquello necesario para la operación del Laboratorio.

**1.8 RELATIVO A SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES**

La totalidad del personal debe estar capacitado para actuación en caso de contingencias como evacuación, incendio (manejo de extintores), sismo y derrame de sustancias químicas peligrosas.

El personal del licitante deberá participar en las brigadas de protección civil y en las capacitaciones para el que sea convocado con estos fines.

El personal del licitante deberá participar en los ejercicios de simulacros que se programen, cuando corresponda.

El personal del licitante deberá apegarse a los protocolos del HRAEI para actuación en caso de la activación de los códigos institucionales en caso de emergencia o desastre.

El licitante deberá instalar y dar mantenimiento a los equipos contra incendios que por normativa deban existir dentro del servicio.

**1.9 SISTEMA INFORMÁTICO**

El licitante deberá instalar un sistema de turnos electrónicos mediante pantalla digital para el llamado de pacientes.

El licitante deberá contar con un software especializado para el manejo integral del Laboratorio, que permita el control total en las fases preanalítica, analítica y postanalítica. Así mismo, deberá permitir mantener el registro cronológico de los estudios realizados en los que se especifique fecha, nombre del usuario y tipo de estudio de laboratorio realizado. Dicho software deberá contar con interfaz hacia los equipos automatizados del servicio, que sea compatible con las condiciones que se describen en los siguientes párrafos.

El licitante deberá contar con una solución informática con el protocolo de comunicación e intercambio de información HL7, mínimo en su versión 3 o posterior (NOM-024-SSA3-2012) para la generación de la interfaz con el Sistema Integral de Gestión Hospitalaria del HRAEI, de forma que permita la recepción de solicitudes, la gestión de la información del paciente y la entrega de resultados. Estos últimos deberán entregarse tanto en formato PDF como en formato XML con el propósito de realizar análisis estadístico de los datos.

El reporte de los resultados debe cumplir con los requisitos establecidos en la NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, los cuales deberán incluir los logos institucionales. Adicionalmente, los reportes de los estudios de laboratorio realizados deberán ser firmados por el Responsable Sanitario o bien por el profesional autorizado, mediante firma electrónica.

La solución informática deberá cumplir con la codificación y lineamientos de clasificación del estándar internacional “LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)” para facilitar la clasificación entre sistemas e interfaces.

El licitante deberá realizar la entrega, instalación y puesta a punto de la interfaz entre el Sistema Integral de Gestión Hospitalaria de Ixtapaluca y su Sistema Informático en un plazo que no exceda los 30 días contados a partir de la fecha del fallo.

La solución informática del licitante deberá desarrollar un tráfico ágil de información entre las áreas de servicio, módulos o componentes de acuerdo con los estándares definidos por el HRAEI; los usuarios (áreas de servicio) consultarán los resultados a través del expediente clínico electrónico.

El licitante será responsable del análisis, desarrollo y mantenimiento de la interfaz, así mismo será responsabilidad del licitante instalar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores que se requieran para proporcionar la comunicación con su plataforma.

El servicio, infraestructura y equipo de telecomunicaciones, incluyendo servicio de internet será proporcionado por el licitante

El equipo de cómputo que proporcione el licitante, será utilizado exclusivamente para la operación del sistema materia de estas especificaciones y por el personal debidamente capacitado, mismo que contará con claves de acceso al sistema, en el entendido de que estará prohibida la instalación y uso de software diferentes al requerido para el funcionamiento del sistema integral de laboratorio y/o software sin licencia de uso.

Los consumibles para los equipos de cómputo deberán ser proporcionados por el licitante.

Las bases de datos deberán cumplir con los criterios que determine el HRAEI y deberán poder operar bajo el ambiente de la plataforma institucional, para poder integrar la información con el resto del expediente clínico electrónico. Así mismo, deberá contar con la funcionalidad de reportar datos para el análisis estadístico que el HRAEI requiera, para cumplir con la entrega de información a las diversas entidades del sector salud.

El HRAEI proporcionará el direccionamiento IP estático necesario para la integración de la solución al seguimiento de la red local del inmueble. Todo el hardware y software que utilice el licitante deberá contar con un software que proteja la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

**2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS**

**2.1 UNIDAD DE TRASPLANTES**

El licitante instalará los equipos necesarios para la realización de las pruebas requeridas para la procuración de órganos, tejidos o células o bien, contar con la logística necesaria para la entrega de resultados en tiempo y forma.

El licitante deberá contar con un área y equipo para el resguardo de una seroteca de los pacientes que se encuentran en protocolo de trasplante.

Para potenciales donadores de órganos y/o tejidos de origen cadavérico, el licitante deberá garantizar la realización de las pruebas: ANTICUERPOS ANTI HIV, PANEL VIRAL DE HEPATITIS ABC, PERFIL DE TORCH, VDRL Y GRUPO SANGUÍNEO en un lapso máximo de ocho (8) horas, así como la realización de las pruebas cruzadas pre trasplante en un tiempo máximo de seis (6) horas por citometria de flujo.

**2.2 SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA**

El licitante deberá realizar el reporte del análisis morfológico de aspirados de médula ósea (mielograma) en sitio.

Se requiere que los resultados de la determinación de ciclosporina sean entregados en menos de 72 horas.

El licitante instalará los equipos necesarios para la realización de las pruebas requeridas para la clínica de hemofilia y trombosis o bien, contar con la logística necesaria para la entrega de resultados en menos de 72 horas.

Se requiere que, para los reportes de resultados de las pruebas de tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada se incluya el valor del testigo.

Para el caso de correcciones y diluciones de pruebas de coagulación, se requiere que se realicen con pool de plasmas de pacientes y el reporte deberá incluir como mínimo 3 diluciones y 3 correcciones.

**2.3 MICROBIOLOGÍA**

El licitante deberá tener el área de microbiología en sitio.

Para la realización de pruebas de susceptibilidad, el licitante deberá considerar la observancia estricta de los criterios del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) vigentes.

Se requiere la emisión de resultados preliminares de los cultivos de líquidos orgánicos y hemocultivos, cada 24 horas. Para los casos de cultivos de hongos y cultivos de micobacterias, se requiere reporte preliminar inmediato a la observación de desarrollo in vitro. En caso de no observar desarrollo en cultivo, se requieren reportes preliminares cada tercer día en el caso de hongos y semanales para los cultivos de micobacterias, hasta la finalización del tiempo de incubación.

El licitante debe tener la capacidad para realizar baciloscopias con tiempo de entrega máximo de 48 horas.

El licitante deberá realizar la prueba para la detección de GDH de Clostridium difficile en sitio.

El licitante debe tener la capacidad de realizar pruebas fenotípicas para la identificación de mecanismos de resistencia.

Para el caso de cultivos de muestras respiratorias (lavado bronquial, aspirado endotraqueal y lavado bronquioalveolar), el licitante deberá emitir reportes de resultados con cuenta de unidades formadoras de colonias (UFC/mL).

Debe contarse con un software que permita la generación de bases de datos mensuales en el que se registren los microorganismos identificados por muestra, por paciente, por servicio, con el respectivo registro del perfil de susceptibilidad para uso de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital.

**“ANEXO A”**

ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO A** | | | | |
| **CONCEPTO** | **VALOR POR ASIGNAR** | **VALOR ASIGNADO** |  |  |
| **RUBRO I. CAPACIDAD DEL LICITANTE.** | **24 PUNTOS** |  |  |  |
| **A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.** | **9.6** | | **SUBRUBRO A 9.6** | **24 PUNTOS** |
| **1. Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio** | **2.88** |  |
| **Director del laboratorio: Experiencia en Hospitales** | **0.48** | |
| 3 años o mas | **0.48** |  |
| de 1 año a 2 años 11 meses | **0.32** |  |
| de 6 meses a 11 meses | **0.16** |  |
| menos de 6 meses | **0** |  |
| **Responsable del Laboratorio: Experiencia en el manejo, coordinación y supervisión de laboratorios clínicos.** | **0.48** | |
| 1 año o mas | **0.48** |  |
| de 6 meses a 11 meses | **0.24** |  |
| menos de 6 meses | **0** |  |
| **Técnicos laboratoristas clínicos. Experiencia** | **0.48** | |
| constancias laborales que acrediten su experiencia y capacitación para la toma y análisis de muestras | **0.24** | |
| Presenta constancias laborales que acrediten su experiencia de antigüedad mínima de 6 meses en el área de trabajo (toma de muestras y proceso en laboratorio intrahospitalario | **0.24** |  |
| No presenta constancias laborales que acrediten su experiencia de antigüedad mínima de 6 meses en el área de trabajo (toma de muestras y proceso en laboratorio intrahospitalario) | **0** |  |
| Presenta constancias donde acredite su experiencia en la toma de muestras en pacientes oncológicos, pediátricos y neonatos | **0.24** |  |
| No presenta constancias donde acredite su experiencia en la toma de muestras en pacientes oncológicos, pediátricos y neonatos | **0** |  |
| **Químico farmacobiólogo y/o químico bacteriólogo parasitólogo** | **0.48** | |
| Presenta constancias que acrediten su experiencia mínima de 6 meses de trabajo en el área clínica. | **0.48** |  |
| No presenta constancias que acrediten su experiencia mínima de 6 meses de trabajo en el área clínica. | **0** |  |
| **Personal administrativo. (recepcionista)** | **0.48** | |
| Presenta curriculum, cédula y/o título profesional o certificado de estudios que acrediten su experiencia mínima de 6 meses en el manejo de sistemas informáticos | **0.48** |  |
| No Presenta curriculum, cédula y/o título profesional o certificado de estudios que acrediten su experiencia mínima de 6 meses en el manejo de sistemas informáticos | **0** |  |
| **Auxiliar administrativo.** | **0.48** | |
| Presenta curriculum, cédula y/o título profesional o certificado de estudios que acrediten su experiencia mínima de 6 meses en el manejo de sistemas informáticos. Por lo menos uno de los auxiliares propuestos deberá contar con conocimientos en el manejo de almacenes e inventarios. | **0.48** |  |
| No presenta curriculum, cédula y/o título profesional o certificado de estudios que acrediten su experiencia mínima de 6 meses en el manejo de sistemas informáticos. Por lo menos uno de los auxiliares propuestos deberá contar con conocimientos en el manejo de almacenes e inventarios. | **0** |  |
| **2.** **Competitividad o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales** | **4.8** | |
| Director del laboratorio. Escolaridad y experiencia laboral | **1.2** | |
| **1. Presenta copia del título y cédula de Licenciatura y cédula profesional de la especialidad requerida** | **0.4** |  |
| No presenta copia del título y cédula de Licenciatura y cédula profesional de la especialidad requerida | **0** |  |
| **2. Constancias laborales que acrediten su experiencia de antigüedad máxima de 5 años** | **0.4** | |
| Presenta constancias laborales que acrediten su experiencia de antigüedad máxima de 5 años | **0.4** |  |
| No presenta constancias laborales que acrediten su experiencia de antigüedad máxima de 5 años | **0** |  |
| **3. Certificado vigente de la especialidad emitido por el Consejo de la Especialidad del Médico Patólogo Clínico** | **0.4** | |
| Presenta y se encuentra vigente | **0.4** |  |
| No presenta o no está vigente | **0** |  |
| Responsable del laboratorio en el HRAEI. Escolaridad | **1.2** | |
| **1. Presenta copia del título y cédula de Licenciatura y cédula profesional de la especialidad requerida** | **0.4** |  |
| No presenta copia del título y cédula de Licenciatura y cédula profesional de la especialidad requerida | **0** |  |
| **2. Constancias laborales que acrediten su experiencia de antigüedad máxima de 5 años** | **0.4** | |
| Presenta constancias laborales que acrediten su experiencia de antigüedad máxima de 5 años | **0.4** |  |
| No presenta constancias laborales que acrediten su experiencia de antigüedad máxima de 5 años | **0** |  |
| **3. Certificado vigente de la especialidad emitido por el Consejo de la Especialidad del Médico Patólogo Clínico** | **0.4** | |
| Presenta y se encuentra vigente | **0.4** |  |
| No presenta o no esta vigente | **0** |  |
| Técnicos laboratoristas clínicos. Escolaridad | **0.48** | |
| Título y/o Cédula profesional de carrera técnica | **0.48** |  |
| Sin Título o cédula profesional | **0** |  |
| Químico farmacobiólogo y/o químico bacteriólogo parasitólogo. Escolaridad | **0.48** | |
| Presenta copia del título y cédula profesional de licenciatura | **0.48** |  |
| No presenta | **0** |  |
| Personal administrativo. (recepcionista). Escolaridad | **0.48** | |
| Presenta curriculum, cédula y/o título profesional o certificado de estudios que acrediten su experiencia mínima de 6 meses en el manejo de sistemas informáticos | **0.48** |  |
| No presenta curriculum, cédula y/o título profesional o certificado de estudios que acrediten su experiencia mínima de 6 meses en el manejo de sistemas informáticos | **0** |  |
| Auxiliar administrativo. Escolaridad | **0.48** | |
| Presenta curriculum, cédula y/o título profesional o certificado de estudios que acrediten su experiencia mínima de 6 meses en el manejo de sistemas informáticos. Por lo menos uno de los auxiliares propuestos deberá contar con conocimientos en el manejo de almacenes e inventarios. | **0.48** |  |
| No presenta curriculum, cédula y/o título profesional o certificado de estudios que acrediten su experiencia mínima de 6 meses en el manejo de sistemas informáticos. Por lo menos uno de los auxiliares propuestos deberá contar con conocimientos en el manejo de almacenes e inventarios. | **0** |  |
| Personal de intendencia | **0.48** | |
| Presenta curriculum | **0.48** |  |
| No presenta | **0** |  |
| **3. Dominio de herramientas relacionadas con el servicio.** “SISTEMA INFORMÁTICO” Carta compromiso | **1.92** | |
| Presenta carta de compromiso de que cuenta con personal para el desarrollo de la interfaz | 1.92 |  |
| No presenta carta compromiso de que cuenta con personal para el desarrollo de la interfaz | 0 |  |
| **B) CAPACIDADES DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EQUIPAMIENTO.** | **9.6** | | **SUBRUBRO B 9.6** |
| **1. RECURSOS ECONÓMICOS.** | **4.8** |  |
| Presenta declaración fiscal anual (2021) y la última declaración fiscal provisional de ISR. | 4.8 |  |
| No presenta declaración fiscal anual (2021) y la última declaración fiscal provisional de ISR | 0 |  |
| **2. EQUIPAMIENTO.** | **4.8** |  |
| Oferta el 100 % de los equipos con las características mínimas de los equipos requeridos en demostración permanente. | 4.8 |  |
| No oferta el 100 % de los equipos con las características mínimas de los equipos requeridos en demostración permanente. | 0 |  |
| **C. QUE LA EMPRESA CUENTE CON PERSONAL DISCAPACITADO.** | **1** | | **SUBRUBRO C** |
| Cuenta con el 5% de su plantilla con personal discapacitado, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, para lo cual deberá acreditar con el aviso de alta del régimen obligatorio del IMSS y constancia médica expedida por institución oficial. | 1 |  |
| No cuenta con el 5% de su plantilla con personal discapacitado, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, para lo cual deberá acreditar con el aviso de alta del régimen obligatorio del IMSS y constancia médica expedida por institución oficial. | 0 |  |
| **D. MIPYMES QUE PRODUZCAN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.** | **1** | | **SUBRUBRO D** |
| Ser MIPYME que haya producido innovación tecnológica relacionada directamente con la prestación del servicio y demuestre documentalmente que cuenta con el registro expedido. | 1 |  |
| No ser MIPYME que haya producido innovación tecnológica relacionada directamente con la prestación del servicio y demuestre documentalmente que cuenta con el registro expedido. | 0 |  |
| **E. APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO, CONFORME A LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS FACULTADOS PARA TAL EFECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.** | **0.8** | | **SUBRUBRO E** |
| Presenta documentación en la que conste la aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género. Cumplimiento de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 “En igualdad laboral y no discriminación”. | 0.8 |  |
| No presenta documentación en la que conste la aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género. | 0 |  |
| **F. CENTRO DE PROCESAMIENTO** | **2** | | **SUBRUBRO F** |
| Cuenta con 2 o más centros de procesamiento alternos | 2 |  |
| 1 centro de procesamiento alterno | 1 |  |
| Ningún centro | 0 |  |
| **TOTAL RUBRO I** | **24** | **0.00** |  | |
| **RUBRO: II. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.** | **14 PUNTOS** | |  |  |
| **A) COPIA DE PEDIDOS O DOCUMENTOS DONDE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD OTORGANDO EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, mismos que deberán estar concluidos antes de la fecha de la presentación de su propuesta, el cómputo de la vigencia inicia a partir de la fecha de inicio de los contratos hasta la fecha para su total cumplimiento de 2015 a la fecha, los pedidos pueden ser plurianuales o anuales.** | **7 PUNTOS** | | **SUBRUBRO A 7.0** | **14 PUNTOS** |
| 3 años o mas | 7 |  |
| de 1 año a 2 años 11 meses | 5.25 |  |
| menos de 1 año | 0 |  |
| **B) ESPECIALIDAD. MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS CON LOS CUALES EL LICITANTE PUEDA ACREDITAR QUE HA PRESTADO SERVICIOS SIMILARES Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA** | **7 PUNTOS** | | **SUBRUBRO B 7.0** |
| 3 o más contratos o pedidos. | 7 |  |
| 2 contratos o pedidos. | 5.25 |  |
| 1 contrato o pedido. | 3.5 |  |
| No presenta. | 0 |  |
| **TOTAL RUBRO II** | **14** | **0** |  |  |
| **RUBRO: III. PROPUESTA DE TRABAJO.** | **10 PUNTOS** | |  |  |
| **A) METODOLOGÍA.** |  |  |  |  |
| Presenta la metodología que aplicará para la prestación de los servicios, entendida como "el camino para alcanzar el objetivo", planteado por el licitante conforme al temario propuesto. | 4 |  | **SUBRUBRO A 4.00** | **10 PUNTOS** |
| No presenta la metodología que aplicará para la prestación de los servicios, entendida como "el camino para alcanzar el objetivo", planteado por el licitante conforme al temario propuesto. | 0 |  |
| **B) PLAN DE TRABAJO PROPUESTO.** |  |  |
| Presenta el plan de trabajo conforme al temario, entendido como "la planificación de las acciones a realizar", conforme a un cronograma, acorde a la metodología propuesta. | 4 |  | **SUBRUBRO B 4.00** |
| No presenta el plan de trabajo conforme al temario, entendido como "la planificación de las acciones a realizar", conforme a un cronograma, acorde a la metodología propuesta. | 0 |  |
| **C) ESQUEMA ESTRUCTURAL DE ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.** |  |  |
| Presenta estructura organizacional de la empresa, entendido como el organigrama, en el que se especifique cargo, nivel de cada empleado, así como el personal externo. | 2 |  | **SUBRUBRO C 2.00** |
| No presenta estructura organizacional de la empresa, entendido como el organigrama, en el que se especifique cargo, nivel de cada empleado, así como el personal externo. | 0 |  |
| **TOTAL RUBRO III** | **10** | **0** |  |  |
| **RUBRO: IV. CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.** |  |  |  |  |
| **DEMOSTRAR QUE CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CARTA DE SATISFACCIÓN, CARTA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, LIBERACIÓN DE GARANTÍA) DE LOS CONTRATOS QUE PRESENTÓ EN EL SUBRUBRO DE ESPECIALIDAD.** | **12** | | **SUBRUBRO 12.00** | **12 PUNTOS** |
| 3 o más documentos de cumplimiento de obligación contractual de los contratos que presentó en el subrubro de especialidad | 12 |  |
| 2 documentos de cumplimiento de obligación contractual de los contratos que presentó en el subrubro de especialidad | 8 |  |
| 1 documento de cumplimiento de obligación contractual de los contratos que presentó en el subrubro de especialidad | 4 |  |
| No presenta. | 0 |  |
| **TOTAL RUBRO IV** | **12** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **CALIFICACIÓN TOTAL** |  |  |  |
|  |  |

1. **FORMATOS QUE FACILITAN Y AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anexo Técnico** | |
| **Formato 1** | Modelo de contrato |
| **Formato 2** | Fianza para cumplimiento de contratos y calidad del servicio |
| **Formato 3** | Relación de documentación requerida para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones |
| **Formato 4** | Para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de persona física o moral |
| **Formato 5** | Declaración de ausencia de impedimentos legales |
| **Formato 6** | Declaración de Integridad |
| **Formato 7** | Facultades para comprometerse en el procedimiento |
| **Formato 8** | Conocimiento de aceptación de que se tendrá como no enviada su proposición, cuando el archivo electrónico no pueda abrirse por tener algún virus informático o por otra causa ajena. |
| **Formato 9** | Propuesta técnica |
| **Formato 10** | Declaración de conocimiento y cumplimiento de normas |
| **Formato 11** | Margen de Preferencia |
| **Formato 12** | Patentes, Marcas y Derechos de autor |
| **Formato 13** | Propuesta económica |
| **Formato 14** | Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas |
| **Formato 15** | Cadenas Productivas |
| **Formato 16** | Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales |
| **Formato 17** | Consentimiento expreso para difusión de información reservada o confidencial |
| **Formato 18** | Entrega de factura |

**FORMATO 1 MODELO DE CONTRATO**

CONTRATO **1 (ABIERTO O CERRADO)** **2**PARA LA ADQUISICIÓN DE (O PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE O ARRENDAMENTO DE) **3 ($DESCRIPCIÓNCATEGORIA)**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA **4** (**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**, REPRESENTADA POR **5 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**, EN SU CARÁCTER DE **6** **(SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE)**, EN ADELANTE **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** Y, POR LA OTRA, **7** (**RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**, EN LO SUCESIVO **“EL PROVEEDOR”**, **Solo si el proveedor es persona moral 8**REPRESENTADA POR NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL), EN SU CARÁCTER DE **\_(señalar el carácter del representante de la empresa)\_**, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **“LAS PARTES”**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

* **ANTECEDENTES**

**9** (Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a la adquisición de los bienes o contratación de los servicios y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las dependencias y entidades, **(enumerar tantas como sean necesarias).**

Que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo \_\_\_\_ de los Lineamiento que regulan la operación del Programa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”,** deberá \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Mediante oficio N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el Titular de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”,** instruyó \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* **DECLARACIONES**

Cada una de las partes dan a conocer información sobre sí misma, entre otra la siguiente: señalar su naturaleza y personalidad jurídica, objeto social o jurídico, el nombre y cargo de los representantes legales y la forma en que acreditan su personalidad, información adicional esta contendrá todas las declaraciones que, además de las anteriores, deseen hacer las partes, y domicilio legal, en el caso de la dependencia o entidad, la suficiencia presupuestal con la cual pagará las obligaciones contractuales; el nombre del procedimiento de contratación realizado para adjudicar el contrato y su fundamento

**I. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** declara que:

**I.1** **10** Es una **“DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de la Administración Pública Federal, de conformidad con \_\_\_(ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se señalan en \_\_\_(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias)\_\_,

**I.2** **11**Conforme a lo dispuesto por \_\_\_\_(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades), el C. **12** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), **13** (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), con R.F.C **14 (Colocar RFC)** es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

**I.3** **15** De conformidad con \_\_\_\_(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)\_\_ suscribe el presente instrumento el C. **16** (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), **17** (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C **18 Colocar RFC)**, facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

**En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más servidores públicos, se deberá agregar la siguiente declaración tantas veces firmantes sean añadidos.**

**I.X 19** De conformidad con \_\_\_\_(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)\_\_ suscribe el presente instrumento el C. **20 (NOMBRE DEL FIRMANTE X)**, **21** **(SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X)**, R.F.C **22 (Colocar RFC DEL FIRMANTE X) 23**, facultado para \_\_(colocar facultades y participación en el contrato)\_\_.

**I.4** La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **24** (TIPO DE PROCEDIMIENTO) **25** (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter **26 (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO)**, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos **27** (FUNDAMENTO) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“LAASSP”**, y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de la **“LAASSP”**

**I.5** **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número **28 (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA)\_** con folio de autorización **29** (**FOLIO AUTORIZACIÓN SP)** **30**, de fecha **\_\_\_** de **\_\_\_\_\_\_\_** de **\_\_\_\_\_\_**, emitido por la **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**I.6** Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes **N° 31 (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD)**.

**I.7** **32** Tiene establecido su domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

**II.** **“EL PROVEEDOR”** declara que:

**II.1** Es una persona **33 (FISICA O MORAL) 34** legalmente constituida mediante **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (Describir aquellos instrumentos públicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran realizado), denominada **35 (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL)**, cuyo objeto social es, entre otros, **36\_(OBJETO SOCIAL)**.

**II.2** **37**La o el C. **(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)**, en su carácter de **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

**II.3** Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

**II.4** Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la **“LAASSP”** y 88, fracción I de su Reglamento; así como que **“EL PROVEEDOR”** no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la **“LAASSP”**.

**II.5** Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

**II.6** Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **38 (RFC PROVEEDOR).**

**II.7** Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

**II.8** Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en **39 (DOMICILIO FISCAL PROVEEDOR)**.

**III. De “LAS PARTES”:**

**III.1** Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

**CLÁUSULAS**

Establecen el objeto del contrato, así como los derechos y obligaciones que tendrán cada una de las partes como consecuencia de la suscripción del mismo, esta parte contiene una a una y debidamente numeradas, las distintas obligaciones y derechos de las partes y en las que se detalla, entre otros aspectos lo siguiente:

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.**

**“EL PROVEEDOR”** acepta y se obliga a proporcionar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la **adquisición** de (o la prestación del servicio de o arrendamiento de) **3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO)**, al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto **40** I.4 de las declaraciones de este instrumento jurídico.

**Si la categoría es arrendamiento**

**41**Si se trata de arrendamiento de bienes, indicar si éste es con opción a compra

**SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS**

(EN CASO DE SER CERRADO): (en caso que en detalle de $Categoría a contratar haya seleccionado NO, no se muestra esta línea y la tabla El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

**42**\_ (COLOCAR TABLA PRECIO UNITARIO) \_

El monto total del mismo es por la cantidad de **43**\_ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO sin impuestos) en moneda nacional antes de impuestos y **44**\_\_ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO sin impuestos) \_ en moneda nacional después de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo **“EL PROVEEDOR”** todos los conceptos y costos involucrados en la **adquisición** del (o prestación del servicio de) **3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO)**, por lo que **“EL PROVEEDOR”** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

(EN CASO DE PLURIANUAL) De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se pagará a **“EL PROVEEDOR”** los siguientes montos en cada ejercicio fiscal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ejercicio Fiscal | Porcentaje | Monto |
| **45**(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) | **46** (% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | **47**(MONTO TOTAL DEL CONTRATO con impuestos \* % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |

(EN CASO DE SER ABIERTO): (en caso que se haya seleccionado monto total o en detalle de $Categoría a contratar haya seleccionado NO, no se muestra esta línea y la tabla El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

**48**\_ (COLOCAR TABLA PRECIO UNITARIO) \_

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato es por la cantidad de **49**\_ (PRECIO UNITARIO) \_ en moneda nacional antes de impuestos, el monto total mínimo del mismo es por la cantidad de **50**\_ (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) \_ en moneda nacional antes de impuestos y el monto total máximo del mismo es por la cantidad de **51**\_ (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) \_ en moneda nacional antes de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo **“EL PROVEEDOR”** todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición del (o prestación del servicio de) **3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO)**, por lo que **“EL PROVEEDOR”** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

(EN CASO DE PLURIANUAL) De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se considerarán los montos mínimos y máximos a pagar a **“EL PROVEEDOR”** en cada ejercicio fiscal.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejercicio Fiscal | Porcentaje | Monto mínimo | Monto máximo |
| **52**(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) | **53**(% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | **54**(MONTO MÍNIMO \* % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | **55**(MONTO MÁXIMO \* % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |  |

**Si la categoría es arrendamiento**

**56** Para el caso de servicios o arrendamiento indicar si el pago será por mensualidades vencidas

**TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO (ODCS y RICG)**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** se obliga a pagar a **“EL PROVEEDOR”** la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la **“LAASSP”**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presenten errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **“EL PROVEEDOR”** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **“EL PROVEEDOR”** presente el CFDI o factura electrónica corregido.

El tiempo que **“EL PROVEEDOR”** utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la **“LAASSP”**.

**57** El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada **(señalar la forma y el medio mediante el cual se presentará)**

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

**“EL PROVEEDOR”** manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3,

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, **“EL PROVEEDOR”** deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE **58** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del banco **59** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **60** a nombre de “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

1. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

* Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);
* Registro Federal de Contribuyentes;
* Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;
* Nombre(s) del(los) banco(s); y
* Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

1. Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

**61** El pago de los bienes entregados o prestación de los servicios o arrendamiento recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que **“EL PROVEEDOR”** deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de pago en moneda extranjera, indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo.

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que **“EL PROVEEDOR”** proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la **“LAASSP”**.

(EN CASO DE EXISTIR ANTICIPOS) **62** Se otorgarán a “EL PROVEEDOR” los siguientes anticipos, con la previa autorización del (SERVIDOR PUBLICO CON FACTULTADES PARA AUTORIZAR ANTICIPO) de conformidad con el \_\_\_\_(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| ANTICIPO (PORCENTAJE DEL MONTO TOAL) | FECHA A OTORGAR ANTICIPO |
| **63** (COLOCAR EL % DE ANTICIPO) | **64** (FECHA EN QUE SE PAGARÁ ANTICIPO) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |

**65** Asimismo se estipula que la amortización de los anticipos atrás descritos se llevará a cabo \_\_\_\_(señalar la forma en que se llevará a cabo su amortización.)\_\_\_\_

**CUARTA. VIGENCIA**

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de **66COLOCAR FECHA DE INICIO)** y hasta el **67** (**COLOCAR FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO)** sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

**QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.**

**“LAS PARTES”** están de acuerdo en que por necesidades de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá ampliarse el suministro de los bienes, prestación del servicio o arrendamiento objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la **“LAASSP”**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la **“LAASSP”**, **“EL PROVEEDOR”** deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la **CLÁUSULA SÉPTIMA** de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para **la** entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, no se requerirá de la solicitud de **“EL PROVEEDOR”**.

**SEXTA. GARANTÍAS DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO Y ANTICIPOS**

“**EL PROVEEDOR**” se obliga a otorgar a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, las siguientes garantías:

(EN CASO SELECCIONAR GARANTÍA SOBRE EL BIEN O SERVICIO Y VICIOS OCULTOS)

1. **Garantía de los bienes**.- “**EL PROVEEDOR**” se obliga con “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, prestación del servicio o arrendamiento, una garantía de fabricación por **68** **(COLOCAR NUMERO DE MESES)** meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, firmada por el representante legal de “El proveedor”.

(EN CASO SELECCIONAR GARANTÍA DE ANTICIPO)

1. **Garantía de los anticipos recibidos.** - “**EL PROVEEDOR**” entregará a “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**”, a más tardar el **69 (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DE GARANTÍA DE ANTICIPOS)** previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto de los anticipos recibidos.

El otorgamiento de anticipos, deberá garantizarse en los términos del artículo 48 de la **“LAASSP”** y primer párrafo del artículo 81 de su Reglamento. Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de anticipos se realice de manera electrónica

La póliza de garantía de anticipo será devuelta a **“EL PROVEEDOR”** una vez que el “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” entregue a **“EL PROVEEDOR”**, autorización por escrito de que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato, para lo cual **“EL PROVEEDOR”**, deberá solicitar por escrito a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** una vez concluida la verificación de cumplimiento o terminación del contrato la liberación de la fianza a efecto de que **“EL PROVEEDOR”** ” pueda solicitar a la afianzadora la cancelación o liberación de la fianza.

En caso de que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** requiera hacer efectivo un importe parcial de la póliza de garantía de fianza de anticipo, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a presentar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** otra póliza nueva de fianza o un endoso a la misma, amparando el importe restante de la obligación total requerida.

**SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

(EN CASO **NO** SELECCIONAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

**70** Ingresar excepción de la garantía de cumplimiento

(EN CASO **SI** SELECCIONAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la **“LAASSP”**, 85 fracción III, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de **70.1** Tesorería de la Federación, 70 de su Reglamento, las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la **70.1** Tesorería de la Federación, por un importe equivalente al **71 (COLOCAR NÚMERO DE % DE GARANTÏA DE CUMPLIMIENTO)\_\_**\_ **72** (**(COLOCAR EN LETRA NUMERO DE GARANTÏA))** del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica.

**73** La fianza deberá presentarse en (Determinar lugar y forma), en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos:

* Expedirse a favor de la **70.1** Tesorería de la Federación y señalar su domicilio;
* La indicación del importe total garantizado con número y letra;

1. La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;
2. La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas;
3. El señalamiento de la denominación o nombre de **“EL PROVEEDOR”** y de la institución afianzadora, así como sus domicilios correspondientes;
4. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;
5. La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;
6. La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de **“EL PROVEEDOR”**, la liquidación debida;
7. Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;
8. Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y
9. El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

1. “Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato.
2. “La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.”;
3. “La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.”; y
4. “La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.”

De no cumplir con dicha entrega, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo **60** fracción **III** de la **“LAASSP”**.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de **“EL PROVEEDOR”**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la **“LAASSP”**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

**“EL PROVEEDOR”** acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de “**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la **“LAASSP”**.

Considerando que la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la **"LAASSP",** en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”**

1. **74** Entregar los bienes y prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos, para el caso de arrendamiento conceder el uso y goce de los bienes, expresando que se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, mismos que serán instalados y puestos en operación.
2. **75**Para el caso de arrendamiento correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se genere, hasta el lugar de entrega de los bienes, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato.
3. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;
4. En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen.
5. Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.
6. No difundir a terceros sin autorización expresa de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.
7. Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la **“LAASSP”**.

**NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que **“EL PROVEEDOR”** lleve a cabo en los términos convenidos.
2. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento.
3. Extender a **“EL PROVEEDOR”,** en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.
4. **76** Para el caso de arrendamiento se compromete a mantener en custodia los bienes, dado que no son de su propiedad, no podrá traspasarlos, subarrendarlos o transmitir la posesión de los mismos bajo ningún concepto, ni cambiarlos de domicilio, salvo autorización por escrito por parte del “PROVEEDOR”

**DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO**

**77** La entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en el \_(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)\_.

**78** La entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento., se realizará en los domicilios señalados en el \_(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)\_.y en las fechas establecidas en el mismo; los bienes serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por \_(colocar si es el administrador o el supervisor del contrato)\_ ; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad.

**79** Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos o discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes, “**EL PROVEEDOR**” contará con un \_(colocar plazo para reposición de bienes)\_, para la reposición de éstos, contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

**80** Señalar si existirá el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse, así como el servidor público facultado para el otorgamiento de la misma.

**DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS**

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**

**DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS**

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

**DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE**

**81 “EL PROVEEDOR”** se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato, o en su caso los insumos necesarios para la prestación del servicio o arrendamiento, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el \_(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)\_.del presente contrato.

**DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN.**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a **“EL PROVEEDOR”**, cuando con posterioridad a la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. **“EL PROVEEDOR”** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

**DÉCIMA QUINTA. CALIDAD**

**“EL PROVEEDOR”** deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para proporcionar los bienes o la prestación de los servicios o arrendamiento requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** no estará obligada a recibir los bienes o aceptación de los servicios o arrendamiento cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

**DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

**“EL PROVEEDOR”** queda obligado ante **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

**DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD**

**“EL PROVEEDOR”** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados o prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la **“LAASSP”**.

Para el caso de arrendamiento

**82** **“EL PROVEEDOR”** será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y/o terceros con motivo de negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que haga de las instalaciones de la **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”,** incluyendo el mantenimiento y estará obligado a resarcir los importes que esta determine al respecto.

**DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS**

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, serán pagados por **“EL PROVEEDOR”**, mismos que no serán repercutidos a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

**DÉCIMA NOVENA.** **PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES**

**“EL PROVEEDOR”** no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** deslindando a ésta de toda responsabilidad.

**VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS**

**“EL PROVEEDOR”** asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o a terceros.

En tal virtud, **“EL PROVEEDOR”** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a **“EL PROVEEDOR”**, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

**VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD**

**“LAS PARTES”** están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** entregue a **“EL PROVEEDOR”** tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo la información que proporcione **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** a **“EL PROVEEDOR”** para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que **“EL PROVEEDOR”** se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

**“EL PROVEEDOR”** se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, **“EL PROVEEDOR”** tiene conocimiento en que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la **“LAASSP”** y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, **“EL PROVEEDOR”** se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de cualquier proceso legal.

**“EL PROVEEDOR”** se obliga a poner en conocimiento de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** cualquier hecho o circunstancia que en razón de los bienes prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, **“EL PROVEEDOR”** no podrá, con motivo del suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento que realice a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS O ARRENDAMIENTO**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al C. **18** (**COLCOAR NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)**, **19** (**COLOCAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)**, con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a **“EL PROVEEDOR”** las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o de su personal.

Asimismo, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** sólo aceptará los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, **“EL PROVEEDOR”** manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, no se tendrán por aceptados por parte de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose **“EL PROVEEDOR”** en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**

**VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES**

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del **83** (COLOCAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA**)\_\_**% sobre el monto de los bienes proporcionados en forma parcial o deficientemente (o los días de atraso en el inicio de la prestación del servicio o del arrendamiento), los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **“EL PROVEEDOR”** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando **“EL PROVEEDOR**” no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, **“EL PROVEEDOR”** realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión.

**VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES**

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la adquisición de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, por conducto del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al **84** (COLOCAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL**)\_%\_**, **85**por cada  **(colocar periodicidad de pena)** de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados o atraso en el inicio de la prestación de los servicios o arrendamiento oportunamente, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Por lo anterior, el pago de la adquisición o prestación de los servicios o arrendamiento quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **“EL PROVEEDOR”** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena deberá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el IVA.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la **“LAASSP”**.

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la **“LAASSP”** establezca.

Esta pena convencional no descarta que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor del contrato de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

**VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS**

Cuando **“EL PROVEEDOR”** incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la **“LAASSP”**, en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

**VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la **“LAASSP”**, y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del contrato.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL**

**“EL PROVEEDOR”** reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, **“EL PROVEEDOR”** conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en relación con el suministro materia de este contrato.

**VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL**

**“LAS PARTES”** convienen en que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con **“EL PROVEEDOR”** ni con los elementos que éste utilice para el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, **“EL PROVEEDOR”** exime expresamente a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, **“LAS PARTES”** reconocen expresamente en este acto que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** no tiene nexo laboral alguno con **“EL PROVEEDOR”**, por lo que éste último libera a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los bienes o prestación de los servicios materia de este contrato.

**VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO.**

Cuando en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los bienes o la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.**

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, a solicitud escrita de **“EL PROVEEDOR”**, cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual **“EL PROVEEDOR”** deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD-”** pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de “**EL PROVEEDOR**”, así como del CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

**TRIGÉSIMA. RESCISIÓN**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

1. Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
2. Si incurre en negligencia en el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, sin justificación para **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;**
3. Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
4. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**;
5. Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**;
6. Si no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;
7. Si no proporciona a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**” o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del suministro de los bienes objeto o prestación de los servicios o arrendamiento del presente contrato;
8. Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**;
9. Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
10. Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;
11. Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
12. Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este instrumento jurídico;
13. Si **“EL PROVEEDOR”** no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;
14. Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente instrumento jurídico;
15. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;
16. Cuando **“EL PROVEEDOR”** y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, durante el suministro de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;
17. Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que **“EL PROVEEDOR”** incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto o prestación de los servicios del presente contrato; y
18. En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la **“LAASSP”** y su Reglamento.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** comunicará por escrito a **“EL PROVEEDOR”** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho **“EL PROVEEDOR”**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **“EL PROVEEDOR”** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes o prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de que continúa vigente la necesidad de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** establecerá con **“EL PROVEEDOR”** otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la **“LAASSP”**.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **“EL PROVEEDOR”** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la **“LAASSP”**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

**“EL PROVEEDOR”** será responsable por los daños y perjuicios que le cause a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

**TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea comunicado a **“EL PROVEEDOR”** con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** a solicitud escrita de **“EL PROVEEDOR”** cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS**

**“LAS PARTES”** convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de **“EL PROVEEDOR”** y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la **“LAASSP”**.

**TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.**

**“LAS PARTES”** acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

**TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS**

**“LAS PARTES”** señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

**TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE**

**“LAS PARTES”** se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

**TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN**

**“LAS PARTES”** convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

**FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.**

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre, cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2 y II.2.

Las facultades de los servidores públicos comúnmente se enuncian o describen en la normatividad interna de cada dependencia o entidad como puede ser, estatuto orgánico, reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos, POBALINES, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, tanto **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** como **“EL PROVEEDOR”**, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman **e**lectrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica**.**

**POR:**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **R.F.C.** |
| **12** (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | **13** (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | **14** (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| **16** (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | **17** (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | **18** (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| **20** (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | **21** (CARGO DEL FIRMANTE X) | **22** (R.F.C. FIRMANTE X) |

**POR:**

**“EL PROVEEDOR”**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **R.F.C.** |
| **35 (**RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | **38 (**R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

**FORMATO 2**

**FIANZA PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y CALIDAD DEL SERVICIO**

**DATOS DE LA AFIANZADORA**

DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, CON **DOMICILIO** EN,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO COLONIA \_\_\_\_\_\_\_\_, CÓDIGO POSTAL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CIUDAD DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-.

**NÚMERO DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN** PARA OPERAREN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.**

**BENEFICIARIA**

EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA”, EN LO SUCESIVO “LA BENEFICIARIA”, CON DOMICILIO EN, CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA, KILÓMETRO 34.5, PUEBLO DE ZOQUIAPAN, CÓDIGO POSTAL 56530, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.

**DATOS DEL FIADO(S)**

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA, CON R. F.C. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** CON DOMICILIO EN, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NÚMERO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ COLONIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ALCALDIA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CIUDAD DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**DATOS DE LA PÓLIZA**

NÚMERO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

MONTO AFIANZADO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PESOS 00/100 M.N.) QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.).

**FECHA DE EXPEDICIÓN**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**OBLIGACIÓN GARANTIZADA** EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO NÚMERO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.

**NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES** LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ DIVISIBLE, POR LO QUE, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO, SE HARÁ EFECTIVA SOLO EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL.

**DATOS DEL CONTRATO O CONTRATO, EN LO SUCESIVO EL “CONTRATO”**

**NÚMERO DE CONTRATO**: OBJETO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MONTO DEL CONTRATO**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PESOS \_\_/100 M.N.), QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.).

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**TIPO**: (ADQUISICION DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,).

**NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ DIVISIBLE, POR LO QUE, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO, SE HARÁ EFECTIVA SOLO EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL.

EL PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

**COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN**:

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO “LA BENEFICIARIA”, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACIÓN DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET www.amig.org.mx

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)

**PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA**. ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL “CONTRATO” NUMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y EN SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASEN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

**SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO**. (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA), SE COMPROMETE A PAGAR AL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA”, HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES (CON NÚMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) QUE REPRESENTA EL 10 % DEL VALOR DEL “CONTRATO” NÚMERO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL “CONTRATO” INDICADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 20% DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL “CONTRATO” EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS, SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO, (LA “AFIANZADORA” O LA “ASEGURADORA”) PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

(DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

**TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA**. (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA), SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

**CUARTA. - VIGENCIA.** LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL “CONTRATO” NÚMERO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA” OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO” NÚMERO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

**QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.** EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA), LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES.

(DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DEL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA” PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

**SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.**

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO”, CUANDO CONCURRAN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA” DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR. EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO, (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) OTORGARÁ EL O LOS ENDOSOS CONDUCENTES, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) DICHOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA”.

EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITA (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE EN SU CONJUNTO, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA PÓLIZA INICIAL.

**SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.** (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) REALIZARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.

(DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) DEBERÁ COMUNICAR AL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA”, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN AL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

**OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.** EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

**NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA**. (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA” LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA.

EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUANDO EL FIADO SOLICITE DICHA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL “CONTRATO” NUMERO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA” HAYA CALIFICADO O REVISADO Y ACEPTADO LA GARANTÍA EXHIBIDA POR EL FIADO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS Y POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS O POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FIADO, RESPECTO DEL “CONTRATO” NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Y SUS RESPECTIVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

**DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS**. (DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

**DÉCIMA PRIMERA**. -RECLAMACIÓN

EL “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALDAD DE IXTAPALUCA” PODRÁ PRESENTAR LA RECLAMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 279, DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN CUALQUIER OFICINA, O SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN Y ANTE CUALQUIER APODERADO O REPRESENTANTE DE LA MISMA.

**DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.** SERÁ APLICABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

**FORMATO 3**

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

**PRESENTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA | | SI | NO |
| 1. | RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (Formato 3) |  |  |
| 2. | PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE PERSONA FÍSICA O MORAL. (FORMATO 4) |  |  |
| 3. | CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y FORMATOS |  |  |
| 4. | DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES. (Formato 5) |  |  |
| 5. | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (Formato 6) |  |  |
| 6. | FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE EN EL PROCEDIMIENTO (Formato 7) |  |  |
| 7. | PODER NOTARIAL EN FAVOR DE LA PERSONA FACULTADA PARA FIRMAR LA PROPOSICIÓN E IDENTIFICACION OFICIAL |  |  |
| 8. | ACEPTACIÓN POR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN. (Formato 8) |  |  |
| 9. | CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL (Formato 17) |  |  |
| 10. | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FICALES (ART. 32-D DEL CFF |  |  |
| 11. | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS) |  |  |
| 12. | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE INFONAVIT |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA | | SI | NO |
| 1. | PROPUESTA TÉCNICA. (Se podrá utilizar el Formato 9) |  |  |
| 2. | DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS (Formato 10) |  |  |
| 3. | ESCRITO DE NACIONALIDAD (Formato 11) |  |  |
| 4. | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. (Formato 12) |  |  |
| 5. | GARANTÍA DEL SERVICIO |  |  |
| 6. | DIRECTOR DEL LABORATORIO |  |  |
| 7. | RESPONSABLE DEL LABORATORIO |  |  |
| 8. | TÉCNICO LABORATORISTA CLÍNICO |  |  |
| 9. | QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO Y/O QUÍMICO BACTERIÓLOGO PARASITÓLOGO |  |  |
| 10. | PERSONAL ADMINSITRATIVO |  |  |
| 11. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |
| 12. | PERSONAL DE INTENDENCIA |  |  |
| 13. | COPIA DE LAS CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS QUE ACREDITEN LA CAPACITACIÓN EN EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. |  |  |
| 14. | DECLARACION FISCAL ANUAL (2021) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR. |  |  |
| 15. | MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD |  |  |
| 16. | CONSTANCIA DEL IMPI PARA MIPYMES QUE PRODUZCAN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |  |  |
| 17. | DOCUMENTO EN EL QUE ACREDITE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD |  |  |
| 18. | DOCUMENTO EN EL QUE SEÑALE QUE CUENTA CON 2 O MÁS CENTROS DE PROCESAMIENTO EN CDMX Y/O ÁREA METROPOLITANA |  |  |
| 19. | PROGRAMA DE TRABAJO |  |  |
| 20. | DOCUMENTACIÓN EN LA QUE CONSTE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO |  |  |
| 21. | PRESENTAR LA METODOLOGÍA QUE APLICARÁ PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS |  |  |
| 22. | PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO Y DONDE INDIQUE LA FORMA EN QUE PRESTAR EL SERVICIO |  |  |
| 23. | PRESENTAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA, ENTENDIDO COMO ESTE EL ORGANIGRAMA, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE CARGO, NIVEL DE CADA EMPLEADO, ASI COMO EL PERSONAL EXTERNO |  |  |
| 24. | COPIA DE CONTRATOS O DOCUMENTOS DONDE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD OTORGANDO EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO |  |  |
| 25. | DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE LA FIANZA DE LOS CONTRATOS REFERIDOS O DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA | | SI | NO |
| 1. | PROPUESTA ECONÓMICA. Formato 13 |  |  |
| 2. | ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Formato 14 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE** | **LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES** |

**FORMATO 4**

**PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE PERSONA FÍSICA O MORAL**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

**Manifiesto bajo protesta de decir** verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición a nombre y representación de: (Persona Física o Moral).

**NO. DE LICITACIÓN:**

|  |
| --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  REGISTRO PATRONAL DEL IMSS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NACIONALIDAD: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  DOMICILIO:(EL CASO DE QUE EL DOMICILIO PRINCIPAL DE SU EMPRESA SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA, SE SOLICITA TAMBIÉN OTRO DOMICILIO DE SUCURSAL, OFICINA, BODEGA, ETC. UBICADO EN CDMX.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CALLE Y NÚMERO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  COLONIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ALCALDÍA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CÓDIGO POSTAL: \_\_\_\_\_  ENTIDAD FEDERATIVA: \_\_\_\_\_\_\_\_  TELÉFONO Y FAX:(EN CASO DE QUE EL TELÉFONO PRINCIPAL DE SU EMPRESA SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA, SE SOLICITA TAMBIÉN OTRO TELÉFONO DE SUCURSAL, OFICINA, BODEGA, ETC. UBICADO EN CDMX.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FOLIO MERCANTIL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO MERCANTIL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  RELACIÓN DE ACCIONISTAS:  APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE (S): R.F.C. %  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA Y CON PODER NOTARIAL PARA FIRMAR LAS PROPOSICIONES: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  DOMICILIO DEL REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:  ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

LUGAR Y FECHA

PROTESTO LO NECESARIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 5**

**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES**

**ESCRITO RELATIVO AL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

**Lugar y fecha de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023.**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

**PRESENTE**

En relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS

NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023 para la adquisición de (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), el suscrito (nombre del representante legal de la empresa licitante), en mi calidad de representante legal de la (nombre de la empresa), comparezco ante usted, para **declarar bajo protesta de decir verdad**:

Que ninguno de los integrantes de mi representada se encuentra bajo los supuestos que establece el artículo **50** o de no haber sido inhabilitado por alguno de los supuestos señalados por el artículo **60** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Mi representada se da por enterada que en caso de la información aquí proporcionada resultase falsa, será causa de sanciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**A T E N T A M E N T E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 6**

**DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

**PRESENTE**

C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante legal de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quién participa en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **manifiesto bajo protesta de decir verdad**, que por mí o por interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

**A T E N T A M E N T E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 7**

**FACULTADES PARA COMPROMETERSE EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

**Lugar y fecha de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

**PRESENTE**

Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023 por medio de la cual el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, convocó a participar relativa a la adquisición de (señalado en el **Anexo Técnico).**

Sobre el particular manifiesto **bajo protesta de decir verdad** que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones sin que resulte necesario acreditar la personalidad jurídica, asimismo comunico a usted que mi representada cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria para participar y por lo tanto como representante legal de (nombre o razón social de la empresa) manifiesto a usted lo siguiente:

Que es deseo de mi representada participar en esta Licitación, por lo que se tiene pleno conocimiento de todas y cada una de las condiciones, especificaciones de la misma y **Anexo Técnico**, así como lo establecido en la junta de aclaraciones, manifestando mi aceptación.

Asimismo, expreso que se conoce lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. De conformidad con lo anterior, se solicita se tenga por registrado a este licitante para la Licitación en mención.

**A T E N T A M E N T E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 8**

**CONOCIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁ COMO NO ENVIADA SU PROPOSICIÓN, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR OTRA CAUSA AJENA.**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

**Lugar y fecha de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

**PRESENTE**

C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la empresa y/o persona física \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_manifiesto que se tendrá como no presentada mi propuesta y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que contenga las proposiciones técnica y económica y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por otra causa ajena a este Hospital, en términos de los dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública y gubernamental, denominado CompraNet”.

**A T E N T A M E N T E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 9**

**PROPUESTA TÉCNICA**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

**Lugar y fecha de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

**PRESENTE**

Proposición técnica presentada por: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE).

| **RENGLON** | **CLAVE  HRAEI** | **CUCOP** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD MÍNIMA** | **CANTIDAD MÁXIMA** | **IMPORTE MÍNIMO** | **IMPORTE MÁXIMO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |

**A T E N T A M E N T E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 10**

**DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS**

**(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)**

**Lugar y fecha de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

**PRESENTE**

De conformidad con lo indicado en el punto II.4 y VI.2 inciso 2) de la convocatoria de la licitación arriba citada, declaro que los bienes que oferto y que entregaré en caso de ser adjudicado, cumplen con las “Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a la falta de estas con las Internacionales o, en su caso, las Normas de Referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

* NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
* NORMA Oficial Mexicana NOM -004-SSA3-2012, del expediente clínico.
* NORMA Oficial Mexicana NOM -045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.
* NORMA Oficial Mexicana NOM -017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica.
* NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.
* NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud.
* NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
* NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar.
* NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
* Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la implementación, para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, del documento denominado Acciones esenciales para la Seguridad del Paciente.
* NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

O en su caso manifiesta que mi representada cumple con todos los requisitos establecidos en las normas mencionadas con antelación.

**A T E N T A M E N T E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 11**

**Escrito de nacionalidad**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

**Lugar y fecha de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(1)

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023**

**Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca** (2)

**Presente**

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que mi representada se encuentra constituida bajo las Leyes mexicanas.

**A T E N T A M E N T E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 12**

**PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

**Lugar y fecha de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

**PRESENTE**

C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, manifiesto, que asumiré la responsabilidad total en caso de que en la prestación del servicio **objeto de la presente Convocatoria**, **se infrinjan Patentes, Marcas o Derechos de Autor**, eximiendo a la Convocante de cualquier responsabilidad.

**A T E N T A M E N T E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 13**

**(PROPUESTA ECONÓMICA) LISTA DE PRECIOS**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

**Lugar y fecha de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023.**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

**PRESENTE**

Proposición económica presentada por: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y R.F.C. DEL LICITANTE.

| **RENGLÓN** | **CLAVE  CUCOP** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD MINIMA Y MÁXIMA** | **PRECIO UNITARIO** | **IMPORTE MÍNIMO Y MÁXIMO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **SUBTOTAL** | | |  |
| **I.V.A.** | | |  |
| **TOTAL** | | |  |

Los precios señalados en esta proposición económica serán en moneda nacional, a dos decimales, fijos, y estarán vigentes para el ejercicio fiscal 2023 hasta el total cumplimiento del contrato que derive de esta Licitación.

**A T E N T A M E N T E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 14**

**ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)**

**Lugar y fecha de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(1)

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023.**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA** (2)

**PRESENTE**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(4) \_\_\_\_\_\_\_ en el que mí representada, la empresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes \_\_\_\_\_\_\_\_\_(6)\_\_\_\_\_\_\_\_, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de \_\_\_\_\_\_\_\_\_(7)\_\_\_\_\_\_\_\_, con base en lo cual se estatifica como una empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_(8)\_\_\_\_\_\_\_\_.

de igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

**A T E N T A M E N T E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL** (9)

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

**FORMATO ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1. Señalar la fecha de suscripción del documento.
2. Anotar el nombre de la convocante.
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página <http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora>

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

1. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.
2. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

**FORMATO 15**

**PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS**

**LA CONFIANZA DE RECIBIR TUS PAGOS A TIEMPO**

¡Tus pagos en sólo 5 días! Tu capital disponible cuando lo necesites.

¡Cobra de inmediato! No desperdicies más tiempo ni recursos. El programa Cadenas Productivas de NAFINSA te brinda la liquidez que todo empresario necesita para crecer porque ya no tendrás que esperar largos plazos para recibir tus pagos. El paso para tener el control total de tu dinero.

¿Qué es?

Es un programa integral  para el desarrollo de proveedores de grandes empresas, dependencias o entidades del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a través del cual, obtienen liquidez sobre sus cuentas por cobrar, al contar con la posibilidad de operarlos en factoraje sin necesidad de esperar  la fecha de vencimiento de los mismos, permitiéndoles  obtener mayor liquidez para la operación de su negocio, además tienen acceso a herramientas que les permiten incrementar su competitividad a través de cursos de capacitación y asistencia técnica.

¿Para quién es?

Para los proveedores de grandes empresas del sector privado, del gobierno federal, estatal y municipal que formen una cadena productiva.

Nuestra oferta:

Ofrecer una solución a los problemas de liquidez para la micro, pequeña y mediana empresa al anticipar mediante la operación de factoraje, sus cuentas por cobrar de manera electrónica, a través de la red de intermediarios financieros incorporados.

BENEFICIOS PARA  EL PROVEEDOR:

* **Otorga liquidez inmediata.**
* **Reduce gastos de cobranza.**
* **Brinda certeza en el flujo de efectivo sobre sus documentos por cobrar.**
* **Permite crear un historial crediticio, brindándole la posibilidad de acceder a otro tipo de financiamiento.**
* **Acceso a capacitación y asistencia técnica.**
* **Participa en el programa compras  del gobierno**

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS DE PRIMER ORDEN:

* **Desarrollo de su red de proveedores al otorgarles liquidez sobre sus cuentas por cobrar.**
* **Reducción de costos, riesgos y tiempos de operación.**
* **Posibilidad de desarrollar su red de distribuidores**
* **Negociación de mejores plazos con sus proveedores.**
* **Permite una mejor administración de pagos de su negocio.**
* **Simplifica su operación bancaria al contar con un solo mecanismo de dispersión de Fondos Multibanco.**
* **Trabaja con el intermediario financiero de su preferencia.**
* **Optimiza recursos en su forma de operación.**

BENEFICIOS PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD GUBERNAMENTAL:

* **Eficiencia en los procesos de pago.**
* **Detonador del crecimiento económico sectorial y regional.**
* **Fomenta el gobierno digital.**
* **Proporciona mayor transparencia y agilidad en los pagos para sus proveedores.**
* **Permite el desarrollo de proveedores otorgándoles liquidez sobre sus cuentas por cobrar.**
* **Reduce costos, riesgos y tiempos de operación.**

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

* **Operación de factoraje financiero sin recurso.**
* **Descuento hasta por el 100% del importe de la cuenta por cobrar.**
* **Sin comisiones.**
* **Tasa de interés fija**
* **El plazo máximo de los documentos que podrá descontar podrán ser de hasta 180 días tratándose del sector privado y para el sector público podrá ser menor.**
* **El financiamiento se otorga a partir de la operación en factoraje de un documento dado de alta en las Cadenas Productivas.**
* **El pago de intereses es por anticipado los cuales  descuentan el importe de la cuenta por cobrar.**

REQUISITOS PARA LOS PROVEEDORES:

* **Ser una empresa o persona física con actividad empresarial legalmente constituida.**
* **Ser proveedor de una empresa de primer orden, de una Dependencia o Entidad Gubernamental incorporada al Programa de Cadenas Productivas además deberá  ser referenciado por su comprador para ser incorporado.**

Requisitos para las empresas de primer orden y las dependencias o Entidades Gubernamentales:

Para conocer los requisitos de incorporación se deberá de canalizar al prospecto con la dirección de Cadenas Productivas.

**DOCUMENTACIÓN**

*Para proveedores que son Personas Físicas:*

* **Comprobante de domicilio fiscal.**
* **Vigencia no mayor a 2 meses.**
* **Comprobante de domicilio oficial (recibo de agua, luz, teléfono fijo, predio).**
* **Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.**
* **Identificación oficial vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio.**
* **Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros).**
* **La firma deberá coincidir con la del convenio.**
* **Alta en hacienda y sus modificaciones.**
* **Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (Razón Social o Domicilio Fiscal).**
* **En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.**
* **Alta en hacienda y sus modificaciones.**
* **Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (Razón Social o domicilio fiscal).**
* **En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.**

*PARA PROVEEDORES QUE SON PERSONAS MORALES:*

* **Copia simple del acta constitutiva (escritura con la que se constituye o crea la empresa).**
* **Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.**
* **Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.**
* **Copia simple de la escritura de reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)**
* **Cambios de razón social,  fusiones, cambios de administración, etc.**
* **Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.**
* **Completa y legible en todas las hojas.**
* **Copia simple  de la escritura pública de los poderes y facultades del representante legal para actos de dominio.**
* **La escritura debe estar inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio.**
* **Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.**
* **Comprobante de domicilio fiscal.**
* **Vigencia no mayor a 2 meses.**
* **Comprobante de domicilio oficial (recibo de agua, luz, teléfono fijo, predio)**
* **Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.**
* **Identificación oficial vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio.**
* **Credencial de elector; pasaporte vigente ó fm2 (para extranjeros).**
* **La firma deberá coincidir con la del convenio.**
* **Alta en hacienda y sus modificaciones.**
* **Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal).**
* **En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del sat.**
* **Cédula del registro federal de contribuyentes (RFC, hoja azul).**
* **Estado de cuenta bancario donde se depositaran los recursos.**
* **Sucursal, plaza, Clabe interbancaria.**
* **Vigencia no mayor a 2 meses.**
* **Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.**

¿Cómo afiliarte a Cadenas Productivas si eres Proveedor?

La empresa de primer orden o dependencia  gubernamental proporcionan a NAFINSA su base de proveedores susceptibles de descuento electrónico.

NAFINSA registra la base de proveedores recibida en Cadenas Productivas e inicia la campaña de afiliación.

El proveedor  firma el convenio de adhesión a Cadenas Productivas y entrega a NAFINSA información de afiliación para descuento electrónico.

NAFINSA afilia al proveedor para otorgarle su clave de acceso y contraseña para realizar operaciones de descuento electrónico.

 Documentación para la empresa de primer orden o dependencia gubernamental.

Para conocer los documentos para la incorporación a Cadenas Productivas se deberá de canalizar al prospecto con la dirección de Cadenas Productivas.

Contratación:

Para más información y forma de contratación de este programa visítanos en nafinsa.com o llámanos al 5089 6107 en CDMX o del interior, sin costo, al 01800 NAFINSA (623 4672). De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.

***INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO***

**Guía para llenado de solicitud de proveedores al programa Cadenas Productivas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Campo** | **Longitud de carácter** | **Tipo** | **Consideraciones** |
| 1 | Número de proveedor | 25 | Obligatorio | Cada dependencia y/o entidad, definió en la implementación de la cadena productiva el dato que se usaría como numero de proveedor, ya sea un número asignado por la EPO o el RFC del proveedor, por lo que es necesario enviar en el archivo solo el dato que les corresponda a cada registro. |
| 2 | RFC | 20 | Obligatorio | Capturar sin guiones ni espacios. |
| 3 | Apellido paterno | 25 | Obligatorio | Se captura el apellido paterno de proveedores que sean personas físicas. No se captura los datos de representantes de una persona moral cuyo caso el espacio se dejará vació. |
| 4 | Apellido materno | 25 | Obligatorio | Se captura el apellido materno de proveedores que sean personas físicas. No se captura los datos de representantes de una persona moral en cuyo caso el espacio se dejará vació. |
| 5 | Nombre | 80 | Obligatorio | Se captura el nombre de proveedores que sean personas físicas. No se captura los datos de representantes de una persona moral en cuyo caso el espacio se dejará vació. |
| 6 | Razón social | 50 | Obligatorio | Nombre de la persona moral seguido de la abreviación del tipo de entidad p. Ej. (S.A., S.A. de C.V., S. de R.L., S.C., A.C., etc.) |
| 7 | Calle no. Ext. Y no. Int. | 80 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 8 | Colonia | 60 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 9 | Estado | 60 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 10 | País | 60 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 11 | Delegación o municipio | 60 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 12 | Código postal | 5 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 13 | Teléfono | 20 | Obligatorio | En una sola celda y completa. |
| 14 | Fax | 20 | Opcional | En una sola celda y completa. |
| 15 | Correo electrónico | 30 | Opcional | En una sola celda y completa. |
| 16 | Datos del contacto o representante | 25/25/80/20/20/30 | Obligatorio/opcional | Bajo las mismas consideraciones que los datos del proveedor. |
| 17 | Tipo | N/a | N/a | Siempre será el número “1” |
| 18 | Susceptible | N/a | N/a | Siempre será la letra “s” |

**Lista de documentos para la integración del expediente de afiliación**

**al programa de Cadenas Productivas**

1.- Carta requerimiento de afiliación.

* Debidamente firmada por el área usuaria compradora

2.- \*\*copia simple del acta constitutiva (escritura con la que se constituye o crea la empresa).

* Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
* Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

3.- \*\*copia simple de la escritura de reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

* Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,
* Estar debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio.
* Completa y legible en todas las hojas.

4.- \*\*copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los poderes y facultades del representante legal para actos de dominio.

* Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio.
* Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

5.- Comprobante de domicilio fiscal

* Vigencia no mayor a 2 meses
* Comprobante de domicilio oficial (recibo de agua, luz, teléfono fijo, predio)
* Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar pedido de arrendamiento, comodato.

6.- Identificación oficial vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

* Credencial de elector; pasaporte vigente ó fm2 (para extranjeros)
* La firma deberá coincidir con la del convenio

7.- alta en hacienda y sus modificaciones

* Anexo r-1 ó r-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)
* En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del sat.

8.- Cédula del registro federal de contribuyentes (RFC, hoja azul)

9.- Estado de cuenta bancario donde se depositaran los recursos

* Sucursal, plaza, clabe interbancaria
* Vigencia no mayor a 2 meses
* Estado de cuenta que emite la institución financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la Promotoría genere los pedidos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

1. Pedido de descuento automático Cadenas Productivas

* Firmado por el representante legal con poderes de dominio.
* 2 convenios con firmas originales
* Pedidos originales de cada intermediario financiero.
* Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

(\*\* Únicamente, para personas morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoria que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:

Av. Insurgentes Sur no. 1971, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, delegación Álvaro Obregón, en el edificio anexo, nivel jardín, área de atención a clientes.

**(LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN)**

**FORMATO 16**

***NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.***

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del Gobierno Federal. En el plano internacional y como miembro de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y firmante de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la convención.

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos; realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimento y revisión de la convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

**ARTÍCULO 222** COMETEN EL DELITO DE COHECHO:

I El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el Salario Mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito se Impondrán de dos años a catorce de prisión multa de trescientas a quinientas veces el Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del estado.

***CAPÍTULO XI***

***COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS***.

**ARTÍCULO 222 BIS.** Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión o,

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la Ley respectiva, en los Órganos Legislativo, Ejecutivo o Judicial de un estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el Juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los Órganos de Administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la Personal Moral.

**FORMATO 17**

**CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS**

**NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023.**

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

**PRESENTE**

(Nombre)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la \_\_\_ (persona moral) \_\_\_, otorgo consentimiento expreso a la convocante para que los documentos relativos a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS NO. LA-12-NBU-012NBU999-N-25-2023 que pudieran contener información de carácter reservada o confidencial sean consultados públicamente. El presente se otorga de manera libre y voluntaria siempre y cuando la información esté relacionada con la licitación en la que mi representada participa. Asimismo, manifiesto que previo al otorgamiento del presente se me puso a disposición el aviso de privacidad.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7, 18, 20, 21 de la Ley General de Protección de Datos personales en posesión de sujetos obligados; 117 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**A T E N T A M E N T E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE**

**FORMATO 18**

**ENTREGA DE FACTURA**

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **EMPRESA** | | | | |
|  |  |  |  | **NO. DE CONTRATO** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **PARTIDA PRESUPUESTAL** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **FECHA DE ENTREGA A REVISIÓN** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | **FECHA FACTURA** | **FOLIO FACTURA** | **# ORDEN DE SERVICIO** | **SUBTOTAL** | **IVA** | **TOTAL** |
| 1 |  |  |  | $ | $ | $ |

**QUIEN ENTREGA LA FACTURA QUIEN RECIBE LA FACTURA**